# OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je: Oblečenie jednorazové vrátane súvisiacich služieb pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta  Banská Bystrica na obdobie 24 mesiacov.

Predmet zákazky je realizovaný v súvislosti s  neustále pretrvávajúcou pandemickou situáciou, ktorá sa týka šírenia ochorenia COVID-19

Časť č. 1 Plášť operačný:

Plášť operačný sterilný nevystužený, veľkosť M až XXL v predpokladanom počte 	65 700 ks

Plášť operačný sterilný vystužený, veľkosť M až XXL v predpokladanom počte 	20 000 ks

Predmet zákazky musí byť NOVÝ, NEPOUŽÍVANÝ, NEREPASOVANÝ alebo inak RENOVOVANÝ v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. Predmet zákazky musí spĺňať  MINIMÁLNE TECHNICKO-MEDICÍNSKE a FUNKČNÉ PARAMETRE, ktoré sú uvedené verejným obstarávateľom.

Z dodacích dokumentov, balenia a označenia musí byť zrejmý pôvod tovaru a spojitosť certifikátu s dodaným tovarom. V prípade nejasností verejný obstarávateľ má právo vyžiadať bližšie informácie o pôvode tovaru, napr. colné dokumenty, dodacie dokumenty pri nadobudnutí tovaru a pod...

Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý má pridelený platný ŠUKL kód ak je to relevantné a ktorý má pridelený kód MZSR pre aktuálnu kategorizáciu ak je to relevantné.

Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať zadefinovanú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že taký  predmet zákazky bude spĺňať požiadavky na úžitkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je predmet zákazky určený. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

- dodanie predmetu zákazky na určené miesto,

- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,

- odovzdanie dokumentácie,

| Požadovaná technická a funkčná špecifikácia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Časť č. 1 Plášť opreačný |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu) |  |  |  |  |
|  |  |  | spĺňa / nespĺňa |  |  |  | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu |
| Položka č. 1 - Plášť operačný sterilný nevystužený |  |  |  |  |  |  |  |
| Operačný plášť sterilný - jednorázový operačný plášť na nosenie pri operačných zákrokoch, minimalizácia prenosu infekčného materiálu pri priamom kontakte medzi operačným týmom a operačnou ranou. Ochranný pracovný odev pri operačných výkonoch s nízkym objemom tekutín. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | jednorázový operačný plášť sterilný |  |  |  |  |  |  |
| 2. | vhodný na dlhé výkony |  |  |  |  |  |  |
| 3. | krčný lem: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | zosilnený dvojvrstvový krčný lem |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ukončený v zadnej časti úväzkami alebo pevným suchým zipsom |  |  |  |  |  |  |
| 4. | zapínanie - úväzky: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | úväzky - tkanice alebo suchý zips |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | odolné voči pretrhnutiu |  |  |  |  |  |  |
| 5. | rukáv: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | dlhý rukáv ukončený dvojvrstvovou manžetou |  |  |  |  |  |  |
| 6. | strih: zavinovaci ; chrbtová časť so širokým prekrytím ; ergonomický |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | zavinovací operačný plášť , vhodný najmä na zákroky s nízkou stratou tekutín |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | pohodlný pri nosení a vykonávaní operačných úkonov |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Originálny, nový – nepoužitý, nie repasovaný alebo inak renovovaný alebo testovaný tovar v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  |  |  |  |  |  |
| 8. | materiál: netkaná textília typu spunlace, spunbond |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | min. 35g / m2 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | ochrana pred premoknutím, odpudzovaním povrchových kvapalín s nízkym napätím, nenasiakavý |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | ľahký a pevný, neuvoľňujúci vlákna a bezprašný |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | je antistatický, vhodný pre alergikov,bez obsahu latexu, zdravotne nezávadný materiál |  |  |  |  |  |  |
| 9. | farba: zelená, modrá, iná - uviesť |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | plášť je stálofarebný |  |  |  |  |  |  |
| 10. | k dispozícií vo veľkostiach: |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | M s dĺžkou 110 - 120cm |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | L s dĺžkou 130 cm |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | XL s dĺžkou 150 cm |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | XXL s dĺžkou 170 cm |  |  |  |  |  |  |
| 11. | spôsob zabalenia : plášte sterilné, balené po 1 ks / balenie, následne v pevnom prepravnom obale (uviesť: spôsob a veľkosť balenia - počet kusov v pevnom prepravnom balení, aké prevedenie prepravného obalu) |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Sterilizačný obal: otváranie sterilizačného obalu spôsobom peel efekt |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Jednorázové plášte sú nový tovar, nevystavované, nepoužívané, v bezchybnom stave a v prvej kvalitatívnej triede |  |  |  |  |  |  |
| 12. | obal označený: |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | názvom, veľkosťou, rozmerom |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | údajom dátumu výroby a dárumom exspirácie, referenčným číslom |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | údajmi o podmienkach uchovávania |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | údajom o výrobcovi |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | znakom CE |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ŠUKL kód: ak je to relevantné |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Osobitné požiadavky: vyhradenie práva na predloženie vzoriek, na odskúšanie splnenia parametrov: áno - súhlas |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Technický ( produktový ) list výrobku - podrobný technický opis predmetu zákazky v slovenskom resp. českom jazyku tak, aby na základe neho mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných technických vlastností uvedených v technickej špecifikácii predmetu zákazky : v prílohe |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Výrobok v zhode minimálne s normou, štandardom: |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | označenie CE podľa európskej smernice 93/42/EC (o zdravotníckych pomôckach ) triedy minimáne 1s ; |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | výrobcom vydané ES Vyhlásenie o zhode |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | certifikát pre zdravotnícke pomôcky podľa smernice 93/42/EC vydaný danou notifikovanou osobou |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | za označením CE 4číslice notifikovanej osoby, ktorá sterilitu posúdila |  |  |  |  |  |  |
| 15.5 | spĺňa normy :STN EN 13795-1 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Chirurgické krytie a plášte, a STN EN 13795-2 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Obleky do čistých priestorov |  |  |  |  |  |  |
| Položka č. 2 - Plášť operačný sterilný vystužený |  |  |  |  |  |  |  |
| Operačný plášť zavinovací, stredná-štandardná kategória pre náročné, dlhšie trvajúce operačné zákroky s predpokladom väčšieho výskytu tekutín. Plášť je v oblasti hrudníka , brucha a rukávov vybavený nepriepustnými výstužami |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | jednorázový chirurgický operačný plášť sterilný |  |  |  |  |  |  |
| 2. | vhodný na dlhé výkony s veľkým únikom tekutín |  |  |  |  |  |  |
| 3. | krčný lem: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | zosilnený dvojvrstvový krčný lem |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ukončený v zadnej časti úväzkami alebo pevným suchým zipsom,ktorý je vyrobený z polypropylénu a polyamidu |  |  |  |  |  |  |
| 4. | zapínanie - úväzky: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | zapínanie, úväzky sú odolné voči pretrhnutiu |  |  |  |  |  |  |
| 5. | dlhý rukáv: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ukončenie dvojvrstvovou manžetou |  |  |  |  |  |  |
| 6. | strih: zavinovaci s výstužou; chrbtová časť so širokým prekrytím ; ergonomický |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | výstuže v oblasti hrudníka , brucha a rukávov : vyrobené z materiálu, ktorý „nešuští“, čo obťažuje operatéra |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | výstuže odolné voči tekutinám, v olasti rukávov a v prednej časti - hrudníku zvnútra |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | pohodlný pri nosení a vykonávaní operačných úkonov |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Nový, doposiaľ nepoužitý tovar |  |  |  |  |  |  |
| 8. | materiál: z hydrofóbneho materiálu, netkaného, s antistatickou úpravou, odolnou proti oderu, netvoriace žmolky, neplstiaci sa, priedušný, pohodlný, odolný voči presaku tekutín a baktérií. |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Polypropylén spracovávaný formou vrstiev SMMS Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond), ktorý neprepúšťa baktérie a tekutiny, ale prepúšťa paru teplo a vzduch |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | zosilnené prevedenie: hrudník, rukávy ; širšie zosilnený , aj laterálne |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | je antistatický, vhodný pre alergikov,bez obsahu latexu, zdravotne nezávadný materiál |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Materiálové prevedenie: zohľadňuje potreby bežne prevádzaných operačných zákrokov |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Materiál: Polypropylénová 100% netkaná textília min. 35 g/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | farba: zelená, modrá, iná - uviesť |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | plášť je stálofarebný |  |  |  |  |  |  |
| 10. | k dispozícií vo veľkostiach: |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | M s dĺžkou minim. 115 cm |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | L s dĺžkou minim. 125 cm |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | XL s dĺžkou minim. 140 cm |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | XXL s dĺžkou minim. 155 cm |  |  |  |  |  |  |
| 11. | spôsob zabalenia : plášte sterilné, balené po 1 ks / balenie, následne v pevnom prepravnom obale (uviesť: spôsob a veľkosť balenia - počet kusov v pevnom prepravnom balení, aké prevedenie prepravného obalu) |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Sterilizačný obal: otváranie sterilizačného obalu spôsobom peel efekt |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Jednorázové plášte sú nový tovar, nevystavované, nepoužívané, v bezchybnom stave a v prvej kvalitatívnej triede |  |  |  |  |  |  |
| 12. | obal označený: |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | názvom, veľkosťou, rozmerom |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | údajom dátumu výroby a dárumom exspirácie, referenčným číslom |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | údajmi o podmienkach uchovávania |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | údajom o výrobcovi |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | znakom CE |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ŠUKL kód: ak je to relevantné |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Osobitné požiadavky: vyhradenie práva na predloženie vzoriek, na odskúšanie splnenia parametrov: áno - súhlas |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Technický ( produktový ) list výrobku - podrobný technický opis predmetu zákazky v slovenskom resp. českom jazyku tak, aby na základe neho mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných technických vlastností uvedených v technickej špecifikácii predmetu zákazky : v prílohe |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Výrobok v zhode minimálne s normou, štandardom: |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | označenie CE podľa európskej smernice 93/42/EC (o zdravotníckych pomôckach ) triedy minimáne 1s ; |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | výrobcom vydané ES Vyhlásenie o zhode |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | certifikát pre zdravotnícke pomôcky podľa smernice 93/42/EC vydaný danou notifikovanou osobou |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | za označením CE 4číslice notifikovanej osoby, ktorá sterilitu posúdila |  |  |  |  |  |  |
| 15.5 | spĺňa normy :STN EN 13795-1 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Chirurgické krytie a plášte, a STN EN 13795-2 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Obleky do čistých priestorov |  |  |  |  |  |  |

Obchodné meno: ....................................... (doplniť)

Sídlo: ......................................................... (doplniť)

IČO: .......................................................... (doplniť)

V ............................................, dňa ...........................

.......................................................................

meno a priezvisko štatutárneho orgánu

podpis a pečiatka