# OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je: **Oblečenie jednorazové vrátane súvisiacich služieb**pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica na obdobie 24 mesiacov.

Predmet zákazky je realizovaný v súvislosti s  neustále pretrvávajúcou pandemickou situáciou, ktorá sa týka šírenia ochorenia COVID-19

**Časť č. 5 Návleky na obuv:**

Návleky na obuv (pár), veľkosť 40 x 14 cm v predpokladanom počte **290 000 ks**

Predmet zákazky musí byť *NOVÝ, NEPOUŽÍVANÝ, NEREPASOVANÝ* alebo inak *RENOVOVANÝ* v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie.Predmet zákazky musí spĺňať *MINIMÁLNE TECHNICKO-MEDICÍNSKE a FUNKČNÉ PARAMETRE,* ktoré súuvedené verejným obstarávateľom.

Z dodacích dokumentov, balenia a označenia musí byť zrejmý pôvod tovaru a spojitosť certifikátu s dodaným tovarom. V prípade nejasností verejný obstarávateľ má právo vyžiadať bližšie informácie o pôvode tovaru, napr. colné dokumenty, dodacie dokumenty pri nadobudnutí tovaru a pod...

 Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý má pridelený platný ŠUKL kód ak je to relevantné a ktorý má pridelený kód MZSR pre aktuálnu kategorizáciu ak je to relevantné.

 Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať zadefinovanú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že taký predmet zákazky bude spĺňať požiadavky na úžitkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je predmet zákazky určený. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

* dodanie predmetu zákazky na určené miesto,
* protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
* odovzdanie dokumentácie,

**Požadovaná technická a funkčná špecifikácia:**

|  |
| --- |
| **Časť č. 5 – Návleky na obuv** |
| **Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky** | **Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky** (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu) |
| **spĺňa / nespĺňa**  | **hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu** |
| **Položka č. 1 - Návleky na obuv ( pár)** |
| Funkcia:Návleky na obuv slúžia na ochranu obuvi, ako aj na ochranu priestorov pred znečistením a kontamináciou z obuvi |
| 1. | jednorázové návleky na obuv |   |   |
| 2. | vhodné na krátkodobé použitie |   |   |
| 3. | upevnenie : okraj je spevnený gumičkou /elastické sťahovanie na členku  |   |   |
| 3.1 | spevnený okraj prichytáva návlek na obuvi a bráni jeho pretočeniu, príp. skĺznutiu |   |   |
| 4. | úprava: |   |   |
| 4.1 | návlek je bez švíkov |   |   |
| 5. | návlek na obuv ( pár) je jednokusový tovar. Jeden pár návlekov nie je spojený  |   |   |
| 6. | strih, tvar : oválny  |   |   |
| 7. | originálny, nový – nepoužitý, nie repasovaný alebo inak renovovaný alebo testovaný tovar v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |   |   |
| 8. | materiál: PVC /PE ; materiál dostatočne pevný a prispôsobený na natiahnutie na obuv ( uviesť: druh materiálu) |   |   |
| 8.2 | Návleky na jednorazové použitie v štandardnej kvalite pre bežných užívateľov v originálnom nerozbalenom balení, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a vyhovuje platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným predpisom |   |   |
| 8.3 | materiál : hrúbka min. 35µm |   |   |
| 9. | farba: zelená, modrá (iná - uviesť) |   |   |
| 9.1 | návleky sú stálofarebné |   |   |
| 10. | k dispozícií v univerzálnej veľkosti: |   |   |
| 10.1 | dĺžka návleku je min. 40 cm  |   |   |
| 10.2 | šírka návleku je min. 14 cm  |   |   |
| 11. | spôsob zabalenia - balenie: v 1 balení je hygienicky zabalených 100 ks návlekov na obuv do PVC obalu/PE folii , 20 bal/kartón, následne v pevnom prepravnom obale (uviesť: spôsob a veľkosť balenia - počet kusov v pevnom prepravnom balení, aké prevedenie prepravného obalu) |   |   |
| 12. | obal označený: |   |   |
| 12.1 | názvom |   |   |
| 12.2 | údajom dátumu výroby a dárumom exspirácie, referenčným číslom |   |   |
| 12.3 | údajmi o podmienkach uchovávania |   |   |
| 12.4 | údajom o výrobcovi |   |   |
| 12.5 | znakom CE |   |   |
| 13. | ŠUKL kód: ak je to relevantné |   |   |
| 14. | Osobitné požiadavky: vyhradenie práva na predloženie vzoriek, na odskúšanie splnenia parametrov: áno - súhlas |   |   |
| 14.1 | Technický ( produktový ) list výrobku - podrobný technický opis predmetu zákazky v slovenskom resp. českom jazyku tak, aby na základe neho mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných technických vlastností uvedených v technickej špecifikácii predmetu zákazky : v prílohe |   |   |
| 14.2 | Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu alebo produkt konkrétneho výrobcu, objednávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotné úžitkové, prevádzkové, funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú dané produkty určené. |   |   |
| 15. | Výrobok v zhode minimálne s normou, štandardom:  |   |   |
| 15.1 | označenie CE podľa európskej smernice 93/42/EC (o zdravotníckych pomôckach ) triedy I |   |   |
| 15.2 | výrobcom vydané ES Vyhlásenie o zhode |   |   |
| 15.3 | spĺňa normy :STN EN 13795-1 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Chirurgické krytie a plášte, a STN EN 13795-2 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Obleky do čistých priestorov |   |   |

Obchodné meno: ....................................... *(doplniť)*

Sídlo: ......................................................... *(doplniť)*

IČO: .......................................................... *(doplniť)*

V ............................................, dňa ...........................

.......................................................................

 meno a priezvisko štatutárneho orgánu

podpis a pečiatka