## Elektroinštalácia
OZ Vstúpte - prístavba a stavebné úpravy
Výkaz výmer - časť Elektroinštalácia
Por. | Predmet dodávky,montáže |  |  | Jednotková cena/€ |  | Cena celkom/€
č. |  | Počet | mj | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
Silnoprúdové rozvody
1 | Havarijné tlačitko CS | 1 | ks
2 | Tlačitko 1/0 10A/230V, so signálkou | 6 | ks
3 | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 +rámiky | 3 | ks
4 | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP44 +rámiky | 1 | ks
5 | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 +rámiky | 11 | ks
6 | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 +rámiky | 16 | ks
7 | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6+6, IP20 +rámiky | 2 | ks
8 | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP20 +rámiky | 4 | ks
9 | Snímač pohybu koridorový, IP20 | 9 | ks
10 | Snímač pohybu IP44, 120° (exteriér) | 3 | ks
11 | Žalúziový ovládač 10A/230V pod omietku, IP20+rámiky Multicontrol UC42 (Becker) | 0 | ks
12 | Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky | 125 | ks
13 | Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 +rámiky | 8 | ks
14 | Zásuvka 16A/400V pod omietku, IP44 +rámiky | 3 | ks
15 | Vypínač 20A/400V, sporáková kombinacia | 1 | ks
16 | Zásuvková skriňa, vrátane bezpečnostného transformátora a istenia 1x16A/400V, 2x230V/16A, 1x24V/16A, IP44 | 1 | ks
17 | Rozbočovacia krabica na povrch, IP65 | 40 | ks
18 | Prístrojová krabica KP67/2 | 250 | ks
19 | Zapojenie prístrojov - ventilátor s časovým dobehom, žalúzie, motor tienenia a podobne | 10 | ks
20 | Časový spínač digitálny 16A/230V (denný, týždenný režim) v krabici na stene, pre ovládanie ventilátora | 1 | ks
21 | Kábel NHXH-J 2x1,5 FE180/E90 | 25 | m
22 | Kábel CHKE-R 3x1,5 | 1950 | m
23 | Kábel CHKE-R 5x1,5 | 600 | m
24 | Kábel CHKE-R 3x2,5 | 2200 | m
25 | Kábel CHKE-R 5x2,5 | 250 | m
26 | Kábel CHKE-R 5x6 | 350 | m
27 | Kábel CHKE-R 5x10 | 0 | m
28 | Kábel CHKE-R 5x25 | 20 | m
29 | Vodič CHKE-R 1x4 žltozelený | 250 | m
30 | Vodič CHKE-R 1x6 žltozelený | 60 | m
31 | Vodič CHKE-R 1x25 žltozelený | 150 | m
32 | I-Trubka FXP 25 (750 N) | 1500 | m
33 | I-Trubka FXP 32 (750 N) | 1000 | m
34 | Rúra HDPE40/33 | 20 | m
35 | Svorka BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm | 20 | ks
36 | Svorkovnica vyrovnania potenciálu - SVP | 4 | ks
37 | Hlavná svorkovnica vyrovnania potenciálu - HUB | 1 | ks
38 | Podlahová krabica UDHOME vrátane výplne | 0 | ks
Celkom silnoprúdové rozvody
Rozvádzače
39 | Rozvádzač HR | 1 | ks
40 | Rozvádzač R1,R2,R3 | 3 | ks
Celkom rozvádzače
Svietidla
Svietidlá vid. Výkresovú časť PD
41 | Svietidlo A (specifikacia vid vykresova dokumentacia) | 16 | ks
42 | Svietidlo B (specifikacia vid vykresova dokumentacia) | 22 | ks
43 | Svietidlo B2 (specifikacia vid vykresova dokumentacia) | 1 | ks
44 | Svietidlo E (specifikacia vid vykresova dokumentacia) | 6 | ks
45 | Svietidlo F (specifikacia vid vykresova dokumentacia) | 10 | ks
46 | Svietidlo K (specifikacia vid vykresova dokumentacia) | 47 | ks
47 | Svietidlo K2 (specifikacia vid vykresova dokumentacia) | 8 | ks
48 | Svietidlo NO (specifikacia vid vykresova dokumentacia) | 17 | ks
49 | Svietidlo NO2 (specifikacia vid vykresova dokumentacia) | 2 | ks
50 | Svietidlo NO3 (specifikacia vid vykresova dokumentacia) | 3 | ks
Celkom svietidlá
Rozvod štruktúrovanej kabeláže, Dorozumievací systém
51 | Zásuvka 2xRJ45 kat 6, pod omietku, IP20 +rámiky | 12 | ks
52 | Kábel FTP LSOH kat 6A | 1600 | m
53 | I-Trubka FXP 32 (750 N) | 850 | m
54 | Krabica KT250 | 5 | ks
55 | Rozvádzač R.DT | 1 | ks
56 | Dorozumievací systém digitálny (audiootelefón) - sada 3xvnútorná jednotka + 2xvonkajšia jednotka (specifikacia vid vykresova dokumentacia) | 1 | kpl
Celkom TV+DATA rozvody, Dorozumievací systém
HZS , Ostatné
57 | Ryha 30/80, vrátane výkopu, záhozu, zriadenia pieskového ložka, ochrannej fólie, tehál | 35 | m
58 | Demontáž existujúcej kabeláže a úpravy elektroinštalácie počas staveniska | 1 | kpl
59 | Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy | 1 | kpl
60 | Murárska výpomoc | 1 | kpl
61 | Revízia a vypracovanie revíznej správy | 1 | kpl
62 | Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29 | 500 | m
63 | Otvor pre vývodkovú skriňu malú KP68 | 350 | ks
64 | Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia) | 1 | kpl
Celkom HZS , ostatné
Spolu:
Rekapitulácia
Dodávka
Montáž
Podružný materiál
PPV
Celkom bez DPH

## Uzemnenie a bleskozvod
OZ Vstúpte - prístavba a stavebné úpravy
Výkaz výmer - časť Bleskozvod a Uzemnenie
Por. | Predmet dodávky,vrátane montáže |  |  |  | Jednotková cena/€ |  | Cena celkom/€
č |  | TYP | Počet | mj | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
Montáž
1 | Uzemňovacie vedenie FeZn do 120 v zemi |  | 150 | m
2 | Zvodič AlMgSI D 10 mm vrátane podpery |  | 50 | m
3 | Zvodič AlMgSI D 8 mm vrátane podpery |  | 220 | m
4 | Jímacia tyč JP15 |  | 2 | ks
5 | SVORKY - univerzálna |  | 100 | ks
6 | Osadenie krabice do steny |  | 7 | ks
7 | Oznacenie zvodu stitkom PVC |  | 7 | ks
8 | Nosný materiál
9 | Pásovina- FT, balenie 30 m | 5052 DIN 30X3.5 | 150 | m
10 | Kruhový vodič ALMgSi 10 izolovaný + podpery | RD 10-PVC | 50 | m
11 | Krížová spojka | 255 A-FL30 FT | 30 | ks
12 | Krížová spojka | 250 | 10 | ks
13 | Kruhový vodič AlMgSi 8, vrátane podpier (podľa druhu strechy) | RD 8-ALU + podpery | 150 | m
14 | Rýchlospojka Vario | 249 B ST | 25 | ks
15 | Kruhový vodič ALMgSi 8 izolovaný + podpery | RD 8-PVC + podpery | 70 | m
16 | Odkvapová svorka (objednať podľa materiálu odkvapu) | SO | 15 | ks
17 | Spojovacia svorka | SP1 | 15 | ks
18 | Zachytávacia tyč, vrátane uchytenia | 101 VL1500+uchytenie | 2 | ks
19 | Prepojovacia svorka | 5002 N-VA | 7 | ks
20 | Krabica pre skúšobnú svorku | KT250 | 7 | ks
21 | Číselný štítok | 311 N-ALU 8-10 | 7 | ks
HZS , Ostatné
22 | Ryha 50/110, vrátane výkopu, záhozu |  | 35 | m
23 | Demontáž jestvujuceho bleskozvodu |  | 30 | hod
24 | Revízia a vypracovanie revíznej správy |  | 1 | kpl
25 | Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia) |  | 1 | kpl
Spolu:
Rekapitulácia
Dodávka
Montáž
Podružný materiál
PPV
Celkom bez DPH

## Pripojka NN
OZ Vstúpte - prístavba a stavebné úpravy
Výkaz výmer - časť Prípojka NN
Por. | Predmet dodávky,montáže |  |  | Jednotková cena/€ |  | Cena celkom/€
č. |  | Počet | mj | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
1 | Skriňa VRIS, vrátane náplne | 1 | ks
2 | Ocelová chránička 50mm, vrátane úchytného materiálu | 8 | m
3 | Rozvádzač RELM, viď výkres | 1 | ks
4 | Kábel NAYY-J 4x50, vrátane ukončenia | 40 | m
5 | Hĺbenie káblovej ryhy 30 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | 30 | m
6 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | 30 | m
7 | Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie 250m | 30 | m
8 | Podtlačenie chráničky 200mm pod cestu, vrátane jám, chráničky a podobne | 10 | m
9 | Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy | 1 | kpl
10 | Revízia a vypracovanie revíznej správy | 1 | kpl
11 | Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia) | 1 | kpl
Celkom HZS , ostatné
Spolu:
Rekapitulácia
Dodávka
Montáž
Podružný materiál
PPV
Celkom bez DPH