Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Pravidelná kontrola klimatizačných zariadení na závodoch SŠHR SR

| P. č. | Názov | Počet ks | Harmonogram vykonania najbližšej odbornej prehliadky a skúšky |
| --- | --- | --- | --- |
| Závod Ľupčianka, Slovenská Ľupča |  |  |  |
| 1 | Kanálové vnútorné jednotky Toshiba RAV-SM 1406 BTP-E, Qch = 12,1 kW, chladivo R410A | 24 | 6/2021 |
| 2 | Kondenzačné vonkajšie jednotky Toshiba RAV-SM 2244 AT8-E, Qch = 9,8-22,4 kW, chladivo R410A | 6 | 6/2021 |
| 3 | Kondenzačné vonkajšie jednotky Toshiba RAV-SM 2804 AT8-E, Qch = 9,8-22,4 kW, chladivo R410A | 6 | 6/2021 |
| 4 | Vonkajšia jednotka - Daikin RXS71FAV1B9, Qch = 2,3 – 8,5 kW, chladivo R410A | 1 | 6/2021 |
| Závod Brodnianka, Kysucké Nové Mesto |  |  |  |
| 5 | Kanálové vnútorné jednotky Toshiba RAV-SM 1406 BTP-E, Qch = 12,1 kW, chladivo R410A | 20 | 10/2021 |
| 6 | Kanálové vnútorné jednotky Toshiba RAV-SM 806 BTP-E, Qch = 7,4 kW, chladivo R410A | 4 | 10/2021 |
| 7 | Kanálové vnútorné jednotky AERMEC-MVA – 1120DH, chladivo R410A | 4 | 10/2021 |
| 8 | Kanálová vnútorná jednotka DAIKIN FTXS42K3V1B (SBS vrátnica), chladivo R407C | 1 | 10/2021 |
| 9 | Kondenzačné vonkajšie jednotky Toshiba RAV-SM 2244 AT8-E, Qch = 9,8-22,4 kW, chladivo R410A | 10 | 10/2021 |
| 10 | Kondenzačné vonkajšie jednotky Toshiba RAV-SP 1604 AT8-E1, chladivo R410A | 2 | 10/2021 |
| 11 | Kondenzačné vonkajšie jednotky AERMEC-MVA, chladivo R410A | 2 | 10/2021 |
| 12 | Kondenzačná vonkajšia jednotka DAIKIN Refrigerant (umiestnenie SBS vrátnica), chladivo R407C | 1 | 10/2021 |
| 13 | Kondenzačná vonkajšia jednotka DAIKIN RXS 42L2V1B (umiestnenie SBS vrátnica), chladivo R410A | 1 | 10/2021 |
| Závod Borovina, Vígľaš |  |  |  |
| 14 | Kanálové vnútorné jednotky Toshiba RAV-SM 1406 BTP-E, Qch = 12,1 kW, chladivo R410A | 24 | 6/2021 |
| 15 | Kondenzačné vonkajšie jednotky Toshiba RAV-SM 2244 AT8-E, Qch = 9,8-22,4 kW, chladivo R410A | 12 | 6/2021 |
| Závod Kopaničiar, Čachtice |  |  |  |
| 16 | Kanálové vnútorné jednotky Toshiba RAV-SM 1406 BTP-E, Qch = 12,1 kW, chladivo R410A | 24 | 6/2021 |
| 17 | Kondenzačné vonkajšie jednotky Toshiba RAV-SM 2244 AT8-E, Qch = 9,8-22,4 kW, chladivo R410A | 12 | 6/2021 |
| Ostatné |  |  |  |
| 18 | Vypracovanie ročného hlásenia o úniku fluorovaných skleníkových plynov | 1 | 12/2021 |