## hplc
Prístroj Názov | Názov položky | Minimálne parametre | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena za balenie v EUR bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH
| Tesnenia piestu HPLC pumpy | Prehľadné tesnenia piestu - 100; 4/pk., Kompatibilné s prístrojom 1525 MICRO HPLC PUMP | bal | 2 |  | 0
Agilent Technologies HPLC 1260 | Hadičky pre peristaltickú pumpu | pumpa manifold čierna, 10 ks/bal, katal. Kod 371002700, nevyhnutné pre dodržanie kompatibility s ICP-OES Agilent Technologies | bal | 1 |  | 0
Agilent Technologies HPLC 1260 | Matica s ferulou pre HPLC kovovú kapiláru | katal.č. G7167-68703 (fitting intermediate kit), vyžaduje sa originál náhradného diela pre HPLC Agilent Technologies prístroj | ks | 2 |  | 0
Agilent Technologies GC-MS 7890A | Kapilára na napojenie HPLC kolóny | ST 0,17*105 mm (quick turn capilary), katal.c. 5500-1193, vyžaduje sa originál náhradného diela pre Agilent Technologies HPLC prístroj | ks | 10 |  | 0
Agilent Technologies GC-MS 7890A | Filter pre Hélium | trap, SGT, pre hélium, špecifická kontrola kyslíka a vhlkosti, katal.č. CP17973, kompatibilné pre Agilent Technologies GC prístroj | ks | 2 |  | 0
Agilent Technologies GC-MS 7890A | Kolóna pre GC | Agilent J and W DB-EUPAH 20 m * 0,18 mm * 14 um, katal.c. 121-9627, špecifikácia musí byť dodržaná kvôli zavedenej metodike | ks | 1 |  | 0
Agilent Technologies Manifold | Inlet liner | katal.č. 5188-5398 (helix double taper deactivated) Agilent Technologies, špecifikácia musí byť dodržaná kvôli zavedenej metodike | ks | 1 |  | 0
Milestone Ethos One mikrovlnný rozklad, Agilent technologies | Príslušenstvo k manifoldu | Luer fitingy (samica) pre veko vákuového rozdeľovača CHROMABOND, bal. 12 ks, Luer fitingy (samec) pre veko vákuového rozdeľovača CHROMABOND, bal. 12 ks, Ihly (kanyly) z nehrdzavejúcej ocele pre vákuový rozdeľovač CHROMABOND, bal. 12 ks, Nástavec na sušenie CHROMABOND, 12-pozičný, bal. 1 ks - kompatibilné pre CHROMABOND SPE vákuový rozdeľovač pre 12 pozícií. | sada | 1 |  | 0
Agilent Technologies ICP-OES | Senzor pre riadenie teploty rozkladu | Senzor vhodný pre mikrovlnné rozkladnné zariadenie Milestone ETHOS One | ks | 1 |  | 0
Agilent Technologies ICP-OES | Horák | horák (torch) pre ICP-OES, s nízkym prietokom, kremenná vstrekovacia trubica s vnútorným priemerom 2,4 mm ID, vhodný pre rutinnú analýzu vodných vzoriek <10% TDS, katal.č. 2010090400, kompatibilné s prístrojom ICP-OES Agilent Technologies | ks | 1 |  | 0
Agilent Technologies ICP-OES | Filter argónu | Vista 700 Series, kompatibilné pre Agilent Technologies ICP-OES, katal. c.6810010000 | ks | 1 |  | 0
Agilent Technologies ICP-OES | Zhmľovač 2.generácie | Inertný koncentrický rozprašovač (nebulizer, oneNeb serie2) pre ICP-OES, vhodný pre rutinnú analýzu vzoriek do 25% TDS, obsahuje vymeniteľnú zostavu kapiláry/konektora na vzorku, rýchloupínací konektor pre prívod plynu do rozprašovača a kužeľový adaptér pre hadičku peritaltického čerpadla, katal. č. G8010-60293, kompatibilné s prístrojom ICP-OES Agilent Technologies | ks | 1 |  | 0
| Striekačka | Headspace striekačka pre CTC CombiPal, 5 ml, 23 g | ks | 4 |  | 0
Agilent Technologies ICP-OES | Konektor | Fitting y barb 1/16, 1/pk | ks | 2 |  | 0
| Deutériová lampa pre HPLC | Katal. č. 2140-0820 Agilent Technologies, kompatibilné k DAD detektrou G1315C 1260 DAD VL+ Agilent Technologies 1260 Infinity, seriove cislo DEAA202343 | ks | 1 |  | 0
| HCL "Aplikačný zdroj" | HCL lampa obsahujúca prvky Ca, Mg, Zn,Cu, Mn, Fe vhodná do GBC AASensa | ks | 1 |  | 0
| Striekačka na autosampler CTC CombiPal - 10 ul | Striekačka vhodná pre CTC 120 CombiPal GC autosampler, objem 10 µL, piest s PTFE tesnením, fixovaná (pevná) ihla, 26 "gauge", rozmer 50 mm, kónický hrot, kompatibilné s prístrojom Agilent GC7890B s MSD 5977A a CTC 120 CombiPal autosamplerom - rozmer schválený výrobcom zariadenia GC-MS(dodržanie záručných podmienok). | ks | 5 |  | 0
| Vialky na vzorky pre GC - 2 ml | Vialka na kvapalné vzorky pre GC, šróbovacia, číre sklo, kompatibilné s vrchnáčikmi 9 mm, kompatibilné s prístrojom Agilent GC7890B s MSD 5977A a CTC 120 CombiPa, alebo ekvivalent schválený výrobcom zariadenia (dodržanie záručných podmienok). napr. Agilent 5182-0714 alebo ekvivalent | ks | 1200 |  | 0
| Vialky na vzorky pre GC - 2 ml | Vialka na kvapalné vzorky pre GC, šróbovacia, číre sklo, kompatibilné s vrchnáčikmi 9 mm, kompatibilné s prístrojom Agilent GC7890B s MSD 5977A a CTC 120 CombiPa, alebo ekvivalent schválený výrobcom zariadenia (dodržanie záručných podmienok). napr. Agilent 5182-0714 alebo ekvivalent | ks | 200 |  | 0
SPOLU | [5 empty] | 0