PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

REKONŠTRUKCIA A ZATEPLENIE

STREŠNÉHO PLÁŠŤA

ČASŤ:

A

SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

___________________________________________________________________________

NÁZOV STAVBY:

Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa

___________________________________________________________________________

MIESTO STAVBY:

Trhová 189/3

917 00 Trnava

Parc.č. 667,

___________________________________________________________________________

ZOZNAM SPRACOVATEĽOV:

Architektonicko-stavebné riešenie:	Ing. Tibor Psalman

Ing. Marek Vilček

Tepelnotechnické posúdenie:	Ing. Tibor Psalman

Ing. Marek Vilček

Projekt organizácie výstavby:	Ing. Tibor Psalman

Ing. Marek Vilček

Požiarna bezpečnost stavby:	Ing. Martin Baláž

Elektroinštalácie a bleskozvod: 	Dušan Kralovič

Statické posúdenie: 	Ing. Tibor Psalman

___________________________________________________________________________

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:

Ing. Tibor Psalman

___________________________________________________________________________

INVESTOR:

Mesto Trnava

Hlavná 1

917 71 Trnava

04/2020

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby:	Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa

Ul. Trhová 189/3

917 00 Trnava

Miesto stavby:	k.ú.Trnava, parc.číslo: 667

Obec:	Trnava

Okres:	Trnava

Kraj:	Trnavský

Investor:	Mesto Trnava

Hlavná 1/1

917 71 Trnava

Stupeň:	Projekt pre Realizáciu stavby

Dátum:	04/2020

Vypracoval:	Ing. Tibor Psalman, Ing. Marek Vilček

Zodpovedný projektant:	Ing. Tibor Psalman

Počet strán:	4

Počet vyhotovení:	6

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A PREVÁDZKU

Navrhovaná rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením a novou krytinou sa týka objektu administratívnej budovy Mestského úradu Trnava. Okrem priestorov mestského úradu sa na prízemí nachádza reštaurácia so samostatným vstupom. Jedná sa o plochú strechu trojpodlažnej budovy. Objekt je montovaný oceľový skelet systému BAUMS.

- Počet nadzemných podlaží				3

- Počet podzemných podlaží				1

- Pôdorysné rozmery objektu 				71,295 x 32,68 m

- Celková výška objektu					11,70 m po úroveň atiky strechy

- Zastavaná plocha:					1 768,00 m2

- Obostavaný priestor:					cca. 21 000 m3

- Celková plocha obnovovaných strešných rovín:		1 636,16 m2

- PREHLAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli ako podklad použité:

- Katastrálna mapa predmetného územia

- Zameranie skutkového stavu objektu z 12/2018

- Požiadavky investora

- Pôvodná projektová dokumentácia skutkového stavu

- Zápisy z koordinačných stretnutí

- Obhliadka, zameranie a fotodokumentácia strešného plášťa z 03/2020

- Statický posudok strechy pre osadenie fotovoltaických panelov z 05/2018

- ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY

Projekt „Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa“ je zameraný na odstránenie porúch strešného plášťa v súvislosti so zatekaním a takisto zvýšením energetickej hospodárnosti budovy jeho dodatočným zateplením.

Objekt sa nachádza v centrálnej mestskej zóne Trnavy, pričom v bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú polyfunkčné objekty resp. objekty občianskej vybavenosti s podobnou podlažnosťou.

V rámci projektu sa navrhuje odstránenie všetkých jestvujúcich nenosných vrstiev strešného plášťa a následné jeho zateplenie s prespádovaním a vyhotovením novej krytiny.

Navrhované časti PD:

- Sprievodná správa

- Súhrnná technická správa

- Koordinačná situácia

- Architektonicko-stavebné riešenie

D.1 Technická správa

D.2 Výkresy

D.3 Výkazy výrobkov

D.4 Statika

D.5 Elektroinštalácie a bleskozvod

D.6 Protipožiarna bezpečnosť stavby

- Projekt organizácie výstavby

E.1 Technická správa

E.2 Situácia zariadenia staveniska

- Celkové náklady stavby

- Doklady

- VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLIE A NA SÚVISIACE INVESTÍCIE

V čase navrhovaných stavebných prác sa nepredpokladá žiadna súbežná výstavba, ani iné stavebné práce, ktoré by mali vplyv na ich priebeh. Pohyb pracovníkov, technológie a materiálu počas stavebných prác bude mať vplyv na plynulosť prilahlej cestnej premávky a využitie parkovacích miest bežne určených pre pracovníkov mestského úradu. Vplyvmi a opatreniami v súvislosti so statickou dopravu a cestnou premávkou na prilahlých komunikáciách sa zaoberá POV.

- PREHLAD PREVÁDZKOVATELOV A UŽÍVATELOV

Užívateľom objektu je Mesto Trnava reštaurácia TiAmo.

- PREDPOKLADANÁ LEHOTA VÝSTAVBY

Termín začatia výstavby       		09/2020

Termín ukončenia výstavby  		11/2020

Termíny sa upresnia po dohode s vybratým dodávatelom stavby.

- ÚDAJE O PRÍPADNOM UVÁDZANÍ ČASTI STAVBY DO PREVÁDZKY

Počas stavebných prác bude prevádzka objekte pozastavená až do ukončenia stavebných prác s protokolom o odovzdaní stavby.

- SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA

Pri spätnom uvádzaní objektu do prevádzky sa neuvažuje so skúšobnou prevádzkou.

- CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Predpokladané celkové náklady stavby sú podrobne vyčíslené v príslušnej časti PD

V Trnave  04/2020                     			Ing. Tibor Psalman

Ing. Marek Vilček