# Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zadáva zákazku s názvom „Výzva č. 3 – Jednorazové latexové rukavice“. Kompletné informácie o predmetnej zákazke nájdete na tejto adrese:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12688/summary

## Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom výzvy č. 3 je kúpa a dodanie **ochranných jednorazových latexových rukavíc bez púdru v celkovom množstve 320 000ks** na doplnenie skladových zásob pre zabezpečenie ochrany zamestnancov a verejnosti, s ktorou zamestnanci verejného obstarávateľa prichádzajú do kontaktu s voľne šíriacou sa vírusovou alebo inou pandémiou.

## Zoznam príslušných CPV kódov:

|  |  |
| --- | --- |
| 33100000-1 | Zdravotnícke vybavenie |
| 18424300-0 | Jednorazové rukavice |

## Lehota dodania

Predmet zákazky je potrebné dodať najneskôr **do 10 pracovných dní** odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy.

## Podrobný opis predmetu zákazky:

Latexové rukavice bez púdru, nesterilné, obojručné o dĺžke min. 240mm, balené po min. 50ks,
s min. životnosťou výrobku 24 mesiacov.

**Latexové rukavice musia spĺňať minimálne nasledovné normy:**

• Ochranné pracovné prostriedky kategórie I (smernica 89/686/ EU)

• Harmonizované normy: EN 420, EN 374-1, EN 374-2, EN 388 alebo ekvivalentné normy

alebo

• Zdravotnícky prostriedok triedy I (smernica 93/42/EU)

• Harmonizované normy: EN 455-1, EN 455-2, EN 980, EN ISO 13485 alebo ekvivalentné normy

**Požadované veľkosti:** 120 000ks veľkosť S, 90 000ks veľkosť M, 110 000ks veľkosť L

**Požiadavky na predloženie:**

• Technický (produktový) list výrobku

• EÚ vyhlásenie o zhode

• Návod na používanie a údržbu v slovenskom jazyku

### Osobitné požiadavky na plnenie:

• Dodanie a vyskladnenie **na max. desať (10) odberných miest v rámci mesta Bratislavy**, len

 v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., pričom dodanie je potrebné avizovať

 minimálne dva (2) pracovné dni vopred. Odberné miesta s kontaktnými osobami pre prevzatie

 dodávaného tovaru budú oznámené v  čase odoslania výzvy ku súčinnosti podpísania kúpnej

 zmluvy.

• Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových, nepoužívaných rukavíc v originálnom neporušenom balení.

• Úspešný uchádzač je povinný dodať celý predmet zákazky naraz.

• Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).

• Verejný obstarávateľ má právo do 14 dní od prevzatia tovaru vrátiť nepoškodený tovar
v pôvodných obaloch, ak zistí, že tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných na predmet zákazky alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.