## VV_1
Výkaz výmer na výmenu riadiaceho systému v kotolni v budove BKIS DPOH, BA
Riadiaci systém TECO
DDC technika - TECO
|  | ks | cena/ks | cena
1.01 | CP-1006, CPU, ETH100/10, 1xRS232, 1xSCH, 13xAI/DI, 1xHSC, 1x DI/230V, 1x HSC, 2xAO, 10xRO, 2xSSR, 1xCIB + SD karta | 1
1.02 | IB-1301 - 12xDI 24 VAC/DC, GO | 1
1.03 | OT-1651 - 4xAO: 0-10V/ 4-20mA, GO | 1
1.04 | ID-14 - ovládací panel 4x20 znakov | 1
cena spolu
Periférie
|  | ks | cena/ks | cena
2.01 | 01UT-1D - vonkajší snímač teploty odporový, Ni1000/5000 | 1
2.02 | 01DT-1DN - kanálový (ponorný) snímač teploty, Ni1000/5000, 150mm, -50...160°C | 11
2.03 | 22WP-134 - snímač tlaku, voda a chladiaca zmes, 0...4bar, 15...24V DC, 4...20mA | 1
2.04 | GC20N - detektor úniky horľavých plynov | 2
2.05 | GIC40N - detektor úniku CO | 2
2.06 | NZ34-DIN - zdroj pre napájanie detektorov, IP20 | 1
2.07 | SHV1 - kompaktný snímač zaplavenia | 1
cena spolu
Ostatná dodávka
|  | ks/kpl | cena/ks | cena
3.01 | DT1 - Rozvádzač MaR pre kotolňu - doplnenie rozádzača - materiál (zdroj, relé, ...) + silový rozvádzač | 1
3.02 | Montážny materiál - iné (skrinka pre detekciu, ...) | 1
3.03 | Pomocný montážny materiál | 1
cena spolu
Služby
|  | ks/kpl | jed.cena | cena
4.01 | Montáž - úprava rozvádzača + doplnková montáž (výmena snímačov, detektorov plynu, úprava zapojenia čerpadiel Magna 3 ...) | 1
4.04 | Softvérové práce a oživenie riadiaceho systému - podľa počtu I/O bodov | 43
4.05 | Softvérové práce na WEB serveri | 43
4.06 | Projekt MaR a elektro | 1
4.07 | Zaškolenie obsluhy | 1
4.08 | Revízia el. zariadenia | 1
4.09 | Koordinačná činnosť | 1
4.10 | Dopravné náklady - BA | 1
cena spolu
Rekapitulácia
1 | DDC technika - TECO
2 | Periférie
3 | Ostatná dodávka
4 | Služby
Celková cena bez DPH
Celková cena bez DPH
Pri položkách, kde sa verejný obstarávateľ odvoláva na konkrétneho výrobcu/typ/značku môže uchádzač použiť ekvivalent, ktorý spĺňa minimálne alebo vyššie technické parametre a zabezpečí požadovanú kompatibilitu. V prípade, ak uchádzač nepreukáže rovnaké alebo vyššie technické vlastnosti/parametre ponúkaných ekvivalentov v porovnaní s položkami uvedenými vo výkaze výmer, verejný obstarávateľ je oprávnený odmietnuť ponúkané ekvivalenty, pretože ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky.

## VV_2
Výkaz výmer na výmenu zdroja tepla v objekte MDPOH, Gorkého 17, Bratislava
Dodávka
Buderus | počet | m/ks/h | jed. cena | cena spolu
Kotol Logano plus KB 372 - 300 kW P | 1 | ks
Kotol Logano plus KB 372 - 300 kW L | 1 | ks
Logamatic MC 110 | 2 | ks
Logamatic BC 30 E | 2 | ks
Logamatic RC310, Biely s FA snímačom | 1 | ks
Modul CM 400 | 1 | ks
Plynový filter pre výkony250/300 kW | 2 | ks
Poistná sada KSS pre 150 - 300, 6 bar | 2 | ks
Pripojovacia sada pre ASS 1 1/4" | 2 | ks
Kaskádová sada DN 65/80, 2x300 kW s čerpadlom | 1 | ks
Kaskádová sada do šachty DN 250 | 1 | ks
FRS515 regulátor tlaku plynu | 2 | ks
Sada výmeníka tepla DN 80 | 1 | ks
Odkalovač EXDIRT DN65 | 1 | ks
Uvedenie do prevádzky UDP | 1 | kpl.
Spolu bez DPH
Spolu s DPH
Materiál na montáž technológie | počet | m/ks/h | jed. cena | cena spolu
Materiál na komín | 1 | kpl.
Kolená,rúry,ventily,izolácie,konzoly | 1 | kpl.
Materiál MaR | 1 | kpl.
Úpravňa vody | 1 | ks
Expanzomaty,MK ventily | 2 | ks
Režijné náklady-kyslík, plyn, elektródy | 1 | kpl.
Dopravné náklady | 1 | kpl.
Spolu bez DPH
Spolu s DPH
Montážne a kúrenárske práce + revízie | počet | m/ks/h | jed. cena | cena spolu
Demontážne práce | 1 | kpl.
Vynesenie kotlov | 2 | kpl.
Montážne práce - ÚK | 1 | kpl.
Montážne práce - plyn | 1 | kpl.
Montáž regulacie Buderus | 1 | kpl.
Montáž dymovodu a vložky komína | 1 | kpl.
Nátery, izolácie | 1 | kpl.
Revízne správy-plyn, tlak | 1 | kpl.
Revízia komína | 1 | kpl.
Projekt | 1 | ks
Napustenie vody, tlaková skúška | 1 | kpl.
Spolu bez DPH
Spolu s DPH
Cena spolu za dielo bez DPH
Cena spolu za dielo s DPH
V roku 2019 BKIS existujúci zdroj tepla (Buderus 640 KW) nahradili dvoma modernejšími a úspornejšími stacionárnymi kondenzačnými kotlami Logano plus KB 372. Z technického hľadiska trvajú na dodávke kotlov Buderus / kompatibilita už s jestvujúcimi kotlami/. Kotle budú zapojené medzi sebou kaskádovite a napojené na plánovaný nový riadiaci systém, čím sa zabezpečí zníženie prevádzkových nákladov a zvýšenie efektívnosti vykurovania.
Pri položkách, kde sa verejný obstarávateľ odvoláva na konkrétneho výrobcu/typ/značku môže uchádzač použiť ekvivalent, ktorý spĺňa minimálne alebo vyššie technické parametre a zabezpečí požadovanú kompatibilitu. V prípade, ak uchádzač nepreukáže rovnaké alebo vyššie technické vlastnosti/parametre ponúkaných ekvivalentov v porovnaní s položkami uvedenými vo výkaze výmer, verejný obstarávateľ je oprávnený odmietnuť ponúkané ekvivalenty, pretože ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky.