## prehľad OM 2014
| Zoznam subjektov 2014 EE | ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÝCH MIEST MHSL m.r.o. TRENČÍN - Príloha č. 1
predpokladaná spotreba (kWh)
| subjekt, objekt | adresa OM | popis OM | EIC kód | Distrib. sadzba (1/2 tarif) | Istič (NN do 1 kV) | počet fáz | 1T | VT | NT
45. |  | 28.Októbra 2 | tržnica | 24ZZS40000327884 | 1 | 25 | 3 | 624
46. |  | 28.Októbra 2 | WC | 24ZZS6069832000G | 1 | 16 | 3 | 859
56. |  | CES Hlavná Soblahov | hosp.budova | 24ZZS2196718001Y | 2 | 32 | 3 |  | 589 | 1191
78. |  | Loka Lesopark Brezina 9092 | lesopark Brezina | 24ZZS2236680000B | 2 | 63 | 3 | 0
79. |  | Mládežnícka 4 | krytá plav. | 24ZZS6044770000U | 1 | 315 | 3 | 325374
86. |  | Nám.SNP 2 | fontána | 24ZZS2172939000I | 1 | 16 | 3 | 2099
87. |  | Nám.Štúrovo 10 | vodník - MSP schody | 24ZZS6049457000P | 1 | 63 | 3 | 3066
92. |  | Považska 34 | zimný štadión | 24ZZS84109800007 | 1 | 630 | 3 | 873122
97. |  | Rozmarínova 8 | WC | 24ZZS6046680000F | 1 | 25 | 1 | 1776
101. |  | Sládkovičova 8 | WC | 24ZZS7026654000K | 1 | 40 | 3 | 22662
104. |  | Soblahovská 65 | antoníček | 24ZZS2236225000D | 1 | 80 | 3 | 888
105. |  | Soblahovská 65 | antoníček | 24ZZS7057875000S | 1 | 63 | 3 | 1071
|  | Soblahovská 65 | antoníček | 24ZZS40001029204 | 1 | 80 | 3 | 304
|  | Štúrovo nám. | klzisko | 24ZZS6122149000W | 1 | 160 | 3 | 53766
|  | Ostrov 9081 | letná plaváreň | 24ZZS4000081973L | 2 | 400 | 3 |  | 86630 | 77488
|  | DI Karpatská | detské ihrisko | 24ZZS40001114287 | 1 | 75 | 3 | 370
122. |  | K.Šmidkeho 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172872001Y | 1 | 50 | 3 | 7796
123. |  | Ostrov 9096 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172874000Q | 1 | 50 | 3 | 53812
124. |  | Gen. Goliana 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172875000L | 1 | 50 | 3 | 23700
125. |  | Švermova 22 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172876000G | 1 | 63 | 3 | 18132
126. |  | M. Turkovej 4 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172877000B | 1 | 50 | 3 | 21840
127. |  | Gen. M. R. Štefánika 39 | Verejné osvetlenie | 24ZZS21728780006 | 1 | 50 | 3 | 35932
128. |  | Kubranská 226 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21728790001 | 1 | 40 | 3 | 9314
129. |  | Tatranská 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21728800003 | 1 | 50 | 3 | 14373
130. |  | Sama Chalupku 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172881000Z | 1 | 63 | 3 | 57619
131. |  | Nám. sv. Anny 20 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172882000U | 1 | 63 | 3 | 27239
132. |  | Gagarinova 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172883000P | 1 | 63 | 3 | 41020
133. |  | Dolný šianec 4 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172884000K | 1 | 63 | 3 | 18203
134. |  | Brnianska 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172885000F | 1 | 50 | 3 | 94768
135. |  | Bratislavská 48 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172886000A | 1 | 63 | 3 | 38825
136. |  | Kubrická 80 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21728870005 | 2 | 25 | 3 |  | 3896 | 12773
138. |  | Kubranská 119 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21728880000 | 2 | 40 | 3 |  | 7061 | 21224
139. |  | Loka Horné Orechové 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172889000W | 1 | 50 | 3 | 6089
137. |  | Orechovská 43 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172890000Y | 1 | 63 | 3 | 52442
140. |  | Zlatovská 7 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172891000T | 1 | 100 | 3 | 116710
141. |  | Loka Belá 4 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172892000O | 1 | 50 | 3 | 2034
142. |  | Loka Belá 9 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172893000J | 1 | 50 | 3 | 4422
143. |  | Nozdrkovce 8 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172894000E | 1 | 50 | 3 | 5802
144. |  | Biskupická 5 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21728950009 | 1 | 63 | 3 | 28021
145. |  | 28. októbra 10 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21728960004 | 1 | 50 | 3 | 39752
146. |  | Puškinova 7 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172897001Y | 1 | 50 | 3 | 18306
147. |  | Mierove nám. 10 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172898000V | 1 | 200 | 3 | 30212
148. |  | Železničná 16 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729010002 | 1 | 63 | 3 | 41504
149. |  | Električná 17 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172902000Y | 1 | 63 | 3 | 68664
150. |  | Partizánska 11 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172903000T | 1 | 63 | 3 | 50572
151. |  | Inovecká 32 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172904000O | 1 | 50 | 3 | 15023
152. |  | Hodžova 35 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172905000J | 1 | 63 | 3 | 35706
153. |  | Pred poľom 8 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172906000E | 1 | 50 | 3 | 42354
154. |  | Západná 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729070009 | 1 | 63 | 3 | 43219
155. |  | Soblahovská 15 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729080004 | 1 | 63 | 3 | 36379
156. |  | Saratovská 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172909001Y | 1 | 50 | 3 | 30228
157. |  | Západná 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729100001 | 1 | 50 | 3 | 45601
158. |  | Hodžova 94 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172911000X | 1 | 50 | 3 | 32975
159. |  | Rybárska 14 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172912000S | 1 | 50 | 3 | 10460
160. |  | Liptovská 3 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172913000N | 1 | 50 | 3 | 13544
161. |  | J. Halašu 22 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172914000I | 1 | 50 | 3 | 21124
162. |  | Šafárikova 12 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172915000D | 1 | 50 | 3 | 14477
163. |  | Rozmarínova 3 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729160008 | 1 | 200 | 3 | 39265
164. |  | Staničná 10 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729170003 | 1 | 50 | 3 | 11821
165. |  | Hviezdoslavova 29 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172918000Z | 1 | 50 | 3 | 14851
166. |  | Hviezdoslavova 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172919000U | 1 | 50 | 3 | 19146
167. |  | Zlatovská 24 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172920000W | 1 | 50 | 3 | 8976
168. |  | Na dolinách 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172921000R | 1 | 50 | 3 | 74220
169. |  | J. Zemana 40 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172924000C | 1 | 50 | 3 | 61616
|  | Hollého 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729260002 | 1 | 50 | 3 | 19392
|  | Kasárenská 9 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172928000T | 2 | 25 | 3 |  | 2427 | 5316
|  | Kasárenská 5 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000103708Y | 1 | 75 | 3 | 2445
|  | J. Halašu 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172929000O | 1 | 50 | 3 | 15323
|  | Gen. Goliana 35 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172931000L | 1 | 50 | 3 | 53819
|  | Gen. M.R. Štefánika 8 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172932000G | 1 | 200 | 3 | 77080
|  | Gen. M.R. Štefánika 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172933000B | 1 | 40 | 3 | 17744
|  | Soblahovská 61 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729340006 | 1 | 50 | 3 | 16445
|  | Hasičská 3 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729350001 | 1 | 40 | 3 | 20986
|  | Gen. M.R. Štefánika 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172936000X | 1 | 32 | 3 | 39550
|  | Žilinská 10 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172937000S | 1 | 50 | 3 | 37524
|  | J. Derku 17 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172938000N | 2 | 40 | 3 |  | 1846 | 6826
|  | Pádivého 8 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172940000K | 1 | 63 | 3 | 35276
|  | Opatovská 173 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172941000F | 1 | 50 | 3 | 30501
|  | Opatovská 105 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172942000A | 1 | 25 | 3 | 6838
|  | Soblahovská 22 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729430005 | 1 | 50 | 3 | 23602
|  | Pádivého 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729440000 | 1 | 50 | 3 | 10642
|  | Kniežaťa Pribinu 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172945000W | 1 | 200 | 3 | 68681
|  | Pri parku 10 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2185801000D | 1 | 50 | 3 | 31522
|  | Záblatská 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2224887000O | 1 | 50 | 3 | 2516
|  | Mateja Bela 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2227323000H | 1 | 63 | 3 | 43266
|  | Kuzmányho 9 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2227357000G | 1 | 40 | 3 | 3270
|  | Jesenského 52 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2228454000G | 1 | 50 | 3 | 1965
|  | Niva 52 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2229782000G | 1 | 50 | 3 | 20798
|  | Gen. Svobodu 3 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2230329000Y | 1 | 63 | 3 | 11226
|  | M.R. Štefánika 8 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2231234000F | 1 | 60 | 3 | 26074
|  | Kukučínova 17 | Verejné osvetlenie | 24ZZS2231270000B | 1 | 50 | 3 | 8359
|  | Bratislavská 34 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2231623000Z | 1 | 25 | 3 | 4700
|  | Bratislavská 48 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2231624000U | 1 | 16 | 3 | 17737
|  | Soblahovská 65 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2231884000H | 1 | 63 | 3 | 36991
|  | M. Rázusa 19 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS22320640003 | 1 | 50 | 3 | 17654
|  | Halalovka 55 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2232886001Y | 1 | 50 | 3 | 44752
|  | Pod Brezinou 18 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS6000228000C | 1 | 50 | 3 | 10896
|  | Považská 24 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS6000788000F | 1 | 50 | 3 | 10282
|  | Pod Brezinou 56 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS6000789000A | 1 | 63 | 3 | 18653
|  | Halalovka 19 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS6029072000A | 1 | 50 | 3 | 14584
|  | Kniežaťa Pribinu 20 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS60292360000 | 1 | 25 | 3 | 16909
|  | Pod Sokolice 34 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS6036020000S | 1 | 50 | 3 | 27190
|  | Soblahovská 63 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS60611010004 | 1 | 50 | 3 | 9679
|  | Pod Brezinou 86 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS70005500002 | 1 | 25 | 3 | 11200
|  | Potočná 185 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7009397000X | 1 | 25 | 3 | 1656
|  | Novomeského 9 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7023978000S | 2 | 50 | 3 |  | 3134 | 4041
|  | Východná 9 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7026578000W | 1 | 63 | 3 | 26757
|  | Mierove nám. 9 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7029411000C | 2 | 80 | 3 |  | 2439 | 2991
|  | Loka Belá 17 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS70299370009 | 1 | 25 | 3 | 23059
|  | Lavičkova 10 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7029942000S | 1 | 25 | 3 | 10619
|  | Električná 37 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS70619120000 | 1 | 32 | 3 | 203
|  | Mariánske nám. 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7061916000H | 1 | 80 | 3 | 7890
|  | Žabinská 18 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS70644470005 | 1 | 80 | 3 | 9513
|  | Obchodná 69 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7079433000J | 1 | 50 | 3 | 11156
|  | Na Zongorke 20/VE TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS70798030009 | 1 | 40 | 3 | 19895
|  | Malozáblatská 14 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7103536000O | 2 | 40 | 3 |  | 3557 | 0
|  | Nám. SNP 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7090607000K | 1 | 40 | 3 | 14116
|  | J. Derku 56/VE TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000007277M | 1 | 16 | 3 | 7640
|  | Pod lipami 11 /HI TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000008731L | 1 | 40 | 3 | 4303
|  | Slivková 11 - VO TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000011650D | 1 | 40 | 3 | 18373
|  | Istebnícka 9 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS40000218410 | 2 | 25 | 3 |  | 5063 | 18858
|  | Saratovská 8 / VE TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000021702E | 2 | 50 | 3 |  | 3642 | 14877
|  | Gen. M. R. Štefánika 81/PR TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000022880M | 1 | 25 | 3 | 8313
|  | Gen. M. R. Štefánika 74 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000027406P | 1 | 16 | 3 | 1772
|  | Legionárska 92 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000025879T | 1 | 16 | 3 | 7811
|  | Hámre 9999 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7000087000L | 1 | 25 | 3 | 2173
|  | Opatovská 96 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000036917- | 2 | 16 | 3 |  | 6590 | 13151
|  | Bratislavská 2/ MH3, TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7096885000V | 1 | 40 | 3 | 52011
|  | Biskupická 56, TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS40000581276 | 1 | 40 | 3 | 37303
|  | Brnianska 1 , TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS6092287000W | 1 | 50 | 3 | 3092
|  | Ľ. Stárka 20, TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS40000581268 | 1 | 40 | 3 | 19640
|  | Inovecká 74, TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000053344N | 1 | 40 | 3 | 37064
[8 empty] | 3974499 | 126874 | 178736