Verejný obstarávateľ v tejto časti žiadosti o nápravu vyhovuje.

Časť 3: Ultrazvukový prístroj na transplantačné centrum Kramáre

- Verejný obstarávateľ požadoval: počet aktívnych konektorov na konzole USG prístroja — presná hodnota 3 ks

Akceptujeme návrh uchádzača a počet aktívnych konektorov na konzole USG meníme na min. 3

- Verejný obstarávateľ požadoval: Maximálny počet systémových kanálov — presná hodnota 301056 ks

Akceptujeme návrh uchádzača a hodnotu Maximálny počet systémových kanálov meníme na min. 300 000 ks.

- Verejný obstarávateľ požadoval: Maximálna snímkovacia frekvencia — presná hodnota 1789 Hz

Čiastočne akceptujeme návrh uchádzača a hodnotu Maximálna snímkovacia frekvencia vypúšťame.

- Verejný obstarávateľ požadoval: váha prístroja max. 70 kg

Akceptujeme návrh uchádzača a hodnotu váha prístroja z max 70 kg meníme na max. 85 kg

| Funkcia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitálny ultrazvukový prístroj strednej triedy pre komplexné potreby vyšetrenia nefrologickej ambulancie - 1 ks. |  |  |  |  |
| Prístroj, konzola |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | jednotky | min | max | presná hodnota |
| Počet aktívnych konektorov na konzole USG prístroja | ks | 3 |  | 3 |
| Maximálny počet systémových kanálov | ks | 300 000 |  | 301 056 |
| Maximálna snímkovacia frekvencia | Hz |  |  | 1789 |
| Schopnosť zobraziť rozsah hĺbky | cm | 0 | 33 |  |
| váha prístroja | kg |  | - 85 |  |

- Verejný obstarávateľ požadoval: Multifrekvenčnó konvexná sonda pre komplexné abdominálne vyšetrenia — 1 ks, FOV palec — presná hodnota 58

Akceptujeme návrh uchádzača a hodnotu Počet elementov meníme na min. 128 a hodnotu FOV  meníme na min. 58 stupňov

| Multifrekvenčná konvexná sonda pre komplexné abdominálne vyšetrenia – 1 ks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické vlastnosti | jednotky | min | max | presná hodnota |
| Frekvenčný rozsah: | MHz | 2 | 5 |  |
| Počet elementov | ks | 128 |  | 128 |
| FOV | palec stupeň | 58 |  | 58 |

8.) Verejný obstarávateľ požadoval: Multifrekvenčná lineáma sonda pre vyšetrenie mäkkých častí a ciev — 1 ks , Frekvenčný rozsah: MHz 4 -13

Čiastočne akceptujeme návrh uchádzača Počet elementov meníme na min. 128 a FOV, trapezoid na min. 48 stupňov

| Multifrekvenčná lineárna sonda pre vyšetrenie mäkkých častí a ciev – 1 ks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické vlastnosti | jednotky | min | max | presná hodnota |
| Počet elementov | ks | 128 |  | 128 |
| FOV, trapezoid | mm stupeň | 48 |  | 48 |