## Výkaz - výmer ELI
VÝKAZ - VÝMER
Stavba: PK MŠ Budanová Kavečany - rekonštrukcia plynovej kotolne
Objekt: PRS+MaR
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto. Kavečany |  |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | M
| 001 | Elektromontáže
1 | 210190002 | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg | KUS | 1
2 | 357106410 | Rozvádzač DTK komplet | KUS | 1
3 | 221330901 | Montáž snímačov zemného plynu | KUS | 1
4 | 405114960 | detektor plynu GI30WN | KS | 1
5 | 360410032 | Montáž snímačov teploty Weishaupt | KUS | 5
6 | 210140652 | montáž nástenného prístroja | KUS | 3
7 | 357106411 | ustredňa NZ34, nástenná | KUS | 1
8 | 358136220 | ovladač Harmony XAL-K174E, IP55, s aretáciou | KUS | 1
9 | 405560165 | Kombinovaná signalizácia Beewell SW | KUS | 1
10 | 210111011 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | KUS | 2
11 | 345056700 | Zásuvka Cedar plus WDE000540 | KS | 2
12 | 210120451 | Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu | ks | 1
13 | 3580532000 | Istič 16B/1 | ks | 1
14 | 210192121 | Montáž HUS | KUS | 1
15 | 357014100 | Hlavná uzemňovacia svorka OBO1809 | KS | 1
16 | 210220321 | montáž uzemňovacej svorky (Bernard,SP1) | KUS | 18
17 | 354419380 | SVORKA BERNARD | KUS | 15
18 | 354420710 | PASKA CU UZEMNOV ZS 1620 20X500X0,5 | KUS | 15
19 | 354420711 | pripojovacia svorka SP1 FeZn | KUS | 3
20 | 210220451 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2 | M | 80
21 | 341076000 | Vodič medený CY6 zelenožltý | M | 70
22 | 341076001 | Vodič medený CY16 zelenožltý | M | 10
23 | 210020303 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podp. | m | 12
24 | 3450600003 | elektroinštalačný materiál Káblový žľab 62/50 obj.č. 1516282 MARS | m | 12
25 | 3450600028 | elektroinštalačný materiál Kryt žľabu 62 obj.č. 1516262 MARS | m | 12
26 | 3450600445 | predlžovací diel 62/50 obj.č. 1210050 | ks | 6
27 | 3450600433 | elektroinštalačný materiál Spojka 50 obj.č. 1200050 MARS | ks | 12
28 | 3450600444 | elektroinštalačný materiál deliaca prepážka 50 obj.č. 1210050 MARS | m | 12
29 | 210020341 | montáž konzoly pre žľab | KUS | 12
30 | 3451400301 | konzola k elektrickým žľabom 62 obj.č. 1570062 | ks | 12
31 | 3451400302 | sada skrutiek M8 obj.č. 1240008 | ks | 1
32 | 3451385500 | pružný uzáver krytu | ks | 24
33 | 210020531 | ODKRYTIE,ZAKRYTIE VEKA KAB ZLABU | M | 12
34 | 755110512 | Rúrka upevnená príchytkami na povrch | m | 30
35 | 3450715900 | Trubka Superflex 1220 | m | 30
36 | 210010108 | Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia | m | 50
37 | 345750065500 | Lišta vkladacia z PVC LV 24x22 mm, KOPOS | m | 50
38 | 210010110 | Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia | m | 10
39 | 345750065200 | Lišta hranatá z PVC, LHD 40X40 mm, KOPOS | m | 10
40 | 210800632 | Káble uložené voľne | M | 230
41 | 210100502 | Ukončenie celoplastových káblov | KUS | 48
42 | 210270801 | STITOK KABEL OZN-PVC 4X8CM/15-20/ZN | KUS | 48
43 | 341064300 | Kábel silový medený CYKY 3x1,5 | M | 10
44 | 341064400 | Kábel silový medený CYKY 3x2,5 | M | 30
45 | 3410561400 | Šnúra medená H05VV-F 3G1 | m | 25
46 | 3410563500 | Šnúra medená H05VV-F 5G1 | m | 10
47 | 341038400 | Kábel silový JYTY Cu fólia 2x1 | M | 60
48 | 3412150410 | Signálne káble JYTY 5x1 | m | 15
49 | 3412110210 | kábel J-Y(St)Y 1x2x0,8 | m | 10
50 | 3412110211 | kábel J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 15
51 | 3412110010 | kábel LiYCY 2x0,75 | m | 25
52 | 3412110011 | UTP Cat.5E | m | 30
53 | 211010002 | Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8 | KUS | 60
54 | 211010003 | Demontážne práce | hod | 6
55 | HZS-001 | Revízia el. zariadenia | hod | 20
56 | M21-PM | Podružný materiál (3%) | ks | 1
Celkom

## Výkaz - výmer Plynofikácie
Odberateľ: Bytový podnik mesta Košice s.r.o.,Južné nábrežie 13,KE |  |  |  | Spracoval: | [20 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie | Počet des.miest | Formát
Projektant: |  |  |  | JKSO : | [20 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR |  |  | 1 | 123.5
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: | [20 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 2 | 123.46
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR |  |  | 3 | 123.457
Stavba : Materská škola, Budanova 6,Košice-Kavečany | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 4 | 123.4567
Objekt : Rekonštrukcia plynovej kotolne | [29 empty] | N | 123.46
Časť : Plynofikácia
MPBAU SK, s. r. o. Košice |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové | Typ | AC | AD | Jedn. cena | Index JC | Množstvo | Index mn. | Zaradenie | Lev0
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo | ceny | [6 empty] | pre KL | pozícia
PRÁCE A DODÁVKY HSV
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1 | 014 | 953941621 | Osadenie konzol v murive betónovom | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00452 | 0.00904 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 95394-1621 | 953941621 | 45.45.13 | [8 empty] | EK | S
2 | 014 | 953941721 | Osadenie objímok a držiakov v murive betónovom | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00452 | 0.00904 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 95394-1721 | 953941721 | 45.45.13 | [8 empty] | EK | S
3 | 014 | 998991111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 0.018 | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 99899-1111 | 998991111 | 45.41.10 | [8 empty] | EK | S
|  |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.01808 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.01808 |  | 0 | [8 empty] | 0
PRÁCE A DODÁVKY PSV
723 - Vnútorný plynovod
4 | 721 | 723120202 | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15 | 0.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00148 | 0.00074 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72312-0202 | 723120202 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
5 | 721 | 723150303 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 25/2,6 | 7 | m |  | 0 |  | 0 | 0.0033 | 0.0231 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72315-0303 | 723150303 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
6 | 721 | 723150304 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 31,8/2,6 | 0.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00485 | 0.002425 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72315-0304 | 723150304 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
7 | 721 | 723150801 | Demontáž potrubia ocel. hladk. zvarov. do D 32 | 2 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00032 | 0.00064 | 0.002 | 0.004 | [7 empty] | I |  | 72315-0801 | 723150801 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
8 | 721 | 723190202 | Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15 | 2 | súbor |  | 0 |  | 0 | 0.00323 | 0.00646 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0202 | 723190202 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
9 | 721 | 723190901 | Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0901 | 723190901 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
10 | 721 | 723190907 | Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia | 8 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0907 | 723190907 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
11 | 721 | 723190909 | Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška stávajúceho potr. | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0909 | 723190909 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
12 | 721 | 723190914 | Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 25 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00028 | 0.00028 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0914 | 723190914 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
13 | 721 | 723229103pc | Demontáž armatúr | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 | 4e-05 | 4e-05 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72322-9103pc | 723229103pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
14 | 721 | 723239101 | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72323-9101 | 723239101 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
15 | 721 | 723239102 | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72323-9102 | 723239102 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
16 | 721 | 723290014pc | Guľový uzáver plyn.s protipožiar. IVAR FIREBA G.G2T-107C00 DN 20 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 723290014pc | 723290014pc | 45.11.11 | [8 empty] | IK | S
17 | 721 | 723999906 | Vnútorný plynovod HZS T6 | 3 | hod |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72399-9906 | 723999906 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
18 | 721 | 998723201 | Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 99872-3201 | 998723201 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
|  |  | 723 - Vnútorný plynovod spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.033685 |  | 0.004 | [8 empty] | 0
724 - Strojné vybavenie
19 | 721 | 724231120 | Meracie prísl. dom. vodární, montáž kontaktného tlakomera | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72423-1120 | 724231120 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
20 | 721 | 724231126pc | Tlakomer ukazovací dn100 s kondenz.sluč.a manometr. kohút T-DN 20 | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72423-1126pc | 724231126pc | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
21 | 721 | 998724201 | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 99872-4201 | 998724201 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
|  |  | 724 - Strojné vybavenie spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
731 - Kotolne
22 | 731 | 731200826 | Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 60 kW | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0.356 | 0.356 | [7 empty] | I |  | 73120-0826 | 731200826 | 45.11.11 | [8 empty] | IK | S
23 | 731 | 998731201 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 99873-1201 | 998731201 | 45.33.11 | [8 empty] | IK | S
|  |  | 731 - Kotolne spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1e-05 |  | 0.356 | [8 empty] | 0
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
24 | 767 | 767995103 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg | 11 | kg |  | 0 |  | 0 | 6e-05 | 0.00066 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 76799-5103 | 767995103 | 45.42.12 | [8 empty] | IK | S
25 | 767 | 767995112pc | Konzola s obj. HILTI-1potrubie | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 6e-05 | 0.00012 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 767995112pc | 767995112pc | 45.42.12 | [8 empty] | IK | S
26 | 767 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 99876-7201 | 998767201 | 45.42.12 | [8 empty] | IK | S
|  |  | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00078 |  | 0 | [8 empty] | 0
783 - Nátery
27 | 783 | 783415150 | Nátery olejové kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ. | 8 | m |  | 0 |  | 0 | 9e-05 | 0.00072 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 78341-5150 | 783415150 | 45.44.21 | [8 empty] | IK | S
|  |  | 783 - Nátery spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00072 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.035195 |  | 0.36 | [8 empty] | 0
|  |  | Za rozpočet celkom | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.053275 |  | 0.36 | [8 empty] | 0

## Výkaz - výmer ÚK
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {06f0cd77-5fbc-41da-ad70-5a493a2a6f9e}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Materská škola Kavečeny
Objekt:
uv - Ústredné vykurovanie
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Kavečeny |  |  | Dátum:
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | MČ Kavečeny |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatné náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Materská škola Kavečeny
Objekt:
uv - Ústredné vykurovanie
Miesto: |  |  | Kavečeny |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | MČ Kavečeny |  |  | Projektant: | 0
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | [5 empty] | 0
| 731 - Ústredné kúrenie - kotolne | [5 empty] | 0
| 732 - Ústredné kúrenie - strojovne | [5 empty] | 0
| 733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie | [5 empty] | 0
| 734 - Ústredné kúrenie - armatúry | [5 empty] | 0
| 735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | [5 empty] | 0
| 783 - Nátery | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0
2) Ostatné náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Materská škola Kavečeny
Objekt:
uv - Ústredné vykurovanie
Miesto: |  |  | Kavečeny |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | MČ Kavečeny |  |  | Projektant: | 0
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 186.5534 |  | 0.82333 |  | 0.86896 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 153.5134 |  | 0.82246 |  | 0.86896 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17.764 |  | 0.0051268 |  | 0.125 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713400851.S | Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z tvaroviek a skruží z ľahčených hmôt bez povrchovej úpravy, -0,00500t | m2 | 25 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.425 | 10.625 | 0 | 0 | 0.005 | 0.125 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1919049162
2 | K | 713482111.S | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 17 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.13101 | 2.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1281640277
| VV |  | 8+7+2 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 283310000400.S | Izolačná PE trubica dxhr. 20x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 8.16 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0003264 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1710278050
| VV |  | 8*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 8.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | M | 283310000500.S | Izolačná PE trubica dxhr. 22x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 7.14 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0002856 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -926532248
| VV |  | 7*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 7.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | M | 283310001400.S | Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 2.04 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00017 | 0.0003468 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1149712669
| VV |  | 2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 2.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 713482121.S | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 22 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.13402 | 2.9484 | 2e-05 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -33245622
| VV |  | 16+6 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 283310003100.S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 16.32 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00015 | 0.002448 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 514328185
| VV |  | 16*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 16.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | M | 283310003300.S | Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 6.12 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 2e-05 | 0.0001224 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1294915498
| VV |  | 6*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 713482122.S | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 13 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.15103 | 1.9634 | 2e-05 | 0.00026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2084177226
| VV |  | 3+6+4 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 283310003500.S | Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 3.06 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0001224 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 732297964
| VV |  | 3*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | M | 283310003600.S | Izolačná PE trubica dxhr. 48x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 6.12 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 6e-05 | 0.0003672 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1945473424
| VV |  | 6*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | M | 283310003700.S | Izolačná PE trubica dxhr. 50x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 4.08 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.000408 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1029801357
| VV |  | 4*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 4.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 998713201.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 3.638 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1640797960
| D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.3669 |  | 0.00128 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 721173203.S | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.28672 | 1.1469 | 0.00032 | 0.00128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 211433987
15 | K | 721290123.S | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.055 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -10694187
16 | K | 998721201.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | % | 0.3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1603720063
| D | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.6827 |  | 0.0098 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 722172111.S | Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN16, polyfúznym zváraním | m | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.31397 | 2.5118 | 0.00018 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1047529166
18 | K | 722172112.S | Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN16, polyfúznym zváraním | m | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.36167 | 0.72334 | 0.00031 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 93996492
19 | K | 722172115.S | Potrubie z plastických rúr PP-R D 50 mm - PN16, polyfúznym zváraním | m | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.43482 | 1.7393 | 0.00127 | 0.00508 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 942616979
20 | K | 722290226.S | Tlaková skúška vodovodného potrubia plastového do DN 50 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.06397 | 0.89558 | 0.00018 | 0.00252 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1725619734
| VV |  | 8+2+4 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 722290234.S | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.05805 | 0.8127 | 1e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -326801515
22 | K | 998722201.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % | 1.914 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2053360642
| D | 731 | Ústredné kúrenie - kotolne |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40.5053 |  | 0.41135 |  | 0.30625 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 731200825.S | Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.3184 | 2.3184 | 0.00017 | 0.00017 | 0.30625 | 0.30625 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1179233098
24 | K | 731261060.Sp | Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného kombinovaného+prísl. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 14.9633 | 29.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1777542607
25 | M | 484120010332.Spp | Nástenny kondenzačný kotol, tepelný výkon pri 80/60°C 2,9- 23,6 kW, rozmery š/v/h - 520/792/335 mm, hmotnosť 47 kg, napr. Weishaupt Thermo condens WTC GW 25-B, s integrovaným vysokoúčinným hybridným čerpadlom so zmenou otáčok a zmenou prevádzkových režimo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.16722 | 0.33444 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -596698746
26 | M | 0020212718 | Základná pripojovacia sada kotla WTC-GW 15-32-B, typ WHI con-heat 25#1 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00235 | 0.0047 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1761356108
27 | M | 3804015030p | Guľový uzáver plynu Rp 1/2" s termickou poistkou | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1663346012
28 | M | 050000B50 | Plynový filter typ WF 505/1, R 1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 888306088
29 | M | 272774 | Zberný sifón | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1693633960
30 | M | 75.390/109 | Rozširovací modul pre reguláciu kaskády kotlov typ WEM-EM-KA | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1951670721
31 | M | 95692641 | Rozširovací modul WEM-EM-HK 2.2 - napájanie vykurovacieho okruhu UK | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 293188459
32 | K | 731291120.Spp | Uvedenie kotolne do prevádzky servisným technikom výrobcu kotla | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.17 | 1.17 | 0.0027 | 0.0027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -563278613
33 | K | 731361101.Spp | Montáž dymovodu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 3.7901 | 3.7901 | 0.06895 | 0.06895 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -528243958
34 | M | 7736700113 | Základná spalinová sada kaskády 2 ks kotlov nezávislá na vzduchu v miestnosti, typ WAL-PP-KA-2-160/110-2 | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 667883911
35 | M | 87090080 | Rozširovacia spalinová sada do šachty nezávislá na vzduchu v miestnosti, typ WAL-PP-KA-E-110-S | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1791111037
36 | M | 87090282 | "Spalinové koleno koncentrické 87°, DN1160/10, biela oceľ/PP" | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2003485887
37 | M | 555AC.601 | Spalinové potrubie koncentrické , 0,50 m, DN1160/10, biela oceľ/PP | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1090224701
38 | M | 2651543157 | Revízny T-kus 87° DN 160/110 biela oceľ/PP | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1745133158
39 | M | 7568331 | Sada potrubných spôn pre kaskádový zberač spalín, DN160 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1893961785
40 | M | BKAA.AC.601 | Spalinové potrubie, PP, 2 m, DN 110 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1045784871
41 | K | 731890801.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m | t | 0.306 |  | 0 |  |  |  | znížená | 10.785 | 3.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -58122995
42 | K | 998731201.S | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | % | 137.089 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -620874086
| D | 732 | Ústredné kúrenie - strojovne |  |  |  | 0 | [5 empty] | 43.1138 |  | 0.19252 |  | 0.2998 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 732211813.S | Demontáž ohrievača zásobníkového ležatého objemu do 630 l, -0,29980t | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.182 | 2.182 | 0 | 0 | 0.2998 | 0.2998 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -750289990
45 | K | 732219215.S | Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 4.4063 | 4.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 218433789
46 | M | 484380009100.S | Zásobníkový ohrievač TUV, typ WAS 280 Eco, 280l | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -373949728
47 | M | 916 | Podlahová pätka pod zásobník WAS | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -524797719
48 | K | 732320812.S | Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.927 | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 275129935
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 732324812.S | Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 l | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.217 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 229425386
50 | K | 732331012.S | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.54258 | 0.54258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 712879492
51 | M | 8208405 | Expanzná nádoba stojatá Reflex NG 35, šedá s membránou, 3 bar / 1,5 bar | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00502 | 0.00502 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -380200049
52 | K | 732331864.S | Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vakom objem 25 l | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.8036 | 0.8036 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2058804627
53 | M | 7380400 | Expanzná nádoba Refix DD 25, biela s vakom, Flow-through, 10 bar | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -299451557
54 | M | 7611000.1 | Uchytenie na stenu pre expanzné nádoby objemu 8-25 litrov | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -865663747
55 | K | 732331929.Spp | Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevádzky autorizovaným servisom-montáž | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1097889638
56 | M | 555666 | Merač vodivosti, typ AQA ThermoControl k montáži na doplňovaciu stanicu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 990145693
57 | M | R146DY018 | Odkaľovací magnetický separátor vrátane tepelnej izolácie, R 1 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -708246439
58 | M | 436310000200.Spp | Doplňovacia stanica vykurovacej vody podľa DIN EN 1717 a VDI 2035 pre trvalú inštaláciu v kotolni (redukčný ventil, vodomer, 1ks demineralizačná kartuša) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0014 | 0.0014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 439685627
59 | M | 436320007454p | Demineralizačná kartuša | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0017 | 0.0017 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1397943986
60 | K | 732470025.Spp | Montáž čerpadlovej skupiny | kpl | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.2464 | 3.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 917767036
61 | M | 45890.56 | Čerpadlová skupina NW 25 typ WHI pump 25-5 #5, čerpadlo Grundfos typ: UPM3 Auto 25-50 180 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -979706463
62 | M | 26102 UPM359 | Zmiešavacia skupina NW 25 typ WHI mix 25-5-2,5 #5, čerpadlo Grundfos typ: UPM3 Auto 25-50 180, KVS 2,5 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -550232698
63 | M | 66813.3665 | Zmiešavacia skupina NW 25 typ WHI mix 25-7-8 #5, čerpadlo Grundfos typ: UPM3 Auto 25-70 180, KVS 8 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1273409279
64 | K | 732890801.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m | t | 0.3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 3.841 | 1.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2053634
65 | K | 998732201.S | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 66.961 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -348281667
| D | 733 | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 29.8396 |  | 0.11358 |  | 0.1164 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 733110806.S | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t | m | 25 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.05004 | 1.251 | 2e-05 | 0.0005 | 0.0032 | 0.08 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1810046949
67 | K | 733111105.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.38969 | 0.38969 | 0.00291 | 0.00291 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 812806775
68 | K | 733111106.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.45221 | 1.3566 | 0.00381 | 0.01143 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1612639400
69 | K | 733111107.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.49264 | 2.9558 | 0.00454 | 0.02724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 364201161
70 | K | 733113116.S | Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok DN 32 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.614 | 3.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -465436919
71 | K | 733125003.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.24541 | 8.5893 | 0.0007 | 0.0245 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2055577821
72 | K | 733125006.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.24548 | 0.98192 | 0.00082 | 0.00328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -346320708
73 | K | 733125009.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.24569 | 1.7198 | 0.00118 | 0.00826 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1108072878
74 | K | 733125012.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.24587 | 3.9339 | 0.0015 | 0.024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 145015390
75 | K | 733125015.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.24611 | 1.4767 | 0.00191 | 0.01146 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1897604948
76 | K | 733160809.S | Demontáž plastového dymovodu do D 90 mm, -0,00364t | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.116 | 1.16 | 0 | 0 | 0.00364 | 0.0364 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1644770368
77 | K | 733190107.S | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok z uhlík. ocele | m | 68 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.025 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1159524954
78 | K | 733190107.S1 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.025 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 665493273
79 | K | 733890801.S | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m | t | 0.116 |  | 0 |  |  |  | znížená | 3.369 | 0.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1885769467
80 | K | 998733201.S | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % | 12.39 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -541164507
| D | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10.6987 |  | 0.02482 |  | 0.02151 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 734200823.S | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.29535 | 2.9535 | 0.00017 | 0.0017 | 0.002 | 0.02 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1942427786
82 | K | 734200832.S | Demontáž armatúry s tromi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00151t | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.31518 | 0.31518 | 9e-05 | 9e-05 | 0.00151 | 0.00151 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1929116393
83 | K | 734209114.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.19501 | 0.39002 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2095062142
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 7613000 | Guľový kohút so zaistením MK 3/4" pre expanzné nádoby Reflex N+NG, C, F, S, S/V, V | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -860038142
85 | M | 9116799 | Flowjet 3/4" pre expanzné nádoby Refix DD | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00125 | 0.00125 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -553962871
86 | K | 734213250.S | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.12501 | 0.50004 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1755179597
87 | M | 551210009500.S | Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2" | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2094766123
88 | K | 734223120.S | Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.16502 | 0.49506 | 2e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -513245554
89 | M | 013G0014 | RA-N 15, priamy, DN1/2", kvs 0,04-0,73, balenie 75ks | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 110339559
90 | K | 734223230.S | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.13001 | 0.39003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1961160202
91 | M | 013G5094 | RAE 5054 termostatická hlavica so západkovým upevnením so zabud. snímačom | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1756998248
92 | K | 734223257.S | Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.15 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1060250847
93 | M | 003L0124 | RLV-S 15, priame, DN1/2", kvs 2,5 pre pripojenie na sústavu vnútorným závitom, | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2035345507
94 | K | 734224006.S | Montáž guľového kohúta závitového G 1/2 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.10001 | 0.20002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1275721400
95 | M | 551210044600.S | Guľový ventil 1/2”, páčka chróm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2126364250
96 | K | 734224012.S | Montáž guľového kohúta závitového G 1 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.15303 | 0.30606 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 57521093
97 | M | 551210044800.S | Guľový ventil 1”, páčka chróm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00045 | 0.0009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 987078085
98 | K | 734224015.S | Montáž guľového kohúta závitového G 5/4 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.17404 | 0.34808 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1479890565
99 | M | 551210044900.S | Guľový ventil 1 1/4”, páčka chróm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00064 | 0.00128 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1406464960
100 | K | 734224018.S | Montáž guľového kohúta závitového G 6/4 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.20006 | 0.40012 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1857501428
101 | M | 551210045000.S | Guľový ventil 1 1/2”, páčka chróm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00101 | 0.00202 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1302092823
102 | K | 734240010.S | Montáž spätnej klapky závitovej G 1 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.22709 | 0.45418 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1904571188
103 | M | 551190001000.S | Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00103 | 0.00206 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1632068228
104 | K | 734240015.S | Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.26813 | 0.26813 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 611540654
105 | M | 551190001100.S | Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00157 | 0.00157 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1777547555
106 | K | 734252110.S | Montáž ventilu poistného rohového G 1/2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.16502 | 0.16502 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -246342716
107 | M | 551210023300 | Ventil poistný pre vykurovanie, 1/2" FF, 3 bar, PN 16 mosadz | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00026 | 0.00026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -984018017
108 | K | 734252120.S | Montáž ventilu poistného rohového G 3/4 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.17504 | 0.17504 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 355533573
109 | M | 551210023700 | Ventil poistný pre vykurovanie, 3/4" FF, 6 bar, PN 16 mosadz, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00054 | 0.00054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2032391738
110 | K | 734291113.S | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.07728 | 1.1592 | 0.00049 | 0.00735 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2074000168
111 | K | 734424120.S | Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.41677 | 0.41677 | 0.00131 | 0.00131 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -762112549
112 | M | 388430004600.S | Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-10 bar | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1693399032
113 | K | 734493111.S | Ostatné meracie armatúry, ochranná jamka so závitom do G 1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.2587 | 1.2587 | 0.00292 | 0.00292 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -115972895
114 | K | 734890801.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m | t | 0.022 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.436 | 0.053592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1998041727
115 | K | 998734201.S | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | % | 7.59 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1181687512
| D | 735 | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.2719 |  | 0.06378 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 735154140.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.42319 | 0.84638 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2086614410
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 484530065700 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.01892 | 0.01892 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1815820230
118 | M | 484530056500.S | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a jedným konvektorom, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.01633 | 0.01633 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1756119046
119 | K | 735154141.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.45323 | 0.45323 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 179365631
120 | M | 484530066000 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.02838 | 0.02838 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1060160838
121 | K | 735158120.S | Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.489 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1347983227
122 | K | 735311520.S | Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 3 cestný | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.50531 | 0.50531 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1988056148
123 | M | 25100 | Rozdeľovač pre 3 vykurovacie okruhy s integrovaným anuloidom vrátane tepel.izolácie, typ WHI distri-comp 25-3-3,5 #1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -513891885
124 | M | ZK0368415 | Nástenná konzola pre rozdeľovač WHI distri, typ WHÜ-A-O | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 520092060
125 | K | 998735201.S | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | % | 8.162 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16870730
| D | 783 | Nátery |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.2704 |  | 0.0002 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 783424740.S | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.02704 | 0.2704 | 2e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2083748660
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00087 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 36-M | Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00087 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | M | 8738206183 | CAN-Bus 4-pólové tienené vedenie 1,5 m | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1450469657
129 | M | 873820618326 | CAN-Bus 4-pólové tienené vedenie 0,6 m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 184661839
131 | M | 389610001200.S | Snímač vonkajšej teploty NTC 2k | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 885299903
133 | M | 389610000100.S | Snímač vonkajšej teploty NTC 2k | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00026 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -932563669
135 | M | 389610002400.S | Snímač teploty vykurovacej vody anuloidu (výmenníka) typ NTC 5k, dĺžka 5m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00037 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1336905426
136 | M | 389610002500.S185 | Snímač teploty TUV typ NTC 5k, 5 m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1210301762
137 | K | MD | Mimostavenisková doprava | % | 0.36 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1250813797
138 | K | MV | Murárske výpomoci | % | 3.156 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 994941231
139 | K | PD | Presun dodávok | % | 0.36 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 599498402
140 | K | PM | Podružný materiál | % | 1.795 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1411457771
141 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 3.516 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 779306241
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 33.04 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | HZS000112.S | spustenie a spätné napustenie systému cca 450 litrov | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1665154324
143 | K | HZS000114.S | Vykurovacia skúška - skúšobná prevádzka | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.06 | 25.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1334976280
144 | K | HZS000211.S | Stavebno montážne práce menej náročne, | hod | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.09 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1112087640