## 6. Zadanie - na výšku
ZADANIE
Stavba: |  | Prístavba CT pracoviska
Objekt: |  | Vzduchotechnika
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Práce a dodávky PSV
Montáž vzduchotechnických zariadení
1 | 429 | VZT jednotka Aero Master XP VZT jednotkaVS-30-R-PHC/F | ks | 1
2 | Pol | Riadiaca jednotka s prísl. a kabelážou Riadiaca jednotka s prísl. a kabelážou | kpl | 1
3 | Pol | Kondenzačná jednotka ERQ 140 AV1 Kondenzačná jednotka ERQ 140 AV1 | ks | 1
4 | Pol | EKEXV 140 ventil.sada EKEXV 140 ventil.sada | ks | 1
5 | Pol | EKEQFCBA komunikačný adapter EKEQFCBA komunikačný adapter | ks | 1
6 | Pol | CU potrubie 10/20 CU potrubie 10/20 | m | 18
7 | Pol | Žľab pozinkovaný do exterieru Žľab pozinkovaný do exterieru | m | 10
8 | Pol | PZ AL 500x500 R1.S PZ AL 500x500 R1.S | ks | 1
9 | Pol | PZ AL 500x500 R1.S PZ AL 500x500 R1.S | ks | 1
10 | Pol | THP 750x500/1500 THP 750x500/1500 | ks | 2
11 | Pol | Parný zvlhčovač 18kg/h Parný zvlhčovač 18kg/h | ks | 1
12 | Pol | PPK 500x315 PPK 500x315 | ks | 2
13 | Pol | RK 400x315 RK 400x315 | ks | 2
14 | Pol | RK 400x250 RK 400x250 | ks | 2
15 | Pol | RK 200x200 RK 200x200 | ks | 1
16 | Pol | ADQ 500 ADQ 500 | ks | 2
17 | Pol | PB VVKS-S- 500 H-D1 PB VVKS-S- 500 H-D1 | ks | 2
18 | Pol | ADQ 400 ADQ 400 | ks | 4
19 | Pol | PB VVKS-S- 400 H-D1 PB VVKS-S- 400 H-D1 | ks | 4
20 | Pol | ADQ 250 ADQ 250 | ks | 5
21 | Pol | PB VVKS-S- 250 H-D1 PB VVKS-S- 250 H-D1 | ks | 5
22 | Pol | Tanier.ventil prív. 100 Tanier.ventil prív. 100 | ks | 3
23 | Pol | ADQ 500 ADQ 500 | ks | 2
24 | Pol | PB VVKS -E-500 H-D1 PB VVKS -E-500 H-D1 | ks | 2
25 | Pol | ADQ 400 ADQ 400 | ks | 4
26 | Pol | PB VVKS -E-400 H-D1 PB VVKS -E-400 H-D1 | ks | 4
27 | Pol | ADQ 250 ADQ 250 | ks | 5
28 | Pol | PB VVKS -E-250 H-D1 PB VVKS -E-250 H-D1 | ks | 5
29 | Pol | Výustka odvod 400x200 Výustka odvod 400x200 | ks | 1
30 | Pol | Výustka prívod 400x200 Výustka prívod 400x200 | ks | 1
31 | Pol | Hadica izolovaná d 100 Hadica izolovaná d 100 | m | 10
32 | Pol | Hadica izolovaná d 160 Hadica izolovaná d 160 | m | 10
33 | Pol | Hadica izolovaná d 200 Hadica izolovaná d 200 | m | 15
34 | Pol | VZT potrubie 4 hranné VZT potrubie 4 hranné | kpl | 1
35 | Pol | Mont., tesn. a spojovací mat. Mont., tesn. a spojovací mat. | kpl | 1
36 | Pol | Podstropná FHQ60C Podstropná FHQ60C | ks | 2
37 | Pol | Vonkajšia RXS60L Vonkajšia RXS60L | ks | 2
38 | Pol | Ovládač BRC1E53C Ovládač BRC1E53C | ks | 2
39 | Pol | Nástenná FTX35J3 Nástenná FTX35J3 | ks | 1
40 | Pol | RX35K RX35K | ks | 1
41 | Pol | CU potrubie 6/10 CU potrubie 6/10 | m | 10
42 | Pol | CU potrubie 6/12 CU potrubie 6/12 | m | 56
43 | Pol | Žľab pozinkovaný do exterieru Žľab pozinkovaný do exterieru | m | 10
44 | Pol | Nástenná FAQ100C Nástenná FAQ100C | ks | 2
45 | Pol | RZQSG100L8Y1 RZQSG100L8Y1 | ks | 2
46 | Pol | Ovládač BRC1E53C Ovládač BRC1E53C | ks | 2
47 | Pol | CU potrubie 10/16 CU potrubie 10/16 | m | 42
48 | Pol | Žľab pozinkovaný do exterieru Žľab pozinkovaný do exterieru | m | 10
49 | Pol | Ventilátor VORT Micro 100IT+ sada Ventilátor VORT Micro 100IT+ sada | ks | 5
50 | Pol | Dverová mriežka 300x100 Dverová mriežka 300x100 | ks | 7
51 | Pol | VK 20 VK 20 | ks | 2
52 | Pol | Potrubie Spiro Potrubie Spiro | kpl | 1
53 | Pol | Mont., tesn. a spojovací mat. Mont., tesn. a spojovací mat. | kpl | 1
54 | 769 | Montáž | kpl | 1
55 | 769 | Doprava | kpl | 1
56 | 769 | Vyregulovanie a skúšky | kpl | 1
Celkom