## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {4f83703a-ed8d-4249-87b9-cf6c89f97ad6}
[33 empty] | 0,001 | 20
[33 empty] | 0,001 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [17 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnenie | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením!_x000D_ _x000D_ 1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave_x000D_ _x000D_ a) Rekapitulácia stavby_x000D_ - údaje o Zhotoviteľovi_x000D_ (prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch)_x000D_ _x000D_ b) Rekapitulácia objektov stavby_x000D_ - potrebné Ostatné náklady_x000D_ _x000D_ 2) na vybraných listoch vyplňte v zostave_x000D_ _x000D_ a) Krycí list_x000D_ - údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby_x000D_ (údaje se prenesú do ostatných zostav v danom liste)_x000D_ _x000D_ b) Rekapitulácia rozpočtu_x000D_ - potrebné Ostatné náklady_x000D_ _x000D_ c) Celkové náklady za stavbu_x000D_ - ceny na položkách_x000D_ - množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie_x000D_ - a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci) | 0,001
|  | Stavba: |  |  |  |  | Modernizácia iluminácie budovy NBS - ústredie Btatislava | [25 empty] | 0,001
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [16 empty] | 0,001
|  | Miesto: | [13 empty] | Dátum: |  | 17. 5. 2021 | [14 empty] | 0,001
0,001
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,001
|  |  | NBS ústredie | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,001
0,001
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,001
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | IČ DPH: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,001
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | False
|  |  | A B.K.P.Š. spol.s.r.o. | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Tordaji Ľubomir | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 1
| Stavba: | [6 empty] | Modernizácia iluminácie budovy NBS - ústredie Btatislava
| Miesto: | [13 empty] | Dátum: |  | 17. 5. 2021
| Objednávateľ: | [6 empty] | NBS ústredie | [6 empty] | Projektant: |  | A B.K.P.Š. spol.s.r.o. |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ: |  | Tordaji Ľubomir
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ | z toho Ostat._x000D_ náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená_x000D_ [EUR] | DPH znížená prenesená_x000D_ [EUR] | Základňa_x000D_ DPH základná | Základňa_x000D_ DPH znížená | Základňa_x000D_ DPH zákl. prenesená | Základňa_x000D_ DPH zníž. prenesená | Základňa_x000D_ DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {4f83703a-ed8d-4249-87b9-cf6c89f97ad6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  |  | Modernizácia iluminácie budovy NBS - ústredie Btatislava | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {4f83703a-ed8d-4249-87b9-cf6c89f97ad6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## ZADANIE - iluminácia
{4f83703a-ed8d-4249-87b9-cf6c89f97ad6}
0
| KRYCÍ LIST ZADANIA | [7 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizácia iluminácie budovy NBS - ústredie Btatislava
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 17. 5. 2021
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | NBS ústredie |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | A B.K.P.Š. spol.s.r.o. |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Tordaji Ľubomir |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ZADANIA
Stavba:
Modernizácia iluminácie budovy NBS - ústredie Btatislava
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 17. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | NBS ústredie |  |  | Projektant: | A B.K.P.Š. spol.s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Tordaji Ľubomir
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakladanie | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0
| 714 - Akustické a protiotrasové opatrenie | [5 empty] | 0
| 723 – Prechodka | [5 empty] | 0
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa | [5 empty] | 0
| 784 - Maľby | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0
ZADANIE
Stavba:
Modernizácia iluminácie budovy NBS - ústredie Btatislava
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 17. 5. 2021
Objednávateľ: |  |  | NBS ústredie |  |  | Projektant: | A B.K.P.Š. spol.s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Tordaji Ľubomir
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.098348 |  | 0.05045 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00551 |  | 0.05045 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 216904391 | Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami | m2 | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1397888708
| VV |  | 0,5*2 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00396 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 621462744 | Vonkajšia sanačná omietka podhľadov Baumit NHL stierka, ručné nanášanie, hr. 3 mm | m2 | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00396 | 0.00396 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1097645122
| VV |  | "okolo prieniku chraničky" 0,5*2 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00155 |  | 0.05045 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 949942101.S | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m | hod | 4 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2101077486
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 952902110 | Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách | m2 | 113.55 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -799722256
| VV |  | "vč.01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.508C1" 20,3 |  | 20.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.598C1" 53,8 |  | 53.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.502C1" 25,0 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.506" 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.565c1" 0,55 |  | 0.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.21-011" 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.21-501" 7,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 113.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 971036009 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - murivo tehlové -0,00013t | cm | 100 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.001 | 0.00013 | 0.013 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152647232
| VV |  | "vč.01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odk.03+04+06+07+08" ( 1+1+1+1+1)*12,5 |  | 62.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odk.06+07+08" (1+1+1)*12,5 |  | 37.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 971056009 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t | cm | 55 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00055 | 0.00019 | 0.01045 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1191257487
| VV |  | "vč.02...odk.09" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.03...odk.14+15" 20+20 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 971081411R1 | Prestup v SKT hr,100mm -0,02700t | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 765310597
| VV |  | "vč.03...odk.13" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m | t | 0.05 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114023818
9 | K | 979011141 | Príplatok za každých ďalších 3.5 m | t | 0.35 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 926858831
| VV |  | 0,05*7 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 0.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0.05 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1146671243
11 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 0.05 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1783241567
12 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 0.05 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2139196954
13 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 0.5 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1623296180
| VV |  | 0,05*10 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 979089012.1 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 0.05 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1348372938
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.092838 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.000955 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 712961901.S1 | Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech gumami a PVC prilep. plnoplošne s odstránením pôvodné vrstvy | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00032 | 0.00032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1413209949
| VV |  | "7.np...strecha - zaizolovanie prieniku" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 283220001300 | Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba modrá, červená, zelená, FATRA IZOLFA | m2 | 0.25 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00254 | 0.000635 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -134715655
17 | K | 998712206.S | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 48 do 60 m | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1285947381
| D | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.025987 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 713131132 | Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením | m2 | 0.35 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.005 | 0.00175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1213172401
| VV |  | "vč.02 doplnenie zatepl.fasady" 0,5*0,7 |  | 0.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 631640000500 | Doska ISOVER MULTIMAX 120x600x1200 mm izolácia zo sklenej vlny vhodná pre izolovanie šikmých striech a odvetraných fasád | m2 | 0.357 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0015 | 0.0005355 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1228496140
| VV |  | 0,35*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 0.357 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 713131143 | Montáž parotesnej fólie na steny | m2 | 0.35 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 1.05e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2143015104
| VV |  | "vč.02 doplnenie zatepl.fasady" 0,5*0,7 |  | 0.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 283230007940 | Fólia Tyvek UV Facade Tape 2524B, š. 1500 mm, dĺ. 50 m, vodotesná, vysokodifúzna, s lepiacou páskou, HDPE+PP pre prevetrávané fasády s otvorenými špárami, čierna | m2 | 0.403 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0002 | 8.06e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1439737016
| VV |  | 0,35*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 0.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 7135309001 | Tesnenie prestupov káblov - vzduchotechnická upchávka na fasáde (Sika) o 0,006 m2, | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00031 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 463487064
23 | K | 7135309001 | Tesnenie prestupov káblov - vzduchotechnická upchávka na fasáde (Sika) o 0,006 m2, | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00031 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 214755744
24 | K | 713530910 | Tesnenie prestupov káblov cez strop, plocha otvoru 0,01-0,015 m2, zaplnenie 30%, protipožiarnym tmelom PO90 min | ks | 25 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00055 | 0.01375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -85769224
| VV |  | "vč.E7...schema 3.np" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.np" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.np" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.np" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7.np" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8.np" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "21.np" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22.np" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "31.np" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "32.np" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.E8...6.np" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7.np" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 7135309601 | Tesnenie prestupov káblov cez stenu, plocha otvoru 0,01-0,015 m2, zaplnenie 30%, protipožiarnym tmelom PO30 min | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -299577601
| VV |  | "vč.02...odk.06" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.02...odk.07" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.03...odk.15" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 7135309602 | Tesnenie prestupov káblov cez stenu, plocha otvoru 0,01-0,015 m2, zaplnenie 30%, protipožiarnym tmelom PO40 min | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -529769942
| VV |  | "vč.01...odk.06" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odk.07" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 7135309603 | Tesnenie prestupov káblov cez stenu, plocha otvoru 0,01-0,015 m2, zaplnenie 30%, protipožiarnym tmelom PO45 min | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 269353510
| VV |  | "vč.01...odk.01" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 7135309604 | Tesnenie prestupov káblov cez stenu, plocha otvoru 0,01-0,015 m2, zaplnenie 30%, protipožiarnym tmelom PO60 min | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1770573278
| VV |  | "vč.01...odk.04" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odk.08" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 713530900 | Tesnenie prestupov káblov - vzduchotechnická upchávka na fasáde (Sika) o 0,006 m2, | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00031 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -492000235
30 | K | 998713206 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 48 m do 60 m | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -578347419
| D | 714 | Akustické a protiotrasové opatrenie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03772 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 714191002.S1 | Akustické utesnenie v stene SKT hr.100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00943 | 0.00943 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1081745967
| VV |  | "EL.prestup...odk.13" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 714191002.S2 | Akustické utesnenie v žb stene hr.200mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00943 | 0.00943 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 553915932
| VV |  | "EL.prestup...odk.14" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 714191002.S3 | Vzduchotesná úprava v žb stene fasády hr.140mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00943 | 0.00943 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1680375994
| VV |  | "vč.02 EL...odk.09" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 714191002.S4 | Akustické utesnenie v priečka hr.125mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00943 | 0.00943 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -606921289
| VV |  | "vč.01...odk.03" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 998714205.S | Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) nad 36 do 48m | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1563159490
| D | 723 | Prechodka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0009 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 723100156.S1 | Chránička z plasthliníkových rúrok D 20 | m | 6 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00015 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1261802961
| VV |  | 3,0*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 763 | Konštrukcie - drevostavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00607 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 7631617051 | Montáž SDK prefabrikovaného výrobku - revízne dvierka 600x600 mm do SDK stropov | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -583781326
38 | M | 5901100059601 | Sadrokartónové revízne dvierka, rozmer 600x600 mm, doska GKB/RB 12,5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -384479436
39 | K | 763182291R1 | Úprava sadrokartonového podhľadu pre osadenie revíznych dvierok (600x600) | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1738312775
40 | K | 998763406 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 24 do 52 m | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2130746335
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 767581802R1 | Odborná demontáž podhľadov lamiel pre opätovnú montáž, -0,00400t | m2 | 113.55 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1963504639
| VV |  | "vč.01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.508C1" 20,3 |  | 20.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.598C1" 53,8 |  | 53.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.502C1" 25,0 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.506" 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.565c1" 0,55 |  | 0.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.21-011" 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.21-501" 7,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 113.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 767583241R1 | Montáž podhľadov lamelových systé, s plochou do 10 m2 | m2 | 14.45 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1911783227
| VV |  | 6,0+0,55+0,9+7,0 |  | 14.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 767583243R2 | Montáž podhľadov lamelových systém , s plochou nad 20 m2 | m2 | 99.1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 840903921
| VV |  | 20,3+53,8+25,0 |  | 99.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 998767206 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 48 do 60 m | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1899317198
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 776990105 | Vysávanie podlahy | m2 | 113.55 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1485447266
| VV |  | "vč.01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.508C1" 20,3 |  | 20.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.598C1" 53,8 |  | 53.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.502C1" 25,0 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.506" 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.565c1" 0,55 |  | 0.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.21-011" 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.21-501" 7,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 113.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 782 | Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.018571 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 78213114R1 | Demontáž kamenného obkladu fasády-(pre spätné použitie) | m2 | 0.35 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.02653 | 0.0092855 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1596513232
| VV |  | 0,5*0,7 |  | 0.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 78213114R2 | Spätná montáž kamenného obkladu fasády vrátane dodania nosných a prídržných nerez kotiev | m2 | 0.35 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.02653 | 0.0092855 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1789351457
| VV |  | 0,5*0,7 |  | 0.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[10 empty] | znížená |  | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -398183329
[18 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 998782203 | Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 12 do 60 m | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 76423117
| D | 784 | Maľby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.002635 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 784430910 | Oprava, maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 8.5 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00031 | 0.002635 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 140808844
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 21001-1 | Elektroinštalácia | subor | 1 | 0 | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1359373100
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | HZS000311.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny | hod | 4 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -831878588
| VV |  | "vč.01...odk.02+05 prestup cez pev.časť zaskl.steny" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.02...odk.09 odstránenie tep.izolácie a foli " 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO_14_Elektroinštalácie - rozpi
ZADANIE SO 14 iluminácia budovy – Elektromnontáže – rozpis riadku z rozpočtu, kód položky 21-M
ICN | Kód cenníka | Kód položky | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena | Montáž | Dodávka | Cena celkom
|  |  | Celkový súčet |  |  | bez DPH | 0 | 0 | 0
Dozbrojenie rozvádzača R2.4 pre napojenie ZS.ILUM
M | MAT | NN | Hlavný istič, typ: B/20A/4P alebo alternatívny výrobok | ks | 1 |  |  | 0
M | MAT | NN | KÁBEL 1-CXKH-R-J 5x4 (B2cas1d0a1) | m | 10 |  |  | 0
M | MAT | NN | Rúrka pevná bezhalogénová s rozšír. konc., -25až105°C, HFIRM 25 IEC LG (UNIVOLT) alebo alternatívny výrobok | m | 5 |  |  | 0
M | MAT | NN | Rúrka ohybná bezhalogénová, napr. SUPER MONOFLEX 750 N PP, 25mm alebo alternatívny výrobok | m | 2 |  |  | 0
M | MAT | NN | Príchytka rúrky CL 25mm PVC | ks | 10 |  |  | 0
M | MAT | NN | Káblová vývodka PG21 | ks | 1 |  |  | 0
K | KP | NN | Hlavný istič, typ: B/20A/4P alebo alternatívny výrobok | ks | 1 |  | 0
K | KP | NN | KÁBEL 1-CXKH-R-J 5x4 (B2cas1d0a1) | m | 10 |  | 0
K | KP | NN | Rúrka pevná bezhalogénová s rozšír. konc., -25až105°C, HFIRM 25 IEC LG (UNIVOLT), alebo alternatívny výrobok | m | 5 |  | 0
K | KP | NN | Rúrka ohybná bezhalogénová SUPER MONOFLEX 750 N PP, 25mm, alebo alternatívny výrobok | m | 2 |  | 0
K | KP | NN | Príchytka rúrky CL 25mm PVC | ks | 10 |  | 0
K | KP | NN | Káblová vývodka PG21 | ks | 1 |  | 0
K | KP | NN | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0
Zásuvková skriňa ZS.ILUM
M | MAT | ROZ | Skriňa oceľovo-plechová, nástenná, napr. Triton RBA-15-AD6-CAX-A6, 15U, 600x770x615mm (šxvxh) alebo alternatívny výrobok | ks | 1 |  |  | 0
M | MAT | ROZ | DIN lišta 500mm, din35/0,5 PL 18,01 | ks | 4 |  |  | 0
M | MAT | ROZ | PE svorkovnica (vrátane uchytenia ) | ks | 1 |  |  | 0
M | MAT | ROZ | N svorkovnica (vrátane uchytenia) | ks | 1 |  |  | 0
M | MAT | ROZ | Káblová vývodka PG21 | ks | 1 |  |  | 0
M | MAT | ROZ | Káblová vývodka PG11 | ks | 10 |  |  | 0
M | MAT | ROZ | Hlavný vypínač is-25A/4P | ks | 1 |  |  | 0
M | MAT | ROZ | Odpínač valcových poistiek OPVP22-3, alebo alternatívny výrobok | ks | 1 |  |  | 0
M | MAT | ROZ | Valcové poistky 3x40A ETI gG, alebo alternatívny výrobok | ks | 3 |  |  | 0
M | MAT | ROZ | Prepäťová ochrana T2 (C), 40kA (10/350), V20- 3+NPE-280 (OBO), alebo alternatívny výrobok | ks | 1 |  |  | 0
M | MAT | ROZ | Istič typ: B/16A/2P | ks | 6 |  |  | 0
M | MAT | ROZ | Zásuvka na DIN lištu Kanlux KMFS-16A, alebo alternatívny výrobok | ks | 6 |  |  | 0
M | MAT | ROZ | Switch typ: TL-SG1008P 8portový gigabitový stolní switch s 4 porty PoE alebo alternatívny výrobok | ks | 2 |  |  | 0
K | KP | ROZ | Skriňa oceľovo-plechová, nástenná - Triton RBA-15-AD6-CAX-A6, 15U, 600x770x615mm (šxvxh) alebo alternatívny výrobok | ks | 1 |  | 0
K | KP | ROZ | DIN lišta 500mm, din35/0,5 PL 18,01 | ks | 4 |  | 0
K | KP | ROZ | PE svorkovnica (vrátane uchytenia ) | ks | 1 |  | 0
K | KP | ROZ | N svorkovnica (vrátane uchytenia) | ks | 1 |  | 0
K | KP | ROZ | Káblová vývodka PG21 | ks | 1 |  | 0
K | KP | ROZ | Káblová vývodka PG11 | ks | 10 |  | 0
K | KP | ROZ | Hlavný vypínač is-25A/4P | ks | 1 |  | 0
K | KP | ROZ | Odpínač valcových poistiek OPVP22-3 alebo alternatívny výrobok | ks | 1 |  | 0
K | KP | ROZ | Valcové poistky 3x40A ETI gG alebo alternatívny výrobok | ks | 3 |  | 0
K | KP | ROZ | Prepäťová ochrana T2 (C), 40kA (10/350), V20- 3+NPE-280 (OBO), alebo alternatívny výrobok | ks | 1 |  | 0
K | KP | ROZ | Istič typ: B/16A/2P | ks | 6 |  | 0
K | KP | ROZ | Zásuvka na DIN lištu Kanlux KMFS-16A alebo alternatívny výrobok | ks | 6 |  | 0
K | KP | ROZ | Switch typ: TL-SG1008P 8portový gigabitový stolní switch s 4 porty PoE, alebo alternatívny výrobok | ks | 2 |  | 0
Dozbrojenie exist. rozvádzačov a napájanie svietidiel
M | MAT | DOZBROJ | Káblová vývodka PG13,5 | ks | 7 |  |  | 0
M | MAT | DOZBROJ | Kombinovaný prúdovýc chránič s ističom, PFL-10A/1N/C/003-typA alebo alternatívny výrobok | ks | 9 |  |  | 0
M | MAT | DOZBROJ | Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový /PRAFlaSafe X/, alebo alternatívny výrobok | m | 280 |  |  | 0
M | MAT | DOZBROJ | Vodič pevný N2XH-J 1x16 bezhalogénový | m | 150 |  |  | 0
K | KP | DOZBROJ | Káblová vývodka PG13,5 | ks | 7 |  | 0
K | KP | DOZBROJ | Kombinovaný prúdovýc chránič s ističom, PFL-10A/1N/C/003-typA, alebo alternatívny výrobok | ks | 9 |  | 0
K | KP | DOZBROJ | Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový /PRAFlaSafe X/, alebo alternatívny výrobok | m | 280 |  | 0
K | KP | DOZBROJ | Vodič pevný N2XH-J 1x16 bezhalogénový | m | 150 |  | 0
K | KP | DOZBROJ | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 200 |  | 0
Svietidlá a príslušenstvo k svietidlám pre ilumináciu LAMELY
M | MAT | OSV | Svietidlo typ RE3RGBW (vrátane príslušenstva pre správne fungovanie svietidla napr. optika a pod.) | ks | 12 |  |  | 0
M | MAT | OSV | Svietidlo typ CG12RGBW (vrátane príslušenstva pre správne fungovanie svietidla napr. optika a pod.) | ks | 7 |  |  | 0
M | MAT | OSV | Kombinovaný 4-žilový napájací kábel (silový+dátový) | ks | 15 |  |  | 0
M | MAT | OSV | Kombinovaný 3-metrový 4-žilový prepojovací kábel (silový+dátový) | ks | 4 |  |  | 0
K | KP | OSV | Svietidlo typ RE3RGBW (vrátane príslušenstva pre správne fungovanie svietidla napr. optika a pod.) | ks | 12 |  | 0
K | KP | OSV | Svietidlo typ CG12RGBW (vrátane príslušenstva pre správne fungovanie svietidla napr. optika a pod.) | ks | 7 |  | 0
K | KP | OSV | Kombinovaný 4-žilový napájací kábel (silový+dátový) | ks | 15 |  | 0
K | KP | OSV | Kombinovaný 3-metrový 4-žilový prepojovací kábel (silový+dátový) | ks | 4 |  | 0
Svietidlá a príslušenstvo k svietidlám pre ilumináciu Vstup prístrešok
M | MAT | OSV | Svietidlo typ RE1RGBW (vrátane príslušenstva pre správne fungovanie svietidla napr. optika a pod.) | ks | 4 |  |  | 0
M | MAT | OSV | Svietidlo typ CB6RGBW (vrátane príslušenstva pre správne fungovanie svietidla napr. optika a pod.) | ks | 18 |  |  | 0
M | MAT | OSV | Svietidlo typ CB4RGBW (vrátane príslušenstva pre správne fungovanie svietidla napr. optika a pod.) | ks | 5 |  |  | 0
M | MAT | OSV | Kombinovaný 4-žilový napájací kábel (silový+dátový) | ks | 4 |  |  | 0
K | KP | OSV | Svietidlo typ RE1RGBW (vrátane príslušenstva pre správne fungovanie svietidla napr. optika a pod.) | ks | 4 |  | 0
K | KP | OSV | Svietidlo typ CB6RGBW (vrátane príslušenstva pre správne fungovanie svietidla napr. optika a pod.) | ks | 18 |  | 0
K | KP | OSV | Svietidlo typ CB4RGBW (vrátane príslušenstva pre správne fungovanie svietidla napr. optika a pod.) | ks | 5 |  | 0
K | KP | OSV | Kombinovaný 4-žilový napájací kábel (silový+dátový) | ks | 4 |  | 0
Svietidlá a príslušenstvo k svietidlám pre ilumináciu Heliport
M | MAT | OSV | Svietidlo typ CG3RGBW (vrátane príslušenstva pre správne fungovanie svietidla napr. optika a pod.) | ks | 36 |  |  | 0
M | MAT | OSV | Kombinovaný 4-žilový napájací kábel (silový+dátový) | ks | 3 |  |  | 0
M | MAT | OSV | Kombinovaný 3-metrový 4-žilový prepojovací kábel (silový+dátový) | ks | 36 |  |  | 0
K | KP | OSV | Svietidlo typ CG3RGBW (vrátane príslušenstva pre správne fungovanie svietidla napr. optika a pod.) | ks | 36 |  | 0
K | KP | OSV | Kombinovaný 4-žilový napájací kábel (silový+dátový) | ks | 3 |  | 0
K | KP | OSV | Kombinovaný 3-metrový 4-žilový prepojovací kábel (silový+dátový) | ks | 36 |  | 0
Príslušenstvo pre riadenie a monitorovanie iluminácie
M | MAT | RIAD+MON | Riadiaci systém | ks | 1 |  |  | 0
M | MAT | RIAD+MON | Dotykový displej | ks | 1 |  |  | 0
M | MAT | RIAD+MON | Monitorovací a dohľadový systém | ks | 1 |  |  | 0
M | MAT | RIAD+MON | Napájač s dátovým modulátorom (DTE), | ks | 11 |  |  | 0
M | MAT | RIAD+MON | Inštalačný kábel napr. Solarix SXKD-5E-FTP-LSOH CAT5 FTP, alebo alternatívny výrobok | m | 680 |  |  | 0
M | MAT | RIAD+MON | Koncovka pre Cat.6 FTP RJ45 Modular Plug Transparent 100ks, alebo alternatívny výrobok | bal | 1 |  |  | 0
M | MAT | RIAD+MON | Kábel CGSG 4x2,5 (4Bx2,5) =H07RN-F 4G2,5 alebo alternatívny výrobok | m | 170 |  |  | 0
M | MAT | RIAD+MON | Switch typ: TL-SG105E 5portový gigabitový switch Easy Smart, alebo alternatívny výrobok | ks | 4 |  |  | 0
M | MAT | RIAD+MON | Elektroinštalačná krabica SCABOX IP55 (s vývodkami) 80x80x40 mm, alebo alternatívny výrobok | ks | 40 |  |  | 0
M | MAT | RIAD+MON | Elektroinštalačná krabica SCABOX IP56 (bez vývodiek) 150x110x70 mm (pre umiestnenie switchov v stupačkách), alebo alternatívny výrobok | ks | 4 |  |  | 0
M | MAT | RIAD+MON | Káblová vývodka PG7 | ks | 12 |  |  | 0
M | MAT | RIAD+MON | Zásuvka jednoduchá, 16A/230V, povrchová montáž, IP44 | ks | 4 |  |  | 0
K | KP | RIAD+MON | Solarix SXKD-5E-FTP-LSOH CAT5 FTP, alebo alternatívny výrobok | m | 680 |  | 0
K | KP | RIAD+MON | Koncovka pre Cat.6 FTP RJ45 Modular Plug Transparent 100ks, alebo alternatívny výrobok | bal | 1 |  | 0
K | KP | RIAD+MON | Switch typ: TL-SG105E 5portový gigabitový switch Easy Smart, alebo alternatívny výrobok | ks | 4 |  | 0
K | KP | RIAD+MON | Kábel CGSG 4x2,5 (4Bx2,5) =H07RN-F 4G2,5 alebo alternatívny výrobok | m | 170 |  | 0
K | KP | RIAD+MON | Elektroinštalačná krabica SCABOX IP55 (s vývodkami) 80x80x40 mm, alebo alternatívny výrobok | ks | 40 |  | 0
K | KP | RIAD+MON | Elektroinštalačná krabica SCABOX IP56 (bez vývodiek) 150x110x70 m (pre umiestnenie switchov v stupačkách), alebo alternatívny výrobok | ks | 4 |  | 0
K | KP | RIAD+MON | Káblová vývodka PG7 | ks | 12 |  | 0
K | KP | RIAD+MON | Zásuvka jednoduchá, 16A/230V, povrchová montáž, IP44 | ks | 4 |  | 0
Káblové trasy a uchytenie káblov
M | MAT | UCHYT | Rúrka pevná bezhalogénová s rozšír. konc., -25až105°C, napr. HFIRM 16 IEC LG (UNIVOLT) alebo alternatívny výrobok | m | 380 |  |  | 0
M | MAT | UCHYT | Rúrka pevná bezhalogénová s rozšír. konc., -25až105°C, napr. HFIRM 20 IEC LG (UNIVOLT) alebo alternatívny výrobok | m | 150 |  |  | 0
M | MAT | UCHYT | Rúrka ohybná bezhalogénová SUPER MONOFLEX 750 N PP, 16mm, alebo alternatívny výrobok | m | 100 |  |  | 0
M | MAT | UCHYT | Rúrka ohybná bezhalogénová SUPER MONOFLEX 750 N PP, 20mm, alebo alternatívny výrobok | m | 50 |  |  | 0
M | MAT | UCHYT | Príchytka rúrky CL 16mm PVC | ks | 480 |  |  | 0
M | MAT | UCHYT | Príchytka rúrky CL 20mm PVC | ks | 480 |  |  | 0
M | MAT | UCHYT | Hmoždina + skrutka SX 8x40mm | ks | 480 |  |  | 0
M | MAT | UCHYT | Sťahovacia páska napr. SAPI 200 x 4,5 mm, čierna, balenie 100ks, alternatívny výrobok | ks | 10 |  |  | 0
M | MAT | UCHYT | OBO 1169211 SONAP príchytka 16-22mm 2056/F, alebo alternatívny výrobok | ks | 200 |  |  | 0
K | KP | UCHYT | Rúrka PVC pevná VRM 16mm | m | 400 |  | 0
K | KP | UCHYT | Rúrka PVC pevná VRM 20mm | m | 150 |  | 0
K | KP | UCHYT | Rúrka ohybná FXP 16mm | m | 100 |  | 0
K | KP | UCHYT | Rúrka ohybná FXP 20mm | m | 50 |  | 0
K | KP | UCHYT | Príchytka rúrky CL 16mm PVC | ks | 480 |  | 0
K | KP | UCHYT | Príchytka rúrky CL 20mm PVC | ks | 480 |  | 0
K | KP | UCHYT | Hmoždina + skrutka SX 8x40mm | ks | 480 |  | 0
K | KP | UCHYT | Sťahovacia páska napr. SAPI 200 x 4,5 mm, čierna, balenie 100ks, alebo alternatívny výrobok | ks | 10 |  | 0
K | KP | UCHYT | OBO 1169211 SONAP príchytka 16-22mm 2056/F alebo alternatívny výrobok | ks | 200 |  | 0
Uchytenie svietidiel a konštrukcie
M | MAT | UCHYT SV | Kovová konštrukcia 5000x2100x180 (dxšxv) uchytenie svietidiel na streche 5.NP | ks | 1 |  |  | 0
M | MAT | UCHYT SV | Záťažová betónová kocka 25kg | ks | 6 |  |  | 0
M | MAT | UCHYT SV | Kovová konštrukci tvaru ´´L´´, 60x60x300mm (vrátane uchytenia do betónu) | ks | 36 |  |  | 0
M | MAT | UCHYT SV | Skrutka M12 x 180 mm pozinkovaná | ks | 100 |  |  | 0
M | MAT | UCHYT SV | Matica DIN 934 M12 | ks | 100 |  |  | 0
M | MAT | UCHYT SV | Kotva do betónu MTH M 12x110 mm (resp. hmoždina so skrutkou do betónu) | ks | 80 |  |  | 0
K | KP | UCHYT SV | Kovová konštrukcia 5000x2100x180 (dxšxv) uchytenie svietidiel na streche 5.NP | ks | 1 |  | 0
K | KP | UCHYT SV | Záťažová betónová kocka 25kg | ks | 6 |  | 0
K | KP | UCHYT SV | Kovová konštrukci tvaru ´´L´´, 60x60x300mm (vrátane uchytenia do betónu) | ks | 36 |  | 0
K | KP | UCHYT SV | Skrutka M12 x 180 mm pozinkovaná | ks | 100 |  | 0
K | KP | UCHYT SV | Matica DIN 934 M12 | ks | 100 |  | 0
K | KP | UCHYT SV | Kotva do betónu MTH M 12x110 mm (resp. hmoždina so skrutkou do betónu) | ks | 80 |  | 0
M | KP | HZS | Drobný inštalačný materiál | % | 3 |  |  | 0
Hodinové zučtovacie sadzby, ostatné
K | KP | HZS | Komplexná skúška | hod | 4 |  | 0
K | KP | HZS | Projekt skutočného vyhotovenia | kpl | 1 |  | 0
K | KP | HZS | Prevedenie revíznych skúšok podľa STN 331500-revízny technik+spolupráca s revíznym technikom | kpl | 1 |  | 0
K | KP | HZS | Oživenie riadenia iluminácie +nastavenie svietidiel | hod | 16 |  | 0
K | KP | HZS | Montáž riadiaceho a monitorovacieho systému | hod | 8 |  | 0
K | KP | HZS | Zaškolenie obsluhy na riadenie iluminácie | hod | 3 |  | 0
Prehlásenie: pri výbere môžu byť projektované prvky nahradené ekvivalentným výrobkom