Príloha č. 1 k RD – Opis predmetu dohody

# OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno uchádzača:** | *(doplní uchádzač)* |
| **Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:** | *(doplní uchádzač)* |
| **IČO uchádzača:** | *(doplní uchádzač)* |

**Názov predmetu zákazky:** Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou.

**Opis predmetu zákazky, požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky.**

**Predmetom zákazky** je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich s ich dodávkou pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v nasledovnom rozsahu:

* dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách
* umožnenie užívať dodané oceľové/tlakové fľaše a iné tlakové nádoby počas stanovenej doby (prenájom),
* umožnenie užívať zásobníky počas stanovenej doby (prenájom)

**Predpokladaný rozsah** predmetu zákazky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol č.** | **Názov predmetu zákazky /Druh plynu** | **Typ obalu/objem hmotnosť fľaše/zásobníka** | **Predpokladané množstvo merných jednotiek/počet fliaš za rok** | **Predpokladané množstvo merných jednotiek/počet fliaš za 3 roky** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Acetylén čistý /4 kg | tlaková fľaša 4 kg | 1 | 3 |
| 2 | Acetylén čistý /8 kg | tlaková fľaša 8 kg | 1 | 3 |
| 3 | Argón 5.0 | tlaková fľaša 5 l/1,1 m3 | 1 | 3 |
| 4 | Entonox (zmes 50 % kyslík medicinálny a 50 % oxid dusný) | tlaková fľaša 10 l/170atm/2,8 m3 | 1 | 3 |
| 5 | Chlor 2.5/62,5 kg | tlaková fľaša 62,5 kg | 8 | 24 |
| 6 | INOMAX 400ppm (medicinálny oxid dusnatý) | tlaková fľaša 10 l | 3 | 9 |
| 7 | Kyslík medicinálny LIV/ integrovaný ventil | tlaková fľaša 2 l/200 bar 0,43 m3 | 900 | 2 700 |
| 8 | Kyslík medicinálny / 10 L | tlaková fľaša 10 l/150 bar 1,61 m3 | 220 | 660 |
| 9 | Kyslík medicinálny /50 L | tlaková fľaša 50 l/200 bar 10,8 m3 | 1 000 | 3 000 |
| 10 | Kyslík medicinálny kvapalný | liter | 500 000 | 1 500 000 |
| 11 | Oxid dusný medicinálny /10L | tlaková fľaša 10 l / 7,5 kg | 20 | 60 |
| 12 | Oxid dusný medicinálny /40L | tlaková fľaša 40 l / 30 kg | 15 | 45 |
| 13 | Oxid uhličitý medicinálny/ 20 kg | tlaková fľaša 20 kg | 60 | 180 |
| 14 | Oxid uhličitý medicinálny /1,5 kg | tlaková fľaša 1,5 kg | 2 | 6 |
| 15 | Oxid uhličitý medicinálny / 2 kg | tlaková fľaša 2 kg | 1 | 1 |
| 16 | Propán bután/ 2 kg | tlaková fľaša 2 kg | 10 | 30 |
| 17 | Propán bután/ 10 kg | tlaková fľaša 10 kg | 50 | 150 |
| 18 | Propán bután / 33 kg | tlaková fľaša 33 kg | 50 | 150 |
| 19 | Syntetický vzduch medicinálny 40 l | tlaková fľaša 40 l/6 m3 | 5 | 15 |
| 20 | Syntetický vzduch medicinálny 2 l | tlaková fľaša 2 l | 2 | 6 |
| 21 | Konfigurovaný špeciálny plyn/10L /0,3 %CO,0,3%CH4+synt.vzduch/ | tlaková fľaša 10 l | 2 | 6 |

**NÁJOMNÉ za FĽAŠE A ZÁSOBNÍKY a ich PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č.** | **Typ fľaše** | **Jednotkové množstvo (fľaša/zásobník)** | **Predpokladané množstvo za deň/ resp. mesiac** | **Počet dní za 3 roky/ resp. počet mesiacov za 3 roky** |
| 1 | Nájomné ostatné technické plyny | fľaša / deň | 70 | 1 095 |
| 2 | Nájomné ACETYLEN/C2H2 | fľaša / deň | 7 | 1 095 |
| 3 | Nájomné špeciálne plyny 150+200 bar | fľaša / deň | 7 | 1 095 |
| 4 | Nájomné kyslík medicinálny LIV | fľaša / deň | 124 | 1 095 |
| 5 | Nájomné ENTONOX | fľaša / deň | 1 | 1 095 |
| 6 | Nájomné kyslík medicinálny /oxid dusný medicinálny | fľaša / deň | 285 | 1 095 |
| 7 | Nájomné zásobník na kvap. kyslík nad 6000 l | zásobník / mesiac | 2 | 36/dodávka |

**POPLATKY SÚVISIACE S DODANÍM PREDMETU ZÁKAZKY - DOPRAVNÉ SLUŽBY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č.** | **Typ fľaše** | **Jednotkové množstvo** | **Predpokladané množstvo za rok** | **Predpokladané množstvo za 3 roky** |
|
| 1. | Poplatky súvisiace s dodávkou tlakových fliaš | dodaná fľaša | 2353 | 7 059 |
| 2. | Poplatky súvisiace s dodávkou kvapalného kyslíka / ADR poplatok, cestný a palivový poplatok, mýtny poplatok/ | dodávka | 500 000 | 1 500 000 |

## Technické a dokumentárne požiadavky na predmet zákazky

* 1. Uchádzač **musí preukázať**, že ním ponúkaný predmet zákazky spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené v bode 1  tejto časti SP.
  2. Túto skutočnosť preukáže uchádzač prostredníctvom nasledovných dokladov, z ktorých bude zrejmé splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky:
     1. Podrobný opis jednotlivých položiek predmetu zákazky v slovenskom jazyku, kde budú uvedené informácie o ponúkanom tovare, službách v minimálnom rozsahu:
* predmet zákazky – špecifikácia predmetu zákazky podľa časti *„B – Opis predmetu zákazky“*, druh plynu, typ obalu, predpokladané množstvo v merných jednotkách za 3 roky podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

Uvedené informácie musia byť uvedené v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedený v súťažných podkladoch v časti *„B. Opis predmetu zákazky „*

* 1. Rozhodnutie alebo Povolenie MZ SR o zaobchádzaní s liekmi na veľkodistribúciu medicinálnych plynov pre celé územie SR
  2. Doklad o registrácií resp. Rozhodnutie vydané Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv o registrácií humánneho lieku kyslík kvapalný a humánneho lieku kyslík plynný pre tlakové fľaše o plniacom tlaku 150 bar a humánneho lieku kyslík plynný pre tlakové fľaše o plniacom tlaku 200 bar.
  3. Všetky fľaše dodané úspešným uchádzačom počas doby trvania rámcovej dohody musia byť označené čiarovým kódom dodávateľa plynu, pre ich rýchlu a jednoduchú identifikáciu.
  4. Čestné vyhlásenie uchádzača, že počas doby trvania rámcovej dohody, zabezpečí opravu zásobníkov do 24 hod. od nahlásenia ich poruchy, resp. zabezpečí do 24 hod. od nahlásenia poruchy náhradné zásobovanie predmetným plynom.
  5. Čestné vyhlásenie uchádzača, že
  + bude schopný v prípade akútnej potreby dodať objednaný tovar najneskôr do 24 hod. od objednania,
  + disponuje, resp. k dátumu podpisu rámcovej dohody bude disponovať schváleným distribučným miestom v rámci veľkodistribučného povolenia za účelom zabezpečenia dodávky v prípade akútnej potreby alebo mimoriadneho stavu.
  1. U jednotlivých špecifikácií predmetu zákazky ide o predpokladané množstvo obstarávaných plynov a súvisiacich služieb a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti spresňovať skutočne odobraté množstvo podľa konkrétneho počtu pacientov v príslušnom období účinnosti rámcovej dohody bez nároku na dodanie predpokladaného množstva plynov a súvisiacich služieb, ako aj špecifikáciu jednotlivých plynov a komponentov vzhľadom na doplnenie o iný vhodný plyn alebo komponent vo väzbe na príslušné diagnózy, resp. vzhľadom na vývoj v zdravotníctve počas trvania rámcovej dohody.

V.........................................., dňa ..........................

...........................................................................

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis a pečiatka záujemcu