## Zadanie
Odberateľ: |  |  |  | Spracoval: Ing. Peter Leška | [20 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie | Počet des.miest | Formát
Projektant: |  |  |  | JKSO : | [20 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR |  |  | 1 | 123.5
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: 16.12.2019 | [20 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 2 | 123.46
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR |  |  | 3 | 123.457
Stavba :Zariadenie sociálnych služieb | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 4 | 123.4567
Objekt :SO 01 Prístavba lôžkového evakuačného výťahu | [29 empty] | N | 123.46
Časť :Elektroinštalácia
APROREAL, s. r. o. |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové | Typ | AC | AD | Jedn. cena | Index JC | Množstvo | Index mn. | Zaradenie | Lev0
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo | ceny | [6 empty] | pre KL | pozícia
PRÁCE A DODÁVKY M
M21 - 155 Elektromontáže
1 | 921 | 210010101 | Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm | 56 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74213-0101 | 210010101 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
2 | MAT | 345710K515 | Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HF H (šxv) bezhalogénová, biela | 56 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 345710K515 | 345710K515 | 31.20.27 | LHD 20x20 HF HD | [7 empty] | MZ | S
3 | 921 | 210010102 | Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm | 56 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74213-0102 | 210010102 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
4 | MAT | 345710K545 | Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40 HF H (šxv) bezhalogénová, biela | 56 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 345710K545 | 345710K545 | 31.20.27 | LHD 40x40 HF HD | [7 empty] | MZ | S
5 | 921 | 210010104 | Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 60 do 80mm | 36 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74213-0104 | 210010104 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
6 | MAT | 345710K548 | Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 80x40 HF H (šxv) bezhalogénová, biela | 36 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 345710K545 | 345710K548 | 31.20.27 | LHD 40x40 HF HD | [7 empty] | MZ | S
7 | 921 | 210010352 | Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče 6mm2, rozvodka IP40-66 (6455-26) | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74212-0352 | 210010352 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
8 | MAT | 345620D202 | Krabica KR rozvodná uzatvorená IP43 : 6456-13 (70x70x40) 4x pružná priechodka G49 (4x3/4mm2) plast, biely | 3 | kus |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 345620D202 | 345620D202 | 31.20.27 | 10001482.00 | [7 empty] | MZ | S
9 | 921 | 210020922 | Montáž protipožiarnej upchávky, priechod stenou hrúbky 30cm | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74216-0922 | 210020922 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
10 | 921 | 210100001 | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2 | 74 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74226-0001 | 210100001 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
11 | 921 | 210100002 | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2 | 20 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74226-0002 | 210100002 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
12 | 921 | 210100003 | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74226-0003 | 210100003 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
13 | 921 | 210110001 | Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74311-0001 | 210110001 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
14 | MAT | 345350A211 | Spínač rad.1 Tango® 3558A-06940 B, zapustený, kompletný, IP44, biely | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 345350A211 | 345350A211 | 31.20.25 | 3558A-06940 B | [7 empty] | MZ | S
15 | 921 | 210111103 | Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N) | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74314-1103 | 210111103 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
16 | MAT | 358000D500 | Priemyselná kombinovaná zásuvka nástenná 400V/230V,32/16A,3+N+E,IP44 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 358000D500 | 358000D500 | 31.20.25 | 10001541.00 | [7 empty] | MZ | S
17 | 921 | 210190002 | Montáž rozvodnice do 50kg | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74241-0002 | 210190002 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
18 | MAT | 920AN65735 | Silový rozvádzač MP-ATS pre prepínanie záťaže sieť generátor, 63A IP40/20 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 920AN65735 | 920AN65735 | . . | EST4.4004-5E | [7 empty] | MZ | S
19 | MAT | 920AN65736 | Ovládací rozvádzač riadiacej automatiky AMF1 MP-AUTOMATIC | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 920AN65736 | 920AN65736 | . . | EST4.401310-1E | [7 empty] | MZ | S
20 | 921 | 210190009 | Dokončovacie práce na rozvádzačoch 200-300kg - úprava rozvádzača RH - vrátane výzbroje podľa č.E6 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74241-0009 | 210190009 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
21 | 921 | 210200004 | Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP20-44 | 11 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74331-0004 | 210200004 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
22 | MAT | 3481P0048 | Svietidlo LED stropné 18W, IP44 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 3481P0048 | 3481P0048 | 31.50.25 | 871155980111799 | [7 empty] | MZ | S
23 | MAT | 3481P0050 | LED svietidlo pre núdzové osvetlenie, 1,2W/1,5h, typ OMS Emergenci | 9 | kus |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 0.09 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 3481P0050 | 3481P0050 | 31.50.25 | 871155980113199 | [7 empty] | MZ | S
24 | MAT | 3481P0054 | LED svietidlo nástenné 30W so snímačom pohybu, IP44 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 3481P0054 | 3481P0054 | 31.50.25 | 871155900993399 | [7 empty] | MZ | S
25 | 921 | 210800528 | Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalačný, voľne uložený H07V-U, CY 10 | 200 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74221-0528 | 210800528 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
26 | MAT | 341010M332 | Vodič Cu (CY) : H07V-U 10 GNYE drôt (RE) zel/žltý | 200 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 341010M332 | 341010M332 | 31.30.13 | H07V-U 10 | [7 empty] | MZ | S
27 | 921 | 210810005 | Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5 | 300 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74221-0005 | 210810005 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
28 | MAT | 341203M100 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 | 50 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 341203M100 | 341203M100 | 31.30.13 | CYKY 3x1,5 | [7 empty] | MZ | S
29 | MAT | 341210M110 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5 | 250 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 341210M110 | 341210M110 | 31.30.13 | [8 empty] | MZ | S
30 | 921 | 210810006 | Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5 | 40 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74221-0006 | 210810006 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
31 | MAT | 341210M120 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x2,5 | 40 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 341210M120 | 341210M120 | 31.30.13 | [8 empty] | MZ | S
32 | 921 | 210810015 | Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x1,5 | 40 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74221-0015 | 210810015 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
33 | MAT | 341210M310 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x1,5 | 40 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 341210M310 | 341210M310 | 31.30.13 | [8 empty] | MZ | S
34 | 921 | 210810016 | Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x2,5 | 100 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74221-0016 | 210810016 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
35 | MAT | 341210M320 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x2,5 | 100 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 341210M320 | 341210M320 | 31.30.13 | [8 empty] | MZ | S
36 | 921 | 210810017 | Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16 | 120 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74221-0017 | 210810017 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
37 | MAT | 341203M320 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4 | 40 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 341203M320 | 341203M320 | 31.30.13 | CYKY 5x4 | [7 empty] | MZ | S
38 | MAT | 341210M340 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x6 | 40 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 341210M340 | 341210M340 | 31.30.13 | [8 empty] | MZ | S
39 | MAT | 341210M350 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x10 | 40 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 341210M350 | 341210M350 | 31.30.13 | [8 empty] | MZ | S
40 | 921 | 213280050 | PPV (pomocné a podružné výkony) | 201.13 | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74382-0050 | 213280050 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
41 | 921 | 213280060 | PPM (pomocný a podružný materiál) | 51.08 | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74382-0060 | 213280060 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
42 | 921 | 213290050 | Dodávka a montáž Diesel - elektrický zdrojový agregát MP15B ..12,8kW,23A,400/230V | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74382-0050 | 213290050 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
43 | 921 | 213290060 | Prvá úradná skúška záložného zdroja | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74382-0060 | 213290060 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
44 | 921 | 213290090 | Nastavenie ovladacích prvkov | 20 | hod |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74382-0090 | 213290090 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
45 | 921 | 213290110 | Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia | 5 | hod |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74382-0110 | 213290110 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
46 | 921 | 213291000 | Spracovanie revízie a vypracovanie správy | 50 | hod |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 74381-1000 | 213291000 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S
|  |  | M21 - 155 Elektromontáže spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.11 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.11 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Za rozpočet celkom | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.11 |  | 0 | [8 empty] | 0