**Príloha č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky**

**Špecifikácia a cena:**

**„Zdravotnícke vybavenie (Oximetre, tlakomery a fonendoskopy)“**

**Rozdelenie predmetu zákazky na časti:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Časť / Por.č.** | **Položka** | **ks** | **Cena v EUR** | | | |
| **za 1 ks bez DPH** | **Spolu bez DPH** | **DPH** | **Spolu s DPH** |
| **Časť č. 2 Ramenné digitálne tlakomery** | | **474** | 132,90 | 62994,60 | 12598,92 | 75593,52 |

### ...............................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

**Časť č. 2 Ramenné digitálne tlakomery (474 ks) /\***

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikačné údaje uchádzača/spoločnosti | |
| Obchodné meno a IČO: | **Perfect Distribution a.s. – organizačná zložka, 47719150** |
| Obchodné meno výrobcu: | **Rossmax Swiss** |
| Sídlo oslovenej spoločnosti: | **Kočovce 244, 916 31 Kočovce** |
| Kontakt: | **+421918471289** |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky: | **17.9.2021** |

Technická špecifikácia prístroja: **Ramenný digitálny tlakomer ( 474 kusov)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technický parameter** | **Hodnota technického parametra** | **Hodnota parametra ponúkaného zariadenia** |
| Pre profesionálne použitie v zdravotníckom zariadení, na lôžkových klinikách/oddeleniach a ambulanciách | áno | áno |
| Automatický digitálny tlakomer | áno | áno |
| Automatické aj meranie auskultačnou (Korotkovova) metódou | áno | áno |
| Detekcia správne nasadenej manžety | áno | áno |
| Detekcia pohybu ruky behom merania | áno | áno |
| Detekcia nepravidelného srdcového tepu | áno | áno |
| Detekcia fibrilácie predsiení | áno | áno |
| Detekcia predčasných srdcových kontrakcií | áno | áno |
| Detekcia Tachykardie | áno | áno |
| Detekcia Bradykardie | áno | áno |
| Presnosť meraní tlaku z meranej hodnoty | ± 3 mmHg | ± 3 mmHg |
| Presnosť meraní pulzu z meranej hodnoty | ± 5% | ± 5% |
| Rozsah meraní tlak | 40 - 250 mmHg | 30 – 260 mmHg |
| Rozsah meraní pulz | 40 - 199 tep/min | 40 - 199 tep/min |
| Prepojenie s počítačom + softvér na správu meraní | min. 90 | 90 |
| Pamäť posledných x meraní s uvedením dátumu a času | áno | áno |
| Balenie obsahuje sieťový adaptér - tašku | áno | áno |

**Iné požiadavky k dodaniu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov** | **Požadované parametre** | **Váš návrh (hodnota, resp. áno/nie)** |
| Doprava do miesta plnenia  (Univerzitná nemocnica Bratislava) | áno | áno |
| Záručná doba na predmet zákazky | 24 mesiacov | 24 mesiacov |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Označenie/názov tovaru** | **ROSSMAX X9** | | |
| **Cena v EUR bez DPH za 1 ks** | **132,90** | **Cena v EUR s DPH za 1 ks** | **159,48** |
| **Cena spolu v EUR bez DPH za 474 ks** | **62994,60** | **Cena spolu v EUR s DPH za 474 ks** | **75593,52** |

Týmto potvrdzujem, že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Dátum vyhotovenia: 17.9.2021 ..........................................................

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby