**Príloha č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky**

**Špecifikácia a cena:**

**„Zdravotnícke vybavenie (Oximetre, tlakomery a fonendoskopy)“**

**Rozdelenie predmetu zákazky na časti:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Časť / Por.č.** | **Položka** | **ks** | **Cena v EUR** | | | |
| **za 1 ks bez DPH** | **Spolu bez DPH** | **DPH** | **Spolu s DPH** |
| **Časť č. 3 Fonendoskopy** | | **300** | 52,90 | 15870,00 | 3174,00 | 19044,00 |

### ...............................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

**Časť č. 3 Fonendoskopy (300 ks)**

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikačné údaje uchádzača/spoločnosti | |
| Obchodné meno a IČO: | **Perfect Distribution a.s. – organizačná zložka, 47719150** |
| Obchodné meno výrobcu: | **Wuxi Medical Instrument Factory** |
| Sídlo oslovenej spoločnosti: | **Kočovce 244, 916 31 Kočovce** |
| Kontakt: | **+421918471289** |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky: | **17.9.2021** |

Technická špecifikácia prístroja: **Fonendoskopy (300 ks)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technický parameter** | **Hodnota technického parametra** | **Hodnota parametra ponúkaného zariadenia** |
| Dĺžka | max. 69 cm | 69 cm |
| Hmotnosť | max. 150 g | 150g |
| Priemer membrán (povolená tolerancia: -3 mm, +5 mm) | 43 a 33 mm | 44 a 37 mm |
| Obojstranný hrudný snímač s laditeľnými membránami, pediatrická strana rezonátora sa zmení na tradičný otvorený zvon po výmene membrány za nechladivú násadu, komfortné akustické tesnenie | áno | áno |
| Materiál nerezová oceľ, membrána epoxid / sklolaminát, jednolomené hadičky bez latexu odolné voči mastnote, alkoholu a nečistote, olivky - tesné, mäkký, hladký povrch | áno | áno |

**Iné požiadavky k dodaniu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov** | **Požadované parametre** | **Váš návrh (hodnota, resp. áno/nie)** |
| Doprava do miesta plnenia  (Univerzitná nemocnica Bratislava) | áno | áno |
| Záručná doba na predmet zákazky | 24 mesiacov | 36 mesiacov |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Označenie/názov tovaru** | **Fonendoskop Dr. Famulus dr 510 light** | | |
| **Cena v EUR bez DPH za 1 ks** | **52,90** | **Cena v EUR s DPH za 1 ks** | **63,48** |
| **Cena spolu v EUR bez DPH za 300 ks** | **15870,00** | **Cena spolu v EUR s DPH za 300 ks** | **19044,00** |

Týmto potvrdzujem, že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Dátum vyhotovenia: 17.9.2021

..........................................................

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby