## Zadanie
Odberateľ: | [7 empty] | Spracoval: | [16 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: | [7 empty] | JKSO : | [16 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR
Dodávateľ: | [7 empty] | Dátum: 06.06.2018 | [16 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR
Stavba :Rekonštrukcia ZŠ Dlhé Hony | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Objekt :SO 101 - Dobudovanie učební - ZTI
Ing. Ivan Novák |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové | Typ
číslo | cenníka |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena |  | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo | Ceny
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 | 271 | 11001-1010 | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine | 0.07 | km | [9 empty] | E1 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.11.21 | 010302 | 1
2 | 001 | 13230-1202 | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3 | 105 | m3 | [9 empty] | E1 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.11.21 | 0103020203002 | 1
3 | 272 | 13230-1209 | Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm | 105 | m3 | [9 empty] | E1 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.11.21 | 0103020203009 | 1
4 | 272 | 15110-1102 | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m | 210 | m2 | [9 empty] | E1 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.11.21 | 0107010100001 | 7
5 | 272 | 15110-1111 | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m | 210 | m2 | [9 empty] | E1 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.11.21 | 0107010100103 | 1
6 | 272 | 16110-1101 | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m | 105 | m3 | [9 empty] | E1 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.11.24 | 010601 | 1
7 | 272 | 16260-1102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 | 42 | m3 | [9 empty] | E1 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.11.24 | 010602 | 1
8 | 272 | 16710-1101 | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 42 | m3 | [9 empty] | E1 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.11.21 | 0106070007002 | 1
9 | 272 | 17120-1201 | Uloženie sypaniny na skládku | 42 | m3 | [9 empty] | E1 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.11.24 | 0104010007001 | 1
10 | 001 | 17120-1202 | Poplatok za skládku | 42 | m3 | [9 empty] | E1 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.11.24 |  | 7
11 | 272 | 17410-1101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | 63 | m3 | [9 empty] | E1 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.11.21 | 0104040207001 | 1
12 | 001 | 17510-1101 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | 31.5 | m3 | [9 empty] | E1 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.11.21 | 0104050107001 | 1
13 | MAT | 583 371010 | Štrkopiesok 0-8 B1 | 31.5 | m3 | [9 empty] | E1 | [5 empty] | D |  |  |  | 14.21.11 |  | 2
14 | 001 | 17510-1109 | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny | 31.5 | m3 | [9 empty] | E1 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.11.21 | 0104050107009 | 1
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
15 | 211 | 45131-5124 | Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 150 mm | 1 | m2 | [9 empty] | E4 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.21.21 |  | 1
16 | 271 | 45157-3111 | Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku | 10.5 | m3 | [9 empty] | E4 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.21.41 | 2720139100002 | 1
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :
PRÁCE A DODÁVKY PSV
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE
721 - Vnútorná kanalizácia
17 | 721 | 72117-4024 | Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70 | 1 | m | [9 empty] | I72 1 | [5 empty] | I |  |  |  | . . |  | 1
18 | 721 | 72117-4025 | Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100 | 36 | m | [9 empty] | I72 1 | [5 empty] | I |  |  |  | . . |  | 1
19 | 721 | 72117-4026 | Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 125 | 1 | m | [9 empty] | I72 1 | [5 empty] | I |  |  |  | . . |  | 1
20 | 721 | 72117-4027 | Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 150 | 60 | m | [9 empty] | I72 1 | [5 empty] | I |  |  |  | . . |  | 1
21 | 721 | 72117-4042 | Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40 | 15 | m | [9 empty] | I72 1 | [5 empty] | I |  |  |  | . . |  | 1
22 | 721 | 72117-4043 | Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50 | 6 | m | [9 empty] | I72 1 | [5 empty] | I |  |  |  | . . |  | 1
23 | 721 | 72119-4105 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8 | 12 | kus | [9 empty] | I72 1 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 8801010500013 | 1
24 | 721 | 72119-4106 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8 | 3 | kus | [9 empty] | I72 1 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 8801010500014 | 1
25 | 721 | 72119-4109 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 | 6 | kus | [9 empty] | I72 1 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 8801010500016 | 1
26 | 721 | 72121-1401 | Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s nerez mriežkou 115x115 HL510 | 1 | kus | [9 empty] | I72 1 | [5 empty] | I |  |  |  | . . |  | 1
27 | 721 | 72122-6211 | Zápachová uzávierka suchá HL21 | 1 | kus | [9 empty] | I72 1 | [5 empty] | I |  |  |  | . . |  | 1
28 | 721 | 72122-6212 | Zápachová uzávierka suchá HL136 | 1 | kus | [9 empty] | I72 1 | [5 empty] | I |  |  |  | . . |  | 7
29 | 721 | 72122-6311 | Zápachová uzávierka suchá HL138 | 3 | kus | [9 empty] | I72 1 | [5 empty] | I |  |  |  | . . |  | 7
30 | 721 | 72123-3212 | Strešné vtoky polypropylen PP pre pochôdz strechy zvislý odtok DN 110 el. vyhrievaný | 2 | kus | [9 empty] | I72 1 | [5 empty] | I |  |  |  | . . |  | 7
31 | 721 | 72127-3153 | Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110 | 2 | kus | [9 empty] | I72 1 | [5 empty] | I |  |  |  | . . |  | 1
32 | 721 | 72129-0111 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 | 58 | m | [9 empty] | I72 1 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 8801019000501 | 1
33 | 721 | 72129-0112 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200 | 61 | m | [9 empty] | I72 1 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 8801019000502 | 1
34 | 721 | 99872-1101 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | 1.283 | t | [9 empty] | I72 1 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.30 | 8899880101101 | 1
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :
722 - Vnútorný vodovod
35 | 721 | 72213-0213 | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25 | 2 | m | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 8802010301003 | 1
36 | 721 | 72213-0215 | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40 | 45 | m | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 8802010301005 | 1
37 | 721 | 72217-3103 | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm | 24 | m | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | . . |  | 1
38 | 721 | 72217-3104 | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm | 58 | m | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | . . |  | 1
39 | 721 | 72217-3105 | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm | 17 | m | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | . . |  | 1
40 | 721 | 72217-3106 | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 40x5,5 mm | 9 | m | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | . . |  | 1
41 | 721 | 72217-3107 | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 50x6,9 mm | 54 | m | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | . . |  | 1
42 | 721 | 72218-2111 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16 | 24 | m | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 880201 | 1
43 | 721 | 72218-2112 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 | 58 | m | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 880201 | 1
44 | 721 | 72218-2113 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 | 19 | m | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 880201 | 1
45 | 721 | 72218-2114 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32 | 9 | m | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 880201 | 1
46 | 721 | 72218-2115 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40 | 99 | m | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 880201 | 1
47 | 721 | 72218-2120 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN110 | 8 | m | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 880201 | 1
48 | 721 | 72221-3311 | Zariadenie pre el. magnetickú úpravu vody PN 1,6 MÚV DN 25 HS38 | 1 | kus | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 8802022 | 7
49 | 721 | 72222-0111 | Arm. vod. s 1 závitom, nástenka pre výt. ventil G 1/2 | 2 | kus | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 8802022102001 | 1
50 | 721 | 72222-0121 | Arm. vod. s 1 závitom, nástenka pre batériu G 1/2x150mm | 11 | pár | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 8802022102003 | 1
51 | 721 | 72222-1127 | Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový G 1/2 | 1 | súbor | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 880202210 | 1
52 | MAT | 422 2V2004 | Filter DN25 | 1 | kus | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | D |  |  |  | 29.13.13 |  | 2
53 | 721 | 72223-1063 | Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný G 1 | 1 | kus | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 8904010202003 | 1
54 | 721 | 72223-1078 | Ventil spätný G 6/4 PN 10 do 110°C s dvoma závitmi BA armatúra (STN 1717) | 1 | kus | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | . . |  | 7
55 | 721 | 72223-1162 | Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 3/4 | 1 | kus | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 890401030 | 1
56 | 721 | 72223-2044 | Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C | 1 | kus | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | . . |  | 1
57 | 721 | 72223-2045 | Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C | 5 | kus | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | . . |  | 1
58 | 721 | 72223-2046 | Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C | 4 | kus | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | . . |  | 1
59 | MAT | 484 1I0502 | Expanzná nádoba, 18 litrov + flowjet 1/2" | 1 | kus | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | D |  |  |  | 28.22.13 | VESY002 | 8
60 | 721 | 72225-4265 | Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ B25/30 pod omietku 796x796x185mm | 1 | súbor | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 880202230 | 1
61 | 721 | 72226-2213 | Vodomer pre vodu do 30° C závitový G 1 VM 7-10V | 1 | kus | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 880202 | 1
62 | 721 | 72229-0226 | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 | 209 | m | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 8802019000501 | 1
63 | 721 | 72229-0234 | Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 | 209 | m | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 8802019000201 | 1
64 | 721 | 99872-2101 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m | 0.742 | t | [9 empty] | I72 2 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.30 | 8899880201101 | 1
722 - Vnútorný vodovod spolu :
725 - Zariaďovacie predmety
65 | 721 | 72511-2300 | Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita | 5 | súbor | [9 empty] | I72 5 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 88050141 | 1
66 | 721 | 72512-2100 | Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže | 2 | súbor | [9 empty] | I72 5 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 8805014201001 | 1
67 | MAT | 642 5D0202 | Splachovač pisoarový so zabudovaným zdrojom | 2 | kus | [9 empty] | I72 5 | [5 empty] | D |  |  |  | 28.75.11 |  | 2
68 | 721 | 72521-2200 | Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita | 10 | súbor | [9 empty] | I72 5 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 880502 | 1
69 | 721 | 72553-9106 | Montáž elektrických ohrievačov ostatných do 30l | 1 | súbor | [9 empty] | I72 5 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 880505 | 1
70 | MAT | 541 2E0531 | Ohrievač vody elektrický tlakový EO 30/220 - 710012 | 1 | kus | [9 empty] | I72 5 | [5 empty] | D |  |  |  | 29.71.25 | 710012 | 2
71 | 721 | 72581-0406 | Ventil rohový s pripojovacou rúrkou G 1/2 | 27 | súbor | [9 empty] | I72 5 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 |  | 1
72 | 721 | 72582-0600 | Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita s dlhým ramenom | 1 | súbor | [9 empty] | I72 5 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 8805077 | 1
73 | 721 | 72582-1300 | Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita | 10 | súbor | [9 empty] | I72 5 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 8805077 | 1
74 | MAT | 286 5A2331 | Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160 | 1 | kus | [9 empty] | I72 5 | [5 empty] | D |  |  |  | 25.21.22 | RF150000 | 2
75 | MAT | 286 5A2402 | Rúra šachtová vlnovcová TEGRA 600 - 600x2000 | 1 | kus | [9 empty] | I72 5 | [5 empty] | D |  |  |  | 25.21.22 | RP020000 | 2
76 | MAT | 286 5A2451 | Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600 - 600 | 1 | kus | [9 empty] | I72 5 | [5 empty] | D |  |  |  | 25.21.22 | RF600000 | 2
77 | MAT | 286 5A2472 | Prstenec roznášací bet.TEGRA 600 - 1200/680/200 | 1 | kus | [9 empty] | I72 5 | [5 empty] | D |  |  |  | 25.21.22 | MF600000 | 2
78 | MAT | 286 5A2504 | Poklop liatinový D600 - D400/600/800 - MF730000 | 1 | kus | [9 empty] | I72 5 | [5 empty] | D |  |  |  | 25.21.22 | MF730000 | 2
79 | 721 | 72598-0121 | Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15 | 4 | kus | [9 empty] | I72 5 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.20 | 880508 | 1
80 | 721 | 99872-5101 | Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m | 0.345 | t | [9 empty] | I72 5 | [5 empty] | I |  |  |  | 45.33.30 | 8899880501101 | 1
725 - Zariaďovacie predmety spolu :
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :
Rozpočet celkom :

## UPOZORNENIE
Ak niektorý z použitých parametorov alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzč môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V týchto prípadoch je uchádzač povinný vo svojej ponuke presne špecifikovať o ktoré výrobky ide a musí zároveň presne uviesť ktoré výrobky použije pri plnení zákazky s verejným obstarávateľom. Zároveň uvedie ich presné parametre, vlastnosti atď., aby mohol verejný obsarávateľ posúdiť, či ponúkané riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky určené a či sú v rovnakej alebo vyššej kvalite ako tie, ktoré boli uvedené vo výkazoch-výmeroch.