**Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulice**

**Vysvetlenie č. 3**

Otázka:

V rámci súťažných podkladov , časť opis predmetu zákazky , verejný obstarávateľ uvádza:

Všetky plochy terénnych úprav sa zahumusujú a opatria hydroosevom. Zhotoviteľ hydroosevu musí najmenej 3 mesiace pred vykonaním hydroosevu prekonzultovať s objednávateľom jeho technológiu a špecifikácie s preukázaním všetkých certifikátov o kvalite a nezávadnosti. .....

Výkaz výmer ani technická správa ale metódu hydroosevu nešpecifikuje. Môže verejný obstarávateľ uvedenú požiadavku vysvetliť, resp. opraví verejný obstarávateľ predložený výkaz výmer?

**Odpoveď:**

SO 011-00 Sadové a vegetačné úpravy, popisujú akou formou budú zatrávnené trávnaté plochy. Kapitola v sprievodnej správe všeobecne informuje o spôsobe zahumusenia. V poslednom odstavci kap. 8.2.3 Úpravy plôch, sadové a vegetačné úpravy je napísané, že úpravy plôch rieši objekt vegetačných úprav. Platí technológia a postup z SO 011-00.