**Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulice**

**Vysvetlenie č. 5**

Otázka č. 1:

Vo výkaze - výmer sa uvažuje v pol 1585-2111 prekoreniteľné bunky v množstve 15 súborov v PD sadových úprav vo výsadbovom pláne je viditeľných 12 súborov môže obstarávateľ určiť presnú výmeru tejto položky?

**Odpoveď:**

Vo VV SO 101-00 je mylná informácia o počte 15 ks prekoreniteľných buniek. Reálne číslo je podľa VV SO 011-00 a to 12 ks.