**Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulice**

**Vysvetlenie č. 2**

Otázka:

Vo VV SO 111 Cyklotrasa je položka č.14: Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty, pričom v PD je ZD kladená do ŠD v hr.3cm. Môže VO dodať PD, kde je pokládka ZD do cem.malty?

**Odpoveď:**

**jedná sa o dlažbu pre slabozrakých a nevidiacich, trváme na ocenení v zmysle výkazu výmer. Jedná sa o dlažbu v cyklotrase.**