## Výkaz výmer
Verejný obstarávateľ: Bytový podnik mesta Košice, Južná trieda 13, 042 19 Košice PRÍLOHA č. 1
Zákazka: Výmena vykurovania na Hrnčiarskej 20, Košice
Výkaz výmer
REKAPITULÁCIA:
Plynofikácia | [5 empty] | 0
Kotolňa | [5 empty] | 0
Potrubie | [5 empty] | 0
Armatúry | [5 empty] | 0
Vykurovacie telesá | [5 empty] | 0
Dopravné náklady
Spolu bez DPH |  | : |  |  |  | 0
DPH 20 % |  | : |  | 0 | 0 | 0
C E L K O M EUR | [5 empty] | 0
| PLYNOFIKÁCIA – vnútorný plynovod |  | MJ | Množstvo | JC | Spolu bez DPH €
12-0203 | Potrubie oceľové čierne spájané zvarovaním | DN 20 | m | 4 |  | 0
15-0342 | Redukcia zhotovená kovaním | DN 25/15 | ks | 1 |  | 0
19-0251 | Vyvedenie výustiek na potrubí | G 1/2" | ks | 1 |  | 0
23-9201 | Montáž závitových armatúr | G ½“ | ks | 1 |  | 0
20-0001 | Potrubie nerezové v ochrannom púzdre | DN 15 | m | 1 |  | 0
P.C. | Drobné stavebné práce - prierazy, rýhy, držiaky potrubí, základné nátery |  | súbor | 1 |  | 0
P.C. | Revízia - odborná skúška plynového zariadenia |  | súbor | 1 |  | 0
dodávka | Kohút plynový guľový | DN 15 | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | SUMA: | 0
| Ústredné vykurovanie – KOTOLŇA |  | MJ | Množstvo | JC | Spolu bez DPH €
20-0813 | Demontáž zariadenia kotolne výkonu do 25 kW a príslušenstva |  | kpl | 1 |  | 0
24-9211 | Montáž kondenzačných kotlov výkonu do 28 kW |  | kpl | 1 |  | 0
36-0001 | Montáž odvodu spalín typu AZ do DN 80/125 celkovej dĺžky do 8,0 m |  | kpl | 1 |  | 0
P.C. | Práce technika - uvedenie spotrebičov do prevádzky, poučenie o obsluhe, vyhotovenie dokumentácie |  | subor | 1 |  | 0
P.C: | Elektroinštalácia |  | kpl | 1 |  | 0
dodávka | Plynový kondenzačný vykurovací kotol Vitodens 100-W, pre prevádzku s konštantnou teplotou Zásobník, Vitocell 100-W, typ CUG/CUGA na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými zariadeniami z ocele, so smaltovaním Ceraprotect |  | ks | 1 |  | 0
dodávka | Tepelná izolácia pre hydraulickú výhybku |  | ks | 1 |  | 0
dodávka | Ponorný snímač teploty na meranie teploty hydraulickej výhybky |  | ks | 1 |  | 0
dodávka | Puzdro pre ponorný snímač teploty pre montáž snímača teploty do hydraulickej výhybky R 1/2 s vonkajším závitom |  | ks | 1 |  | 0
dodávka | Izbový termostat UTDB 100 |  | ks | 1 |  | 0
Komín
dodávka | Univerzálna strešná taška pre krytinu zo škridiel a vlnoviek, pre krytiny z bobrovky, bridlice a iné krytiny. |  | ks | 1 |  | 0
dodávka | Základná zostava šachty pr. 60 |  | ks | 1 |  | 0
dodávka | AZ Rúra PPs dĺžky 1,0 m pr. 60/100 |  | ks | 2 |  | 0
dodávka | Rúra PPs dĺžky 2,0 m pr. 60 |  | ks | 8 |  | 0
dodávka | AZ Revízny kus klenový pr. 60/100 |  | ks | 1 |  | 0
dodávka | AZ Koleno 87° pr.60/100 |  | ks | 1 |  | 0
dodávka | Spojovací kus pre pružný odvod spalín (na spojenie zvyškových dĺžok fl ex. rúr) |  | ks | 2 |  | 0
dodávka | Stenová clona |  | ks | 1 |  | 0
P.C. | Plošina na montáž komína |  | hod. | 5 |  | 0
[5 empty] | SUMA: | 0
| Ústredné vykurovanie – POTRUBIE |  | MJ | Množstvo | JC | Spolu bez DPH €
11-3114 | Príplatok za zhotovenie prípojky | DN 20 | ks | 4 |  | 0
15-1105 | Potrubie z medených rúrok | D 22 x 1 | m | 6 |  | 0
15-1012 | Potrubie z medených rúrok | D 28 x 1 | m | 10 |  | 0
48-2111 | Tepelná izolácia potrubia z PE do | D 38 | m | 8 |  | 0
19-0107 | Tlaková skúška oceľových a medených potrubí |  | m | 6 |  | 0
16-1810 | Potrubie na odvod kondenzátu | D 25 | m | 6 |  | 0
dodávka | Sifón na kondenz |  | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | SUMA: | 0
| Ústredné vykurovanie – ARMATÚRY |  | MJ | Množstvo | JC | Spolu bez DPH €
20-9112 | Montáž závitových armatúr do | G ½“ | ks | 3 |  | 0
20-9114 | Montáž závitových armatúr do | G ¾“ | ks | 4 |  | 0
26-1224 | Skrutkovanie závitové | G ¾“ | ks | 2 |  | 0
29-2213 | Kohút napúšťací a vypúšťací | G ½“ | ks | 2 |  | 0
29-2218 | Automatický odvzdušňovací ventil | G ½“ | ks | 2 |  | 0
25-1120 | Ventil poistný o.p. 250 kPa | G ¾“ | ks | 1 |  | 0
25-1140 | Ventil poistný o.p. 600 kPa | G ¾“ | ks | 1 |  | 0
dodávka | Kohút guľový pákový | DN 20 | ks | 3 |  | 0
29-1140 | Filter odkaľovací | G 1“ | ks | 1 |  | 0
33-1601 | Expanzná nádoba tlaková Expanzomat 35 litrov |  | ks | 1 |  | 0
dodávka | Ventil so zaistením k expanznej nádobe |  | ks | 1 |  | 0
42-2030 | Montáž obehových čerpadiel do potrubia so šrúbením DN 25 |  | ks | 2 |  | 0
29-1141 | Filter odkaľovací | G 1“ | ks | 1 |  | 0
dodávka | Kohút guľový pákový | DN 20 | ks | 5 |  | 0
dodávka | Kohút guľový pákový | DN 25 | ks | 6 |  | 0
dodávka | Obehové čerpadlo Grundfos Alfa2 25-60 |  | ks | 2 |  | 0
[5 empty] | SUMA: | 0
| Ústredné vykurovanie - VYKUROVACIE TELESÁ |  | MJ | Množstvo | JC | Spolu bez DPH €
HZS | Vykurovacia skúška zariadenia ÚK |  | hod | 4 |  | 0
11-1299 | Tlaková skúška podlahového vykurovania |  | m² | 55 |  | 0
00-0912 | Vyregulovanie termostatických ventilov a nastavenie hlavíc |  | ks | 8 |  | 0
15-8110 | Tlak. skúška panelových radiátorov |  | ks | 8 |  | 0
00-1911 | Demontáž a spätná montáž radiátorov |  | ks | 8 |  | 0
[5 empty] | SUMA: | 0
Miesto a dátum: |  | Podpis a pečiatka: