Verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby:

„Zabezpečenie stravovania formou ekonomického prenájmu vysokoškolskej jedálne“

Vysvetlenie č. 2:

Otázky:

1. V rámci technického zhodnotenia budovy (ďalej len TZ) "rekonštrukcia lapača tukov" by som sa rád informoval na možnosť fakturácie hodnoty rekonštrukcie na váš subjekt ako majiteľa budovy a následne by sa hodnota rekonštrukcie dodatkom k nájomnej zmluve dodatočne dofaktúrovala?

2 Aká je maximálna kapacita kuchyne? na aký maximálny počet jedál/deň je dimenzovaná?

Odpovede:

1. Verejný obstarávateľ neuvažuje s možnosťou fakturácie hodnoty rekonštrukcie lapača tukov na vlastné meno a následne dodatkovať nájomnú zmluvu z dôvodu navýšenia ceny o túto rekonštrukciu. Podstatným spôsobom by sa tým zmenili súčasné zadávacie podmienky verejnej súťaže, pričom samotný výber zhotoviteľa rekonštrukcie lapača tukov by tiež musel spadať pod zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V opačnom prípade by to znamenalo porušenia zákona.

2.  Verejný obstarávateľ uvádza počty vydaných jedál za deň v prílohe č. 5 Súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky, v časti Základné charakteristiky súvisiace s predmetom zákazky, bod.1. Verejný obstarávateľ taktiež uvádza, že projektová dokumentácia k rekonštrukcii lapača tukov rieši aj maximálny počet jedál, na ktorý je lapač tukov dimenzovaný, a je to konkrétne 5000 jedál denne.

v Bratislave, dňa 21.9.2021

------------------------------------------

Ing. Lenka Batková

vedúca Oddelenia obstarávania zákaziek

na VMĽŠ – Mlyny UK