## Región VS.
Príloha č. 3 k časti A.2
Návrh na plnenie kritéria
Revízia elektrických zariadení
| Celková cena za predmet zákazky v € bez DPH počas trvania rámcovej dohody | 20% DPH | Celková cena v € s DPH
Región VS. | 0 | 0 | 0
Celková cena za predmet zákazky zahŕňa všetky náklady na riadne plnenie predmetu zákazky.
Uchádzač uvedie skutočnosť, či je/nie je platiteľom DPH: |  | Som / Nie som platiteľom DPH.
Dátum: ..............................................
.............................................................................
Podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Mengusovce
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚD Mengusovce
P.č. | objekt resp. zariadenie | počet revizií počas trvania zmluvy (množstvo) | Poznámka napr. vonkajšie vplyvy | počet rozvádzačov | počet prívodov | počet vývodov | * počet svietidiel /zariadení / | počet zvodov | celková dĺžka rozvodov v metroch | Jednotková cena v € bez DPH | Celková cena v € bez DPH
SSÚD Mengusovce
1 | 311-31 Prevádzková budova SSÚD | 2 |  | 10 | 1 | 154 | 529 |  | 880 |  | 0
2 | 311-32 Prevádzková budova DO PZ | 2 |  | 3 | 1 | 62 | 296 |  | 480 |  | 0
3 | 311-33 Prístrešok pre havarované vozidla | 1 |  | 2 | 1 | 13 | 22 |  | 150 |  | 0
4 | 311-34 Čerpacia stanica pohonných hmôt | 4 | s nebezpečenstvom výbuchu | 2 | 1 | 23 | 45 |  | 120 |  | 0
5 | 311-35 Údržovňa vozidiel a mechanizmov | 1 |  | 6 | 1 | 110 | 215 |  | 550 |  | 0
6 | Čistička odpadových vôd Alfa Classic 2.2/P | 4 | AD4 | 1 | 1 | 9 | 9 |  | 55 |  | 0
7 | 311-36 Garáže | 1 |  | 5 | 1 | 92 | 206 |  | 550 |  | 0
8 | 311-37 Sklad MTZ | 1 |  | 1 | 1 | 16 | 33 |  | 240 |  | 0
9 | 311-38 Sklad značiek | 1 |  | 1 | 1 | 10 | 31 |  | 220 |  | 0
10 | 311-39 Sklad Soli | 2 | AF3 | 2 | 1 | 11 | 30 |  | 110 |  | 0
11 | 311-40 Prístrešky | 1 |  | 1 | 1 | 8 | 58 |  | 310 |  | 0
12 | 311-41 Odpady a 311-44 sklad soli | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 15 |  | 170 |  | 0
13 | 311-42 Rozvodňa NN a NZ | 4 |  | 7 | 3 | 18 | 15 |  | 50 |  | 0
14 | 311-46 Vstup do areálu | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 5 |  | 25 |  | 0
15 | 311-47 Prevádzková budova HaZZ | 4 |  | 1 | 1 | 63 | 159 |  | 420 |  | 0
16 | 311-52 Čistička odpadových vôd SX – P 100 | 4 | AD4 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 30 |  | 0
17 | 311-61 Vonkajšie silnoprúdové rozvody | 2 | Príloha č.1 k časti B.2 Region VS | 34 | 34 | 34 | 34 |  | 500 |  | 0
18 | 311-63 Vonkajšie osvetlenie SSÚD | 2 | (tabuľka č.4) | 1 | 0 | 5 | 59 |  | 250 |  | 0
19 | Napájací blok radarového merača BL101YM | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0
20 | Napájací blok radarového merača BL102YM | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0
21 | Napájací blok radarového merača BL841YM | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0
22 | Semobilná mostová váha SSÚD 9 Mengusvoce | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 50 |  | 0
23 | Automatizovaný systém merania posypového materiálu | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 50 |  | 0
24 | Mobilná pracovná plošina | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2 |  | 0
25 | Ochrana strešných žľabov a zvodov proti zamŕzaniu | 1 |  | 2 | 2 | 4 | 0 |  | 30 |  | 0
26 | Zásobníková nádrž na prípravu soľných roztokov - rozvádzač RM2 silo Spišský Štvrtok | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 0 |  | 2 |  | 0
27 | Osvetlenie areálu a káblove rozvody NN - silo Spišský Štvrtok | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 150 |  | 0
28 | Elektrická prípojka NN - silo Spišský Štvrtok | 1 |  | 1 | 1 | 5 | 0 |  | 150 |  | 0
29 | Čerpacia stanica dažďovej kanalizácie Matejovce | 4 | AD4 | 3 | 1 | 5 | 0 |  | 20 |  | 0
30 | Informačný systém D1 Jánovce - Jablonov I. | 1 | [8 empty] | 0
31 | 321-62 prípojka NN + vonkajšie rozvody NN odpočívadla Batizovce vpravo | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 600 |  | 0
32 | 321-62 budova odpočivadla Batizovce vpravo | 2 |  | 2 | 1 | 49 | 75 |  | 230 |  | 0
33 | 321-62 čistička odpadových vôd odpočivadlo Batizovce vpravo + Infopoint | 2 |  | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 50 |  | 0
34 | 321-62 vonkajšie osvetlenie odpočivadlo Batizovce vpravo + Infopoint | 2 |  | 1 | 1 | 3 | 16 |  | 150 |  | 0
35 | 331-62 prípojka NN + vonkajšie rozvody NN odpočívadla Batizovce vľavo | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 30 |  | 0
36 | 331-62 budova odpočivadla Batizovce vľavo | 2 |  | 2 | 1 | 49 | 75 |  | 230 |  | 0
37 | 331-62 vonkajšie osvetlenie odpočivadlo Batizovce vľavo | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 16 |  | 150 |  | 0
38 | 331-62 čistička odpadových vôd odpočivadlo Batizovce vľavo | 2 |  | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 30 |  | 0
39 | Vonkajšie osvetlenie odpočivadlo Štrba vľavo + Infopoint | 2 |  | 2 | 1 | 4 | 38 |  | 1500 |  | 0
40 | Vonkajšie osvetlenie odpočivadlo Štrba vpravo + Infopoint | 2 |  | 2 | 1 | 4 | 40 |  | 1500 |  | 0
41 | Napájací blok radarového merača BL009YL | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0
42 | Napájací blok radarového merača BL992YK | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0
43 | Transf. stanica križovatka Poprad západ. PBN | 1 | bez napätia | 5 | 2 | 8 | 37 |  | 50 |  | 0
44 | Transf. stanica odpočivadlo Batizovce | 1 | bez napätia | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 500 |  | 0
45 | Transf. stanica most Važec + prípojka VN | 1 | bez napätia | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 10 |  | 0
46 | Transfromačná stanica Spišský Štvrtok | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
47 | Transfromačná stanica Kurimany | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
48 | Transformačná stanica SÚD9 TSB 400 | 1 | bez napätia | 1 | 1 | 2 | 3 |  | 1000 |  | 0
49 | Transformačná stanica podjazd Lučivná | 1 | bez napätia | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 400 |  | 0
50 | Transf. stanica križovatka Poprad západ. PPN | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
51 | Transf. stanica odpočivadlo Batizovce | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
52 | Transf. stanica most Važec | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
53 | Transfromačná stanica Spišský Štvrtok | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
54 | Transfromačná stanica Kurimany | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
55 | Transformačná stanica SÚD9 TSB 400 | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
56 | Transformačná stanica podjazd Lučivná | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
57 | Transf. stanica križovatka Poprad západ. ÚS | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
58 | Transf. stanica odpočivadlo Batizovce | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
59 | Transf. stanica most Važec + prípojka VN | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
60 | Transfromačná stanica Spišský Štvrtok | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
61 | Transfromačná stanica Kurimany | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
62 | Transformačná stanica SÚD9 TSB 400 | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
63 | Transformačná stanica podjazd Lučivná | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
64 | 311-31 Prevádzková budova SSÚD - bleskozvod | 1 |  | - | - | - |  | 10 | - |  | 0
65 | 311-32 Prevádzková budova DO PZ - bleskozvod | 1 |  | - | - | - |  | 10 | - |  | 0
66 | 311-33 Prístrešok pre havarované vozidla - bleskozvod | 1 |  | - | - | - |  | 4 | - |  | 0
67 | 311-34 Čerpacia stanica pohonných hmôt. Blesk. | 4 | s nebezpečenstvom výbuchu | - | - | - |  | 4 | - |  | 0
68 | 311-35 Údržovňa vozidiel a mechanizmov - bleskozvod | 1 |  | - | - | - |  | 11 | - |  | 0
69 | 311-36 Garáže - bleskozvod | 1 |  | - | - | - |  | 11 | - |  | 0
70 | 311-37 Sklad MTZ - bleskozvod | 1 |  | - | - | - |  | 5 | - |  | 0
71 | 311-38 Sklad značiek - bleskozvod | 1 | bleskozvod spoločný s objektom 311-40 Prístrešky | - | - | - |  | 3 | - |  | 0
72 | 311-39 Sklad soli - bleskozvod | 1 |  | - | - | - |  | 6 | - |  | 0
73 | 311-40 Prístrešky - bleskozvod | 1 | bleskozvod spoločný s objektom 311-38 Sklad značiek | - | - | - |  | 6 | - |  | 0
74 | 311-41 Odpady a 311-44 sklad soli - bleskozvod | 1 |  | - | - | - |  | 5 | - |  | 0
75 | 311-42 Rozvodňa NN a NZ - bleskozvod | 1 |  | - | - | - |  | 2 | - |  | 0
76 | 311-47 Prevádzková budova HaZZ - bleskozvod | 1 |  | - | - | - |  | 4 | - |  | 0
77 | Transf. stanica križovatka Poprad západ. Blesk. | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
78 | 321-62 budova odpočivadla Batizovce vpravo - bleskozvod | 2 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
79 | 331-62 budova odpočivadla Batizovce vľavo - bleskozvod | 2 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
Pracovné stroje
80 | Elektrohydr. kanálový zdvihák JZ 8/800 v.č.261 | 1 |  | 1 | 1 | 6 | 0 |  | 30 |  | 0
81 | Elektrohydr. kanálový zdvihák JZ 8/800 v.č.262 | 1 |  | 1 | 1 | 6 | 0 |  | 30 |  | 0
82 | Hydraulický nožnicový zdvihák SSH 160 v.č.0133 | 2 |  | 1 | 1 | 6 | 0 |  | 30 |  | 0
83 | Brúska dvojkot. OPTI SM 250 v.č.08112500076 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0
84 | Brúska dvojkot. OPTI SM 250 v.č. | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0
85 | Brúska dvojkot. OPTI SM 250 v.č. | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0
86 | Brúska dvojkot. OPTI SM 250 v.č. | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0
87 | Leštička OPTI SM 200 POLISH v.č.08082000001 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0
88 | Pásová píla S2906 v.č.20083601 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0
89 | Odsávacia linka Ekolin AL v.č.774 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2 |  | 0
90 | 311-35 15 Plavákový ovládač 10SL.35 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2 |  | 0
91 | Vŕtačka stolová OPTI B23PRO v.č.250823019 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2 |  | 0
92 | Vŕtačka stolová OPTI B23PRO v.č.210723011 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2 |  | 0
93 | Vŕtačka stolová OPTI B23PRO v.č.210723011 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2 |  | 0
94 | Vŕtačka stĺpová B40GSM v.č.823985 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2 |  | 0
95 | Zvárací stôl Ekozvar 2 v.č.142/2008 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3 |  | 0
96 | Hydraulický lis 605 M/M-M/C-2 v.č.08P0442 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2 |  | 0
97 | Sústruh D560x2000 v.č.811387 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 5 |  | 0
98 | Univerzálna fréza MF4 v.č.11284 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 5 |  | 0
[10 empty] | celkom bez DPH | 0

## Beharovce
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚD Beharovce
P.č. | objekt resp. zariadenie | počet revizií počas trvania zmluvy (množstvo) | Poznámka napr. vonkajšie vplyvy | počet rozvádzačov | počet prívodov | počet vývodov | * počet svietidiel /zariadení / | počet zvodov | celková dĺžka rozvodov v metroch | Jednotková cena v € bez DPH | Celková cena v € bez DPH
SSÚD Behárovce
1 | SSUD - udržovňa vozidiel a mechanizmov; vodáreň ATS, ČOV. | 1 | 3.1.1 | 9 poli | 8 | 184 | 134ž, 23M |  | 100m |  | 0
2 | SSUD - udržovňa vozidiel a mechanizmov (oprav.dielne) - kanal č.2 | 2 | 3.1.1 | [7 empty] | 0
3 | SSUD - udržovňa vozidiel a mechanizmov (oprav.dielne) - kanal č.1 | 2 | 3.1.1 | [7 empty] | 0
4 | Sklad soli, prevádzkové rozvody silnoprúdu vrátane | 4 | protokol 1/2018 | 3 | 1 | 48 | 33ž, 12M |  |  |  | 0
5 | Údržovňa vozidiel vnútorné priestory | 1 | 3.1.1 | [7 empty] | 0
6 | Sušiareň odevov | 1 | 3.2.3 | [7 empty] | 0
7 | Umyváreň vozidiel | 4 | 3.1.1, 3.2.4 |  |  |  | 12ž, 1M |  |  |  | 0
8 | Sklad kyselín, chemikálií, nabijáreň AKU | 1 | 3.2.5 | 1 | 1 | 6 | 8ž, 3M |  |  |  | 0
9 | Stolárska díelňa, Brúsiaci a leštiaci stroj - BL25 vrátane | 2 | 3.3.1, 3.3.2 |  |  |  | 18ž, 9M |  |  |  | 0
10 | Sklad oleja | 2 | 3.3.3 |  |  |  | 18ž, 9M |  |  |  | 0
11 | Rozvodové skrine SR-4-1, SR-4-3 - vývody do 11RS1, 11RM10 | 2 | 4.1.1 | [7 empty] | 0
12 | Údržovňa vozidiel - kompresor, VZT. Žiariče, brány, ventilatory odsavania vyfukových plynov | 1 | 3.1.1 | [7 empty] | 0
13 | ČS PHM elektrické zariadenie | 2 | 3.1.1,4.1.2, 3.3.1, 3.3.2 | 2 | 2 | 38 | 5ž, 4M |  |  |  | 0
14 | ČS PHM - SO305 - spoločná uzemňovacia sústava | 1 | 4.1.1 | [7 empty] | 0
15 | ČS PHM - umelé osvetlenie a vnútorné rozvody | 1 | 3.1.1, 3.4.2 | [7 empty] | 0
16 | ČS PHM - elektroinštalacia (integrovaný merací a indikačný systém HARRIER-3) | 1 | 3.1.1 | [7 empty] | 0
17 | Záložný zdroj pre ČS PHM | 1 | 3.1.1 | [7 empty] | 0
18 | Monitorovanie činnosti AT stanice | 2 | 3.1.1, 3.2.3 | 3 | 2 | 16 | 2ž, 1M |  |  |  | 0
19 | Prevádzková budova, plyn.kotolňa - zdroje | 1 | 3.1.1 | [7 empty] | 0
20 | 301 00 Zastrešenie prístavku prev.budovy - osvetlenie | 1 | 4.1.2 | [7 empty] | 0
21 | Objekt 602-00 a 314-11 vonkajšie silnoprúdové a prevádzkové rozvody (napojenie objektov z NN rozvodni) | 1 | 3.1.1, 4.1.1 | 13 | 13 | 35 | - |  |  |  | 0
22 | Sklad MTZ č.307 - elektroinštalácia | 1 | 3.1.1 | 2 | 3 | 39 | 42ž. 5M, 1T |  |  |  | 0
23 | Sklad MTZ č.307 miestnosť 1.02 - sklad horľavín - elektroinštalácia | 2 | 3.4.2 / OP | 1 | - | 3 | 2ž, 1M |  |  |  | 0
24 | Sklad MTZ č.307 - vykurovanie | 1 | 3.1.1 | 2 | 3 | 39 | 42ž. 5M, 1T |  |  |  | 0
25 | Prístrešky č.308 | 1 | 4.1.2 | - | 1 | - | - |  |  |  | 0
26 | Objekt 309 - sklad značiek | 1 | 3.1.2 | 1 | 2 | 23 | 18ž. 3M |  |  |  | 0
27 | Elektrické brány a rampy vchod do SSÚD | 1 | 3.1.1, 4.1.1 | 2 | 1 | 5 | 2M |  |  |  | 0
28 | Elektrické vráta - garáže | 1 | 3.1.1 | [7 empty] | 0
29 | Priemyselné rolovacie vráta - umyvarka vozidiel | 1 | 3.1.1 | [7 empty] | 0
30 | Prevádzková budova SSÚD - elektroinštalácia vratane pristrešku OP/OS č.17, 35 + klimatizačná jednotka m.č. 128 Elektrické zariadenie a (Slaboprúd. a telefoné rozvody) - napojenie telefonnej ústredne | 2 | 3.1.1 | 9 | 8 | 178 | 312ž, 14M |  |  |  | 0
31 | Prevádzková budova SSÚD - elektroinštalácia - umývareň termonádob | 2 | 3.2.3 | - | - | - | - |  |  |  | 0
32 | Prístrešok pre havarované autá - elektroinštalácia | 2 | 4.1.2 | 1 | 1 | 2 | 9 |  |  |  | 0
33 | SSÚD - objekt 603-00 vonkajšie osvetlenie | 2 | 3.1.2, 4.1.1 | 1 | 1 | 58 | 65s |  |  |  | 0
34 | Sklad soli - prevádzkové rozvody silnoprúdu - | 1 | 3.1.2 | [7 empty] | 0
35 | Prevádzková budova DO PZ - elektrorozvody - kotolňa | 2 | 3.1.1 | [7 empty] | 0
36 | Prevádzková budova DO PZ - elektroinštalácia kotolňa vrátane | 2 | 3.1.1 | 4 | 4 | 81 | 120ž |  |  |  | 0
37 | Prevádzková budova DO PZ - el.zar. v kotolni, osv., zasuvková skriňa | 2 | 3.1.1 | [7 empty] | 0
38 | Elektrické zariadenie (Slaboprúd. a telefoné rozvody) Prev.bud.SSUD - napojenie telefonnej ústredne | 2 | 3.1.1 | [7 empty] | 0
39 | Úprava merania spotreby pre HaZZ | 1 | 3.1.2 | 1 | 1 | - | - |  |  |  | 0
40 | Elektroinštalácia systému riadenia a rozvadzáča DT2 - UK plynovej kotolne - udržovňa vozidiel | 1 | 3.1.1 | 9 poli | 8 | 184 | 134ž, 23M |  | 100m |  | 0
41 | Objekt č. 313 - pristrešok skladu odpadu - inštalacia | 1 | 4.1.2 | 1 | 1 | 2 | 6 |  |  |  | 0
42 | Brúsiaci a leštiaci stroj - BL25 | 3 | [8 empty] | 0
43 | ČOV z umývarky vozidiel SSÚD | 1 | AF3 | [7 empty] | 0
44 | Garáž č. 306 A ,B,C, D Elektroinštalácia | 1 | s nebezpečenstvom požiaru | 5 | 5 | 106 | 88 |  |  |  | 0
45 | Garaže č.306 - sekcia A, B, C, D Vykurovanie | 1 | s nebezpečenstvom výbuchu | 13 | 13 | 33 | 17M |  |  |  | 0
46 | Garáž č. 306 B1 | 1 | s nebezpečenstvom výbuchu | [7 empty] | 0
47 | Garaže - vykurovanie sekcia B | 1 | AD2 | [7 empty] | 0
48 | Garáž č. 306 B2 | 1 | [8 empty] | 0
49 | Garáž č. 306 C | 1 | [8 empty] | 0
50 | Garaže - vykurovanie sekcia C | 1 | [8 empty] | 0
51 | Zariadenie požiarnej ochrany ( HaZZ ) objekt 304-00 - inštalacia | 1 |  | 1 | 1 | 100 | 135ž. 15M |  |  |  | 0
52 | ČOV - umelé osvetlenie, zásuvkové okruhy, rozvádzače RIS2 - RS1 - prípojka | 1 |  | 3 | 1 | 20 | 17ž, 4M, 4T |  |  |  | 0
53 | ČOV - rozvadzač RMD, hl.prívod, vývody z neho, dekompenzacia, el.zariadenia a technológie | 4 |  | 1 | 1 | 35 | 13M |  |  |  | 0
54 | ČOV - dekompenzácia | 1 | [8 empty] | 0
55 | Elektrická požiarná signalizácia - SSÚD | 4 | [8 empty] | 0
56 | Verejné osvetlenie - križovatka Beharovce | 1 |  | 2 | 2 | 27 | 20s |  |  |  | 0
57 | Prevádzková budova - ISD - napajanie dopravných značiek | 1 | [8 empty] | 0
58 | Uzemnenie regulačnej stanice plynu | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
59 | Elektrické zariadenie (Slaboprúd. a telefoné rozvody) Prev.bud.DOPZ - napojenie telefonnej ústredne | 1 | [8 empty] | 0
60 | Pojazdná dielňa č.1 BA720MI (AVIA) | 4 | [8 empty] | 0
61 | Pojazdná dielňa č.2 BA910PK (MERCEDES) | 4 | [8 empty] | 0
62 | Elektrocentála QAS14Yds ATLAS COPCO | 4 | [8 empty] | 0
63 | ELC svetlo BL166YB DOOSAM | 4 | [8 empty] | 0
64 | Zapojenie ovládania vetrania objekt SO 311 údržovňa vozidiel | 1 | [8 empty] | 0
65 | Núdzové osvetlenie prev. budova SSÚD 10 | 1 |  | 5 |  |  | 32 |  |  |  | 0
66 | Núdzové osvetlenie udržovňa vozidiel SSÚD 10 | 1 |  | 5 |  |  | 36 |  |  |  | 0
67 | Núdzové osvetlenie budova DOPZ | 1 |  | 3 |  |  | 10 |  |  |  | 0
68 | Núdzové osvetlenie budova HaZZ | 1 |  | 2 |  |  | 36 |  |  |  | 0
69 | RADAR - GEM CDU 2605 B C40A v.č. 018 VIN TJ5R1X1X0J1074458 ŠPZ: | 4 | [8 empty] | 0
70 | RADAR - GEM CDU 2605 B C40A v.č. 021 VIN TJ5R1X1X0J1074461 ŠPZ: | 4 | [8 empty] | 0
71 | Elektrické napojenie a ovládanie brán - brana č.1 | 1 | [8 empty] | 0
72 | Elektrické napojenie a ovládanie brán - brana č.2 | 1 | [8 empty] | 0
73 | Vonkajšie osvetlenie arealu SSÚD + križovatka - rekonštrukcia LED | 1 | [8 empty] | 0
74 | RADAR - GEM CDU 2605 B C40A v.č. 0045 VIN TJ5R1X1X0K1079957 ŠPZ: BL 583 YL | 4 | [8 empty] | 0
75 | RADAR - GEM CDU 2605 B C40A v.č. 0046 VIN TJ5R1X1X0K1079958 ŠPZ: BL 581 YL | 4 | [8 empty] | 0
76 | RADAR - GEM CDU 2605 B C40A v.č. 0047 VIN TJ5R1X1X0K1079959 ŠPZ: BL 838 YM | 4 | [8 empty] | 0
77 | Objekt 308-00Prístrešok, sklad značiek - bleskozvod. zariadenie | 1 | 4.1.1 | [7 empty] | 0
78 | Prevádzková budova - bleskozvodové zariadenia | 2 | 4.1.1 |  |  |  |  | 6 |  |  | 0
79 | SSUD - údržovňa vozidiel - bleskozvodové zariadenia | 2 | 4.1.1 |  |  |  |  | 8 |  |  | 0
80 | Zastrešenie prístavku prev.budovy - bleskozvodové zar. | 1 | 4.1.1 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0
81 | Murovaná trafostanica SSÚD bleskozvodné zariadena | 2 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
82 | Sklad soli - bleskozvodové zariadenia | 2 | 4.1.1 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0
83 | Bleskozvodové zariadenie objekt 532-03 AT stanica | 2 | 4.1.1 |  |  |  |  | 30 |  |  | 0
84 | ČS PHM bleskozvodové zariadenie | 4 | 4.1.1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0
85 | Sklad MTZ č.307, prístrešky č.308, sklad značiek č.309 - bleskozvodové zariadenia | 1 | 4.1.1 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0
86 | Prístrešok pre havarované autá - bleskozvodové zariadenia | 1 | 4.1.1 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0
87 | Prevádzková budova DO PZ - bleskozvody | 2 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
88 | Bleskozvodové zariadenie objekt 306-00 garáže 306 A, B, C, D | 1 |  | 5 | 5 |  | 88 | 106 |  |  | 0
89 | Bleskozvodové zariadenie objekt 313-00 odpady | 2 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
90 | Bleskozvodové zariadenie objekt 304-00 HaZZ | 2 | [5 empty] | 8 |  |  | 0
91 | ČOV - bleskozvody | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 0
92 | TS SSÚD, náhradný zdroj prúdu, umelé osvetlenie, vnútroné silnoprudové rozvody,VN vzdušná prípojka 22kV, technologická časť | 4 | AF3, AD 4 PNN- ročná prehliadka pod napätím | [7 empty] | 0
93 | ČOV - vzdušné vedenie 22kV, trafostanica a transformátor | 4 | PNN- ročná prehliadka pod napätím | [7 empty] | 0
94 | Bloková TS pre D1 Fričovce Svinia v km 82,9 BERTOTOVCE + VN prípojka + bleskozvod | 4 | PNN- ročná prehliadka pod napätím | [7 empty] | 0
95 | Bloková transformačná stanica pre D1 Fričovce Svinia v km 86.920 CHMIŇANY+ VN prípojka + bleskozvod | 4 | PNN- ročná prehliadka pod napätím | [7 empty] | 0
96 | 617-11 Trafostanica pre ISD v km 9,740, KRUHAČ : VN prípojka, BLZ + uzemnenie, Trafo, NN + El. inštalacia | 4 | PNN- ročná prehliadka pod napätím | [7 empty] | 0
97 | 617-11 Trafostanica pre Odpočívadlo, VN prípojka, BLZ + uzemnenie, Trafo, NN + El. inštalacia | 4 | PNN- ročná prehliadka pod napätím | [7 empty] | 0
98 | 618-11 VN prípojka a TS pre ISD v km 15,270 TS 0854-0004 "ISD D1" Doľany | 4 | PNN- ročná prehliadka pod napätím | [7 empty] | 0
| D1 Jablonov - Studenec, jednostĺpová TS 22/0,4 kV, NN rozvádzač RST+ VN prípojka | 4 | PNN- ročná prehliadka pod napätím | [7 empty] | 0
99 | Trafostanica EH3/50 kVA, Široké - Fričovce + klimatizačná jednotka + VN prípojka | 4 | PNN- ročná prehliadka pod napätím | [7 empty] | 0
100 | TS SSÚD, náhradný zdroj prúdu, umelé osvetlenie, vnútroné silnoprudové rozvody,VN vzdušná prípojka 22kV, technologická časť | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
101 | ČOV - vzdušné vedenie 22kV, trafostanica a transformátor | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
102 | Bloková TS pre D1 Fričovce Svinia v km 82,9 BERTOTOVCE + VN prípojka + bleskozvod | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
103 | Bloková transformačná stanica pre D1 Fričovce Svinia v km 86.920 CHMIŇANY+ VN prípojka + bleskozvod | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
104 | 617-11 Trafostanica pre ISD v km 9,740, KRUHAČ : VN prípojka, BLZ + uzemnenie, Trafo, NN + El. inštalacia | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
105 | 617-11 Trafostanica pre Odpočívadlo, VN prípojka, BLZ + uzemnenie, Trafo, NN + El. inštalacia | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
106 | 618-11 VN prípojka a TS pre ISD v km 15,270 TS 0854-0004 "ISD D1" Doľany | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
107 | D1 Jablonov - Studenec, jednostĺpová TS 22/0,4 kV, NN rozvádzač RST+ VN prípojka | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
108 | Trafostanica EH3/50 kVA, Široké - Fričovce + klimatizačná jednotka + VN prípojka | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
109 | TS SSÚD, náhradný zdroj prúdu, umelé osvetlenie, vnútroné silnoprudové rozvody,VN vzdušná prípojka 22kV, technologická časť | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
110 | ČOV - vzdušné vedenie 22kV, trafostanica a transformátor | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
111 | Bloková TS pre D1 Fričovce Svinia v km 82,9 BERTOTOVCE + VN prípojka + bleskozvod | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
112 | Bloková transformačná stanica pre D1 Fričovce Svinia v km 86.920 CHMIŇANY+ VN prípojka + bleskozvod | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
113 | 617-11 Trafostanica pre ISD v km 9,740, KRUHAČ : VN prípojka, BLZ + uzemnenie, Trafo, NN + El. inštalacia | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
114 | 617-11 Trafostanica pre Odpočívadlo, VN prípojka, BLZ + uzemnenie, Trafo, NN + El. inštalacia | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
115 | 618-11 VN prípojka a TS pre ISD v km 15,270 TS 0854-0004 "ISD D1" Doľany | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
116 | D1 Jablonov - Studenec, jednostĺpová TS 22/0,4 kV, NN rozvádzač RST+ VN prípojka | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
117 | Trafostanica EH3/50 kVA, Široké - Fričovce + klimatizačná jednotka + VN prípojka | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
Pracovné stroje
118 | Sťahovak pneumatík | 4 | 3.1.1 | [7 empty] | 0
119 | Sústruh SN 50 C | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
120 | Núdzový zdroj RGCF 170 | 2 | 3.1.1 | [7 empty] | 0
121 | Kompresor zahrňa OP/OS 9g | 3 | [8 empty] | 0
[10 empty] | celkom bez DPH | 0

## Prešov
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚD Prešov
P.č. | objekt resp. zariadenie | počet revizií počas trvania zmluvy (množstvo) | Poznámka napr. vonkajšie vplyvy | počet rozvádzačov | počet prívodov | počet vývodov | * počet svietidiel /zariadení / | počet zvodov | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
SSÚD Prešov
1 | Administratívna budova Prešov | 1 |  | 11 | 11 | 134 | 88s, 103z |  |  | 0
2 | Kotolňa Prešov | 2 |  | 1 | 1 | 22 | 2m,4s,2i |  |  | 0
3 | ČOV Prešov | 4 | nová pred kolaudáciou | 2 | 2 | 7 | 2s,1m,1t |  |  | 0
4 | Vonkajšie osvetlenie areálu Prešov | 1 | rekonštrukcia | 1 |  | 21 | 21s |  |  | 0
5 | Sklad farieb Prešov (bývalý) | 2 | [7 empty] | 0
6 | Čerpacia stanica PL Prešov | 2 | nebezp. požiaru | 1 | 1 | 46 | 9s,4e,23i |  |  | 0
7 | NN rozvody areálu strediska Prešov | 1 |  | 1 | 5 | 12 |  |  |  | 0
8 | Opravovne + brány + zar. Prešov | 1 |  | 5 | 5 | 88 | 115s,48m,14t,8o |  |  | 0
9 | sklady Prešov | 1 |  | 3 | 3 | 64 | 206s,4m,3t,6i |  |  | 0
10 | sklad soli Prešov | 1 | AF3 | 1 | 1 | 1 | 15s |  |  | 0
11 | Regulačná stanica plynu Prešov | 4 | [7 empty] | 0
12 | pojazdná dielňa - Mercedes ATEGO | 4 |  | 1 | 1 | 9 | 3m,4i |  |  | 0
13 | Prevádzková budova Malý Šariš | 1 |  | 1 | 1 | 37 | 29s,15t,4i |  |  | 0
14 | Vrátnica Malý Šariš | 1 |  | 1 | 1 | 8 | 4s,3t |  |  | 0
15 | Cestné závory Malý Šariš | 1 |  | 1 | 1 | 7 | 4m,1i |  |  | 0
16 | 311-40 Garáže s prístreškom a posuv.brány Malý Śariš | 1 |  | 7 | 7 | 77 | 20s,5m,8t |  |  | 0
17 | vonkajšie osvetlenie Malý Šariš | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0
18 | Garáž signalizačných vozíkov Malý Šariš | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2s,12z |  |  | 0
19 | Vonkajšie slaboprúdové rozvody Malý Šariš | 1 | [7 empty] | 0
20 | Vonkajšie osvetlenie - odpočívadlo Malý Šariš - pravá strana + Infopoint | 2 |  | 1 | 1 | 6 | 44s |  |  | 0
21 | Vonkajšie osvetlenie - odpočívadlo Malý Šariš - ľavá strana | 2 |  |  |  |  | 44s |  |  | 0
22 | Automatická núdzová centrála ČKD PRAHA SLAVIA DES 24A v.č.28756 | 2 | [7 empty] | 0
23 | WAP - KARCHER HDS 8-18-4M | 4 | pracovný stroj | [6 empty] | 0
24 | Elektrocentrála ZSE PRAHA Typ CSAB 6-3-400 v.č.1279 | 4 | pracovný stroj | [6 empty] | 0
25 | Verejné osvetlenie D1 križovatka Prešov západ | 1 |  | 1 |  | 4 | 40 |  |  | 0
26 | Kábelová NN prípojka pre verejné osvetlenie križatka Prešov západ | 1 | [7 empty] | 0
27 | Kábelová prípojka NN pre ISD v km 96,6 | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0
28 | Kábelová prípojka NN pre ISD v km 92,3 | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0
29 | Kábelová prípojka NN pre vodovodné zariadenie Vydumanec | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0
30 | Prípojka VN - odpočívadlo Malý Šariš | 2 | [7 empty] | 0
31 | Garáže Prešov | 1 |  | 3 | 3 | 44 | 51s,3i |  |  | 0
32 | Priemyselné sek. Brány 16ks | 16 | [7 empty] | 0
33 | Merač okamžitej rýchlosti 2 ks | 8 | [7 empty] | 0
34 | Merač okamžitej rýchlosti 2 ks | 8 | [7 empty] | 0
35 | Kiosková trafostanica D1 Svinia - Prešov - odpočívadlo Malý Šariš | 1 | Bez napätia | [6 empty] | 0
36 | Kiosková trafostanica D1 Svinia - Prešov - odpočívadlo Malý Šariš | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [6 empty] | 0
37 | Kiosková trafostanica D1 Svinia - Prešov - odpočívadlo Malý Šariš | 1 | Úradná skúška | [6 empty] | 0
38 | Administratívna budova Prešov - bleskozvod | 2 | [5 empty] | 4 |  | 0
39 | Kotolňa bývalá Prešov - bleskozvod | 2 | [5 empty] | 10 |  | 0
40 | Čerpacia stanica PL Prešov bleskozvod | 4 | LPS II |  |  |  |  | 5 |  | 0
41 | Sklad farieb Prešov - bleskozvod | 4 | [5 empty] | 6 |  | 0
42 | opravovne Prešov - bleskozvod | 1 | [5 empty] | 13 |  | 0
43 | sklady Prešov - bleskozvod | 4 | [5 empty] | 6 |  | 0
44 | Regulačná stanica plynu Prešov - bleskozvod | 4 | rekonštrukcia |  |  |  |  | 2 |  | 0
45 | Prevádzková budova Malý Šariš - bleskozvod | 2 | [5 empty] | 5 |  | 0
46 | 311-40 Garáže s prístreškom Malý Śariš - bleskozvod | 1 | [5 empty] | 6 |  | 0
47 | sklad soli Malý Śariš - bleskozvod | 2 | [5 empty] | 8 |  | 0
48 | Garáže Prešov - bleskozvod | 1 | [5 empty] | 15 |  | 0
[9 empty] | celkom bez DPH | 0

## Košice
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚR Košice
P.č. | objekt resp. zariadenie | počet revizií počas trvania zmluvy (množstvo) | Poznámka napr. vonkajšie vplyvy | počet rozvádzačov | počet prívodov | počet vývodov | * počet svietidiel /zariadení / | počet zvodov | celková dĺžka rozvodov v metroch | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
SSÚR Košice
1 | dielňa maliarov,sklad farieb | 2 | BE3,BE2 | 2 | 2 | 21 | 15 |  | 70 |  | 0
2 | pojazdná dielňa MERCEDES BA 913PK | 4 | pojazdný prostriedok | 1 | 2 | 26 | 15 |  | 50 |  | 0
3 | elektrocentrála HONDA ECT 6500P vo vozidle FIAT DUCATO BA 976PI | 4 | prevozný prostriedok | 1 | 1 | 2 | 5 |  | 20 |  | 0
4 | elektrocentrála ECT 7000 K1 vo vozidle V3S BA 971MD | 4 | prevozný prostriedok | 1 | 1 | 6 | 4 |  | 30 |  | 0
5 | hala ČOV,napojenie DEST stanice | 4 | AD3-AD8 | 5 | 5 | 28 | 35 |  | 450 |  | 0
6 | garáže mot. vozidiel - horný dvor | 2 | BE2,AG2 | 1 | 1 | 6 | 21 |  | 60 |  | 0
7 | el.prípojka - vrátnica | 1 | AA7,AB7 | 2 | 1 | 1 |  |  | 150 |  | 0
8 | vrátnica | 1 | AA5 | 1 | 1 | 12 | 9 |  | 80 |  | 0
9 | napojenie nabíjačiek | 2 | AA7,AB7 | 2 | 1 | 10 | 9 |  | 50 |  | 0
10 | el.prípojka - meteostanica - Košice krematórium | 1 | AD-dážď | 2 | 2 | 2 |  |  | 600 |  | 0
11 | el.prípojka - meteostanica - Turňa n/B. | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 2 |  |  | 700 |  | 0
12 | el. prípojka - meteostanica - Hrhov | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 |  |  | 600 |  | 0
13 | el.prípojka - meteostanica - Ludvíkov Dvor | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 |  |  | 600 |  | 0
14 | ČS PHM | 2 | s nebezpečím výbuchu | 1 | 1 | 4 | 5 |  | 120 |  | 0
15 | dielne,sklady MTZ | 2 | AD2 | 4 | 4 | 71 | 202 |  | 1000 |  | 0
16 | kábelové rozvody dielni ,brány | 1 | AD2 | 2 | 5 |  | 6 |  | 150 |  | 0
17 | priemyselná brána č. 1 v.č. 10361611 | 1 | AD2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 250 |  | 0
18 | priemyselná brána č. 2 v.č. 10327011 | 1 | AD2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 250 |  | 0
19 | priemyselná brána č. 3 v.č. 10326811 | 1 | AD2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 250 |  | 0
20 | priemyselná brána č. 4 v.č. 10361311 | 1 | AD2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 250 |  | 0
21 | priemyselná brána č. 5 v.č. 10361411 | 1 | AD2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 250 |  | 0
22 | vonkajšie osvetlenie - areál | 2 | AB8,AD4 | 3 |  |  | 62 |  |  |  | 0
23 | sklad mazív a olejov | 2 | s nebezpečím požiaru | 1 |  | 35 | 10 |  | 150 |  | 0
24 | kábel.prívod pre stroj.nožnice | 2 |  | 1 | 1 | 20 | 8 |  | 80 |  | 0
25 | prístrešky cestných mechanizmov | 1 | AD-dážď | 1 | 11 | 14 | 112 |  | 390 |  | 0
26 | hala pre sezónne stroje | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 7 | 48 |  | 180 |  | 0
27 | NN pripojka nudzového osvetlenia AB | 1 | budova | [7 empty] | 0
28 | administratívna budova | 2 |  | 5 | 5 | 90 | 433 |  |  |  | 0
29 | prístavba soc. zariadení | 2 |  | 4 | 5 | 30 | 121 |  |  |  | 0
30 | regulačná stanica plynu | 2 | s nebezpečenstvom výbuchu | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 50 |  | 0
31 | plynová kotolňa | 2 | s nebezpečenstvom výbuchu | 1 | 1 | 8 | 7 |  | 150 |  | 0
32 | napojenie kotlov K1-K3 | 2 | s nebezpečenstvom výbuchu | 1 |  | 3 | 3 |  | 150 |  | 0
33 | rozvádzač RE2.OF402 a R-ISRC1 - na ceste R4 | 1 | AD2 | 2 | 2 | 1 | 15 |  | 800 |  | 0
34 | Elektrická inštalácia garáže os. Vozidiel | 1 |  | 1 |  | 9 |  |  |  |  | 0
35 | Prístrešok horný dvor | 1 |  | 2 |  | 8 |  |  |  |  | 0
36 | Prívod rozvádzač dielňa | 2 |  | 1 | 6 | [5 empty] | 0
37 | Elek. Inštalácia sklady horný dvor | 1 |  | 1 |  | 30 |  |  |  |  | 0
38 | Silo SSÚR KE - rozvody a rozvádzač | 4 | [8 empty] | 0
39 | Čerpacia stanica - protidetonačné pistky | 4 | [8 empty] | 0
40 | Silo Milhosť - osvetlenie | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0
41 | Silo milhosť - merač soli | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
42 | Fagus kontajner č. 1461, R4 Milhosť | 1 |  | 2 | 1 | 7 | 4 |  |  |  | 0
43 | Fagus kontajner č. 1462, R4 Milhosť | 1 |  | 2 | 1 | 7 | 4 |  |  |  | 0
44 | osvetlenie prechodov a križovatky Kechnec - R4 | 1 |  | 7 | 7 | 3 | 8 |  | 800 |  | 0
45 | informačný systém, NN prípojka a osvetlenie HP Milhosť - R4 | 1 |  | 13 | 16 | 8 | 11 |  |  |  | 0
46 | verejné osvetlenie - južné nábrežie | 2 | AA7,AB7 | 5 | 5 | 220 | 129 |  | 5000 |  | 0
47 | rozvádzače na R4 | 2 | AB7 | 6 | 7 | 10 |  |  |  |  | 0
48 | dielne - bleskozvod | 2 | [5 empty] | 12 | 800 |  | 0
49 | vrátnica - bleskozvod | 2 | [5 empty] | 1 | 20 |  | 0
50 | bleskozvod ČS PHM | 4 | s nebezpečím výbuchu |  |  |  |  | 6 | 30 |  | 0
51 | uzemnenie v kotolni | 4 | s nebezpečenstvom výbuchu |  |  |  |  | 3 |  |  | 0
52 | sklad mazív a olejov - bleskozvod | 2 | s nebezpečím požiaru |  |  |  |  | 2 | 80 |  | 0
53 | bleskozvod hala pre sezónne stroje | 2 | [5 empty] | 4 | 200 |  | 0
54 | bleskozvod sklad MTZ-horný dvor | 2 | [5 empty] | 4 | 200 |  | 0
55 | prístrešky cestných mechanizmov - bleskozvod | 2 | [5 empty] | 11 | 700 |  | 0
56 | sklad opotrebovaných olejov - bleskozvod | 4 | s nebezpečím požiaru |  |  |  |  | 2 | 50 |  | 0
57 | garáže osobných vozidiel - bleskozvod | 1 | [5 empty] | 2 | 100 |  | 0
58 | garáže osobných vozidiel + prístrešky - bleskozvod | 2 | [5 empty] | 5 | 80 |  | 0
59 | sklad soli - bleskozvod | 2 | [5 empty] | 3 | 200 |  | 0
60 | prístavba soc.zariadení - bleskozvod | 2 | [5 empty] | 2 | 200 |  | 0
61 | administratívna budova - bleskozvod | 2 | [5 empty] | 4 | 500 |  | 0
62 | Silo SSÚR KE - blezkozvod | 4 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
63 | Silo Milhosť - bleskozvod | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
64 | TS 0220-0953 Ťahanovce | 4 | PPN pod napätím | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
65 | TS 0238-0013 D1 - Bidovce | 3 | PPN pod napätím | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
66 | TS 0320-0024 D1 - Rozhanovce | 3 | PPN pod napätím | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
67 | TS 0237-0006 D1 - Beniakovce | 3 | PPN pod napätím | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
68 | TS 0220-0953 Ťahanovce | 1 | PBN bez napätia | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
69 | TS 0238-0013 D1 - Bidovce | 1 | PBN bez napätia | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
70 | TS 0320-0024 D1 - Rozhanovce | 1 | PBN bez napätia | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
71 | TS 0237-0006 D1 - Beniakovce | 1 | PBN bez napätia | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
72 | TS 0220-0953 Ťahanovce | 1 | Úradná skúška | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
73 | TS 0238-0013 D1 - Bidovce | 1 | Úradná skúška | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
74 | TS 0320-0024 D1 - Rozhanovce | 1 | Úradná skúška | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
75 | TS 0237-0006 D1 - Beniakovce | 1 | Úradná skúška | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
Pereš R2
76 | Cestná svetelná signalizácia pre chodcov | 1 | [8 empty] | 0
77 | cestná svetelná signalizácia - Pereš | 2 | AA3 | 2 | 2 | 7 | 30 |  |  |  | 0
78 | CSS prívod - Pereš | 2 | AA3 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0
79 | prípojka NN, meteostanica Pereš | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 100 |  | 0
Informačný systém D1 Budimír - Bidovce
80 | Kamerový dohľad D1 Budimír - Bidovce, stĺp č.1 až 16. (pred bleskom) | 1 |  | 16 | [6 empty] | 0
81 | ISD D1 Budimír - Bidovce (RN 6-30, RK 5-16, TU 2-4, RCSS, RNISD) | 1 |  | 52 | 52 | 100 |  |  |  |  | 0
82 | ISD D1 Budimír - Bidovce (RN 1-5 a 4.1, RK 1-4 a 4.1,TU 1) | 1 |  | 11 | 11 | 18 |  |  |  |  | 0
Osvetlenie prechodov pre chodcov v okružnej križovatke Kechnec
83 | R-ISRC1 | 1 | [8 empty] | 0
84 | rozvádzač: OSV.STOŽIAR 1A | 1 | [8 empty] | 0
85 | rozvádzač: OSV.STOŽIAR 2A | 1 | [8 empty] | 0
86 | rozvádzač: STOŽIAR CSS-1 | 1 | [8 empty] | 0
87 | rozvádzač: STOŽIAR CSS-2 | 1 | [8 empty] | 0
88 | rozvádzač: STOŽIAR CSS-3 | 2 | [8 empty] | 0
89 | rozvádzač: STOŽIAR CSS-4 | 2 | [8 empty] | 0
90 | Osvetľovací stožiar 1a, vetva A | 2 | [8 empty] | 0
91 | Osvetľovací stožiar 2a, vetva B | 2 | [8 empty] | 0
92 | Verejné osvetlenie na ceste I/50 Prešovská - Sečovská 1. časť 02-58 párne | 1 | [8 empty] | 0
93 | Verejné osvetlenie na ceste I/50 Prešovská - Sečovská 2. časť 01-57 nepárne | 1 | [8 empty] | 0
94 | Juž. Nábrežie - Ele. Inštalácia polievania vegetačnej steny | 1 | [8 empty] | 0
95 | NN rozvádzač RST 0425/4353 P2 SVS-B1/2 | 1 | [8 empty] | 0
96 | Ele. prípojka meteostanice - Krematórium - Z. Dvor | 1 | [8 empty] | 0
97 | Ele. prípojka meteostanice - Ľ. Dvor | 1 | [8 empty] | 0
98 | Ele. prípojka meteostanice - Turňa nad Bodvou | 1 | [8 empty] | 0
99 | Ele. prípojka meteostanice - Hrhov | 1 | [8 empty] | 0
Informačný systém R4, NN prípojka KÚ, rozvádzače
100 | Prípojková skrinka SPPO | 1 | [8 empty] | 0
101 | RE2. OF402 + vývod rozvádzača | 1 | [8 empty] | 0
102 | R-ISRC1 | 1 | [8 empty] | 0
103 | RH | 1 | [8 empty] | 0
104 | RX-1 | 1 | [8 empty] | 0
105 | RX-2 | 2 | [8 empty] | 0
106 | RX-3 | 1 | [8 empty] | 0
107 | RX-4 | 2 | [8 empty] | 0
108 | Zásuvková skrinka ZS-1 | 1 | [8 empty] | 0
109 | Zásuvková skrinka ZS-2 | 1 | [8 empty] | 0
110 | rozvádzač: OSV.STOŽIAR 1A | 1 | [8 empty] | 0
111 | rozvádzač: OSV.STOŽIAR 2A | 1 | [8 empty] | 0
112 | rozvádzač: OSV.STOŽIAR 3A | 1 | [8 empty] | 0
113 | rozvádzač: OSV.STOŽIAR 4A | 1 | [8 empty] | 0
114 | rozvádzač: OSV.STOŽIAR 1B | 1 | [8 empty] | 0
115 | rozvádzač: OSV.STOŽIAR 2B | 1 | [8 empty] | 0
116 | rozvádzač: OSV.STOŽIAR 3B | 1 | [8 empty] | 0
117 | rozvádzač: OSV.STOŽIAR 4B | 1 | [8 empty] | 0
Pracovné stroje
118 | hydraulický zdvihák | 2 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
119 | zváracie zariadenia | 2 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
120 | kompresor vzduchu - dielňa | 2 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
121 | štartovací zdroj | 2 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
122 | sústruh | 1 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
123 | el.píla na kov - dielňa | 1 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
124 | nožnice strojové - zámočnicka | 1 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
125 | destilačný prístroj na vodu | 1 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
126 | vrtačka stolová - zámočnícka | 1 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
127 | vrtačka stolová - elektrodielňa | 1 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
128 | brúska - dielňa | 1 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
129 | brúska - zámočnícka | 1 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
130 | brúska - sústružnícka | 1 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
131 | informačný vozík LED | 2 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
132 | Uložná skriňa pre pracovné oblečenie 3x | 3 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
133 | Teplovzdušný sušič obuvi 2x | 2 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
134 | elektrický kladkostroj | 2 | pracovný stroj | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0
135 | Kompresor vzduchu v dielni maliarov | 1 | pracovný stroj |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
136 | stojanová vŕtačka PROMO PTB 16B vo vozidle MERCEDES BA 913PK | 4 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
137 | WAP - vysokotlaký umývač ALTO NEPTUNE NP5 mod.17.20 | 4 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
[10 empty] | celkom bez DPH | 0

## IO Prešov
Národná diaľničná spoločnosť - Investičný odbor Prešov
P.č. | objekt resp. zariadenie | počet revizií počas trvania zmluvy (množstvo) | počet rozvádzačov | počet prívodov | počet vývodov | * počet svietidiel /zariadení / | počet zvodov | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
1 | prevádzková budova Nám. mládeže 3 Prešov | 2 | 6 | 1 | 104 | 235s,155z,11mot, |  |  | 0
2 | prevádzková budova Nám. mládeže 3 Prešov - bleskozvod | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 0
[8 empty] | celkom bez DPH | 0

## Štós
Národná diaľničná spoločnosť - 50300 - stredisko Štós
P.č. | objekt resp. zariadenie | počet revízií počas trvania zmluvy (množstvo) | Poznámka napr. vonkajšie vplyvy | počet rozvádzačov | počet prívodov | počet vývodov | * počet svietidiel /zariadení / | počet zvodov | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
1 | Rekreačné stredisko - chata 1., chata 2., chata 3. + altánok, ihrisko - Elektroinštalácia + rozvádzač OP a OS | 4 | VTZ elektrické: B | 8 | 2 | 30 | 35 |  |  | 0
2 | Rekreačné stredisko - chata 1., 2., 3. - bleskozvod - meranie zemných odporov | 4 | [5 empty] | 15 |  | 0
3 | Rekreačné stredisko - chata 1., 2., 3. - bleskozvod - OP a OS | 2 | [5 empty] | 10 |  | 0
4 | Rekreačné stredisko - drevárnička | 2 |  | 1 | 1 | 5 |  |  |  | 0
5 | Rekreačné stredisko - ihrisko - uzemnenie | 3 | [5 empty] | 2 |  | 0
6 | Rekreačné stredisko - vonkajšie osvetlenie areálu - ihriska | 4 |  | 1 | 1 | 12 | 10 |  |  | 0
[9 empty] | celkom bez DPH | 0