## Región ZS.
Príloha č. 1 k časti A.2
Návrh na plnenie kritéria
Revízie elektrických zariadení
| Celková cena za predmet zákazky v € bez DPH počas trvania rámcovej dohody | 20% DPH | Cena celkom v € s DPH
Región ZS. | 0 | 0 | 0
Celková cena za predmet zákazky zahŕňa všetky náklady na riadne plnenie predmetu zákazky.
Uchádzač uvedie skutočnosť, či je/nie je platiteľom DPH: |  | Som / Nie som platiteľom DPH.
Dátum: ..............................................
.............................................................................
Podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Malacky
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚD Malacky
P.č. | objekt resp. zariadenie | počet revizií počas trvania zmluvy | Poznámka napr. vonkajšie vplyvy | počet rozvádzačov | počet prívodov | počet vývodov | počet svietidiel /zariadení/ | počet zvodov | celková dľžka rozvodov v metroch | Jednotková cena v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH
SSÚD 1 Malacky
1 | A 701 - Administratíva SSÚD1 Malacky | 1 |  | 7 | 2 | 100 | 80 |  | 1000 |  | 0
2 | A 701 - Diaľničné oddelenie PZ Malacky | 1 |  | 4 | 1 | 55 | 65 |  | 500 |  | 0
3 | B 702 - Garáže osobných vozidiel | 1 |  | 3 | 1 | 30 | 35 |  | 400 |  | 0
4 | B 702 - Regulačná stanica plynu | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 3 |  | 50 |  | 0
5 | C 703 - ČS PHM a slkad olejov | 2 |  | 1 | 1 | 22 | 6 |  | 100 |  | 0
6 | D 703 - Dieľňa | 1 |  | 4 | 1 | 70 | 55 |  | 500 |  | 0
7 | D 703 - Sústružňa | 1 |  | 1 | 1 | 14 | 15 |  | 500 |  | 0
8 | D 703 - Garáže a autoumyváreň | 1 |  | 1 | 1 | 8 | 45 |  | 100 |  | 0
9 | E 703 - Garáže a sociálne priestory | 1 |  | 2 | 1 | 30 | 100 |  | 1000 |  | 0
10 | F 704 - Stolárska dieľňa a garáže | 1 |  | 1 | 1 | 22 | 50 |  | 500 |  | 0
11 | F 704 - Sklad soli a soľanka | 4 |  | 2 | 1 | 16 | 6 |  | 100 |  | 0
12 | F 704 - Archív a sklady | 2 |  | 3 | 1 | 30 | 20 |  | 100 |  | 0
13 | H 705 - Garáže DO PZ Malacky | 1 |  | 2 | 1 | 10 | 20 |  | 300 |  | 0
14 | G 706 - Garáže a ČOV | 1 |  | 20 | 1 | 110 | 66 |  | 1000 |  | 0
15 | SSÚD1 - Kontajner nebezpečného odpadu | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 100 |  | 0
16 | SSÚD1 - Vonkajšie osvetlenie | 1 |  | 1 | 1 | 7 | 39 |  | 1500 |  | 0
17 | SSÚD1 - Stožiar vysielača | 1 |  | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 500 |  | 0
18 | A 701 - AB + DO PZ - bleskozvod | 4 | [5 empty] | 6 |  |  | 0
19 | B 702 - bleskozvod | 4 | [5 empty] | 8 |  |  | 0
20 | C 703 - bleskozvod | 4 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
21 | D 703, E 703 - bleskozvod | 4 | [5 empty] | 12 |  |  | 0
22 | F 704 - bleskozvod | 4 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
23 | H 705 - bleskozvod | 1 | [5 empty] | 6 |  |  | 0
24 | G 706 - bleskozvod | 1 | [5 empty] | 9 |  |  | 0
Diaľnica D2
25 | D2 - Križovatka Lamač- Rozvádzač, KJ,VO, Boschung | 2 |  | 6 | 1 | 14 | 94 |  | 3000 |  | 0
26 | D2 - Odpočívadlo Stupava - VO, Boschung, Kamery, | 1 |  | 5 | 1 | 15 | 14 |  | 1000 |  | 0
27 | D2 - Križovatka Lozorno - Boschung | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 100 |  | 0
28 | D2 - Odpočívadlo Malacky - VO, Boschung, Kamery, | 2 |  | 3 | 1 | 6 | 8 |  | 300 |  | 0
29 | D2 - km 21,100 Veľké Leváre - Boschung | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 50 |  | 0
30 | D2 - Odpočívadlo Závod - VO, Boschung, Sčítač dopravy | 2 |  | 3 | 1 | 5 | 18 |  | 500 |  | 0
31 | D2 - km 9,800 Estakáda - Boschung, Teplota, Námraza | 1 |  | 3 | 1 | 7 |  |  | 1000 |  | 0
32 | D2 - P Sekule - VO, Váha, Kamery, Stojan nabíjania, Semafor striedavej premávky, Studňa, Infopoint | 1 |  | 9 | 1 | 15 | 41 |  | 2000 |  | 0
33 | D2 - km 0,600 HP Brodské - Boschung | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 100 |  | 0
34 | D2 - P Sekule - TS | 1 | bez napätia |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
35 | D2 - P Sekule - TS | 4 | PNN- ročná prehliadka pod napätím | [7 empty] | 0
36 | D2 - P Sekule - TS | 1 | Úradná skúka | [7 empty] | 0
HP Brodské
37 | SO101 kontrolný bod váhy | 1 |  | 2 | 1 | 15 | 10 |  | 200 |  | 0
38 | SO103 sociálne zariadenia I | 1 |  | 2 | 1 | 29 | 20 |  | 200 |  | 0
39 | SO104 sociálne zariadenia II | 1 |  | 2 | 1 | 34 | 30 |  | 400 |  | 0
40 | SO116 NN rozvody | 1 | vonkajšie prostredie - AD-dážď | 2 | 2 | 6 |  |  | 6000 |  | 0
41 | SO117 vonkajšie osvetlenie | 1 |  | 4 | 3 | 16 | 90 |  | 3000 |  | 0
42 | SO124 RSP plynu | 2 | objekt s nebezpečenstvom výbuchu | 1 | 1 | 20 | 2 |  | 1500 |  | 0
43 | SO132 prečerpávacia stanica dažďových vôd | 4 | mokré prostredie | 5 | 1 | 54 | 2 |  | 500 |  | 0
44 | SO201.1 SO201.2 osobná doprava | 1 |  | 7 | 2 | 156 | 32 |  | 1500 |  | 0
45 | SO201.3 + SO201.4 nákladná doprava | 1 |  | 5 | 1 | 85 | 20 |  | 200 |  | 0
46 | S301 hala kontroly | 1 |  | 3 | 1 | 28 | 6 |  | 500 |  | 0
47 | SO118 TS VN/NN + el. prípojka VN | 1 | bez napätia | 6/10 | 2/2 |  | 18 |  | 4000/200 |  | 0
48 | SO118 TS | 4 | PNN- ročná prehliadka pod napätím | 6 | 2 | 3 |  |  | 4500 |  | 0
49 | SO118 TS | 1 | Úradná skúka | [7 empty] | 0
50 | SO101 kontrolný bod váhy - bleskozvody | 2 | [5 empty] | 6 |  |  | 0
51 | SO103 sociálne zariadenia I - bleskozvody | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
52 | SO104 sociálne zariadenia II - bleskozvody | 2 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
53 | SO118 trafostanica VN/NN - bleskozvody | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
54 | SO124 RSP plynu - bleskozvod | 4 | objekt s nebezpečenstvom výbuchu |  |  |  |  | 2 |  |  | 0
55 | SO132 prečerpávacia stanica dažďových vôd - bleskozvody | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
56 | SO20.1. - 201.4 + SO301 - bleskozvody | 1 | [5 empty] | 12 |  |  | 0
Pracovné stroje
57 | D 703 - Dvojkotúčová brúska B 13 D | 2 | [8 empty] | 0
58 | D 703 - Sústruh SU 50 | 2 | [8 empty] | 0
59 | D 703 - Sústruh SU 40 | 2 | [8 empty] | 0
60 | D 703 - Lis CDM 80 | 2 | [8 empty] | 0
61 | D 703 - Vŕtačka stĺpová B 25 | 1 | [8 empty] | 0
62 | D 703 - Vŕtačka stojanová 5A2718 | 1 | [8 empty] | 0
63 | D 703 - Vŕtačka stojanová VS 32 | 2 | [8 empty] | 0
64 | D 703 - Fréza FA3A-U-V | 1 | [8 empty] | 0
65 | D 703 - Brúska horizontálna SM 200 S | 2 | [8 empty] | 0
66 | D 703 - Kompresor ORLÍK EK 17 | 4 | [8 empty] | 0
67 | D 703 - Kompresor 1 JSK-75-2 | 4 | [8 empty] | 0
68 | D 703 - Vysokotlakový čistiaci stroj Kranzle 890 | 4 | [8 empty] | 0
69 | D 703 - Vysokotlakový čistiaci stroj Kärcher HDS 13-20 | 4 | [8 empty] | 0
70 | D 703 - Zváračka KIT 2200 | 4 | [8 empty] | 0
71 | D 703 - Zváračka WTU 200 | 4 | [8 empty] | 0
72 | D 703 - Vysávač Multivak 3 | 4 | [8 empty] | 0
73 | D 703 - Odmasťovací stôl NOVATO | 1 | [8 empty] | 0
74 | D 703 - Pásová píla PR 20 | 1 | [8 empty] | 0
75 | D 703 - Rozbrusovačka | 2 | [8 empty] | 0
76 | D 703 - Dvojkotúčová brúska stolová B 175 | 2 | [8 empty] | 0
77 | E 703 - Svetelná veža Ingersoll Rand LT6K - BA 866YA | 4 | [8 empty] | 0
78 | E 703 - Pojazdná dieľňa - BA 457PI | 4 | [8 empty] | 0
[10 empty] | celkom bez DPH | 0

## Bratislava
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚD Bratislava
P.č. | objekt resp. zariadenie | počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka napr. vonkajšie vplyvy | počet rozvádzačov | počet prívodov | počet vývodov | * počet svietidiel /zariadení / | počet zvodov | celková dĺžka rozvodov v metroch | Jednotková cena v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH
SSÚD Bratislava
1 | Regulačná stanica plynu | 2 | s nebezpečenstvom výbuchu | 0 | 0 | 0 | 2/0 |  | 11 |  | 0
2 | Plynová kotolňa RS (registratúrne stredisko) | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 2/5 |  | 25 |  | 0
3 | Plynová kotolňa AB (administratívna budova) | 2 |  | 1 | 1 | 18 | 2/14 |  | 120 |  | 0
4 | Plynová kotolňa - sklad a soc. prístavok | 3 |  | 1 | 1 | 16 | 9/12 |  | 177 |  | 0
5 | Administratívna budova časť A | 1 |  | 6 | 6 | 105 | 87/54 |  | 2000 |  | 0
6 | Administratívna budova časť C | 1 |  | 3 | 3 | 141 | 79/152 |  | 2500 |  | 0
7 | RS - registratúrne stredisko | 2 | s nebezpečenstvom požiaru | 1 | 1 | 28 | 54/13 |  | 1080 |  | 0
8 | Garáže G1 - Domkárska | 2 |  | 5 | 5 | 26 | 30/20 |  | 568 |  | 0
9 | Garáže G2 - Domkárska | 2 |  | 11 | 11 | 58 | 53/31 |  | 670 |  | 0
10 | Garáže G3 - Domkárska | 1 |  | 5 | 5 | 27 | 29/12 |  | 568 |  | 0
11 | Sociálny prístavok | 1 |  | 1 | 1 | 8 | 65/25 |  | 450 |  | 0
12 | Hlavný sklad a dielne | 1 |  | 2 | 2 | 15 | 106/21 |  | 3150 |  | 0
13 | Údržovna | 2 |  | 19 | 19 | 169 | 52/14 |  | 2209 |  | 0
14 | Sklad odpadov | 2 |  | 1 | 1 | 11 | 18 |  | 250 |  | 0
15 | Sklad dopravných značiek | 1 |  | 1 | 1 | 11 | 18/10 |  | 555 |  | 0
16 | Sklad autodielňa + elektrodielňa | 1 |  | 4 | 4 | 116 | 42/11 |  | 750 |  | 0
17 | Anténa VKV - osvetlenie | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 300 |  | 0
18 | Hlavné rozvody areál Domkárska | 2 |  | 19 | 19 | 46 | 0 |  | 4000 |  | 0
19 | Sklad olejov | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 8/1 |  | 150 |  | 0
20 | Sklad horľavín | 2 | s nebezpečenstvom požiaru | 1 | 1 | 3 | 13/3 |  | 70 |  | 0
21 | autoumyváreň | 4 | AD4 | 4 | 4 | 8 | 8/1 |  | 300 |  | 0
22 | ATS kompresorovňa - Domkárska | 4 | AD3 | 2 | 2 | 9 | 5/11 |  | 320 |  | 0
23 | neverejná ČS PHM - Domkárska | 2 | s nebezpečenstvom výbuchu | 4 | 4 | 26 | 8/9 |  | 400 |  | 0
24 | CO kryt - Domkárska | 1 |  | 1 | 1 | 30 | 48/6 |  | 1500 |  | 0
25 | pojazdná dielňa IVECO | 2 | pojazdný prostriedok | 1 | 2 | 7 | 4/4 |  |  |  | 0
26 | osvetľovacia veža LT6K | 2 | pojazdný prostriedok | 0 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 0
27 | Prípojka NN areál Vajnory | 1 |  | 1 | 1 | 6 | 0 |  | 1000 |  | 0
28 | NN Rozvody Vajnory | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 2/4 |  | 300 |  | 0
29 | VO areál Vajnory | 1 |  | 1 | 1 | 8 | 6 |  | 700 |  | 0
30 | VO areál Domkárska | 1 |  | 1 | 1 | 5 | 40 |  | 1800 |  | 0
31 | VO vetiev V3,V4,V5,V6 | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 86 |  | 2650 |  | 0
32 | VO stredová vetva H/D2 | 2 |  | 2 | 2 | 9 | 42 |  | 2520 |  | 0
33 | VO stredová vetva CZ/D2 | 2 |  | 1 | 2 | 5 | 72 |  | 2000 |  | 0
34 | VO most Lafranconi | 1 |  | 2 | 2 | 25 | 134 |  | 1295 |  | 0
35 | VO Pr. Odpočívadlo/D2 Jarovce | 2 | Objekty rieši jedna revízia | 1 | 1 | 5 | 40 |  | 1025 |  | 0
36 | VO Lv. Odpočívadlo/D2 Jarovce + Infopoint | 1 |  | 1 | 1 | 5 | 41 |  | 975 |  | 0
37 | VO stredová vetva Sever/CZ/D2 | 2 |  | 8 | 8 | 37 | 98 |  | 6100 |  | 0
38 | VO Lv. Odpočívadlo Sever/D2 Lamač + Infopoint | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 20 |  | 500 |  | 0
39 | Vnútorné osvetlenie mosta Lafranconi | 2 |  | 20 | 20 | 120 | 140 |  | 2800 |  | 0
40 | VO Prístavný most Petržalka/D1 | 1 |  | 5 | 5 | 10 | 171 |  | 4250 |  | 0
41 | VO Prístavný most Bratislava/D1 | 1 |  | 6 | 6 | 23 | 198 |  | 6262 |  | 0
42 | VO Mierová/D1 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 68 |  | 1870 |  | 0
43 | VO Mierová-Senecká/D1 | 2 |  | 4 | 4 | 61 | 434 |  | 13357 |  | 0
44 | VO križovatka letisko/D1 | 1 |  | 1 | 1 | 11 | 92 |  | 7875 |  | 0
45 | VO Odpočívadlo Senecká cesta/D1 - pravé OMV + Infopoint | 1 |  | 1 | 1 | 7 | 46 |  | 1150 |  | 0
46 | VO Odpočívadlo Senecká cesta/D1 - ľavé (ČS Slovnaft) + Infopoint | 1 |  | 1 | 1 | 7 | 46 |  | 1400 |  | 0
47 | VO Vajnory/D1 | 1 |  | 4 | 4 | 20 | 179 |  | 7250 |  | 0
48 | Vážny systém Jarovce | 1 |  | 1 | 1 | 11 | 1/2 |  | 300 |  | 0
49 | Vážny systém Jarovce - NN prípojka | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 0 |  | 200 |  | 0
50 | TS1120/D2 - Petržalka | 1 | bez napätia |  | 2 | 17 | 3/7 |  | 80 |  | 0
51 | TS1122/D2 - Petržalka | 1 | bez napätia |  | 2 | 17 | 3/7 |  | 80 |  | 0
52 | TS1123/D2 - Jarovce | 1 | bez napätia |  | 2 | 18 | 13/43 |  | 560 |  | 0
53 | TS1124/D2 - Jarovce | 1 | bez napätia |  | 2 | 17 | 3/7 |  | 80 |  | 0
54 | TS1125/D2 - Jarovce | 1 | bez napätia |  | 2 | 17 | 3/7 |  | 80 |  | 0
55 | TS1126/D2 - Rusovce | 1 | bez napätia |  | 2 | 17 | 3/7 |  | 80 |  | 0
56 | TS1127/D2 - Rusovce | 1 | bez napätia |  | 2 | 17 | 3/7 |  | 80 |  | 0
57 | TS1029/D2 - Rusovce | 1 | bez napätia |  | 2 | 14 | 5/1 |  | 150 |  | 0
58 | TS1231/D1 - Zlaté Piesky pravá strana | 1 | bez napätia |  | 2 | 13 | 2/2 |  | 150 |  | 0
59 | TS1232/D1 - Zlaté Piesky ľavá strana | 1 | bez napätia |  | 2 | 13 | 2/2 |  | 150 |  | 0
60 | TS1120/D2 - Petržalka | 4 | PNN- ročná prehliadka pod napätím | [7 empty] | 0
61 | TS1122/D2 - Petržalka | 4 | PNN- ročná prehliadka pod napätím | [7 empty] | 0
62 | TS1123/D2 - Jarovce | 4 | PNN- ročná prehliadka pod napätím | [7 empty] | 0
63 | TS1124/D2 - Jarovce | 4 | PNN- ročná prehliadka pod napätím | [7 empty] | 0
64 | TS1125/D2 - Jarovce | 4 | PNN- ročná prehliadka pod napätím | [7 empty] | 0
65 | TS1126/D2 - Rusovce | 4 | PNN- ročná prehliadka pod napätím | [7 empty] | 0
66 | TS1127/D2 - Rusovce | 4 | PNN- ročná prehliadka pod napätím | [7 empty] | 0
67 | TS1029/D2 - Rusovce | 4 | PNN- ročná prehliadka pod napätím | [7 empty] | 0
68 | TS1231/D1 - Zlaté Piesky pravá strana | 4 | PNN- ročná prehliadka pod napätím | [7 empty] | 0
69 | TS1232/D1 - Zlaté Piesky ľavá strana | 4 | PNN- ročná prehliadka pod napätím | [7 empty] | 0
70 | TS1120/D2 - Petržalka | 1 | Úradná skúka | [7 empty] | 0
71 | TS1122/D2 - Petržalka | 1 | Úradná skúka | [7 empty] | 0
72 | TS1123/D2 - Jarovce | 1 | Úradná skúka | [7 empty] | 0
73 | TS1124/D2 - Jarovce | 1 | Úradná skúka | [7 empty] | 0
74 | TS1125/D2 - Jarovce | 1 | Úradná skúka | [7 empty] | 0
75 | TS1126/D2 - Rusovce | 1 | Úradná skúka | [7 empty] | 0
76 | TS1127/D2 - Rusovce | 1 | Úradná skúka | [7 empty] | 0
77 | TS1029/D2 - Rusovce | 1 | Úradná skúka | [7 empty] | 0
78 | TS1231/D1 - Zlaté Piesky pravá strana | 1 | Úradná skúka | [7 empty] | 0
79 | TS1232/D1 - Zlaté Piesky ľavá strana | 1 | Úradná skúka | [7 empty] | 0
80 | AB (administratívna budova) - bleskozvod | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0
81 | RS - registratúrne stredisko - bleskozvod | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 0
82 | Sklad horľavín - Bleskozvod | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 0
83 | neverejná ČS PHM - Domkárska - bleskozvod | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  |  | 0
84 | ATS kompresorovňa | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 31 |  |  | 0
85 | Vážny systém Jarovce - Bleskozvod | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0
HP Rusovce a HP Jarovce
86 | VO HP SR/A/D4 - Jarovce | 1 |  | 1 | 1 | 231 | 152/2 |  | 3870 |  | 0
87 | Budova SO 03 - prevádzková budova - HP SR/A/D4 - Jarovce | 1 |  | 22 | 22 | 241 | 170/17 |  |  |  | 0
88 | Budova SO 04 - budova E - HP SR/A/D4 - Jarovce | 1 |  | 23 | 23 | 287 | 170/21 |  |  |  | 0
89 | Budova SO 07 - Koterce, Garáže | 1 |  | 4 | 4 | 26 | 48/9 |  |  |  | 0
90 | Budova SO 08 | 1 |  | 12 | 13 | 129 | 58/19 |  |  |  | 0
91 | NZ Budova HP SR/A/D4 - Jarovce | 1 |  | 1 | 1 | 5 | 5/1 |  | 60 |  | 0
92 | VO HP SR/H/D2 - Čuňovo | 1 |  | 5 | 1 | 198 | 234 |  | 3690 |  | 0
93 | Budova HP SR/H/D2 - Čuňovo (objekt SO 01 - A,E,F,G), (Objekt SO 01 - E), (Migračný úrad blok A), (Informačné centrum) | 1 |  | 40 | 40 | 729 | 1022/920 |  | 73400 |  | 0
94 | Plynová kotolňa - HR/SR/H - Čuňovo | 4 |  | 2 | 2 | 41 | 6/11 |  | 155 |  | 0
95 | DRS plynu - HR/SR/H - Čuňovo | 4 | s nebezpečenstvom výbuchu | 0 | 0 | 1 | 1/1 |  | 15 |  | 0
96 | SO 19 dažďová voda, SO-05 splašková voda - HP SR/H/D2 - Čuňovo | 1 |  | 2 | 2 | 15 | 5 |  |  |  | 0
97 | Náhradný zdroj Budova HP SR/H/D2 | 1 |  | 1 | 1 | 10 | 5 |  | 50 |  | 0
98 | TS852/HR/SR/A - HP Jarovce | 1 | bez napätia | 8 | 9 | 68 | 17/2 |  | 56 |  | 0
99 | TS857/HR/SR/H - HP Čuňovo | 1 | bez napätia | 2 | 2 | 31 | 7/2 |  | 42 |  | 0
100 | TS852/HR/SR/A - HP Jarovce | 4 | prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
101 | TS857/HR/SR/H - HP Čuňovo | 4 | prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
102 | TS852/HR/SR/A - HP Jarovce | 1 | Úradná skúka | [7 empty] | 0
103 | TS857/HR/SR/H - HP Čuňovo | 1 | Úradná skúka | [7 empty] | 0
104 | Budova HP SR/A/D4 - Jarovce - bleskozvod | 4 | aktívny bleskozvod | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 150 |  | 0
105 | Budova HP SR/H/D2 - Čuňovo - bleskozvod | 4 | aktívny bleskozvod | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 10 | 150 |  | 0
106 | bleskozvod váha - HP SR/H/D2 - Čuňovo | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0
Pracovné stroje
1 | Zvárací vozík: WTU 315.30 MEZ Brumov | 4 | [8 empty] | 0
2 | Stojanová vŕtačka VS3ZB, Dačice | 4 | [8 empty] | 0
3 | Stojanová brúska BL25 STS Lip. Mikuláš | 4 | [8 empty] | 0
4 | Rotačná brúska typ: PP12?-4, Košice | 4 | [8 empty] | 0
5 | Zvárací vozík: profimaster C209 | 4 | [8 empty] | 0
6 | Stojanová brúska ELKO D175 | 4 | [8 empty] | 0
7 | Stolová vŕtačka typ: SM10 | 4 | [8 empty] | 0
8 | Stolová vŕtačka JIHOKOV | 4 | [8 empty] | 0
9 | Sústruh: SV 18 RA TOS Trenčin | 4 | [8 empty] | 0
10 | Stojanová vŕtačka | 4 | [8 empty] | 0
11 | Nabíjací vozík: CARSTAR | 4 | [8 empty] | 0
12 | Vysokotlakový čistič KARCHER 1 | 4 | [8 empty] | 0
13 | Vysokotlakový čistič KARCHER 2 | 4 | [8 empty] | 0
14 | Stojanová brúska (zámočnícka dielňa) | 4 | [8 empty] | 0
15 | Stojanová brúska IM 501 (zámočnícka dielňa) | 4 | [8 empty] | 0
16 | Stojanová rezačka na železo | 4 | [8 empty] | 0
17 | Stojanová vŕtačka | 4 | [8 empty] | 0
18 | Stojanová pila na drevo: ORSD-33 | 4 | [8 empty] | 0
19 | Stolová brúska na drevo | 4 | [8 empty] | 0
20 | Hoblovačka: MUI 400RIG | 4 | [8 empty] | 0
21 | Zmiešavacie centrum soľanky | 4 | [8 empty] | 0
[10 empty] | celkom bez DPH | 0

## Trnava
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚD Trnava
P.č. | objekt resp. zariadenie | počet revízií počas trvania zmluvy | Poznámka napr. vonkajšie vplyvy | počet rozvádzačov | počet prívodov | počet vývodov | * počet svietidiel /zariadení / | počet zvodov | celková dĺžka rozvodov v metroch | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
SSÚD Trnava
1 | Poplachový systém narušenia | 2 |  | 14 | 1 | - | 2 |  |  |  | 0
2 | Umyvárka automobilov | 1 | AD3 | 2 | 1 | 26 | 29s,2line |  | 10 |  | 0
3 | Plynová kotoľna, elektro časť | 4 |  | 2 | 1 | 50 | 15s,3line |  | 14 |  | 0
4 | DRS plynu | 2 | s nebezpečenstvom výbuchu | 1 | 1 | 4 | 1tep,1s. |  |  |  | 0
5 | Záložný zdroj AB cent. EC 30KVA | 2 | AA7, AB8 | 1 |  | 6 | - |  |  |  | 0
6 | Opravárenská dieľna | 2 |  | 2 | 1 | 143 | 137s,2tep,10iné |  | 35 |  | 0
7 | Vonkajšie rozvody NN | 2 |  | 1 | 1 | 6 | - |  |  |  | 0
8 | Sklady, stolárska dieľna | 2 |  | 1 | 1 | 48 | 55s |  | 8 |  | 0
9 | Vonkajšie osv. areálu SSÚD3 | 2 |  | 1 |  | 10 | 23s |  |  |  | 0
10 | Sklad značiek - bleskozvod | 2 |  |  |  | 4 | 22s |  |  |  | 0
11 | Studňa | 2 | AD2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
12 | Prevádzková budova AB (administratívna budova) | 2 |  | - | 4 | 1 | - |  |  |  | 0
13 | VO Odpočívadlo PN smer TN + Infopoint | 2 |  | 3 | 2 | 8 | 9s |  | 1 |  | 0
14 | VO Odpočívadlo PN smer TT | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 10 |  |  |  | 0
15 | VO Odpočívadlo Červeník smer TN + Infopoint | 2 |  | 2 | 1 | 1 | - |  |  |  | 0
16 | VO Odpočívadlo Červeník smer TT + Infopoint | 2 |  | 2 | 1 | 9 | 40 |  |  |  | 0
17 | VO Odpočívadlo Zeleneč smer TN + Infopoint | 2 |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 0
18 | VO Odpočívadlo Zeleneč smer BA + Infopoint | 2 |  | 1 | 1 | 4 | 31 |  |  |  | 0
19 | VO Odpočívadlo Čataj smer BA | 2 |  | 1 | 1 | 11 | 24 |  |  |  | 0
20 | Meteozariadenia D1 26,697-91,302 km 9 x | 9 |  | 9 | 9 | - | - |  |  |  | 0
21 | Križovatka D1/R1 meteo + kamery | 1 |  | - | - | - | - |  |  |  | 0
22 | Meteo zariadenie Čataj | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0
23 | Garáže automobilov 6-20, 22-24, | 1 |  | 2 | 1 | 8 | - |  |  |  | 0
24 | Sklad dopravných značiek | 1 |  | 1 | - | - | - |  |  |  | 0
25 | Sekčné brány - Garáže automobilov 17x veľká | 70 | [8 empty] | 0
26 | Sekčná brána - Sklad DZ 1x veľká | 4 | [8 empty] | 0
27 | Sekčná brána - PHM 1x veľká | 4 | [8 empty] | 0
28 | Sekčné brány - Umyvárka automobilov 2x veľká | 8 | [8 empty] | 0
29 | Sekčné brány - Garáže prac. Mechnizmov 4x veľká | 20 | [8 empty] | 0
30 | Sekčné brány - Dielne 2x malá | 8 | [8 empty] | 0
31 | Sekčné brány - Dielne 3x veľká | 12 | [8 empty] | 0
32 | Sekčné brány - Umyvárka automobilov 1x malá | 4 | [8 empty] | 0
33 | Sekčná brána - Malé kosačky 1x malá | 4 | [8 empty] | 0
34 | Garáž prac. mechanizmov | 1 |  | 1 | 1 | 6 | 15 |  |  |  | 0
35 | Núdzové osvetlenie AB | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0
36 | Elektrocentrála na DAF | 4 | prenosný prostriedok | [7 empty] | 0
37 | Centrálny kompresor v dielne | 2 | [8 empty] | 0
38 | Vysokozdvižná plošina | 4 | pojazdný prostriedok | [7 empty] | 0
39 | Kamerový systém OP Zeleneč ĽJP+PJP | 4 | [8 empty] | 0
40 | Merač okamžitéj rýchlosti BL 003YM | 4 | prevozný prostriedok | [7 empty] | 0
41 | Merač okamžitéj rýchlosti BL 761YM | 4 | prevozný prostriedok | [7 empty] | 0
42 | Merač okamžitéj rýchlosti BL 763YM | 4 | prevozný prostriedok | [7 empty] | 0
43 | Merač okamžitéj rýchlosti BL 754YK | 4 | prevozný prostriedok | [7 empty] | 0
44 | Merač okamžitéj rýchlosti BL 831YK | 4 | prevozný prostriedok | [7 empty] | 0
45 | Meracia unimobunka mostovej váhy | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 0
46 | Archív SSUD 3 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
47 | TS Blatné | 3 | PNN- ročná prehliadka pod napätím | [7 empty] | 0
48 | TS Blatné | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
49 | TS Blatné | 1 | Úradná skúka | [7 empty] | 0
50 | DRS plynu - bleskozvod | 4 | s nebezpečenstvom výbuchu |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
51 | Prevádzková budova AB (administratívna budova) - bleskozvod | 2 | [5 empty] | 8 |  |  | 0
52 | Opravárenská dielna bleskozvod | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 0
53 | Garáže automobilov 6-20, 22-24,bleskozvod | 1 | [5 empty] | 5 |  |  | 0
54 | Garáž prac. mechanizmov bleskozvod | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
55 | Stolárska dielňa bleskozvod | 1 | [5 empty] | 6 |  |  | 0
Pracovné stroje
1 | Priamočiara pila GST 135 BCE Bosch | 4 | [8 empty] | 0
2 | Priamočiara brúska GGS 16 Bosch | 4 | [8 empty] | 0
3 | Uhlová brúska GVS 26-230 Bosch | 4 | [8 empty] | 0
4 | Teplovzdušná pištol GHG 660 LGD Bosch | 4 | [8 empty] | 0
5 | Vybračná brúska GSS 280 AE Bosch | 4 | [8 empty] | 0
6 | Pásová brúska GBS 100 AE Bosch | 4 | [8 empty] | 0
7 | Delta brúska GDA 280E Bosch | 4 | [8 empty] | 0
8 | Delta brúska GDA 280E Bosch | 4 | [8 empty] | 0
9 | Uhlová brúska GWS 15-150 | 4 | [8 empty] | 0
10 | Búracie kladivo UBH 6/35 Bosch | 4 | [8 empty] | 0
11 | Príklepová vrtačka GBH 2-26 DFR Bosch | 4 | [8 empty] | 0
12 | Priem. Vysavač NT 35/1 Ap Karcher | 4 | [8 empty] | 0
13 | Uhlová brúska EBU 18-C-A Narex | 4 | [8 empty] | 0
14 | Vrtačka malá Narex | 4 | [8 empty] | 0
15 | Uhlová brúska GWS 24-230 JBV Narex | 4 | [8 empty] | 0
16 | Elektrická pájka FAX 246 | 4 | [8 empty] | 0
17 | Priamočiara pila GSA 1300 PCE Bosch | 4 | [8 empty] | 0
18 | Zvárací aparát GAMA 1500 PFC Omikroh | 4 | [8 empty] | 0
19 | Vrtačka GBH 2-28 Bosch | 4 | [8 empty] | 0
20 | Uhlová brúska GWS 17-150 CI Bosch | 4 | [8 empty] | 0
21 | Zvar.usmerňovač WTU 200 | 4 | [8 empty] | 0
22 | Rozbrusovačka | 4 | [8 empty] | 0
23 | Vrtacka GSB 20-2 RE | 4 | [8 empty] | 0
24 | Vysavac Bosch GAS 50 | 4 | [8 empty] | 0
25 | Brúska excentrická ETS-150-E | 4 | [8 empty] | 0
26 | Vysávač Kärcher NT65/2 Ap | 4 | [8 empty] | 0
27 | Tepovač | 4 | [8 empty] | 0
28 | Umývač podláh | 4 | [8 empty] | 0
29 | brúska GSS 280 | 4 | [8 empty] | 0
30 | brúska GBS 100 | 4 | [8 empty] | 0
31 | Zvárací poloautomat | 4 | [8 empty] | 0
32 | Brúska excentrická ETS-150-E | 4 | [8 empty] | 0
33 | Brúska excentrická ETS-150-E | 4 | [8 empty] | 0
34 | Plazma JACKLE 60 - dielňa | 4 | [8 empty] | 0
35 | portálový zdvihák | 2 | pojazdný prostriedok | 1 | 1 | 1 |  |  | 1m |  | 0
36 | kanálový hydraulický zdvihák č. 036 | 2 | AA7, AB8 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1m |  | 0
37 | kanálový hydraulický zdvihák č. 040 | 2 | AA7, AB8 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1m |  | 0
38 | štvorstĺpový elektromechanický zdvihák | 2 |  | 1 | 1 | 4 | 4motory |  |  |  | 0
39 | Miešacie stan. soľ. hosp. | 4 | AF4 | 1 | 1 | 3 |  |  | 4m |  | 0
40 | Odmastňovací stôl | 4 | AF4 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0
41 | Pojazdná dielňa, DAF 55.180 | 4 | pojazdný prostriedok | 1 | 1 | 10 | 4s,3iné |  | 3m |  | 0
42 | Osvetlovací vozík s centrálou IR Ingersoll Rand | 4 | prevozný prostriedok | 1 | - | 0 | 4s |  |  |  | 0
43 | Elektrocentrála Honda ECT 6500 | 2 | prenosný prostriedok |  | - | 2 | - |  |  |  | 0
44 | Elektrocentrála Honda EC 5000 | 2 | prenosný prostriedok |  | - | 2 | - |  |  |  | 0
[10 empty] | celkom bez DPH | 0

## Trenčín
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚD Trenčín
P.č. | objekt resp. zariadenie | počet revizií počas trvania zmluvy (množstvo) | Poznámka napr. vonkajšie vplyvy | počet rozvádzačov | počet prívodov | počet vývodov | * počet svietidiel /zariadení / | počet zvodov | celková dĺžka rozvodov v metroch | Jednotková cena v € bez DPH | Celková cena v € bez DPH
SSÚD Trenčín
1 | Kabelova Pripojka TZD SSUD4 ZLATOVCE | 1 |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 150 |  | 0
2 | Kabelova Pripojka TZD ZAMAROVCE - Prava Strana | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 22 |  | 0
3 | Kabelova Pripojka TZD PREJTA - Odpocivadlo | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 60 |  | 0
4 | Kabelova Pripojka TZD BECKOV - Odpocivadlo | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 110 |  | 0
5 | Kabelova Pripojka TZD HRADOK - Odpocivadlo | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 180 |  | 0
6 | Kabelova Pripojka TZD LUKA n/Vahom - Krizovatka | 1 |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 200 |  | 0
7 | Obj. 301-10 Dazdova nadrz - Elektroinstal. NMnV - Dole | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
8 | Obj. 301 Dazdova nadrz - Kabelova pripojka NMnV - Dole | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 150 |  | 0
9 | Obj. 303-11 Dazdova nadrz - Elektroinstal. BECKOV Lúka 98,5 km | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
10 | Obj. 303 Dazdova nadrz - Kabelova pripojka BECKOV Lúka 98,5 km | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 175 |  | 0
11 | Obj. 304-11 Dazdova nadrz - Elektroinstal. IVANOVCE | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
12 | Obj. 304 Dazdova nadrz - Kabelova pripojka IVANOVCE | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 800 |  | 0
13 | Obj. 306-11 Dazdova nadrz - Elektroinstal. CHOCHOLNICA | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
14 | Obj. 306 Dazdova nadrz - Kabelova pripojka CHOCHOLNICA | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 40 |  | 0
15 | Obj. 307-11 Dazdova nadrz - Elektroinstal. KOSTOLNA 102,5 km | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
16 | Obj. 307 Dazdova nadrz - Kabelova pripojka KOSTOLNA 102,5 km | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 70 |  | 0
17 | Obj. 300-11 Dazdova nadrz - Elektroinstal. NMnV - HORNA STREDA 96,5 km | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
18 | Obj. 300 Dazdova nadrz - Kabelova pripojka NMnV - HORNA STREDA 96,5 km | 1 |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 500 |  | 0
19 | Obj. 301-11 Dazdova nadrz - Elektroinstal. NMnV - HORNA STREDA | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
20 | Obj. 301 Dazdova nadrz - Kabelova pripojka NMnV - HORNA STREDA | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 450 |  | 0
21 | Obj. 302-11 Dazdova nadrz - Elektroinstal. NMnV - HORNA STREDA | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
22 | Obj. 302 Dazdova nadrz - Kabelova pripojka NMnV - HORNA STREDA | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 25 |  | 0
23 | Obj. 303-11 Dazdova nadrz - Elektroinstal. NMnV - HORNA STREDA 115 km | 1 |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0
24 | Obj. 303 Dazdova nadrz - Kabelova pripojka NMnV - HORNA STREDA 115 km | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 25 |  | 0
25 | Obj. 304-11 Dazdova nadrz - Elektroinstal. NMnV - HORNA STREDA 99,5 km | 1 |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0
26 | Obj. 304 Dazdova nadrz - Kabelova pripojka NMnV - HORNA STREDA 99,5 km | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 25 |  | 0
27 | Obj. 305-11 Dazdova nadrz - Elektroinstal. NMnV - HORNA STREDA | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
28 | Obj. 305 Dazdova nadrz - Kabelova pripojka NMnV - HORNA STREDA | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 60 |  | 0
29 | Obj. 306-11 Dazdova nadrz - Elektroinstal. NMnV - HORNA STREDA | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0
30 | Obj. 306 Dazdova nadrz - Kabelova pripojka NMnV - HORNA STREDA | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 60 |  | 0
31 | Obj. 307-11 Dazdova nadrz - Elektroinstal. NMnV - HORNA STREDA 123,5 km | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0
32 | Obj. 307 Dazdova nadrz - Kabelova pripojka NMnV - HORNA STREDA | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 15 |  | 0
33 | Obj. 308-11 Dazdova nadrz - Elektroinstal. NMnV - HORNA STREDA 104 km | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0
34 | Obj. 308 Dazdova nadrz - Kabelova pripojka NMnV - HORNA STREDA 104 km | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 280 |  | 0
35 | Obj. 309-11 Dazdova nadrz - Elektroinstal. NMnV - HORNA STREDA 106 km | 1 |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0
36 | Obj. 309 Dazdova nadrz - Kabelova pripojka NMnV - HORNA STREDA 106 km | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 25 |  | 0
37 | Obj. 310-11 Dazdova nadrz - Elektroinstal. NMnV - HORNA STREDA | 1 |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0
38 | Obj. 310 Dazdova nadrz - Kabelova pripojka NMnV - HORNA STREDA 107 km | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 25 |  | 0
39 | Obj. 518-11 Precerpavacia Stanica Krizovatka LUKA n/V | 1 |  | 1 | 1 | 5 |  |  | 15 |  | 0
40 | Zvisla Posuvna Brana v.č. 125 č.d. 237 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1m |  |  |  | 0
41 | Zvisla Posuvna Brana v.č. 126 č.d. 238 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1m |  |  |  | 0
42 | Zvisla Posuvna Brana v.č. 127 č.d. 240 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1m |  |  |  | 0
43 | Zvisla Posuvna Brana v.č. 128 č.d. 241 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1m |  |  |  | 0
44 | Zvisla Posuvna Brana v.č. 129 č.d. 242 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1m |  |  |  | 0
45 | Zvisla Posuvna Brana v.č. 207 č.d. 247 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1m |  |  |  | 0
46 | Zvisla Posuvna Brana v.č. 208 č.d. 245 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1m |  |  |  | 0
47 | Zvisla Posuvna Brana v.č. 209 č.d. 246 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1m |  |  |  | 0
48 | Zvisla Posuvna Brana v.č. 210 č.d. 248 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1m |  |  |  | 0
49 | Zvisla Posuvna Brana v.č. 211 č.d. 249 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1m |  |  |  | 0
50 | Zvisla Posuvna Brana v.č. 212 č.d. 243 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1m |  |  |  | 0
51 | Zvisla Posuvna Brana v.č. 231 č.d. 129 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1m |  |  |  | 0
52 | Zvisla Posuvna Brana v.č. 232 č.d. 132 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1m |  |  |  | 0
53 | Zvisla Posuvna Brana v.č. 233/25313 č.d. 104 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1m |  |  |  | 0
54 | Zvisla Posuvna Brana v.č. 06232307 stara Solnica | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1m |  |  |  | 0
55 | Zdvíhacia rampa v.č. 027/96 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1m |  |  |  | 0
56 | VO + Infopoint Odpocivadla HRADOK - Lava Strana | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 18s |  | 550 |  | 0
57 | VO + Infopoint Odpocivadla HRADOK -Prava Strana | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 24s |  | 300 |  | 0
58 | Obj. 315-00 Kabelova pripojka pre ČOV-HRADOK | 1 |  | 2 | 1 | 4 |  |  | 600 |  | 0
59 | Restauracne zariadenie Odpocivadlo BECKOV - Prava Strana | 1 |  | 2 | 1 | 16 | 37s,3m,9t |  | 80 |  | 0
60 | Kabelova pripojka pre Restauracne zariadenie Odpocivadlo BECKOV - Prava Strana | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 50 |  | 0
61 | VO + Infopoint Odpocivadla BECKOV - Prava Strana | 1 |  | 1 | 1 | 5 | 18s |  | 500 |  | 0
62 | Kabelova pripojka pre Ver. Osvetlenie Odpocivadla BECKOV - Prava Strana | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 50 |  | 0
63 | Restauracne zariadenie Odpocivadlo BECKOV - Lava Strana | 1 |  | 2 | 1 | 23 | 37s,3m,6t |  | 280 |  | 0
64 | Kabelova pripojka pre Restauracne zariadenie Odpocivadlo BECKOV - Lava Strana | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 250 |  | 0
65 | VO + Infopoint Odpocivadla BECKOV - Lava Strana | 1 |  | 1 | 1 | 5 | 18s |  | 500 |  | 0
66 | Kabelova pripojka pre Ver. Osvetlenie Odpocivadla BECKOV - Lava Strana | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 250 |  | 0
67 | Kabelova pripojka pre ČOV BECKOV - Lava Strana | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 200 |  | 0
68 | Obj. 316-00 Restauracne zariadenie Odpocivka KOSTOLNA | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 34 |  | 240 |  | 0
69 | Kabelova pripojka pre Restauracne zariadenie Odpocivka KOSTOLNA | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 15 |  | 0
70 | Ver. Osvetlenie Odpocivka KOSTOLNA, | 1 |  | 2 | 1 | 6 | 16s |  | 350 |  | 0
71 | Kabelova pripojka pre Vonkajsie Osvetlenie Odpocivka KOSTOLNA | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 200 |  | 0
72 | Kabelova pripojka pre ČOV KOSTOLNA | 1 |  | 2 | 1 | 3 |  |  | 110 |  | 0
73 | Rozvod silnoprudu a osvetlenia ČOV-KOSTOLNA | 4 |  | 2 | 1 | 14 | 11s,2m1t |  | 60 |  | 0
74 | Technologia - Elektroinstalacie ČOV-KOSTOLNA | 4 |  | 3 | 1 | 25 | 12m |  | 120 |  | 0
75 | Obj. 4030 Verejne Osvetlenie Privadzac TRENCIN | 1 |  | 1 | 1 | 6 | 40s |  | 600 |  | 0
76 | Elektr. Zariadenie ATS - ZAMAROVCE | 1 |  | 4 | 1 | 21 | 6s,3m,1t |  | 80 |  | 0
77 | Kabelova pripojka pre ATS - ZAMAROVCE | 1 | AL2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 180 |  | 0
78 | VO + Infopoint Odpocivadla OMV ZAMAROVCE - Prava Strana | 1 |  | 1 | 1 | 5 | 21s |  | 250 |  | 0
79 | Kabelova pripojka pre Ver. Osvetlenie Odpocivadla ZAMAROVCE - Prava Strana | 1 |  | 1 | 1 | 6 | 38s |  | 300 |  | 0
80 | VO + Infopoint Odpocivadla SLOVNAFT / ZAMAROVCE - Lava Strana | 1 |  | 1 | 1 | 5 | 19s |  | 250 |  | 0
81 | Kabelova Pripojka pre Odpocivka DUBNICA | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 60 |  | 0
82 | Obj. 644-00 Verejne Osvetlenie Odpocivka DUBNICA | 1 |  | 1 | 1 | 9 | 20s |  | 300 |  | 0
83 | Obj. 645-00 Verejne Osvetlenie Odpocivka PREJTA | 1 |  | 1 | 1 | 5 | 18s |  | 300 |  | 0
84 | Kabelova Pripojka pre Odpocivka PREJTA | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1000 |  | 0
85 | ČOV DUBNICA Odpocivka | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1m |  | 15 |  | 0
86 | Obj.312-00 Obj.312-01 Restauracne zariadenie Odpocivka PREJTA | 1 |  | 1 | 1 | 14 | 3m,11t,34s |  | 80 |  | 0
87 | Obj. 311-00 Obj.311-01 Restauracne zariadenie Odpocivka DUBNICA | 1 |  | 1 | 1 | 14 | 3m,11t,34s |  | 80 |  | 0
88 | ČOV PREJTA Odpocivka | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1m |  | 15 |  | 0
89 | Meteozariadenie M1D NN Pripojka /R2/ | 1 |  | 1 | 1 | 5 |  |  | 20 |  | 0
90 | Meteozariadenie M2D NN Pripojka | 1 |  | 1 | 1 | 5 |  |  | 10 |  | 0
91 | Obj.7330 Vonkajsie osvetlenie Arealu SSUD4 TN | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 16s |  | 5 |  | 0
92 | Vonkajsie kabelove rozvody | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 10 |  | 0
93 | Kovovy priehradovy stoziar | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2s |  | 10 |  | 0
94 | Pristresok pre havarovane vozidla | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 8s |  | 10 |  | 0
95 | Pristresok - sklad dreva - sklad zeleza | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 4s |  | 30 |  | 0
96 | Obj. 7010 Administrativna budova SSUD4 TN | 1 |  | 6 | 1 | 84 | 180s,88z,11m,4t |  | 500 |  | 0
97 | Obj. 7020 Budova Dopravnej Policie | 1 |  | 6 | 1 | 64 | 146s,57z,4m,3t |  | 400 |  | 0
98 | Obj. 7030 Garaze Prev. Vozidiel | 1 |  | 1 | 1 | 26 | 64s,5z,11m |  | 200 |  | 0
99 | Obj. 7040 Motoricka cast Prev. Budovy udrzby 8130 | 1 |  | 4 | 1 | 68 | 32m,1t |  | 320 |  | 0
100 | Obj. 7040 Svetelna cast Prev. Budovy udrzby 8130 | 1 |  | 9 | 1 | 64 | 240s,30z,5m |  | 400 |  | 0
101 | Obj. 7050 Solnica -sklad drobnej mechanizacie | 2 | AF3 | 2 | 1 | 21 | 32s,7m |  | 200 |  | 0
102 | Obj. 7050/2 Solanka -solankove centrum | 4 | AF4 | 2 | 1 | 3 | 2m |  | 5 |  | 0
103 | Obj. Novy sklad SOLI /Drevostavba/ | 4 | AF4 | 2 | 1 | 21 | 12s,4m,5t |  | 140 |  | 0
104 | Obj. 7060 - KIOSK PHM Obj. 7070 - Pristresok PHM Obj. 7080 - Ulozisko PHM | 2 | s nebezpečenstvom výbuchu | 1 | 1 | 13 | 21s,2m,2t,9i |  | 240 |  | 0
105 | Obj. 7060 - KIOSK PHM /Slaboprud/ Obj. 7070 - Pristresok PHM Obj. 7080 - Ulozisko PHM | 2 | s nebezpečenstvom výbuchu | 1 | 1 | 12 | 12sonda |  | 120 |  | 0
106 | Obj. 8130 Regulacna stanica plynu a plynomerna | 2 | s nebezpečenstvom výbuchu | 1 | 1 | 1 | 2s |  | 25 |  | 0
107 | Obj. 8130 Studna uzitkovej vody | 4 | AD4 | 1 | 1 | 4 | 1m |  | 10 |  | 0
108 | Obj. 7040 Plynove infraziarice | 1 |  | 2 | 1 | 13 | 8t,1m,3i |  | 32 |  | 0
109 | Obj. 7010 Kotolna Administrativna budova SSUD4 TN | 1 |  | 2 | 1 | 9 | 1m,3i |  | 50 |  | 0
110 | Obj. 7020 Kotolna Budova Dopravnej Policie | 1 |  | 2 | 1 | 12 | 1m,3i |  | 50 |  | 0
111 | Obj. 7030 Kotolna Garaze Prev. Vozidiel | 1 |  | 2 | 1 | 7 | 1m,3i |  | 50 |  | 0
112 | Obj. 7040 Kotolna Budovy udrzby | 1 |  | 2 | 1 | 15 | 2m,9i |  | 120 |  | 0
113 | Obj. 7010 Vykurovanie okapovych zlabov | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2t |  | 80 |  | 0
114 | TN829AP BA186MC Avia pojazdna dielna | 4 | pojazdný prostriedok | 1 | generátor | 5 | 5z,2m |  | 30 |  | 0
115 | Cisticka OV /odpadovych vod/ Areal | 4 | AD3 | 1 | 1 | 16 | 7m,3i |  | 30 |  | 0
116 | Osvetlenie Arealu SILO | 1 | [8 empty] | 0
117 | Kabelova pripojka SILO | 1 | [8 empty] | 0
118 | NN privody pre dopravnik posypovej soli | 1 | [8 empty] | 0
119 | Ulozna skrina s tep susenim a dezinfekciou ozonom v.c. 718011 | 1 | [8 empty] | 0
120 | Ulozna skrina s tep susenim a dezinfekciou ozonom v.c. 718012 | 1 | [8 empty] | 0
121 | Ulozna skrina s tep susenim a dezinfekciou ozonom v.c. 718013 | 1 | [8 empty] | 0
122 | Obj. 609-11 Trafostanica LUKA n/Vahom č. 0033-006 | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0
123 | Obj. 616-11 Trafostanica HRADOK č. 0021-007 pod napätím | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0
124 | Obj. 631-11 Trafostanica BECKOV č. 0002-010 pod napätím | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 0
125 | Obj. PS 8110 Trafostanica SSUD 4 TN č. 0068-910 pod napätím | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0
126 | Obj. PS 8220 Trafostanica ZAMAROVCE č. 0073-005 Č.S. PHM pod napätím | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 0
127 | Obj. PS 641-11 Trafostanica Odpociv. DUBNICA č. 4242 pod napätím | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
128 | Obj. PS 642-11 Trafostanica Odpociv. PREJTA č. 4232 pod napätím | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0
129 | Obj. 609-11 Trafostanica LUKA n/Vahom č. 0033-006 bez napätia | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
130 | Obj. 616-11 Trafostanica HRADOK č. 0021-007 bez napätia | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
131 | Obj. 631-11 Trafostanica BECKOV č. 0002-010 bez napätia | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
132 | Obj. PS 8110 Trafostanica SSUD 4 TN č. 0068-910 bez napätia | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
133 | Obj. PS 8220 Trafostanica ZAMAROVCE č. 0073-005 Č.S. PHM bez napätia | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
134 | Obj. PS 641-11 Trafostanica Odpociv. DUBNICA č. 4242 bez napätia | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
135 | Obj. PS 642-11 Trafostanica Odpociv. PREJTA č. 4232 bez napätia | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
136 | Obj. 609-11 Trafostanica LUKA n/Vahom č. 0033-006 ÚS | 1 | [8 empty] | 0
137 | Obj. 616-11 Trafostanica HRADOK č. 0021-007 ÚS | 1 | [8 empty] | 0
138 | Obj. 631-11 Trafostanica BECKOV č. 0002-010 ÚS | 1 | [8 empty] | 0
139 | Obj. PS 8110 Trafostanica SSUD 4 TN č. 0068-910 ÚS | 1 | [8 empty] | 0
140 | Obj. PS 8220 Trafostanica ZAMAROVCE č. 0073-005 Č.S. PHM ÚS | 1 | [8 empty] | 0
141 | Obj. PS 641-11 Trafostanica Odpociv. DUBNICA č. 4242 ÚS | 1 | [8 empty] | 0
142 | Obj. PS 642-11 Trafostanica Odpociv. PREJTA č. 4232 pÚS | 1 | [8 empty] | 0
143 | Obj. 605-00 Pripojka VN 22kV k Obj. 518-00 LUKA n/Vahom | 1 | [8 empty] | 0
144 | Obj. 617-00 Pripojka VN 22kV k Obj. 616-11 HRADOK | 1 | [8 empty] | 0
145 | Obj. 631-00 Pripojka VN 22kV k Obj. 631-11 Odpocivadlo BECKOV | 1 | [8 empty] | 0
146 | Obj. 7310 Pripojka VN 22kV k SSUD 4 TN Trencin - Zlatovce | 1 | [8 empty] | 0
147 | Obj. Pripojka VN 22kV k Odpociv. ZAMAROVCE | 1 | [8 empty] | 0
148 | Obj. 641-00 Pripojka VN 22kV k Odpociv. DUBNICA | 1 | [8 empty] | 0
149 | Obj. 642-00 Pripojka VN 22kV k Odpociv. PREJTA | 1 | [8 empty] | 0
150 | Obj. 7020 BLESKOZVOD Budova Dopravnej Policie | 2 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
151 | Obj. BLESKOZVOD Pristresok pre Havar. Auta | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
152 | Obj. BLESKOZVOD Kovovy stoziar | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
153 | Obj. 7010 BLESKOZVOD Admin. budova SSUD4 TN | 2 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
154 | Obj. 7030 BLESKOZVOD Garaze Prevadzkovych vozidiel | 1 | [5 empty] | 6 |  |  | 0
155 | Obj. 7040 BLESKOZVOD Prevadzkova budova UDRZBY | 1 | [5 empty] | 7 |  |  | 0
156 | Obj. 7050 BLESKOZVOD Sklad - Drobna Mechanizacia /Stara Solnica/ | 1 | [5 empty] | 5 |  |  | 0
157 | Obj. 7060 BLESKOZVOD KIOSK PHM Obj. 7070 Pristresok Obj. 7080 Ulozisko PHM | 4 | s nebezpečenstvom výbuchu |  |  |  |  | 7 |  |  | 0
158 | BLESKOZVOD Novy sklad SOLI /Drevostavba/ | 2 | drevostavba |  |  |  |  | 5 |  |  | 0
159 | Obj. 609-00 BLESKOZVOD Trafostanica LUKA n/Vahom | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
160 | Obj. 616-00 BLESKOZVOD Trafostanica Odpocivadlo HRADOK - Prava Strana | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
161 | Obj. 315-00 BLESKOZVOD ČOV HRADOK Odpocivadlo - Lava Strana | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
162 | Obj. 311-00a BLESKOZVOD Budova Odpocivadla BECKOV Prava Strana | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
163 | Obj. 311-00b BLESKOZVOD Budova Odpocivadla BECKOV Lava Strana | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
164 | Obj. 314-00 BLESKOZVOD ČOV BECKOV Lava Strana | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
165 | Obj. 316-00 BLESKOZVOD Budova Odpocivadla KOSTOLNA | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
166 | Obj. 319-00 BLESKOZVOD Budova ČOV KOSTOLNA | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
167 | Obj. BLESKOZVOD ATS Zamarovce ATS ZAMAROVCE | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
168 | Obj. BLESKOZVOD Budova Odpocivadla DUBNICA | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
169 | Obj. BLESKOZVOD Budova Odpocivadla PREJTA | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
170 | Cirkular HVP r.v. 1996 | 1 | [8 empty] | 0
171 | Čerpadlo HCP PUMP AS-35 | 1 | [8 empty] | 0
172 | Cisticka PURE-SOLVE r.v. 2005 | 1 | [6 empty] | 65 |  | 0
173 | Cisticka VAP KARCHER 38V HDS895 r.v. 1996 | 1 | [8 empty] | 0
174 | Cisticka VAP KARCHER r.v. 2005 HDS695 v.c. 197834 | 1 | [8 empty] | 0
175 | Destilacka EUROWATER r.v. 1996 | 1 | [6 empty] | 540 |  | 0
176 | Elektrocentrala HONDA 3 ECT 6500K1 r.v. 2008 v.c. 8101860 | 4 | [8 empty] | 0
177 | Elektrocentrala HONDA 4 ECT 7000 r.v. 2007 v.c. 8302088 | 1 | [8 empty] | 0
178 | Freza FWF r.v. 1990 | 1 | [6 empty] | 205 |  | 0
179 | Hoblovka KRD 310ST U4 r.v. 1996 | 1 | [8 empty] | 0
180 | Kompresor stalc. Vzduchu r.v. 1996 DKS620-270ST | 1 | [8 empty] | 0
181 | Miesacka SM150 r.v. 1996 v.c.45500 | 1 | [6 empty] | 125 |  | 0
182 | Nabijacka ULIMATIC 120 r.v. 1996 v.c.9795900 | 1 | [8 empty] | 0
183 | Nabijacka STARTER 600 r.v. 1996 BOOSTART | 1 | [8 empty] | 0
184 | Nabijacka ASISTOR III r.v. 1990 v.c.1880 | 1 | [6 empty] | 31 |  | 0
185 | Nabijacka vysokozdviznych vozikov LT48V 75A ENERSYS S.A.R.L. KIC609619 HAWKER | 1 | [8 empty] | 0
186 | Nabijacka Start. Vozik SL600 r.v. 1996 v.c.513320 | 1 | [8 empty] | 0
187 | Nabijacka vysokozdviznych vozikov v.c. 0261790-0010-001 | 4 | [6 empty] | 823 |  | 0
188 | Osvetlovaci prives Ingresoll Rand LT6K BL 874YA r.v. 2011 UN6UXXA95BY367120 | 1 | [8 empty] | 0
189 | Pila ramova na kov r.v. 1995 PRH-250A | 1 | [8 empty] | 0
190 | Rovnacka zvodidiel r.v. 2004 | 1 | [6 empty] | 9 |  | 0
191 | Stahovak Pneumatik S5301 r.v. 1996 | 1 | [8 empty] | 0
192 | Rezacka sojanova FLEXA v.c. 120 r.v. 1996 FP-91 | 4 | [8 empty] | 0
193 | Stojan. El. Vrtacka v.c. 78-96 r.v. 1996 SVB16 | 1 | [8 empty] | 0
194 | Stojan. El. vrtacka r.v.1996 VS32H | 1 | [8 empty] | 0
195 | Stojan. El. vrtacka SVA15 r.v.1995 | 1 | [8 empty] | 0
196 | Stojan. Bruska BAD20 r.v. 1991 | 1 | [8 empty] | 0
197 | Sustruh SN32 r.v. 1990 | 1 | [8 empty] | 0
198 | Vyhna UNIVERSAL | 1 | [8 empty] | 0
199 | Zváračka CO2 SMARTING-T25 | 4 | [8 empty] | 0
200 | Zvaracka TRIODYN r.v. 1996 WTU400-30 | 4 | [8 empty] | 0
201 | AGT Zvaraci generator PD Mitsubishi BL450ZH | 1 | [8 empty] | 0
[10 empty] | celkom bez DPH | 0

## Galanta
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚR Galanta
P.č. | objekt resp. zariadenie | počet revizií počas trvania zmluvy (množstvo) | Poznámka napr. vonkajšie vplyvy | počet rozvádzačov | počet prívodov | počet vývodov | * počet svietidiel /zariadení / | počet zvodov | celková dĺžka rozvodov v metroch | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
SSÚR Galanta
1 | AB - nový dvor - sociálno prevádzková a administratívna budova | 1 |  | 4 | 4 | 41 | 72+6+30 |  | 130 |  | 0
2 | AB - nový dvor - sklady, dielne | 1 |  | 4 | 4 | 87 | 123+20+8 |  |  |  | 0
3 | AB - nový dvor - doprava, vrátnica | 1 |  | 2 | 2 | 11 | 34+2+5 |  |  |  | 0
4 | AB - nový dvor - prístrešky | 1 |  | 1 | 1 | 5 | 21 |  |  |  | 0
5 | AB - nový dvor - prístrešky pre sign. vozíky | 1 |  | 1 | 1 | 7 | 15 |  |  |  | 0
6 | AB - nový dvor - ČS PHM - výdajný stojan nafty - BENCALOR | 2 | BE3 - N3 s nebezpečím výbuchu | 1 | 1 | 8 | 2+2 |  |  |  | 0
7 | AB - nový dvor - výdajný stojan na olej | 2 | BE2-N3 - s nebezpečím požiaru | [7 empty] | 0
8 | AB - nový dvor - olejové hospodárstvo | 2 | BE2-N3 - s nebezpečím požiaru | 3 | 3 | 22 | 15+6 |  |  |  | 0
9 | AB - nový dvor - garáže pre osobné vozidlá | 1 |  | 1 | 1 |  | 24 |  |  |  | 0
10 | AB - nový dvor - el. inštalácia plynových infražiaričov | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
11 | AB - nový dvor - plynomerňa | 2 | BE3 - N3 s nebezpečím výbuchu | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
12 | Cestmajsterstvo - sociálno prevádzková budova | 1 |  | 2 | 2 | 23 | 42+2+6 |  | 50 |  | 0
13 | Cestmajsterstvo - zdravotné stredisko | 1 |  | 1 | 1 | 13 | 28+8 |  | 30 |  | 0
14 | Cestmajsterstvo - sklady, garáže | 1 |  | 1 | 1 | 15 | 32+1+4 |  |  |  | 0
15 | Cestmajsterstvo - sklady, garáže - zariadenie na výrobu soľanky - miešacia stanica | 2 | AF3 | 1 | 1 | 4 | 12 |  |  |  | 0
16 | Cestmajsterstvo - sklad nový | 1 |  | 1 | 1 | 15 | 54+2 |  |  |  | 0
17 | Cestmajsterstvo - oblúková hala | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 10 |  |  |  | 0
18 | Cestmajsterstvo - plynomerňa | 2 | BE3 - N3 s nebezpečím výbuchu | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
19 | Areál Nebojsa | 1 | CA2, CB2 | 4 | 4 | 4 |  |  | 300 |  | 0
20 | Meteostanica Nitra | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 |  |  | 10 |  | 0
21 | Meteostanica Veľké Zálužie | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 |  |  | 10 |  | 0
22 | Sedimentačná nádrž Sereď | 1 | v súčasnosti odpojené | [7 empty] | 0
23 | Sedimentačná nádrž Vlčkovce 1 | 1 | AD4 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 30 |  | 0
24 | Sedimentačná nádrž Vlčkovce 2 | 1 | AD4 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 30 |  | 0
25 | Osvetlenie križ.Modranka | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 16 |  | 300 |  | 0
26 | AB - garáže osobných vozidiel - posuvná brána - 9 ks | 22 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
27 | AB - olejové hospodárstvo - posuvná brána | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
28 | AB - garáže nákladných vozidiel, sklady - posuvná brána - 22 ks | 46 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
29 | Cestmajsterstvo - sklady, soľanka - posuvná brána - 5 ks | 20 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
30 | R1 TT - systém úhrady diaľničných známok -Vlčkovce v km 6,1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |  |  | 150 |  | 0
31 | El. prípojka - elektro hodiny - križovatka Báb v km 28,870 | 1 | [8 empty] | 0
32 | R1 odpočívadlo V. Zálužie - smer TT (rozvádzač + infopoint + VO ) | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 10 + 2 infopointy |  | 360 |  | 0
33 | Cestmajsterstvo - Unimo bunka - vrátnica | 1 |  | 1 | 1 | 12 | 4 |  |  |  | 0
34 | Nebojsa - Unimo bunka - vrátnica | 1 |  | 1 | 1 | 12 | 4 |  | 50 |  | 0
35 | Nebojsa - Unimo bunka | 1 |  | 1 | 1 | 12 | 4 |  | 50 |  | 0
36 | El. prípojka - Meteo Sereď | 1 | [8 empty] | 0
37 | El. prípojka - Meteo OMV | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 0
38 | El.prípojka - Meteo Modranka | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 15 |  | 0
39 | Zemnenie Meteo Pata - R1 v km 25,510 | 1 | solárny panel | 1 | [6 empty] | 0
40 | AB -Diesel Agregát FOGO 150 Kw | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 10 |  | 80 |  | 0
41 | Cestmajsterstvo - Diesel Agregát FOGO 100 kW | 4 |  | 5 | 1 | 4 | 16 |  | 120 |  | 0
42 | Vysokozdvižná pracovná pološina DL 18 | 4 | v roku 2021 - revízia v záruke | [7 empty] | 0
43 | AB - nový dvor - sociálno prevádzková a administratívna budova - bleskozvod | 4 | bleskozvod spoločný so skladmi a dielňami |  |  |  | 14 | 15 |  |  | 0
44 | AB - nový dvor - doprava,vrátnica - bleskozvod | 1 | bleskozvod spoločný so soc. prev. a adm. budovou |  |  |  | 3 | 10 |  |  | 0
45 | AB - nový dvor - prístrešky - bleskozvod | 1 |  |  |  |  | 4 | 6 |  |  | 0
46 | AB - nový dvor - prístrešky pre sign. vozíky - bleskozvod | 1 |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 0
47 | AB - nový dvor - ČS PHM - výdajný stojan nafty - BENCALOR - bleskozvod | 4 | BE3 - N3 s nebezpečím výbuchu |  |  |  | 4 | 6 |  |  | 0
48 | AB - nový dvor - olejové hospodárstvo - bleskozvod | 2 | BE2-N3 - s nebezpečím požiaru |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 0
49 | Cestmajsterstvo - sociálno prevádzková budova - bleskozvod | 2 |  |  |  |  | 4 | 12 |  |  | 0
50 | Cestmajsterstvo - zdravotné stredisko - bleskozvod | 1 |  |  |  |  | 4 | 8 |  |  | 0
51 | Cestmajsterstvo - sklady, garáže - bleskozvod | 1 |  |  |  |  | 6 | 8 |  |  | 0
52 | Cestmajsterstvo - sklad nový - bleskozvod | 1 |  |  |  |  | 6 | 10 |  |  | 0
53 | Cestmajsterstvo - oblúková hala - bleskozvod | 1 |  |  |  |  | 3 | 6 |  |  | 0
54 | Areál Nebojsa - sklad soli - bleskozvod | 1 |  |  |  |  | 6 | 5 |  |  | 0
55 | Cestmajsterstvo - Unimo bunka - vrátnica - bleskozvod | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0
56 | Nebojsa - Unimo bunka - vrátnica - bleskozvod | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0
57 | Nebojsa - Unimo bunka - bleskozvod | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0
58 | Uzemnenie sčítač - Dolná Streda | 1 | solárny panel | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 0
59 | Uzemnenie sčítač - R1a Nitra | 1 | solárny panel | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0
60 | Trafostanica EH4/50 kVA - R1 A - križ. NR Sever v km 3,900 | 4 | pod napätím | 3 | 1 | 3 | 18 |  | 800 |  | 0
61 | Trafostanica EH4/50 kVA - R1 A - križ. NR Sever v km 3,900 | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
62 | Trafostanica EH4/50 kVA - R1 A - križ. NR Sever v km 3,900 | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
63 | AB - nový dvor - kanálový zdvihák KZ 2751 10t v.č. 029 | 4 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
64 | AB - nový dvor - kanálový zdvihák KZ 2748 8t v.č. 6902 | 1 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
65 | AB - nový dvor - skúšobná lavica ELKON U 400 v.č.1985698 | 4 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
66 | AB - nový dvor - univerzálny sťahovák pneumatík US2615 v.č.351 | 1 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
67 | AB-nový dvor - dvojkotúčová brúska | 1 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
68 | AB-nový dvor - dvojkotúčová brúska v.č. 75-07262 | 3 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
69 | AB - nový dvor - stĺpová vŕtačka v.č. 734 | 1 | pracovný stroj | [7 empty] | 0
[10 empty] | celkom bez DPH | 0

## Polianky
Národná diaľničná spoločnosť - 50300 - Bratislava - Polianky
P.č. | objekt resp. zariadenie | počet revizií počas trvania zmluvy (množstvo) | Poznámka napr. vonkajšie vplyvy | počet rozvádzačov | počet prívodov | počet vývodov | * počet svietidiel /zariadení / | počet zvodov | celková dĺžka rozvodov v metroch | Jednotková cena v € bez DPH | Cema celkom v € bez DPH
1 | Polianky Bratislava administratívna budova - vonkajšie osvetlenie | 2 |  | 1 | 1 | 3 | 18stož,23s,x250W |  | - |  | 0
2 | Polianky Bratislava AB - núdzové osvetlenie - kontrola | 4 | [8 empty] | 0
3 | Polianky Bratislava AB - núdzové osvetlenie - OP a OS vyhr. El. zariadení | 2 | [8 empty] | 0
4 | Polianky Bratislava administratívna budova - elektroinštalácia | 4 |  | 15 | 15 | 224 | 210s,22m,5t,45i |  | - |  | 0
5 | Polianky Bratislava administratívna budova - plynomerňa | 4 |  |  | 1 | 1 | 1s |  | - |  | 0
6 | Polianky Bratislava administratívna budova - bleskozvod / meranie zemných odporov | 4 | aktívny bleskozvod | 0 | - |  |  | 5 | - |  | 0
7 | Polianky Bratislava administratívna budova - bleskozvod / OP a OS | 2 | aktívny bleskozvod |  |  |  |  | 5 |  |  | 0
8 | Polianky Bratislava administratívna budova - trafostanica TS-767, rozvodňa vn a nn | 1 | úradná skúška | 10 | 1 | 19 | 2s |  | Rozvodňa NN |  | 0
9 | Polianky Bratislava administratívna budova - trafostanica TS-767, rozvodňa vn a nn | 2 | pod napätím | [5 empty] | Rozvodňa NN |  | 0
10 | Polianky Bratislava administratívna budova - trafostanica TS-767, rozvodňa vn a nn | 4 | bez napätia | 10 | 1 | 19 | 2s |  | Rozvodňa NN |  | 0
[10 empty] | celkom bez DPH | 0