## Región SS.
Príloha č. 2 k časti A.2
Návrh na plnenie kritéria
Revízia elektrických zariadení
| Celková cena za predmet zákazky v € bez DPH počas trvania rámcovej dohody | 20% DPH | Cena celkom v € s DPH
Región SS. | 0 | 0 | 0
Celková cena za predmet zákazky zahŕňa všetky náklady na riadne plnenie predmetu zákazky.
Uchádzač uvedie skutočnosť, či je/nie je platiteľom DPH: Som / Nie som platiteľom DPH.
Dátum: ..............................................
.............................................................................
Podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Považská Bystrica
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚD Považská Bystrica
P.č. | objekt resp. zariadenie | počet revizií počas trvania zmluvy (množstvo) | Poznámka napr. vonkajšie vplyvy | počet rozvádzačov | počet prívodov | počet vývodov | * počet svietidiel /zariadení / | počet zvodov | celková dĺžka rozvodov v metroch | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
SSÚD Považská Bystrica
1 | elektroinštalácia prevádzková budova SSUD č. 330-31 | 2 |  | 7 | 7 | 112 | 230/183 |  | - |  | 0
2 | elektroinštalácia plynovej kotolne - SSÚD | 2 |  | 1 | 1 | 16 | 1/4/6 |  | - |  | 0
3 | EPS, EZS - budova SSUD + dielňa | 1 |  | 34 | - | - | EPS 10 obj. EZS 17 kamier |  | - |  | 0
4 | elektroinštalácia budova DO PZ č. 330-32 | 2 |  | 3 | 3 | 78 | 150/96 |  | - |  | 0
5 | elektroinštalácia plynovej kotolne - budova DO PZ | 1 |  | 1 | 1 | 11 | 1/4/6 |  | - |  | 0
6 | elektroinštalácia dielenské priestory SSUD č. 330-36 | 2 |  | 6 | 2 | 103 | 26/54 |  | - |  | 0
7 | elektroinštalácia autoumyvárne v dielenských priestoroch | 4 | AD3 | 1 | 1 | 8 | 5/6 |  | - |  | 0
8 | elektroinštalácia plynovej kotolne - dielenské priestory SSUD | 1 |  | 1 | 1 | 16 | 1/4/6 |  | - |  | 0
9 | elektroinštalácia garáže SSUD č. 330-40,41 | 1 |  | 4 | 4 | 64 | 114/45 |  | - |  | 0
10 | elektroinštalácia skladové priestory SSUD č. 330-37 | 1 |  | 1 | 1 | 16 | 40/6 |  | - |  | 0
11 | elektroinštalácia v sklade horľavých kvapalín v sklad. priestoroch SSUD | 2 | s nebezpečenstvom požiaru | 1 | 1 | 5 | 5/2 |  | - |  | 0
12 | pohon krídlovej brány vo vstupe do areálu SSÚD | 1 | AD-dážď | - | - | - | - |  | - |  | 0
13 | VO areálu SSÚD | 2 |  | 1 | 1 | 4 | 36 |  | - |  | 0
14 | elektroinštalácia ČSV s požiarnou nádržou | 4 | AD3 | 1 | 1 | 10 | 1/1/3 |  | - |  | 0
15 | ČOV ALFA | 4 | AD3 | - | - | - | - |  | - |  | 0
16 | elektroinštalácia ČS PHM | 4 | s nebezpečenstvom výbuchu | 1 | 1 | 16 | 2/2 |  | - |  | 0
17 | elektroinštalácia prečerpávacia stanica R6 Púchov | 4 | AD8 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | - |  | 0
18 | elektroinštalácia RS plynu | 4 | s nebezpečenstvom výbuchu | [5 empty] | - |  | 0
19 | zdrojový agregát 220V | 4 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
20 | elektroinštalácia prístrešky pre havarované vozidlá | 1 |  | 1 | 1 | 7 | 3/3 |  | - |  | 0
21 | elektroinštalácia garáže a odstav. plochy pre osobné automobily | 1 |  | 1 | 1 | 8 | 3/1/3 |  | - |  | 0
22 | elektroinštalácia rozvodňa (v miestnosti zdrojového agregátu prúdu MP 250 (rozvádzač)) | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1/2/1 |  | - |  | 0
23 | elektroinštalácia sklad značiek (osvetlenie, nabíjačky vozíkov) | 1 | AF3 | 1 | 1 | 19 | 4/3/10 |  | - |  | 0
24 | elektroinštalácia soľankové hosp. (osvetlenie, miešacie zariadenie) | 4 | AF4 | 1 | 1 | 8 | 2/2/3 |  | - |  | 0
25 | vonkajšie silnoprúdové rozvody | 1 |  | 18 | 10 | 48 | - |  | - |  | 0
26 | elektroinštalácia prístrešky I, II, III (osvetlenie) | 1 |  | 1 | 1 | 7 | 3/1/3 |  | - |  | 0
27 | Dielenská nádstavba vozidla Mercedes Atego 1224 | 4 | pojazdný prostriedok | - | - | - | - |  | - |  | 0
28 | Pracovná plošina FIAT DUCATO | 4 | pojazdný prostriedok | - | - | - | - |  | - |  | 0
29 | elektroinštalácie budovy odpočívadla Beluša vpravo | 2 |  | 2 | 2 | 47 | 25/8 |  | - |  | 0
30 | elektroinštalácie budovy odpočívadla Beluša vľavo | 2 |  | 2 | 2 | 46 | 26/7 |  | - |  | 0
31 | elektroinštalácie budovy odpočívadla Predmier vpravo | 2 |  | 1 | 1 | 32 | 18/9/2 |  | - |  | 0
32 | elektroinštalácie budovy odpočívadla Predmier vľavo | 2 |  | 2 | 1 | 75 | 45/16/1 |  | - |  | 0
33 | VO odpočívadla D1 Považská Bystrica + Infpoint | 2 | AD-dážď | 1 | 1 | 4 | 49 |  | - |  | 0
34 | VO odpočívadla Beluša vpravo + Infopoint | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 14 |  | - |  | 0
35 | VO odpočívadla Beluša vľavo + Infopoint | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 10 |  | - |  | 0
36 | VO odpočívadla Predmier vpravo + Infpoint | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 17 |  | - |  | 0
37 | VO odpočívadla Predmier vľavo + Infopoint | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 17 |  | - |  | 0
38 | VO odpočívadla Sverepec + Infopoint | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 45 |  | - |  | 0
39 | elektroinštalácia prečerpávacia stanica D1 Beluša | 4 | AD8 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | - |  | 0
40 | aktívny bleskozvod budovy SSUD | 2 | aktívny bleskozvod | - | - | - |  | 1 | - |  | 0
41 | aktívny bleskozvod budovy dielní údržby vozidiel a mechanizmov | 2 | aktívny bleskozvod | - | - | - |  | 1 | - |  | 0
42 | aktívny bleskozvod garáže 330-40, 330-41 | 2 | aktívny bleskozvod | - | - | - |  | 1 | - |  | 0
43 | ČS PHM - bleskozvod | 4 | s nebezpečenstvom výbuchu | - | - | - |  | 1 | - |  | 0
44 | RS plynu - bleskozvod | 4 | s nebezpečenstvom výbuchu | - | - | - |  | 1 | - |  | 0
45 | bleskozvod kovového stožiaru mostnej estakády P.Bystrica | 2 | aktívny bleskozvod | - | - | - |  | 1 | - |  | 0
46 | bleskozvod piliera mostnej estakády P.Bystrica - 1 | 2 | aktívny bleskozvod | - | - | - |  | 1 | - |  | 0
47 | bleskozvod piliera mostnej estakády P.Bystrica - 2 | 2 | aktívny bleskozvod | - | - | - |  | 1 | - |  | 0
48 | bleskozvod piliera mostnej estakády P.Bystrica - 3 | 2 | aktívny bleskozvod | - | - | - |  | 1 | - |  | 0
49 | bleskozvod piliera mostnej estakády P.Bystrica - 4 | 2 | aktívny bleskozvod | - | - | - |  | 1 | - |  | 0
50 | bleskozvod piliera mostnej estakády P.Bystrica - 5 | 2 | aktívny bleskozvod | - | - | - |  | 1 | - |  | 0
51 | bleskozvod piliera mostnej estakády P.Bystrica - 6 | 2 | aktívny bleskozvod | - | - | - |  | 1 | - |  | 0
52 | bleskozvod piliera mostnej estakády P.Bystrica - 7 | 2 | aktívny bleskozvod | - | - | - |  | 1 | - |  | 0
53 | Trafostanica Považská Bystrica - bleskozvod | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
54 | Trafostanica Považská Bystrica kiosková | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
55 | Trafostanica TS-3228 Beluša vľavo stožiarová | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
56 | Trafostanica Belusa vpravo stožiarová | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
57 | Trafostanica Sverepec stĺpová | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
58 | Trafostanica TS-3208 Hloža stožiarová | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
59 | Trafostanica TS-3083 Predmier stožiarová | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
60 | Trafostanica Považská Bystrica kiosková | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | - | 1 | 2 | - |  | - |  | 0
61 | Trafostanica TS-3228 Beluša vľavo stožiarová | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | - | 1 | 2 | - |  | - |  | 0
62 | Trafostanica Belusa vpravo stožiarová | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | - | 1 | 3 | - |  | - |  | 0
63 | Trafostanica Sverepec stĺpová | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | - | 1 | 3 | - |  | - |  | 0
64 | Trafostanica TS-3208 Hloža stožiarová | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | - | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
65 | Trafostanica TS-3083 Predmier stožiarová | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | - | 1 | 3 | - |  | - |  | 0
66 | Trafostanica Považská Bystrica kiosková | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
67 | Trafostanica TS-3228 Beluša vľavo stožiarová | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
68 | Trafostanica Belusa vpravo stožiarová | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
69 | Trafostanica Sverepec stĺpová | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
70 | Trafostanica TS-3208 Hloža stožiarová | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
71 | Trafostanica TS-3083 Predmier stožiarová | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
Pracovné stroje
72 | cirkulár GVS 700 v.č. 01846 | 1 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
73 | fréza UWF 110 v.č. 201109125N | 1 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
74 | kliešťová bodová zváračka Spotter 7000 v.č. 6066712 | 1 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
75 | miešačka betónu v.č. 02 | 4 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
76 | nabíjačka ALPINE 50 v.č. 87239 | 1 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
77 | odsávač spalín Ekoktok CIKLO FIT 1100 v.č. 169-2006 | 1 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
78 | odsávač spalín Ekoktok EKOZVAR v.č. 143-2002 | 1 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
79 | odsávač spalín Ekoktok RFP900EKO02 v.č. 552-2005 | 1 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
80 | odsávač spalín Ekoktok RFP900EKO02 v.č. 639-2010 | 1 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
81 | okružná píla Pilous ARG 250 PLUS v.č. 12-11-0099 | 1 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
82 | stolová brúska OPTIMUS SM300 v.č. 2010 | 2 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
83 | stolová brúska SM200 v.č. Yz 391026 | 1 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
84 | stolová vŕtačka PROMA B1316B-400 v.č. B 2011-1268 | 1 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
85 | stolová vŕtačka PROMA E2020 F-400 v.č. 061797 | 1 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
86 | stolová vŕtačka PROMA E2020 F-400 v.č. 111353 | 1 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
87 | stolová vŕtačka PROMA E2020-F-400 v.č. 022200060933 | 1 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
88 | sústruh KNUTH Tornado 230x1500 v.č. 153777 | 1 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
89 | sušička kompresorová stanica FINI GRUBE 10SD v.č. 3245 | 2 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
90 | sušička vzduchu Schneider AIR DRYER DK 500 v.č. 7DS-02922 | 2 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
91 | uťahovačka kolies WRENCH v.č. 120137763 | 4 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
92 | vodný čistič Kärcher HDS 1295 SX Eco v.č. 61880 | 4 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
93 | vodný čistič Kärcher HDS-E 8-16-4M | 4 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
94 | vyvažovačka kolies HOFMANN Geodyna 3900S v.č. 0414 | 1 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
95 | vyzúvačka kolies HOFMANN TM 3300 PLUS v.č. 0914EEWH708BE6.338 | 1 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
96 | zváračka CEMONT YARD SV263 v.č. 4310088 | 2 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
97 | zváračka CO Compact 270 v.č. UM011021 | 2 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
98 | elektrický zdvihák RP TOOLS RP-6254B2 v.č. 4484540300668 | 1 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
99 | elektrohydraulický zdvihák AC Hydraulics GGD 150-S vč. 4933539 | 1 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
100 | elektrohydraulický 4-stĺpový zdvihák OMER S.p.A OMA 526L5 v.č.F1216476 | 2 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
101 | elektrohydraulický plošinový zdvihák OMER S.p.A v.č. 311-00377-001 | 1 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
102 | elektrohydraulický plošinový zdvihák OMER S.p.A v.č. 311-00379-001 | 1 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0
sekčných brán dielne, garáže SSUD 56 ks
103 | sekčná brána SPEDOS s.r.o. VM v.č. V11-350 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
104 | sekčná brána SPEDOS s.r.o. VM v.č. V11-351 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
105 | sekčná brána SPEDOS s.r.o. VM v.č. V11-352 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
106 | sekčná brána SPEDOS s.r.o. VM v.č. V11-353 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
107 | sekčná brána SPEDOS s.r.o. VM v.č. V11-354 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
108 | sekčná brána SPEDOS s.r.o. VM v.č. V11-355 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
109 | sekčná brána SPEDOS s.r.o. VM v.č. V11-356 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
110 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401144 i.č. 138136-10-1 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
111 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401144 i.č. 138136-10-2 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
112 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401144 i.č. 138136-10-2 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
113 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401156 i.č. 138136-30-1 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
114 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401156 i.č. 138136-30-2 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
115 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401156 i.č. 138136-30-3 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
116 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401168 i.č. 138136-60-1 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
117 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401168 i.č. 138136-60-2 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
118 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401168 i.č. 138136-60-3 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
119 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401168 i.č. 138136-60-4 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
120 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401168 i.č. 138136-60-5 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
121 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401176 i.č. 138136-80-1 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  |  |  | 0
122 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401176 i.č. 138136-80-2 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
123 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401176 i.č. 138136-80-3 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
124 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401176 i.č. 138136-80-4 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
125 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401176 i.č. 138136-80-5 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
126 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401176 i.č. 138136-80-6 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
127 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401176 i.č. 138136-80-7 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
128 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401176 i.č. 138136-80-8 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
129 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401192 i.č. 138136-90-1 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
130 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401192 i.č. 138136-90-2 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
131 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401192 i.č. 138136-90-3 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
132 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401192 i.č. 138136-90-4 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
133 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401192 i.č. 138136-90-5 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
134 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401192 i.č. 138136-90-6 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
135 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401192 i.č. 138136-90-7 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
136 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401192 i.č. 138136-90-8 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
137 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401192 i.č. 138136-90-9 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
138 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401244 i.č. 138136-150-1 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
139 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401244 i.č. 138136-150-2 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
140 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401244 i.č. 138136-150-3 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
141 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401244 i.č. 138136-150-4 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
142 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401244 i.č. 138136-150-5 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
143 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401304 i.č. 138136-50-1 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
144 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401304 i.č. 138136-50-2 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
145 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401304 i.č. 138136-50-3 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
146 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401304 i.č. 138136-50-4 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
147 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401317 i.č. 138136-70-1 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
148 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401317 i.č. 138136-70-2 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
149 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401317 i.č. 138136-70-3 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
150 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401317 i.č. 138136-70-4 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
151 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401317 i.č. 138136-70-5 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
152 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401317 i.č. 138136-70-6 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
153 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401317 i.č. 138136-70-7 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
154 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401317 i.č. 138136-70-8 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
155 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401317 i.č. 138136-70-9 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
156 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401317 i.č. 138136-70-10 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
157 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401317 i.č. 138136-70-11 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
158 | sekčná brána TECKLA v.č. 1401317 i.č. 138136-70-12 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 1 | - |  | - |  | 0
[10 empty] | celkom bez DPH | 0

## Martin
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚD Martin
P.č. | objekt resp. zariadenie | počet revizií počas trvania zmluvy (množstvo) | Poznámka napr. vonkajšie vplyvy | počet rozvádzačov | počet prívodov | počet vývodov | * počet svietidiel /zariadení / | počet zvodov | celková dĺžka rozvodov v metroch | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
SSÚD Martin
1 | el. inštalácia - verejné toalety - odpočívadlo Turč. Štiavnička vpravo | 2 | CA2 | 1 | 1 | 18 | 2018-03-10 |  | 800 |  | 0
2 | vonkajšie osvetlenie - odpočívadlo Turč. Štiavnička - vľavo SO 310-61 + Infopoint | 2 |  | 2 | 1 | 4 | 25 |  | 600 |  | 0
3 | ČOV na odpočívadle Turčianska Štiavnička, vľavo | 2 |  | 1 | 1 | 6 | 0/4 |  | _ |  | 0
4 | vonkajšie osvetlenie - odpočívadlo Turč. Štiavnička - vpravo SO 320-61 + Infopoint | 2 |  | 2 | 1 | 4 | 26 |  | 700 |  | 0
5 | Odpočívadlo Turčianska Štiavnička ,vľavo _ elektroinštalácia reštauračné zariadenie vľavo | 2 |  | 1 | 2 | 40 | 4.375 |  | 2000 |  | 0
6 | vonkajšie káblové rozvody pre SO 310-62,320-62 a 646-00 (ČS-ORL12) - odpočívadlo Turč. Štiavnička | 2 |  | 3 | 3 | 4 | 0 |  | 1200 |  | 0
7 | el. inštalácia - sčítač dopravy Turany-Hubová SČ 1 na I/18 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 0/0 |  | 200 |  | 0
8 | el. inštalácia - sčítač dopravy Turany-Hubová SČ 2 na I/18 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 0/0 |  | 200 |  | 0
9 | el. inštalácia ČS ORL2A NN prípojné vedenie | 2 |  | 2 | 1 | 8 | 0 |  | 200 |  | 0
10 | el. inštalácia ČS ORL3 NN prípojné vedenie | 2 |  | 2 | 1 | 8 | 0 |  | 200 |  | 0
11 | el. inštalácia ČS ORL5 NN prípojné vedenie | 2 |  | 3 | 1 | 10 | 0 |  | 200 |  | 0
12 | el. inštalácia ČS ORL6 NN prípojné vedenie | 2 |  | 2 | 1 | 8 | 0 |  | 200 |  | 0
13 | el. inštalácia ČS ORL7 NN prípojné vedenie | 2 |  | 2 | 1 | 8 | 0 |  | 200 |  | 0
14 | el. inštalácia ČS ORL9 NN prípojné vedenie | 2 |  | 2 | 1 | 8 | 0 |  | 200 |  | 0
15 | Elektrický kotol Protherm Raja 24 K | 4 |  | _ | _ | _ | 0 |  | _ |  | 0
16 | stožiarová TS + prípojka VN - Autobizoň SO 621-02 - pri obci Sučany | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
17 | stožiarová TS + prípojka VN - pre SO 629-02 - ORL-3, v poli odbočkou na Lipovec cez podchod za D1 | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
18 | stožiarová TS + prípojka VN - pre SO 630-02 - ORL-5, v poli za bráničkou pri ORL-5 | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
19 | stožiarová TS + prípojka VN - pre SO 631-02 - ORL-6, v poli za bráničkou pri ORL-6 | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
20 | stožiarová TS + prípojka VN - pre SO 632-02 - ORL-7, v poli oproti ORL-7 pri km 0,850 privádzača Martin | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
21 | stožiarová TS + prípojka VN - pre SO 633-02 - IDS, v poli pri poľnej ceste (km 227,15) smer Turany - Dubná Skala | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
22 | stožiarová TS + prípojka VN - Autobizoň SO 621-02 - pri obci Sučany | 1 | bez napätia | 2 | 1 | 2 | 1/0 |  | 100 |  | 0
23 | stožiarová TS + prípojka VN - pre SO 629-02 - ORL-3, v poli odbočkou na Lipovec cez podchod za D1 | 1 | bez napätia | 2 | 1 | 3 | 1/0 |  | 100 |  | 0
24 | stožiarová TS + prípojka VN - pre SO 630-02 - ORL-5, v poli za bráničkou pri ORL-5 | 1 | bez napätia | 1 | 1 | 3 | 1/0 |  | 30 |  | 0
25 | stožiarová TS + prípojka VN - pre SO 631-02 - ORL-6, v poli za bráničkou pri ORL-6 | 1 | bez napätia | 1 | 1 | 1 | 1/0 |  | 20 |  | 0
26 | stožiarová TS + prípojka VN - pre SO 632-02 - ORL-7, v poli oproti ORL-7 pri km 0,850 privádzača Martin | 1 | bez napätia | 1 | 1 | 1 | 1/0 |  | 100 |  | 0
27 | stožiarová TS + prípojka VN - pre SO 633-02 - IDS, v poli pri poľnej ceste (km 227,15) smer Turany - Dubná Skala | 1 | bez napätia | 1 | 1 | 1 | 1/0 |  | 100 |  | 0
28 | stožiarová TS + prípojka VN - Autobizoň SO 621-02 - pri obci Sučany ÚS | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
29 | stožiarová TS + prípojka VN - pre SO 629-02 - ORL-3, v poli odbočkou na Lipovec cez podchod za D1 ÚS | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
30 | stožiarová TS + prípojka VN - pre SO 630-02 - ORL-5, v poli za bráničkou pri ORL-5 ÚS | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
31 | stožiarová TS + prípojka VN - pre SO 631-02 - ORL-6, v poli za bráničkou pri ORL-6 ÚS | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
32 | stožiarová TS + prípojka VN - pre SO 632-02 - ORL-7, v poli oproti ORL-7 pri km 0,850 privádzača Martin ÚS | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
33 | stožiarová TS + prípojka VN - pre SO 633-02 - IDS, v poli pri poľnej ceste (km 227,15) smer Turany - Dubná Skala ÚS | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
34 | bleskozvod - verejné toalety - odpočívadlo Turč. Vpravo | 2 | CA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
35 | bleskozvod - verejné toalety - odpočívadlo Turč. Vľavo | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0
36 | bleskozvod - sčítače dopravy Turany-Hubová SČ 1 na I/18 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
37 | bleskozvod - sčítače dopravy Turany-Hubová SČ 2 na I/18 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
Pracovné stroje
38 | stojanová vŕtačka GUDE GTB 16V v.č. 55191 v dielni SSÚD | 4 | [8 empty] | 0
39 | stolná brúska OPTIMUM OPTIGrind SM 200 v.č. 3101203 v dielni SSÚD | 4 | [8 empty] | 0
40 | kompresor DARI | 4 | [8 empty] | 0
41 | vysokotlakový umývač Kärcher HDS 8- 18-4C v.č. 018531 | 4 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
42 | pojazdná autodielňa BL 775 RI | 4 |  | 2 | 2 | 6 | 4/0 |  | 150/ |  | 0
43 | Elektrocentrála 4,2 kW | 4 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | celkom bez DPH | 0

## Liptovský Mikuláš
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚD Liptovský Mikuláš
P.č. | objekt resp. zariadenie | počet revizií počas trvania zmluvy (množstvo) | Poznámka napr. vonkajšie vplyvy | počet rozvádzačov | počet prívodov | počet vývodov | * počet svietidiel /zariadení / | počet zvodov | celková dĺžka rozvodov v metroch | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
SSÚD Liptovský Mikuláš
1 | Administrativna budova | 2 | základné | 7 | 1 | 86 | 349 |  | 3000 |  | 0
2 | El.inšt v plynovej kotolni | 4 | základné | 1 | 1 | 21 | 10,845kW |  | 400 |  | 0
3 | El.inšt. trafo, sklad, kotolňa | 1 | základné | 3 | 1 | 38 | 36,236kW |  | 2000 |  | 0
4 | Garáže Unimogy - kúrenie | 1 | základné | 1 | 1 | 4 | 1,9kW |  | 400 |  | 0
5 | Garáže Unimogy - el.inštalácia | 2 | základné | 1 | 1 | 6 | 14 |  | 350 |  | 0
6 | Opravovne - el.inštalácia | 2 | základné | 5 | 1 | 164 | 125,39kW |  | 5000 |  | 0
7 | Umyváreň automobilov | 4 | vlhké | 1 | 1 | 7 | 3,626kW |  | 200 |  | 0
8 | EKO-ČOV | 4 | vlhké | 1 | 1 | 5 | 1,15kW |  | 30 |  | 0
9 | systém vstupnej kontroly | 2 | vonkajšie | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
10 | garáže polícia | 2 | základné | 1 | 1 | 7 | 14kW |  | 4500 |  | 0
11 | soľankové hospodárstvo | 4 | zo zvýšenou koróziou | 1 | 1 | 7 | 2,92kW |  |  |  | 0
12 | Hala + sklad CHPM | 4 | zo zvýšenou koróziou | 3 | 1 | 17 | 3,8kW |  | 300 |  | 0
13 | stolárska dielňa | 2 | z nebezpečenstvom požiaru | 1 | 1 | 4 | 12 |  | 600 |  | 0
14 | operátorské pracovisko SB | 1 | základné | 2 | 1 | 21 | 8,82kw |  | 300 |  | 0
15 | Hydraulický zdvihák II | 2 | základné | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 50 |  | 0
16 | Káblový silnoprúd.rozvod stredi | 1 | vonkajšie | 4 | 4 | 11 |  |  | 1300 |  | 0
17 | Osvetlenie areálu | 1 | vonkajšie | 1 | 1 | 3 | 11 |  | 2000 |  | 0
18 | Vjazd do strediska | 1 | vonkajšie | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 200 |  | 0
19 | Sklad ND a hut. Materiálu | 1 | základné | 1 | 1 | 2 | 3 |  | 60 |  | 0
20 | Čerpanie vody zo studne | 4 | vlhké | 1 | 1 | 6 | 8,65kW |  | 100 |  | 0
21 | Čerpacia stanica PHM | 4 | s nebezpečenstvom výbuchu | 1 | 1 | 56 | 20 |  | 500 |  | 0
22 | VO Križovatka Rondel | 1 | po oprave resp. rekonštrukcii |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
23 | Most Belá | 1 | pod prístreškom | 21 | 1 | 72 | 4,92kW |  | 2000 |  | 0
24 | Most Dovalovec | 1 | základné | 5 | 1 | 87 | 7.68 |  | 2000 |  | 0
25 | Most Hybica | 1 | pod prístreškom | 20 | 1 | 62 | 7,68kW |  | 1500 |  | 0
26 | prípojka NN Most Podtúreň | 1 | vonkajšie | 1 | 1 | 2 | 26kW |  | 500 |  | 0
27 | VO podchodu Dechtár, Infopoint | 2 | vonkajšie | 1 | 1 | 3 | 19 |  | 1000 |  | 0
28 | EZS-most Belá z Hybe | 2 | AD2 | 2 | 2 | 7 | 0,112kW |  |  |  | 0
29 | EZS-most Belá z LH | 2 | AD2 | 2 | 2 | 7 | 0,112kW |  |  |  | 0
30 | EZS-most Beliansky potok z Važca | 2 | AD2 | 2 | 2 | 7 | 0,112kW |  |  |  | 0
31 | EZS-most Beliansky potokz LH | 2 | AD2 | 2 | 2 | 7 | 0,112kW |  |  |  | 0
32 | EZS-most Dovalovec z LH | 2 | AD2 | 2 | 2 | 7 | 0,112kW |  |  |  | 0
33 | EZS-most Dovalovec z Východnej | 2 | AD2 | 2 | 2 | 7 | 0,112kW |  |  |  | 0
34 | EZS-most Hybica z LH | 2 | AD2 | 2 | 2 | 7 | 0,112kW |  |  |  | 0
35 | EZS-most Hybica z Východnej | 2 | AD2 | 2 | 2 | 7 | 0,112kW |  |  |  | 0
36 | EZS most Jánošíkova st.z LH | 2 | AD2 | 2 | 2 | 7 | 0,112kW |  |  |  | 0
37 | EZS most Jánošíkova st. z Východ | 2 | AD2 | 2 | 2 | 7 | 0,112kW |  |  |  | 0
38 | EZS most Východná z LH | 2 | AD2 | 2 | 2 | 7 | 0,112kW |  |  |  | 0
39 | EZS most Východná z Východnej | 2 | AD2 | 2 | 2 | 7 | 0,112kW |  |  |  | 0
40 | Odpočívadlo Velinok, VO | 1 | AD2 | 2 | 1 | 24 | 24 |  | 1500 |  | 0
41 | prípojka nn pre IRSC+ R-met1 Oravský Podzámok | 1 | AD2 | 3 | 1 | 10 | 2kW |  | 2000 |  | 0
42 | prípojka nn pre IRSC+ R-met1 Dolná Lehota | 1 | AD2 | 3 | 1 | 9 | 2kW |  | 2000 |  | 0
43 | R3 Trstená-oproti kovošrotu | 1 | AD2 | 3 | 1 | 3 | 5kW |  | 3000 |  | 0
44 | napájacie vedenie pre ISRC-1 - R3 Trstená -Zabiedovo | 1 | AD2 | 3 | 1 | 5 | 5kW |  | 3000 |  | 0
45 | Elektrocentrála GEKO | 4 | AD2 | 1 |  | 2 | 2,5kVA |  |  |  | 0
46 | Elektrocentrála MATRIX | 4 | AD2 | 1 |  | 2 | 2.8kVA |  |  |  | 0
47 | Elektrocentrála BOSCH | 4 | AD2 | 1 |  | 2 | 9kVA |  |  |  | 0
48 | Pojazdná dieľňa DAEWO | 4 | pojazdný prostriedok | 1 | 1 | 4 | 9kVA |  | 50 |  | 0
49 | Kamerový dohľad D1 | 2 | zo zvýšenou koróziou | 28 | 14 | 54 | 0,605kW |  | 2500 |  | 0
50 | Napájacie vedenie -vetva 1 | 1 | vonkajšie | 10 | 10 | 41 | 3,3kW |  |  |  | 0
51 | Napájacie vedenie -vetva 2 | 1 | vonkajšie | 7 | 7 | 28 | 2,79kW |  |  |  | 0
52 | Napájacie vedenie-vetva 3 | 1 | vonkajšie | 8 | 8 | 28 | 2,79kW |  |  |  | 0
53 | Napájacie vedenie -vetva 4 | 1 | vonkajšie | 15 | 15 | 63 | 4,2kW |  | 1000 |  | 0
54 | Napájacie vedenie- vetva 5-8 | 1 | vokajšie | 66 | 66 | 234 |  |  |  |  | 0
55 | Odpočívadlo Východná | 1 | základné | 3 | 1 | 20 | 51,7kW |  |  |  | 0
56 | VO odpočívadlo Východná, Infopoint | 2 | vonkajšie | 1 | 4 |  | 50 |  | 2000 |  | 0
57 | Elektrokotly Polícia | 2 | základné | 2 | 2 | 2 | 2x27kW |  | 300 |  | 0
58 | Klimatizácia AB | 1 | základné | 1 | 1 | 6 | 6x27W |  |  |  | 0
59 | Bleskozvody-kotolňa, trafo,sklad, razanty | 4 | základné | [7 empty] | 0
60 | AB-Reštaurácia Mustang | 4 | vlhké | 2 | 2 | 35 |  |  |  |  | 0
61 | ABDiaľničná a Mýtna polícia | 4 | základné | 5 | 5 | 70 |  |  |  |  | 0
62 | Vysúčač obuvi v.č.:418061 | 1 | základné | [7 empty] | 0
63 | Vysúčač obuvi v.č.:418062 | 1 | základné | [7 empty] | 0
64 | Vysúčač odevou v.č.:718017 | 1 | základné | [7 empty] | 0
65 | Vysúčač odevou v.č.:718018 | 1 | základné | [7 empty] | 0
66 | Vysúčač odevou v.č.:718019 | 1 | základné | [7 empty] | 0
67 | Pojazdný radar v.č.:051 | 4 | vonkajšie | [7 empty] | 0
68 | Pojazdný radar v.č.:052 | 4 | vonkajšie | [7 empty] | 0
69 | Pojazdný radar v.č.:007 | 4 | vonkajšie | [7 empty] | 0
70 | Pojazdný radar v.č.:008 | 4 | vonkajšie | [7 empty] | 0
71 | Bleskozvody-garáže polícia | 2 | základné |  |  |  |  | 3 |  |  | 0
72 | Bleskozvody-sklad ND,osobné garáže | 1 | základné |  |  |  |  | 3 |  |  | 0
73 | Bleskozvody-garáže, unimogy | 1 | základné |  |  |  |  | 7 |  |  | 0
74 | Bleskozvody-sklad CHPM, hala 1-4 | 4 | základné |  |  |  |  | 4 |  |  | 0
75 | Prev.budova - bleskozvod | 2 | základné/ |  |  |  |  | 6 | 300 |  | 0
76 | Opravovne, umyvárka - bleskozvod | 1 | vonkajšie |  |  |  |  | 8 | 1000 |  | 0
77 | Vjazd do strediska-bleskozvod | 1 | vonkajšie |  |  |  |  | 1 | 100 |  | 0
78 | Anténny stožiar - bleskozvod, uzemnenie | 1 | vonkajšie |  |  |  |  | 2 | 50 |  | 0
79 | Čerpacia stanica PHM - bleskozvod | 4 | s nebezpečenstvom výbuchu |  |  |  |  | 1 | 30 |  | 0
80 | trafostanica TS 264 - R3 Trstená stožiarová | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
81 | trafostanica TS 256 - Hybe stožiarová | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
82 | trafostanica TS 264 - R3 Trstená stožiarová | 1 | bez napätia | 1 | 1 | 1 | 25kVA |  | 20 |  | 0
83 | trafostanica TS 256 - Hybe stožiarová | 1 | bez napätia | 1 | 1 | 3 | 400kVA |  | 100 |  | 0
84 | trafostanica TS 264 - R3 Trstená stožiarová | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
85 | trafostanica TS 256 - Hybe stožiarová | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
Oddelanie mostných konštrukcií 41586 Liptovský Mikuláš
86 | B.č. 721 administraívna budova | 2 |  | 2 | 1 | 58 | chýba projektová dokumentácia el.rozvodov a bleskozvodov |  |  |  | 0
87 | B.č.722 garáže | 2 |  | 1 | 1 | 12 |  |  |  |  | 0
88 | B.č.724 administratíva | 2 |  | 1 | 1 | 40 |  |  |  |  | 0
89 | B.č.725 dieľňa | 2 |  | 1 | 1 | 26 |  |  |  |  | 0
90 | B.č.726 sklad | 2 |  | 1 | 1 | 6 |  |  |  |  | 0
91 | B.č.731 TOV | 2 |  | 1 | 1 | 35 |  |  |  |  | 0
92 | B.č.744 sklad vysoký | 2 |  | 1 | 1 | 16 |  |  |  |  | 0
93 | B.č.745 sklad nízky | 2 |  | 1 | 1 | 18 |  |  |  |  | 0
94 | B.č. 746 sklad nízky | 2 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 0
95 | B.č.721 bleskozvod | 2 | [5 empty] | 6 |  |  | 0
96 | B.č.722 bleskozvod | 2 | [5 empty] | 5 |  |  | 0
97 | B.č.724 bleskozvod | 2 | [5 empty] | 5 |  |  | 0
98 | B.č.726 bleskozvod | 2 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
99 | B.č.731 bleskozvod | 2 | [5 empty] | 6 |  |  | 0
100 | B.č.744 bleskozvod | 2 | [5 empty] | 6 |  |  | 0
101 | B.č.745 bleskozvod | 2 | [5 empty] | 7 |  |  | 0
102 | B.č.746 bleskozvod | 2 | [5 empty] | 7 |  |  | 0
103 | TS 400kVA murovaná | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
104 | TS 400kVA murovaná | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
105 | TS 400kVA murovaná | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
Bošany
106 | Budova č.I Sklad | 1 |  |  |  |  | Chýba projektová dokumentácia el. rozvodov, bleskozvodov - všetky budovy sú odpojené od elektrickej siete. |  |  |  | 0
107 | Budova č.II Sklad | 1 | [8 empty] | 0
108 | Budova č.III Sklad | 1 | [8 empty] | 0
109 | Budova č.IV Sklad | 1 | [8 empty] | 0
110 | Budova č.V Sklad | 1 | [8 empty] | 0
111 | Budova č.VI Dielňa | 1 | [8 empty] | 0
112 | Budova č.VII Renovačná dielňa | 1 | [8 empty] | 0
113 | Budova č.IX Sklad | 1 | [8 empty] | 0
114 | Budova č.X Sklad | 1 | [8 empty] | 0
115 | Budova č.XIII Sklad | 1 | [8 empty] | 0
116 | Budova č.XIV Sklad | 1 | [8 empty] | 0
117 | Budova č.XV Trafostanica | 1 | [8 empty] | 0
118 | Budova č.XVII Strážnica | 1 | [8 empty] | 0
119 | Budova č.XVIII Sklad | 1 | [8 empty] | 0
120 | Budova č.XXklad | 1 | [8 empty] | 0
121 | Budova č.XXI Sklad | 1 | [8 empty] | 0
122 | Budova č.XXIIISklad | 1 | [8 empty] | 0
123 | Budova č.XXIV Administratívna budova | 1 | [8 empty] | 0
124 | Budova č.XXV Sklad | 1 | [8 empty] | 0
125 | Budova č.XXVI Sklad | 1 | [8 empty] | 0
126 | Budova č.XXVII Sklad | 1 | [8 empty] | 0
127 | Budova č.XXVIII Sklad | 1 | [8 empty] | 0
128 | Budova č.XXIX Sklad | 1 | [8 empty] | 0
129 | Budova č.I Sklad bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
130 | Budova č.II Sklad bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
131 | Budova č.III Sklad bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
132 | Budova č.IV Sklad bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
133 | Budova č.V Sklad bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
134 | Budova č.VI Dielňa bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
135 | Budova č.VII Renovačná dielňa bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
136 | Budova č.IX Sklad bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
137 | Budova č.X Sklad bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
138 | Budova č.XIII Sklad bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
139 | Budova č.XIVSklad bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
140 | Budova č.XV Trafostanica bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
141 | Budova č.XVII Strážnica bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
142 | Budova č.XVIII Sklad bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
143 | Budova č.XX Sklad bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
144 | Budova č.XXI Sklad bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
145 | Budova č.XXIII Sklad bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
146 | Budova č.XXIV Administratívna budova bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
147 | Budova č.XXV Sklad bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
148 | Budova č.XXVI Sklad bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
149 | Budova č.XXVII Sklad bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
150 | Budova č.XXVIIISklad bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
151 | Budova č.XXIXSklad bleskozvody | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
152 | TS 400kVA murovaná | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
153 | TS 400kVA murovaná | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
154 | TS 400kVA murovaná | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
Pracovné stroje SSÚD
1 | Stojanová brúska - zvarovňa | 4 | [8 empty] | 0
2 | Zvárací agregát CO2 - zvarovňa | 4 | [8 empty] | 0
3 | Rozbrusovačka na kov - zvarovňa | 4 | [8 empty] | 0
4 | Stojanová brúska - dieľňa | 4 | [8 empty] | 0
5 | Strojová píla - dieľňa | 4 | [8 empty] | 0
6 | Stĺpová vŕtačka - dieľňa | 4 | [8 empty] | 0
7 | Umývací stôl - dieľňa | 4 | [8 empty] | 0
8 | Kompresor-400V - dieľňa | 4 | [8 empty] | 0
9 | Pneuservis - dieľňa | 4 | [8 empty] | 0
10 | Stojanová brúska - dieľňa | 4 | [8 empty] | 0
11 | Fréza na kov - dieľňa | 4 | [8 empty] | 0
12 | Sústruh na kov - dieľňa | 4 | [8 empty] | 0
13 | Karcher(náhradný) - dieľňa | 4 | [8 empty] | 0
14 | Karcher(nový) - umyváreň | 4 | [8 empty] | 0
15 | VZT - dieľňa (6ks ventilátorov) | 4 | [8 empty] | 0
16 | Zvárací agregát WTU | 4 | [8 empty] | 0
17 | Stojanová vŕtačka - elektrodieľňa | 4 | [8 empty] | 0
18 | Skúšobná stolica - elektrodieľňa | 4 | [8 empty] | 0
19 | Destilačný prístroj - akumulátorovňa | 4 | [8 empty] | 0
20 | Výrobník sódy | 4 | [8 empty] | 0
21 | Hobľovačka | 4 | [8 empty] | 0
22 | Fréza na drevo + okružná píla | 4 | [8 empty] | 0
23 | Odsávač pilín,hoblín | 4 | [8 empty] | 0
24 | Okružná píla - veľká | 4 | [8 empty] | 0
25 | Pásová píla - veľká | 4 | [8 empty] | 0
26 | Pásová píla - malá | 4 | [8 empty] | 0
27 | Soľankové hospodárstvo - miešací stroj | 4 | [8 empty] | 0
28 | Stojanová vŕtačka - unimogy | 4 | [8 empty] | 0
29 | Rozbrusovačka na kov - unimogy | 4 | [8 empty] | 0
30 | Stojanová brúska - razanty | 4 | [8 empty] | 0
31 | Osvetľovaí agregát - os.garáž | 4 | [8 empty] | 0
32 | Čerpanie vody zo studne - 3ks čerpadlá | 4 | [8 empty] | 0
33 | Elektrický zdvihák - dieľňa | 4 | [8 empty] | 0
34 | Miešačka betónu | 4 | [8 empty] | 0
[10 empty] | celkom bez DPH | 0

## Čadca
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚR Čadca
P.č. | objekt resp. zariadenie | počet revizií počas trvania zmluvy (množstvo) | Poznámka napr. vonkajšie vplyvy | počet rozvádzačov | počet prívodov | počet vývodov | * počet svietidiel /zariadení / | počet zvodov | celková dĺžka rozvodov v metroch | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
SSÚR
1 | Administratívna budova | 4 |  | 6 | 1 | 58 | 89/87 |  |  |  | 0
2 | Sklad a šatne SŠČ | 1 |  | 1 | 10 | - | 12/7 |  |  |  | 0
4 | Garáže a dielne | 1 |  | 4 | 1 | 65 | 71/23 |  |  |  | 0
5 | Umývarka vozidiel + soľankové hospodárstvo | 4 |  | 1 | 1 | 15 | 9/16 |  |  |  | 0
6 | Sociálna budova | 1 |  | 3 | 1 | 36 | 52/14 |  |  |  | 0
7 | Sklad posypového materiálu | 1 | AF3 | 2 | 1 | 20 | 20/2 |  |  |  | 0
8 | Sklad sezónnej techniky | 1 |  | 1 | 1 | 10 | 25/8 |  |  |  | 0
9 | Sklady 2, 3, 4, DZ a pneumatík, G 10,11,12 | 1 |  | 3 | 3 | 24 | 40/6 |  |  |  | 0
11 | Nová hala - modrá | 4 |  | 6 | 3 | 33 | 16/8 |  |  |  | 0
12 | Čerpacia stanica PHM | 4 |  | 2 | 1 | 25 | 8/6 |  |  |  | 0
13 | Káblové rozvody - areál SSÚR | 1 |  | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  | 0
14 | el. pohon zvisle posuvnej brány v.č. 1756 - vchod autoumyváreň | 4 | [8 empty] | 0
15 | el. pohon zvisle posuvnej brány v.č. 1757 - východ autoumyváreň | 4 | [8 empty] | 0
16 | zvislá posuvná brána v.č. 85611 - garážová brána 1 | 4 | [8 empty] | 0
17 | zvislá posuvná brána v.č. 1851 - garážová brána 10 | 4 | [8 empty] | 0
18 | zvislá posuvná brána v.č. 1852 - garážová brána 11 | 4 | [8 empty] | 0
19 | zvislá posuvná brána v.č. 1853 - garážová brána 12 | 4 | [8 empty] | 0
20 | zvislá posuvná brána v.č. 1960 - SŠČ brána 1 | 4 | [8 empty] | 0
21 | zvislá posuvná brána v.č. 1961 - SŠČ brána 2 | 4 | [8 empty] | 0
22 | zvislá posuvná brána v.č. 1962 - SŠČ brána 3 | 4 | [8 empty] | 0
23 | zvislá posuvná brána v.č. 1959 - SŠČ brána 4 | 4 | [8 empty] | 0
24 | Pojazdná dielňa Mercedes ATEGO 1224 | 4 | pojazdný prostriedok | [7 empty] | 0
25 | Pojazdná plošina Mercedes Typ EV150 - BL 052 CJ | 4 | pojazdný prostriedok | [7 empty] | 0
26 | Posuvná el.brána+závora - vrátnica | 4 | [8 empty] | 0
27 | Tunel Horelica SO 632-10 VO privádzača | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 39 |  | 1600 |  | 0
28 | Meteorologická stanica - Čadca privádzač | 1 | vonkajšie | 2 | 2 | 2 |  |  | <30 |  | 0
29 | Meteorologická stanica - portál Čadca | 1 | vonkajšie | 2 | 2 | 2 |  |  | <10 |  | 0
30 | Meteorologická stanica - portál Žilina | 1 | vonkajšie | 2 | 2 | 2 |  |  | <30 |  | 0
31 | Meteorologická stanica - Brodno | 1 | vonkajšie | 2 | 2 | 2 |  |  | <15 |  | 0
32 | Meteorologická stanica - Krásno nad Kysucou | 1 | vonkajšie | 2 | 2 | 2 |  |  | <20 |  | 0
33 | Meteorologická stanica - Svrčinovec | 1 | vonkajšie | 3 | 3 | 3 |  |  | <20 |  | 0
34 | HP Svrčinovec - Prevádzková budova | 1 |  | 17 | 17 | 237 | 230/348 |  |  |  | 0
35 | HP Svrčinovec - Kontrolná hala | 1 |  | 2 | 2 | 42 | 37/15 |  |  |  | 0
36 | HP Svrčinovec - ČOV | 4 |  | 2 | 2 | - | 3/6 |  |  |  | 0
37 | HP Svrčinovec - Vonkajšie osvetlenie + kabel.rozvody | 1 |  | 1 | 1 | 28 | 69 |  |  |  | 0
38 | HP Svrčinovec - Dieselagregát PETRA 250 CSH 30kVA | 4 | [8 empty] | 0
39 | HP Svrčinovec - elektrické kotly - 6 ks | 12 | [8 empty] | 0
40 | HP Svrčinovec - el. pohon zvisle posuvnej brány v.č. 793 - Svrčinovec hala 1 | 4 | [8 empty] | 0
41 | HP Svrčinovec - el. pohon zvisle posuvnej brány v.č. 794 - Svrčinovec hala 1 | 4 | [8 empty] | 0
42 | HP Svrčinovec - el. pohon zvisle posuvnej brány v.č. 795 - Svrčinovec hala 2 | 4 | [8 empty] | 0
43 | Administratívna budova - bleskozvody | 2 | [5 empty] | 5 |  |  | 0
44 | Umyvárka vozidiel + prístrešok pre vozíky - aktívny bleskozvod | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 0
45 | Sklad posypového materiálu - bleskozvod | 2 | [5 empty] | 6 |  |  | 0
46 | Sklad sezónnej techniky - bleskozvod | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 0
47 | Sklady 2, 3, 4, DZ a pneumatík, G 10,11,12 - bleskozvod | 2 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
48 | Nová hala - modrá - bleskozvod | 4 | [5 empty] | 6 |  |  | 0
49 | Čerpacia stanica PHM - bleskozvody | 4 | [5 empty] | 8 |  |  | 0
50 | HP Svrčinovec - Prevádzková budova - bleskozvod | 2 | LPS III |  |  |  |  | 9 |  |  | 0
51 | Garáže a dielne - bleskozvod | 2 | [5 empty] | 9 |  |  | 0
52 | HP Svrčinovec - Kontrolná hala - bleskozvod | 2 | LPS III |  |  |  |  | 2 |  |  | 0
Odpočívadlo Čierne
53 | Elektorinštálacia objektu korporátnej sanity odpočívadla | 2 |  | 1 | 1 | 23 | 16/20 |  |  |  | 0
54 | Elektroinštálacia objektu vybavenosti odpočívadla | 2 |  | 3 | 1 | 35 | 22/12 |  |  |  | 0
55 | Základový zemnič novostavby: Objekt vybavenosti odp. Čierne | 1 | [8 empty] | 0
56 | Prípojka NN pre ISD a HOM | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 26 |  | 550 |  | 0
57 | Dieselagregát | 2 | [8 empty] | 0
58 | ČOV - NN káblové vedenie pre R-ČOV, Vonkajšie silnoprúdové rozvody | 4 |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
59 | ČS - Prečerpávacia stanica vody - splaškov (ovládanie čerpadiel) | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
60 | H301-01 Čistiaca nádrž - Rozvádzač RM301 | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  | <50 |  | 0
61 | H301-01 Čistiaca nádrž - Rozvádzač RM301 | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  | <50 |  | 0
62 | H301-01 Čistiaca nádrž - Rozvádzač RM301 | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  | <50 |  | 0
63 | H301-01 Čistiaca nádrž - Rozvádzač RM301 | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  | <50 |  | 0
64 | H301-01 Čistiaca nádrž - Rozvádzač RM301 | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  | <50 |  | 0
65 | TS Čierne kiosková | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
66 | TS Čierne kiosková | 3 | pod napätím | [7 empty] | 0
67 | TS Čierne kiosková | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
68 | silo Bleskozvod | 1 | [5 empty] | 5 |  |  | 0
HOM Skalité
69 | Elektroinštálacia objektu vybavenosti HOM Skalité | 2 |  | 2 | 1 | 13 | 61 |  |  |  | 0
70 | ATS | 4 |  | 1 | [6 empty] | 0
71 | ČOV | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
72 | Verejné osvetlenie | 1 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 0
73 | NN pripojenie HOM Skalité | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
74 | Núdzové osvetelnie HOM Skalité | 4 |  | 1 | [6 empty] | 0
75 | Núdzové osvetlenie Admin. budova SSÚR Čadca | 4 |  | 1 | [6 empty] | 0
76 | Núdzové osvetlenie sociálna budova SSÚR Čadca | 4 |  | 1 | [6 empty] | 0
77 | Núdzové osvetlenie objekt vybavenosti odpočívadla Čierne | 4 |  | 1 | [6 empty] | 0
78 | Núdzové osvetlenie korpotátne WC odpočívadlo Čierne | 4 |  | 1 | [6 empty] | 0
79 | Bleskozvod | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
Pracovné stroje
80 | stolná vŕtačka PTB16B/230 v.č. 82005-1052 - pojazdná dielňa | 4 | [8 empty] | 0
81 | Pracovná plošina FIAT DUCATO v.č.S159T3969 r. v.2004 - BA 318 | 4 | pojazdný prostriedok | [7 empty] | 0
82 | Stroje a zar. - WAP - vysokotlakový umývač Karcher HDS 13/20-4SX - autoumyvárka | 4 | [8 empty] | 0
83 | Stroje a zar. - Kompresor ORLIK EKA17 - garáž 7 | 4 | [8 empty] | 0
84 | Stroje a zar. - kladkostroj 700kg ECZZ-5 v.č. 111891 - dielňa 2 | 2 | [8 empty] | 0
85 | Stroje a zar. - Hydraulický lis - dielňa 2 | 2 | [8 empty] | 0
86 | Stroje a zar. - Stolová brúska B175 v.č. 129603 - sustružňa | 2 | [8 empty] | 0
87 | Stroje a zar. - strojová píla na kov SP01 v.č. 076-4-51284 - sústružňa | 2 | [8 empty] | 0
88 | Stroje a zar. - Fréza na kov FNK25 v.č. 16959 - sústružňa | 2 | [8 empty] | 0
89 | Stroje a zar. - Uťahovačka kolies ELDOMAT v.č. 463 r.v.1991 - sústružňa | 4 | prevozný prostriedok | [7 empty] | 0
90 | Stroje a zar. - Stojanová vŕtačka V23A v.č. 54-118 - sustružňa | 2 | [8 empty] | 0
91 | Stroje a zar. - sústruh SV18RA v.č. 301 - sústružňa | 2 | [8 empty] | 0
92 | Stroje a zar. - Rozbrusovačka v.č. 2123 - sústružňa | 2 | [8 empty] | 0
93 | Stroje a zar. - Kanálový zdvihák KZ 2748 - dielňa 1 | 4 | [8 empty] | 0
94 | Stroje a zar. - Stranový zdvihák v G1 MOTEX 7515 v.č. 193 | 1 | [8 empty] | 0
95 | Stroje a zar. - zvárací stroj Thermal ARC v.č. 06900123 - zváračňa | 4 | dvakrát ročne | [7 empty] | 0
96 | Stroje a zar. - zvárací stroj VTU 315-31 v.č. 88-19638 - sústružňa | 4 | dvakrát ročne | [7 empty] | 0
97 | Stroje a zar. - zvárací automat Formig 169 NR 1811-374204 - dielňa (Štrba) | 4 | dvakrát ročne | [7 empty] | 0
98 | Stroje a zar. - zvárací stroj MIG NBC300GW - pojazdná dielňa | 4 | dvakrát ročne | [7 empty] | 0
99 | Stroje a zar. - stolová brúska EINHEL DSC 150 - pojazdná dielňa | 4 | [8 empty] | 0
100 | Stroje a zar. - mobilná svetelná veža Ingersol Rand LT6K - sezonna technika hala | 4 | pojazdný prostriedok | [7 empty] | 0
101 | S 1204 HHCES ISO VIN PWR0019075 r.v. 2006 | 4 | [8 empty] | 0
102 | HERON typ EGM 65 AVR-3 VIN 190F-1T57410080016540 r.v. 2011 - sklad 4 | 4 | [8 empty] | 0
103 | SHPPATH SG 2000 - r.v. 2018 - BL 451 UP (Patrola) | 4 | [8 empty] | 0
104 | Dieselagregát AGT 205 DSEA - 200 kW a jeho el.prípojka- za autoumyvarku | 4 | [8 empty] | 0
105 | Stojanová vŕtačka FERM FTB-13 | 4 |  | - | 1 | - | 350W |  | - |  | 0
106 | Brúska stojanová dvojkotúčová ELKO B-150 | 4 |  | - | 1 | - | 370W |  |  |  | 0
107 | Elektrocentrála ENDRESS Honda | 4 |  | - | - | 2 (230V) | 2,5kW |  |  |  | 0
108 | Elektrocentrála HERON DDI 20SP | 4 |  | - | - | 1 (230V) | 2,5kW |  |  |  | 0
109 | Kompresor EURO 1500/1 EINHELL | 4 |  | - | 1 |  | 1,1kW/1,5PS |  |  |  | 0
[10 empty] | celkom bez DPH | 0

## Zvolen
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚR Zvolen
P.č. | objekt resp. zariadenie | počet revizií počas trvania zmluvy (množstvo) | Poznámka napr. vonkajšie vplyvy | počet rozvádzačov | počet prívodov | počet vývodov | * počet svietidiel /zariadení / | počet zvodov | celková dĺžka rozvodov v metroch | Jednotková cena v € bez DPH | Celková cena v € bez DPH
Stredisko SSÚR 3 Zvolen
1 | administratívna budova - AB - elektroinštalácia, el. prípojka NN | 2 |  | 4 | 1 | 6 |  |  |  |  | 0
2 | garáže a dielne - elektroinštalácia | 1 | AF3 | 2 | 1 | 25 | 109s, 73z |  |  |  | 0
3 | hala posyp. materiálu - elektroinštalácia | 1 |  | 1 | 1 | 20 | 43 s |  |  |  | 0
4 | oblúková hala č.1 - elektroinštalácia, el. prípojka | 2 |  | 5 | 1 | 19 | 4s, 32z |  |  |  | 0
5 | montovaná oblúková hala 2 - elektroinštalácia | 2 |  | 2 | 1 | 10 | 4s, 14z |  |  |  | 0
6 | montovaná oblúková hala 2 - el. prípojka NN | 1 | AD-dážď |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 0
7 | neverejná ČS PHM - technológia | 4 | BE3-N3 - s nebezpečím výbuchu | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
8 | neverejná ČS PHM - elektroinštalácia | 4 | BE3-N3 - s nebezpečím výbuchu | 1 | 1 | 1 | 9s, 6z |  |  |  | 0
9 | neverejná ČS PHM - NN prípojka | 4 | AD-dážď | 1 | 1 | 16 | 0 |  |  |  | 0
10 | autoumyváreň - elektroinštalácia | 2 | AD4, AD5 | 1 | 1 | 22 | 15s, 5z |  |  |  | 0
11 | čistička odpadových vôd Aquapur APO1B v.č. 76100933 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
12 | výmeníková stanica | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
13 | Hala pre prídavné zariadenia cestných mechanizmov a sklad | 1 | [8 empty] | 0
14 | Odpočívadlo Budča - objekt hygieny elektroinštalácia | 2 |  | 1 | 1 | 8 |  |  |  |  | 0
15 | Odpočívadlo Budča - verejné osvetlenie | 2 |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 0
16 | Odpočívadlo Graniar - verejné osvetlenie, rozvadzač, infopoint | 2 |  | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  | 0
17 | odpočívadlo Graniar - Korporátne toalety - elektroinštalácia | 2 |  | 1 | 1 | 8 |  |  |  |  | 0
18 | meteostanica Jalná | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 0
19 | meteo Šášov | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 0
20 | meteo + sčítač Hronská Breznica | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0
21 | meteo Budča | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 8 |  |  |  |  | 0
22 | meteo Banská Bystrica | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0
23 | meteo Horná Štubňa | 1 | AD-dážď | 3 | 4 | 3 |  |  |  |  | 0
24 | meteo Ožďany | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 0
25 | meteo Figa | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 0
26 | meteo Figa - prípojka | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 0
27 | meteo Tornaľa | 1 |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0
28 | prečerpávacia stanica č. 1 | 4 | AD3 | 1 | 1 | 7 |  |  |  |  | 0
29 | prečerpávacia stanica č. 2 | 4 | AD3 | 1 | 1 | 7 |  |  |  |  | 0
30 | prečerpávacia stanica č. 4 | 4 | AD3 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 0
31 | prečerpávacia stanica č. 5 | 4 | AD3 | 1 | 1 | 7 |  |  |  |  | 0
32 | prečerpávacia stanica č. 7 | 4 | AD3 | 1 | 1 | 7 |  |  |  |  | 0
33 | prečerpávacia stanica č. 8 | 4 | AD3 | 1 | 1 | 7 |  |  |  |  | 0
34 | kabelová prípojka NN k prečer. stanici č. 1 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 0
35 | kabelová prípojka NN k prečer. stanici č. 2 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0
36 | kabelová prípojka NN k prečer. stanici č. 4 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0
37 | kabelová prípojka NN k prečer. stanici č. 5 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0
38 | kabelová prípojka NN k prečer. stanici č. 8 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0
39 | kabelová prípojka NN k prečer. stanici č. 7,9 | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0
40 | pojazdná dielňa Mercedes Atego 1224 | 4 | pojazdný prostriedok | 1 | 1 | 8 | 7z |  |  |  | 0
41 | pojazdná elektrocentrála Ingersoll Rand LT6K v.č. UN6UXXA95AY366899 | 4 | pojazdný prostriedok | [7 empty] | 0
42 | autodielňa - brána č. 1 v.č. 1864 | 1 | podľa autodielne |  | 1 | [5 empty] | 0
43 | autodielňa - brána č. 2 v.č. 1839 | 1 | podľa autodielne |  | 1 | [5 empty] | 0
44 | autodielňa - brána č. 3 v.č. 1840 | 1 | podľa autodielne |  | 1 | [5 empty] | 0
45 | autodielňa - brána č. 4 v.č. 1841 | 1 | podľa autodielne |  | 1 | [5 empty] | 0
46 | autoumyváreň - brána 1 v.č. 134-11-06-0411-1 | 4 | AD4, AD5 |  | 1 | [5 empty] | 0
47 | autoumyváreň - brána 2 v.č. 134-11-07-0411-2 | 4 | AD4, AD5 |  | 1 | [5 empty] | 0
48 | hala 1 - brána č. 1 v.č. 6593 | 1 | podľa haly 1 |  | 1 | [5 empty] | 0
49 | hala 2 - brána č. 1 v.č. 7289 | 1 | podľa haly 2 |  | 1 | [5 empty] | 0
50 | sklad bitúnové zmesi - brána | 1 | podľa skladu |  | 1 | [5 empty] | 0
51 | hala posypového materiálu - brána č. 1 v.č. 20009 | 4 | AF3 |  | 1 | [5 empty] | 0
52 | hala posypového materiálu - brána č. 2 v.č. 20822 | 4 | AF3 |  | 1 | [5 empty] | 0
53 | hala posypového materiálu - brána č. 3 v.č. 20010 | 4 | AF3 |  | 1 | [5 empty] | 0
54 | hala posypového materiálu - brána č. 4 v.č. 20821 | 4 | AF3 |  | 1 | [5 empty] | 0
55 | Hala mechanizmov a sklad - rolovacia brána 1 v.č. 160286 | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
56 | Hala mechanizmov a sklad - rolovacia brána 2 bez výr. štítku | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
57 | Hala mechanizmov a sklad - rolovacia brána 3 v.č. 160284 | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
58 | Hala mechanizmov a sklad - rolovacia brána 4 v.č. 160285 | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
59 | Hala mechanizmov a sklad - rolovacia brána 5 v.č. 160288 | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
60 | Hala mechanizmov a sklad - rolovacia brána 6 v.č. 160289 | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
61 | Hala mechanizmov a sklad - elektroinštalácia | 1 |  | 1 | 1 | 12 |  |  |  |  | 0
62 | soľanka - rolovacia brána | 4 | AF4 |  | 1 | [5 empty] | 0
63 | rýchlostná cesta R2 Pstruša - Kriváň -rozvádzače, kamery, blikače, sčítače, meteo zariadenia | 1 |  | 15 | 15 | 18 |  |  |  |  | 0
64 | systém kontroly úhrady elektronickej diaľničnej známky v km 141,300 | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0
65 | systém kontroly úhrady elektronickej diaľničnej známky v km 155,100 | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0
66 | rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša -rozvádzače, kamery, blikače, sčítače, meteo zariadenia | 1 |  | 13 | 13 | 18 |  |  |  |  | 0
67 | administratívna budova - AB - bleskozvod | 4 | [5 empty] | 5 |  |  | 0
68 | garáže a dielne - bleskozvod | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
69 | hala posyp. materiálu - bleskozvod | 1 | [5 empty] | 5 |  |  | 0
70 | oblúková hala č.1 - bleskozvod | 2 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
71 | montovaná oblúková hala 2 - bleskozvod | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
72 | neverejná ČS PHM - bleskozvod | 4 | BE3-N3 - s nebezpečím výbuchu |  |  |  |  | 7 |  |  | 0
73 | autoumyváreň - bleskozvod | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
74 | Odpočívadlo Budča - objekt hygieny bleskozvod | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
75 | odpočívadlo Graniar - Korporátne toalety - bleskozvod | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 0
76 | R2 - obchvat Tornaľa stožiarová trafostanica č. PS2 + elektrická prípojka 22kV | 1 | bez napätia |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 0
77 | R2 - obchvat Tornaľa stožiarová trafostanica č. PS4 + elektrická prípojka 22kV | 1 | bez napätia |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 0
78 | SSÚR 3 Zvolen - stožiarová trafostanica TS OSC-NDS + elektrická prípojka 22kV | 1 | bez napätia |  | 1 | 7 |  |  | 8 |  | 0
79 | Odpočívadlo Budča - stožiarová trafostanica, VN prípojka, NN rozvody | 1 | bez napätia |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
80 | R2 - obchvat Tornaľa stožiarová trafostanica č. PS2 + elektrická prípojka 22kV | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
81 | SSÚR 3 Zvolen - stožiarová trafostanica TS OSC-NDS + elektrická prípojka 22kV | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
82 | Odpočívadlo Budča - stožiarová trafostanica, VN prípojka, NN rozvody | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
83 | R2 - obchvat Tornaľa stožiarová trafostanica č. PS4 + elektrická prípojka 22kV | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
84 | R2 - obchvat Tornaľa stožiarová trafostanica č. PS2 + elektrická prípojka 22kV | 1 | úradná skúška |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 0
85 | R2 - obchvat Tornaľa stožiarová trafostanica č. PS4 + elektrická prípojka 22kV | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
86 | SSÚR 3 Zvolen - stožiarová trafostanica TS OSC-NDS + elektrická prípojka 22kV | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
87 | Odpočívadlo Budča - stožiarová trafostanica, VN prípojka, NN rozvody | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
Pracovné stroje
88 | sústruh | 1 | [8 empty] | 0
89 | stojanová vŕtačka OPTIMUM B 40 GSP | 1 | [8 empty] | 0
90 | stojanová brúska veľká | 1 | [8 empty] | 0
91 | stojanová brúska malá | 1 | [8 empty] | 0
92 | stolová rezačka | 1 | [8 empty] | 0
93 | štartovací vozík GYS | 1 | [8 empty] | 0
94 | testovacia stanica štartérov, alternátorov EB 380 Profi | 1 | [8 empty] | 0
95 | čistiaci vozík Pure Solve EEP - LOW BOY | 1 | [8 empty] | 0
96 | zváračka CO2 | 4 | [8 empty] | 0
97 | kamerový systém strediska | 4 | [8 empty] | 0
98 | stolová vŕtačka METALIK | 1 | [8 empty] | 0
99 | stolová brúska | 1 | [8 empty] | 0
100 | stolová rezačka KDR | 1 | [8 empty] | 0
101 | zváračka NORDIKA 2160 | 4 | [8 empty] | 0
102 | elektrocentrála HERON EGM65 AVR 8896118 | 4 | prenosný prostriedok | [7 empty] | 0
103 | elektromechanický 4 stojanový zdvihák | 4 |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | celkom bez DPH | 0

## Nová Baňa
Národná diaľničná spoločnosť - SSÚR Nová Baňa
P.č. | objekt resp. zariadenie | počet revizií počas trvania zmluvy (množstvo) | Poznámka napr. vonkajšie vplyvy | počet rozvádzačov | počet prívodov | počet vývodov | * počet svietidiel /zariadení / | počet zvodov | celková dĺžka rozvodov v metroch | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Stredisko Nová Baňa
1 | SO 01 prevádzková budova | 2 | AA5 | 5 | 3 | 3 | 4 |  | 61 |  | 0
2 | SO 02 garáže osobných vozidiel | 1 | AA7 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6 |  | 0
3 | SO 03 ČS PHM | 4 | BE3-N3 s nebezpečím výbuchu | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0
4 | SO 04a údržovňa vozidiel a mechanizmov - zdvihák typ: KAR 250N a KAR 45 CTLT | 4 | AA5 | 5 | [6 empty] | 0
5 | SO 04a údržovňa vozidiel a mechanizmov - autoumyváreň a sklad olejov | 4 | AD5, BE2-N3 s nebezpečím požiaru | 5 | 2 | 2 | 9 |  | 33 |  | 0
6 | SO 04b sociálne zázemie | 1 | AA5 | 2 | 2 | 5 | 16 |  |  |  | 0
7 | SO 06 Sklad značiek | 1 | AA7 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 0
8 | SO 07 Sklad soli | 4 | AA7 | 1 | 1 |  | 3 |  |  |  | 0
9 | SO 07.1 Soľankové hospodárstvo | 1 | AF3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
10 | SO 08 Prístrešky | 1 | AA8 | 1 | 1 |  | 15 |  |  |  | 0
11 | SO 9A garáže nákladných vozidiel | 1 | AA5 | 2 | 2 | 1 | 11 |  |  |  | 0
12 | SO 9B garáže nákladných vozidiel | 1 | AA5 | 2 | 2 | 1 | 10 |  |  |  | 0
13 | SO 9C garáže nákladných vozidiel | 1 | AA5 | 2 | 2 | 1 | 14 |  |  |  | 0
14 | SO 9D garáže nákladných vozidiel | 1 | AA5 | 1 | 2 | 1 | 5 |  |  |  | 0
15 | SO 9E garáže nákladných vozidiel | 1 | AA5 | 1 | 1 | 1 | 15 |  |  |  | 0
16 | SO 9E garáže nákladných vozidiel - stojiská vozíky | 1 | BE3-N3 s nebezpečím výbuchu v sklade tech. plynov | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  | 0
17 | SO 14 studňa úžitkovej vody | 1 | AA5 | [7 empty] | 0
18 | SO 14.1 technológia studni úž. vody | 4 | AD3 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 0
19 | SO 17a Merač odpad. Vody Flo pro | 4 | AD3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
20 | SO 22 Areálový rozvod NN | 1 | AD-dážď | 18 | [6 empty] | 0
21 | SO 23 Vonkajšie osvetlenie | 1 | AD-dážď |  |  |  | 18 |  |  |  | 0
22 | SO 27 Kamerový systém | 1 | AD-dážď | 1 | 1 | 14 | 14 |  |  |  | 0
23 | SO 31 Garáže pre havarované vozidlá | 1 | AA7 | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 0
24 | SO 32 ČOV | 4 | AD3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
25 | El. brána vstup do areálu | 2 | AA8 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0
26 | El. rampa Nice | 2 | AA8 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0
27 | kliešťová bodová zváračka - SPOTTER 9000 v.č.27270513-1 v sklade značiek | 1 | AA7 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
28 | korporátne toalety Voznica - studňa | 2 | AA2 | [7 empty] | 0
29 | Výmena hl. ističa - Voznica | 2 | [8 empty] | 0
30 | SO 01 prevádzková budova - bleskozvod | 2 | AA8 |  |  |  |  | 6 |  |  | 0
31 | SO 02 garáže osobných vozidiel - bleskozvod | 1 | AA8 |  |  |  |  | 5 |  |  | 0
32 | SO 03 ČS PHM - bleskozvod | 4 | BE3-N3 s nebezpečím výbuchu |  |  |  |  | 3 |  |  | 0
33 | SO 04a údržovňa vozidiel a mechanizmov - bleskozvod | 1 | AA8 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 0
34 | SO 04b sociálne zázemie - bleskozvod | 1 | AA8 |  |  |  |  | 12 |  |  | 0
35 | SO 06 Sklad značiek bleskozvod | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 0
36 | SO 07 Sklad soli - bleskozvod | 2 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
37 | SO 08 Prístrešky - bleskozvod | 1 | AA8 |  |  |  |  | 14 |  |  | 0
38 | 9A,B,C,D,E Bleskozvod | 1 | AA8 |  |  |  |  | 67 |  |  | 0
39 | SO 14 studňa úžitkovej vody - bleskozvod | 2 | AA8 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
40 | SO 17b prečerpávačka - bleskozvod | 1 | AA8 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0
41 | SO 20 Plynovod STL - bleskozvod | 4 | BE3-N3 s nebezpečím výbuchu - od r.2017 nerobené |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
42 | SO 31 Garáže pre hav. vozidlá - bleskozvod | 1 | AA8 |  |  |  |  | 5 |  |  | 0
43 | Administratívna budova,garáž č.1-5 a plynová kotolňa-bleskozvod | 4 | AA7 | 1 | 6 | 5 |  | 14 |  |  | 0
44 | Silá 1 a 2 | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 0
45 | korporátne toalety Voznica - bleskozvod | 2 | CA2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0
46 | SO 13 Trafostanica kiosková | 1 | úradná skúška | [7 empty] | 0
47 | SO 13 Trafostanica kiosková | 1 | bez napätia | [7 empty] | 0
48 | SO 13 Trafostanica kiosková | 4 | PPN - prehliadka pod napätím každý rok | [7 empty] | 0
Žarnovica
49 | Administratívna budova Žarnovica | 2 | AA5 | 7 | 5 | 41 | 45 |  |  |  | 0
50 | Soľanka - garáž č. 12 | 1 | AF3 | 2 | 1 | 5 | 15 |  |  |  | 0
51 | Garážové brány č. 13,14 | 1 | AA4 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
52 | Sklady posypového materiálu - soľ garáž č. 6,7 | 2 | AF3 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 0
53 | Sklad sypkého materiálu - prístrešok č. 26 - Žarnovica | 1 | AA8 | 2 | 2 | 14 | 16 |  |  |  | 0
54 | pojazdná dieľňa Mercedes Atego 1224 | 4 | pojazdný prostriedok | 1 | 1 | 6 | 5 |  |  |  | 0
55 | vonkajšie osvetlenie obj. č. 633,631 | 2 | AA2 | 1 | 1 | 90 | 35 |  | 855 |  | 0
56 | vonkajšie osvetlenie obj. SSÚR 2 - Žarnovica | 1 | AA2 | 6 | 6 | 10 | 10 |  |  |  | 0
58 | vonkajšie osvetlenie obj. č. 612 Voznica | 1 | AA4 | 2 | 2 | 17 | 13 |  |  |  | 0
59 | El. rampa | 1 | AD-dážď | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0
60 | Vstupná brána | 1 | AD-dážď | 2 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 0
63 | Vaisala - Hronský Beňadik | 1 | AA2 | 2 | 1 | 7 |  |  |  |  | 0
64 | Vaisala - Nová Baňa | 1 | AA2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  | 0
65 | Vaisala - Voznica | 1 | AA2 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  | 0
66 | Vaisala - Žarnovica | 1 | AA2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
67 | Vaisala - Hliník nad Hronom | 1 | AA2 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  | 0
68 | Vaisala - Šášovské Podhradie | 1 | AA2 | 2 | 2 | 5 |  |  | 358 |  | 0
69 | prečerpávacia stanica dažďových vôd - Rev. Podzámčie - rozvodňa | 1 | AA2 | 4 | 4 | 3 |  |  | 316 |  | 0
70 | Administratívna budova,garáž č.1-5 a plynová kotolňa-bleskozvod | 1 | AA7 | 1 | 1 |  | 5 | 6 |  |  | 0
Pracovné stroje Nová Baňa
71 | Mechanická dielňa - sústruh ED 1500.IND DRO-80 S.N. 13012 | 2 | AA5 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
72 | Mechanická dielňa - SSÚR N. Baňa - frézovačka BF 1000 DDRO QF 72 S.N. 11551-1213 | 1 | AA5 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
73 | Zámočnícka dielňa - Píla pás. na kov PPK175 | 1 | AA5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
74 | Zámočnícka dieňa - zvárací poloautomat EASYMIG 238 S.N. H-14-11149 | 1 | AA5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
75 | Sklad - rezivo, železo - píla HVP 60A v.č. 94 | 2 | AA5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
76 | Údržb. Dielňa - zkracovacia píla KAP 305JL | 2 | AA5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
77 | Údržb. Dielňa - pásová píla HBS 810 | 1 | AA5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
78 | Údržb. dielňa - operačný stroj k5 320 FP 1500 v.č. 105600414 | 1 | AA5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
79 | Údržb. dielňa - SSÚR N. Baňa - pásová brúska BKS 2000 v.č. 731 | 1 | AA5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
80 | Pneuservis - sťahovák pneumatík LINCOS T568 v.č.48130001 | 1 | AA5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
81 | Pneuservis - vyvažovačka kolies LINCOS U-895 v.č.B15AA738 | 1 | AA5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
82 | Hl. dielňa - Zváračka Varmig 251 Supermig | 1 | AA5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
83 | Hl. dielňa - Kompresor Blue Line L20-1,5-50CM | 4 | AA5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
84 | Pojazdná dielňa - Kompresor pístový Abac Blue Line A39-2,2-90CT | 4 | AA5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
85 | Patrola - Kompresor pístový Abac Base Line B20-1,5-24CM | 4 | AA5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
Pracovné stroje Žarnovica
86 | elektrocentrála HERON EGM AVR | 4 | prevozný prostriedok | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 0
87 | mobilná svetelná veža lngersol Rand LT6K ŠPZ BL 226 YB | 4 | prevozný prostriedok | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 0
88 | spádová miešačka SM 150 č. 073 | 4 | prevozný prostriedok | [7 empty] | 0
89 | stavebná miešačka POWER TEC-Jumbo č. 28-01-1010001 | 4 | prevozný prostriedok | [7 empty] | 0
90 | štartovací stroj Dynamic 420 v.č. 9273-1989 | 4 | AA5 | [7 empty] | 0
91 | štartovací stroj Dynamic 520 Typ EFF.A 75 v.č. 62345404-1 | 4 | AA5 | [7 empty] | 0
92 | nabíjačka VELOX 650 v.č. MTR.R 428588 CEMONT | 4 | AA5 | [7 empty] | 0
93 | odsávač prachu PROMA 0P 750 v.č. B-2004-0270 | 2 | stolárska dielňa | [7 empty] | 0
94 | hoblovačka PROMA HP 250-2-400 v.č. B-2004-0546 | 2 | stolárska dielňa | [7 empty] | 0
95 | stojanová vŕtačka 2 H 125 L v.č. 36287 | 4 | [8 empty] | 0
[10 empty] | celkom bez DPH | 0

## IO Žilina
Národná diaľničná spoločnosť - Investičný odbor Žilina
P.č. | objekt resp. zariadenie | počet revizií počas trvania zmluvy (množstvo) | počet rozvádzačov | počet prívodov | počet vývodov | * počet svietidiel /zariadení / | počet zvodov | Jednotková cena v € bez DPH | Celková cena v € bez DPH
IO Zilina
1 | I.O. Žilina , Radlinského 13 | 2 | 1 | 1 | 46 | 12m,7t,90s,20i |  |  | 0
2 | I.O. Žilina , Radlinského 13 - bleskozvod | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0
3 | I.O. Žilina , Radlinského 13 | 4 |  | 1 |  | Boiler |  |  | 0
[8 empty] | celkom bez DPH | 0

## ŠS L Ján
Národná diaľničná spoločnosť - 50300 - Školiace stredisko Liptovský Ján
P.č. | objekt resp. zariadenie | počet revizií počas trvania zmluvy | počet rozvádzačov | počet prívodov | počet vývodov | * počet svietidiel /zariadení / | počet zvodov | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
1 | školiace stredisko - hlavná budova | 2 | 8 | 8 | 152 | 170s, |  |  | 0
2 | školiace stredisko - hlavná budova - bleskozvod / OP a OS | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 0
3 | školiace stredisko - hlavná budova - bleskozvod / Meranie zemných odporov | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0
4 | školiace stredisko - prístavba-wellnes | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 |  |  | 0
5 | školiace stredisko - vodáreň, vodojem, čerpadlá | 2 | 2 | 1 | 5 | 2s,5iné |  |  | 0
6 | školiace stredisko - vodáreň - bleskozvod / Meranie zemných odporov (čerpačka) | 4 |  |  |  |  | 2 |  | 0
7 | školiace stredisko - vodáreň - bleskozvod / OP a OS (čerpačka) | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0
8 | školiace stredisko - vonkajšie osvetlenie + osvetlenie ihriska | 2 | 4 | 4 | 47 | 48s, |  |  | 0
9 | školiace stredisko - DRS plynu | 2 | 1 | 1 |  | 2s,3iné |  |  | 0
10 | školiace stredisko - núdzové osvetlenie - kontrola | 4 | [6 empty] | 0
11 | školiace stredisko - núdzové osvetlenie - OP a OS vyhradených el. zariadení | 2 | [6 empty] | 0
[8 empty] | celkom bez DPH | 0