## List1
Verejný obstarávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |  |  |  |  | Príloha č. 1
Zákazka: Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000V
CENOVÁ PONUKA
Č. | Popis – názov položky | Počet ks | Jednotková cena | Sadzba | Jednotková cena v € s DPH
|  | resp. JV | v € bez DPH | DPH 20% v €
1. | Zistenie stavu RIS | 1 ks |  | 0 | 0
2. | Zistenie stavu rozvádzača do 10 prístrojov | 1 pole |  | 0 | 0
3. | Zistenie stavu rozvádzača do 30 prístrojov | 1 pole |  | 0 | 0
4. | Zistenie stavu rozvádzača nad 30 prístrojov | 1 pole |  | 0 | 0
5. | Zistenie stavu el.obvodu bez spotrebiča | 1 okruh |  | 0 | 0
6. | Zistenie stavu svetelného spotrebiča | 1 ks |  | 0 | 0
7. | Zistenie stavu tepelného spotrebiča | 1 ks |  | 0 | 0
8. | Zistenie stavu indukčného spotrebiča | 1 ks |  | 0 | 0
9. | Meranie izolačného odporu na prívode do rozvádzača | 1 meranie |  | 0 | 0
10. | Meranie izolačného odporu celého rozvádzača | 1 meranie |  | 0 | 0
11. | Meranie izolačného odporu vnútorného zapojenia rozvádzača | 1 meranie |  | 0 | 0
12. | Meranie izolačného odporu 1-fáz. 3-fáz odporu | 1 meranie |  | 0 | 0
13. | Meranie izolačného odporu spotrebiča | 1 meranie |  | 0 | 0
14. | Meranie impedancie slučky | 1 meranie |  | 0 | 0
15. | Meranie prechodového odporu ochrany uzemnenia | 1 meranie |  | 0 | 0
16. | Meranie prechodového odporu ochrany pospojovaním | 1 meranie |  | 0 | 0
17. | Merania základných elektrických veličín | 1 meranie |  | 0 | 0
18. | Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie | 1 ks |  | 0 | 0
19. | Zistenie cieľa neoznačeného obvodu | 1 ks |  | 0 | 0
20. | Demontáž a opätovná montáž krytu rozvádzača | 1 ks |  | 0 | 0
21. | Demontáž a opätovná montáž krytu prístrojov a spotrebičov | 1 ks |  | 0 | 0
22. | Demontáž a opätovná montáž krytu skúšobnej svorky uzemnenia | 1 ks |  | 0 | 0
23. | Kontrola dimenzie vedenia na oteplenie pri skrate | 1 meranie |  | 0 | 0
24. | Zistenie skratových pomerov v rozvádzači a kontrola vypínacej schopnosti prístrojov | 1 meranie |  | 0 | 0
25. | Vypracovanie revíznej správy pri cene revízie do 16,60€ | % |  | 0 | 0
26. | Vypracovanie revíznej správy pri cene revízie od 16,60€ do 66,40 € | % |  | 0 | 0
27. | Vypracovanie revíznej správy pri cene revízie nad 66,40 € | % |  | 0 | 0
28. | Iné úkony elektrotechnika (napr. odstraňovanie drobných nedostatkov počas OPaOS, dopĺňanie dokumentácie a pod.) | 1 hod. |  | 0 | 0
29. | Úradná skúška elektrickej časti Regulačnej stanice plynu (Ae) | 1 ks |  | 0 | 0
30. | Vyčistenie vnútorného priestoru rozvádzača od nečistôt a prachu | 1 ks |  | 0 | 0
31. | Doplnenie a inštalovanie chýbajúcich výstražných symbolov | 1 ks |  | 0 | 0
32. | Odborná prehliadka a skúška el. spotrebiča, ručného el. náradia | 1 ks |  | 0 | 0
Jednotková cena spolu za (MJ) v EUR bez DPH vrátane dopravy na miesto plnenia - kritérium na vyhodnotenie ponúk |  |  | 0
DPH 20% v EUR |  |  |  | 0
Jednotková cena spolu za (MJ) v EUR s DPH (vrátane dopravy na miesto plnenia) |  |  |  |  | 0
Dátum: |  |  | Pečiatka a podpis: