## I.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky: Prístrojové vybavenie pre ambulanciu športového lekárstva
Časť predmetu zákazky: 2 - Defibrilátor; Celok I.
Identifikácia uchádzača (meno, IČO, adresa):
Výrobca, typ:
názov: | Defibrilátor
počet: | 1 ks | predpoklad dodávky (rok): | 2020 - 2021
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | Automatický externý defibrilátor | ÁNO
| Transportná taška | ÁNO
| Výdrž batérie v pohotovostnom režime min. | 4 roky
| Vyhodnocovanie správnej hĺbky srdcovej masáže | ÁNO
V .................................dňa ..................................................
..........................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu