## Ostatné vybavenie
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky: Prístrojové vybavenie pre ambulanciu športového lekárstva
Časť predmetu zákazky: 3 - Ostatné vybavenie; Celok I.
Identifikácia uchádzača (meno, IČO, adresa):
Výrobca, typ:
názov: | Ostatné vybavenie
počet: | 1 celok | predpoklad dodávky (rok): | 2020 - 2021
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | Vyšetrovacie lôžko | 1 ks
| Kovový rám | ÁNO
| Nastavitelná opierka hlavy | ÁNO
| výška minimálne | 60 cm
| Nástenný teplomer | 1 ks
| min. rozsah merania | –10°C /+ 50 °C
| presnosť merania + - 1° C | ÁNO
| Osobná váha s výškomerom | 1 ks
| Váženie minimálne | do 200 kg
| Citlivosť + - 0,1kg | ÁNO
| Rozsah merania minimálne | 90 - 200 cm
| Infúzny stojan | 1 ks
| lakovaný, pojazdný | ÁNO
| Tlakomer | 1 ks
| bezortuťový | ÁNO
| digitálny | ÁNO
| prevádzka na batérie | ÁNO
| Fonendoskop | 1 ks
| Dvojhadicový | ÁNO
| Teplomer | 1 ks
| Bezkontaktný | ÁNO
| Presnosť merania min + - 0,3 °C | ÁNO
| Optotyp | 1 ks
| Určená vzdialenosť pre čítanie | 5 m
| Písmenkové prevedenie | ÁNO
| Negatoskop | 1 ks
| Osvetlená plocha aspoň | 35 x 35 cm
| farba osvetlenia - studená biela | 6 500 K
V .................................dňa ..................................................
..........................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu