## UK ZTI
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Rekonštrukcia plynovej kotolne
Objekt: Objekt na ul. Alžbetina č.12 v Košiciach,Ústredné kúrenie a zdravotechnika
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto. Košice,Alžbetina č.12 |  |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
1 | 340238212.S | Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm | m2 | 1
| 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
2 | 612465136 | Vnútorná omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm | m2 | 15
3 | 632451507.S | Opravná a vyrovnávacia hmota na báze cementu,, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 20 mm | m2 | 10
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
4 | 961043111.S | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 0.653
|  | 1,7*1,7*0,2+0,5*0,5*0,3 |  | 0.653
5 | 971033441.S | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t | ks | 1
6 | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 5.86
7 | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 52.74
8 | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 5.86
9 | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 5.86
| 99 | Presun hmôt HSV
10 | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0.774
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 713 | Izolácie tepelné
11 | 713482111.S | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 7
12 | 283310000500.S | Izolačná PE trubica dxhr. 22x6 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 7.14
|  | 7 * 1,02 |  | 7.14
13 | 713482121.S | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 14
14 | 283310004900.S | Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 14.28
|  | 14 * 1,02 |  | 14.28
15 | 713482122.S | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 12
|  | 9+3 |  | 12
16 | 283310005000.S | Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 9.18
|  | 9 * 1,02 |  | 9.18
17 | 283310005100.S | Izolačná PE trubica dxhr. 48x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 3.06
|  | 3 * 1,02 |  | 3.06
18 | 713482132.S | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 12
19 | 283310006600.S | Izolačná PE trubica dxhr. 48x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 12.24
|  | 12 * 1,02 |  | 12.24
20 | 998713201.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | %
| 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
21 | 721173203.S | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm | m | 6
22 | 721213015.S | Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 | ks | 1
23 | 286630024700 | Podlahový vpust HL310N, (0,6 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, izolačná príruba, mriežka nerez 115x115 mm, PP/PE | ks | 1
Podlahový vpust DN50/75/110 vertikálny s izolačným tanierom, so zápachovou uzávierkou, skrátiteľným nadstavcom 14 - 72 mm/147x147mm a nerezovou vtokovou mriežkou 140x140mm
24 | 721290123.S | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 | m | 6
25 | 998721201.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | %
| 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod
26 | 722130211.S | Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15 | m | 7
27 | 722221010.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 | ks | 2
28 | 551110004900.S | Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz | ks | 2
29 | 722221360.S | Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2 | ks | 1
30 | 422010002900.S | Filter závitový na vodu 1/2", FF, PN 20, mosadz | ks | 1
31 | 722263414.S | Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 1/2 | ks | 1
32 | 165785 | Vodomer 1/2 studená, antimagnetický, pr.110mm, Qn 1,5m3 | ks | 1
33 | 722290226.S | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 7
34 | 998722201.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | %
| 731 | Ústredné kúrenie - kotolne
35 | 731100831.S | Demontáž kotla liatinového | ks | 2
36 | 731261060.S1 | Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného 2+príslušenstva | ks | 2
37 | 484120002100.S1 | Nástenny kondenzačný kotol, tepelný výkon pri 50/30°C 10,7 / 45,1 kW, rozmery š/v/h - 640/792/453 mm, hmotnosť 61 kg, napr. Weishaupt-, WTC 45-A, prev. H-PEA; 45 kW | ks | 2
38 | 001001351926 | Guľový uzáver plynu R 3/4" s termickou poistkou, typ GAH-D | ks | 2
39 | 207040526 | Plynový filter typ WF 507/1, R 3/4" | ks | 2
na ochranu kotla a čerpadla pred hrubými nečistotami a usadeninami zo systému
40 | VC50AC26 | Zberný sifón | ks | 2
41 | 29204726+ | Montážny rám pre kaskádu 2 ks kotlov WTC 45-A | ks | 1
42 | 484120038200.S156 | Diaľkové ovládanie typ WCM-FS 2.0 | ks | 1
43 | 484120021500.S | Snímač vonkajšej teploty typ NTC 600 | ks | 1
44 | 484120040800.S26 | Manager kaskádovej regulácie typ WCM-KA 3.0 | ks | 1
45 | 484120021500.Spp | Snímač teploty vykurovacej vody anuloidu typ NTC 5k, dĺžka 5m | ks | 1
46 | 484120040800.Sppp | Rozširovací modul WCM-EM 2.1 | ks | 3
47 | 731361101.Spp | Montáž dymovodu | súb. | 1
48 | 265186215 | Základná sada kaskády pre 1. a 2. kotol, DN110/125, typ WAL-PP-KA-1-80-110/125-2 | ks | 1
z polypropylénu, obsahuje: kryt šachty kompl. DN 125 s integrovaným vedením spalín a vzduchu, 6 dištančných držiakov DN 125 rozšírenie DN 80 na DN 1125, oporné koleno 87° s podperou DN 60-DN80
49 | 2651702228 | Sada potrubných spôn pre kaskádový zberač spalín, DN125 | ks | 3
z plastu, súprava 6 ks
50 | 265169829 | Pripojovacie potrubie DN DN125, 0,5m dĺžka, PP | ks | 3
na vedenie spalín
51 | 2999* | Spalinové potrubie DN 125, 2m dĺžka, PP | ks | 5
na vedenie spalín
52 | 265169728 | Koleno 87°, DN160, PP | ks | 1
z polypropylénu do 120°
53 | 2651687289 | Rozširovacia spalinová sada do šachty, DN125, typ WAL-PP-KA-E-125-S | ks | 1
z polypropylénu, obsahuje: rozšírenie DN 60 na DN 80, rozšírenie DN 80 na DN 110, spalinová rúra DN 110 x 250 mm, revízne koleno 87° DN 110, zberač DN 110/110, mastiaca pasta - tuba 50 ml
54 | 731370060.Sp | Montáž hydraulického príslušenstva kotlov | ks | 2
55 | 484120022910.Spp | Základná pripojovacia sada kotla WTC 45, typ WHB 5.0 | sada | 2
56 | 484120022912.Sppp | Sada pripojovacích potrubí WHT-WTC 45/60 | sada | 2
57 | 341526 | Kompaktný modul zberača s anuloidom a tepelnou izoláciou pre kaskádu 3 kotlov,typ WHI coll-comp 2-7 #1 | ks | 1
58 | 38601026 | Rozdeľovač pre 2 okruhy - kompakt, vrátane tepelnej izolácie, typ WHI distri 25-2-3,5 #1, 3,5m3/h | ks | 2
59 | 283335 | Nástenná konzola pre rozdeľovač WHI distri 25-2-3,5 #1, typ WHÜ-A-DN25-1” | ks | 2
60 | 940125 1526 | Zmiešavacia skupina NW 25 typ WHI mix 25-7-8 #5, Kvs=8, EEI?0,2; čerpadlo Grundfos typ: UPM3 Auto 25-70 180, | ks | 2
SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ (Čerpadlové skupiny a ich príslušenstvo sú predávané iba spolu s kotlom)
61 | 174142426 | Zmiešavacia skupina NW 32 typ WHI mix 32-1-18 #5, Kvs=18, EEI?0,23; čerpadlo Grundfos typ: UPML 32-105 180 Auto, | ks | 2
62 | 731890801.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m | t | 2.64
63 | 998731201.S | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | %
| 732 | Ústredné kúrenie - strojovne
64 | 732110812.S | Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09358t | m | 4
65 | 732320813.S | Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 200 l | ks | 1
66 | 732324813.S | Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 100 do 200 l | ks | 1
67 | 732331021.S | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 100 l | ks | 1
68 | 484630005800 | Nádoba expanzná s membránou typ NG 100 l, D 480 mm, v 670 mm, pripojenie R 1", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX | ks | 1
Expanzné nádoby pre vykurovacie a chladiace sústavy so závitovým pripojením, dovolená prevádzková teplota membrány 70°C, vhodné aj pre nemrznúce zmesi do koncentrácie 50%, schválené v zmysle Európskej smernice pre tlakové zariadenia 97/23/EG
69 | 732331929.Sp | Montáž úpravne vody | súb. | 1
70 | 13810482 | Doplňovacia stanica vykurovacej vody podľa DIN EN 1717 a VDI 2035 pre trvalú inštaláciu v kotolni (redukčný ventil, vodomer, 1ks demineralizačná kartuša) | ks | 1
71 | 25266226 | Demineralizačná kartuša | ks | 2
72 | IVARMEVO | Merač vodivosti, typ AQA ThermoControl k montáži na doplňovaciu stanicu | ks | 2
73 | 009730269 | "Neutralizačné zariadenie do 300 kW s prevzdušňovačom na uvoľňovanie neutralizačných granúl, vrátane 11,2 kg neutralizačnej náplne. Rozmery (D x Š x V): 1090 x 150 x 195 mm" | ks | 1
74 | 732420814.S | Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 65, -0,02400t | ks | 2
75 | 732890801.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m | t | 0.422
76 | 998732201.S | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | %
| 733 | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie
77 | 733110806.S | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t | m | 6
78 | 733110808.S | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t | m | 6
79 | 733110810.S | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t | m | 12
80 | 733111105.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 | m | 14
81 | 733111106.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32 | m | 9
82 | 733111107.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40 | m | 3
83 | 733111108.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50 | m | 12
84 | 733120842.S4 | Demontáž oceľového dymovodu DN250 | m | 4
85 | 733190107.S | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových | m | 38
86 | 733890801.S | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m | t | 0.382
87 | 998733201.S | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | %
| 734 | Ústredné kúrenie - armatúry
88 | 734100812.S | Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t | ks | 20
89 | 734100822.S | Demontáž armatúry prírubovej s tromi prírubami nad 50 do DN 100, -0,05400t | ks | 1
90 | 734109214.S | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 50 | súb. | 1
91 | 82511001588 | Odkaľovcí magnetický separátor vrátane tepelnej izolácie, DN 50/PN16 | ks | 1
Odstraňuje mikrobubliny plynov cirkulujúcich v systéme, minimálna údržba, minimálna tlaková strata, nepretržitá prevádzka, mat. oceľ. Pripojenie varné.
92 | 734209115.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 1
93 | 551240010800 | Guľový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX | ks | 1
Servisná uztváracia armatúra s vypúšťaním. Bezpečnostný uzáver pre údržbu a demontáž expanzných nádob Reflex s vypúšťaním na strane nádoby.
94 | 734213250.S | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 | ks | 5
95 | 551210009500.S | Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2" | ks | 5
96 | 734224009.S | Montáž guľového kohúta závitového G 3/4 | ks | 2
97 | 551210044700.S | Guľový ventil 3/4”, páčka chróm | ks | 2
98 | 734224015.S | Montáž guľového kohúta závitového G 5/4 | ks | 4
99 | 551210044900.S | Guľový ventil 1 1/4”, páčka chróm | ks | 4
100 | 734224021.S | Montáž guľového kohúta závitového G 2 | ks | 3
101 | 551210045100.S | Guľový ventil 2”, páčka chróm | ks | 3
102 | 734240010.S | Montáž spätnej klapky závitovej G 1 | ks | 2
103 | 551190001000.S | Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz | ks | 2
104 | 734252130.S | Montáž ventilu poistného rohového G 1 | ks | 1
105 | 551210024200 | Ventil poistný pre vykurovanie, 1" x 5/4", 0,5-5,5 bar, PN16, | ks | 1
106 | 734291113.S | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 | ks | 12
107 | 734291370.S | Montáž filtra závitového G 2 PN | ks | 1
108 | 422010003400.S | Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz | ks | 1
109 | 734412430.S | Montáž merača tepla | ks | 1
110 | 389510007000.S26 | Merač tepla MULTICAL 403 na spiatočku s integrovaným prietokomerným senzorom, so signálnym káblom 1,5 m, batériou 3,6 V a súpravou teplotných senzorov do jám Pt500, s káblami 1,5 m vrátane 2 jímok 65 mm, qp=6,0 m3/h, KV=24,5 m3/h, DN25, pripojenie závitov | ks | 1
111 | 734424120.S | Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 mm | ks | 1
112 | 388430004600v | Manometer axialny D63 mm so skúšobným kohútom, 0-10 bar, vrátane jímky | ks | 1
113 | 734890801.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m | t | 0.834
114 | 998734201.S | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | %
| 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení
115 | 769035003 | Montáž dvernej mriežky prierezu 0.090-0.190 m2 | ks | 1
116 | 429720218100 | Mriežka hliníková so skrutkami a štvorcovými otvormi rozmery šxv 400x280 mm | ks | 1
117 | 769035099 | Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 280-450 mm | ks | 1
118 | 76879 | IGC 315, sacia mriežka s ochr. pletivom, d315 | ks | 1
119 | 998769201 | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | %
| 783 | Nátery
120 | 783424740 | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm | m | 38
| 784 | Maľby
121 | 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 100
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
122 | HZS000111.S1 | Spustenie a spätné napustenie systému cca 1000 litrov | kpl | 1
123 | HZS000112.S1 | uvedenie kotolne do prevádzky servisným technikom výrobcu kotla | kpl | 1
124 | HZS000114.S1 | Vykurovacia skúška - skúšobná prevádzka | hod | 48
Celkom

## Plynofikácia
Odberateľ: Bytový podnik mesta Košice s.r.o.,Južné nábrežie 13,KE |  |  |  | Spracoval: | [20 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie | Počet des.miest | Formát
Projektant: Ing.František Priščák |  |  |  | JKSO : | [20 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR |  |  | 1 | 123.5
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: | [20 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 2 | 123.46
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR |  |  | 3 | 123.457
Stavba : Rekonštrukcia plynovej kotolne-obj.na ul.Alžbetiná č.12 | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 4 | 123.4567
Objekt : Plynofikácia | [29 empty] | N | 123.46
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové | Typ | AC | AD | Jedn. cena | Index JC | Množstvo | Index mn. | Zaradenie | Lev0
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo | ceny | [6 empty] | pre KL | pozícia
PRÁCE A DODÁVKY HSV
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
1 | 014 | 340238212 | Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 100 mm | 0.313 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.26796 | 0.083871 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 34023-8212 | 340238212 | 45.25.50 | [8 empty] | EK | S
|  |  | 0,15*0,15*5 = 0,113 | [17 empty] | a
|  |  | 0,25*0,8 = 0,200 | [17 empty] | a
|  |  | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.083871 |  | 0 | [8 empty] | 0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
2 | 014 | 952902110 | Zametenie v miestnostiach a chodbách | 51 | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 95290-2110 | 952902110 | 45.45.13 | [8 empty] | EK | S
3 | 014 | 953941621 | Osadenie konzol v murive betónovom | 24 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00452 | 0.10848 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 95394-1621 | 953941621 | 45.45.13 | [8 empty] | EK | S
4 | 014 | 953941721 | Osadenie objímok a držiakov v murive betónovom | 24 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00452 | 0.10848 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 95394-1721 | 953941721 | 45.45.13 | [8 empty] | EK | S
5 | 013 | 971042231 | Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 15 cm | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007 | 0.035 | [7 empty] | E |  | 97104-2231 | 971042231 | 45.11.11 | [8 empty] | EK | S
6 | 013 | 971042551 | Vybúr. otvorov do 1 m2 v betón. murive akejkoľvek hrúbky | 0.05 | m3 |  | 0 |  | 0 | 0.00187 | 9.35e-05 | 2.2 | 0.11 | [7 empty] | E |  | 97104-2551 | 971042551 | 45.11.11 | [8 empty] | EK | S
|  |  | 0,25*0,25*0,8 = 0,050 | [17 empty] | a
7 | 013 | 976074141 | Vybúranie kotevných želiez z betónu alebo kamen. muriva | 19 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.009 | 0.171 | [7 empty] | E |  | 97607-4141 | 976074141 | 45.11.11 | [8 empty] | EK | S
8 | 013 | 979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 0.316 | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 97901-1111 | 979011111 | 45.11.11 | [8 empty] | EK | S
9 | 013 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 0.316 | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 97908-1111 | 979081111 | 45.11.11 | [8 empty] | EK | S
10 | 013 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 4.74 | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 97908-1121 | 979081121 | 45.11.11 | [8 empty] | EK | S
11 | 013 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 0.316 | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 97908-2111 | 979082111 | 45.11.11 | [8 empty] | EK | S
12 | 013 | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 3.16 | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 97908-2121 | 979082121 | 45.11.11 | [8 empty] | EK | S
13 | 013 | 979131409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 0.316 | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 97913-1409 | 979131409 | 45.11.11 | [8 empty] | EK | S
14 | 014 | 998991111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 0.301 | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 99899-1111 | 998991111 | 45.41.10 | [8 empty] | EK | S
|  |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.21705 |  | 0.316 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.30092 |  | 0.316 | [8 empty] | 0
PRÁCE A DODÁVKY PSV
723 - Vnútorný plynovod
15 | 721 | 723120202 | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15 | 5 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00148 | 0.0074 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72312-0202 | 723120202 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
16 | 721 | 723120804 | Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových zvar. DN do 25 | 8 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00015 | 0.0012 | 0.002 | 0.016 | [7 empty] | I |  | 72312-0804 | 723120804 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
17 | 721 | 723120805 | Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových zvar. DN do 50 | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00051 | 0.0102 | 0.003 | 0.06 | [7 empty] | I |  | 72312-0805 | 723120805 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
18 | 721 | 723150303 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 25/2,6 | 6 | m |  | 0 |  | 0 | 0.0033 | 0.0198 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72315-0303 | 723150303 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
19 | 721 | 723150304 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 31,8/2,6 | 16 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00485 | 0.0776 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72315-0304 | 723150304 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
20 | 721 | 723150312 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9 | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00565 | 0.113 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72315-0312 | 723150312 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
21 | 721 | 723150317 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 159/4,5 | 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0.02097 | 0.02097 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72315-0317 | 723150317 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
22 | 721 | 723150352 | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 50/20 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00253 | 0.00506 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72315-0352 | 723150352 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
23 | 721 | 723150365 | Chránička plyn. potrubia D 38/2.6 | 0.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00257 | 0.001285 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72315-0365 | 723150365 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
24 | 721 | 723150369 | Chránička plyn. potrubia D 89/3.6 | 0.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00831 | 0.004155 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72315-0369 | 723150369 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
25 | 721 | 723150804 | Demontáž potrubia ocel. hladk. zvarov. do D 108 | 1.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00046 | 0.00069 | 0.009 | 0.0135 | [7 empty] | I |  | 72315-0804 | 723150804 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
26 | 721 | 723150900pc | Guľový ventil plynový IVAR FUTURGAS F IV.80010200-DN50+páčka | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0.00097 | 0.00194 | 0.035 | 0.07 | [7 empty] | I |  | 72315-0900pc | 723150900pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
27 | 721 | 7231509025pc | Guľový uzáver plynový IVAR FUTURGAS F IV.800 10 012-DN 15 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0.00097 | 0.00194 | 0.035 | 0.07 | [7 empty] | I |  | 72315-09025p | 7231509025pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
28 | 721 | 723150904pc | Guľový uzáver plynový IVAR FUTURGAS F IV.80010112-DN 40 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0.035 | 0.035 | [7 empty] | I |  | 72315-0904pc | 723150904pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
29 | 721 | 723160204 | Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 1 | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 | 0.00319 | 0.00319 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72316-0204 | 723160204 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
30 | 721 | 723160334 | Rozperky prípojok k plynomerom G 1 | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72316-0334 | 723160334 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
31 | 721 | 723160804 | Demontáž prípojok k plynomerom na závit bez ochodzu G 1 | 1 | pár |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005 | 0.005 | [7 empty] | I |  | 72316-0804 | 723160804 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
32 | 721 | 723160831 | Demontáž rozperky prípojok k plynomerom G 1 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72316-0831 | 723160831 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
33 | 721 | 723190204 | Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25 | 2 | súbor |  | 0 |  | 0 | 0.00679 | 0.01358 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0204 | 723190204 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
34 | 721 | 723190901 | Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0901 | 723190901 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
35 | 721 | 723190907 | Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia | 48 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0907 | 723190907 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
36 | 721 | 723190909 | Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška stávajúceho potr. | 48 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0909 | 723190909 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
37 | 721 | 723190913 | Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 20 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00028 | 0.00028 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0913 | 723190913 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
38 | 721 | 723190917 | Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 50 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00028 | 0.00028 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0917 | 723190917 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
39 | 721 | 723190926pc | Trubk.oblúk oceľ. DN 25 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00053 | 0.00212 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0926pc | 723190926pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
40 | 721 | 723190949pc | Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0949pc | 723190949pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
41 | 721 | 723190950pc | Nástavec na plyn s maticou a tesnením | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0950pc | 723190950pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
42 | 721 | 7232191101pc | Privarovacia príruba s krkom-DN -montáž | 4 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00333 | 0.01332 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72321-91101pc | 7232191101pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
43 | 721 | 723239101 | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2 | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72323-9101 | 723239101 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
44 | 721 | 723239105 | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 6/4 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72323-9105 | 723239105 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
45 | 721 | 723239106 | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 2 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72323-9106 | 723239106 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
46 | 721 | 723239109pc | Plynový filter DN 50 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 723239109pc | 723239109pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
47 | 721 | 723260801 | Demontáž plynomerov PS 2,PS 6,PS 10 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0.004 | 0.004 | [7 empty] | I |  | 72326-0801 | 723260801 | 45.11.11 | [8 empty] | IK | S
48 | 721 | 723261912 | Opr. montáž plynomerov s odvzduš. a odskúšaním PS-2, PS-6 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72326-1912 | 723261912 | 45.11.11 | [8 empty] | IK | S
49 | 721 | 723261927pc | Guľový ventil plyn-odber vzorky.IVAR-FUTUGAS FIV.8104 R priamy-DN15 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 723261927pc | 723261927pc | 45.11.11 | [8 empty] | IK | S
50 | 721 | 723261930pc | Dno klenuté Dn 150-11373.1 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72326-1930pc | 723261930pc | 45.11.11 | [8 empty] | IK | S
51 | 721 | 723269110pc | Membranový bezpeč. uzáver BAP 50-NT-B solo | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 723269110pc | 723269110pc | 45.11.11 | [8 empty] | IK | S
52 | 721 | 7232900034pc | Vetracia mriežka 400*200 so sieťovinou | 4 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 7232900034pc | 7232900034pc | 45.11.11 | [8 empty] | IK | S
53 | 721 | 723290008pc | Privarovacia príruba s krkom -DN 50 pn16 | 4 | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 723290008pc | 723290008pc | 45.11.11 | [8 empty] | IK | S
54 | 721 | 723999906 | Vnútorný plynovod HZS T6 | 15 | hod |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72399-9906 | 723999906 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
55 | 721 | 998723201 | Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 99872-3201 | 998723201 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
|  |  | 723 - Vnútorný plynovod spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.29926 |  | 0.2735 | [8 empty] | 0
724 - Strojné vybavenie
56 | 721 | 724231120 | Meracie prísl. dom. vodární, montáž kontaktného tlakomera | 2 | súbor |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72423-1120 | 724231120 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
57 | 721 | 724231126pc | Tlakomer ukazovací dn100 s kondenz.sluč.a manometr. kohút T-DN 20 | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72423-1126pc | 724231126pc | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
58 | 721 | 724231127pc | Tlakomer ukazovací dn100 s kondenz.sluč.a manometr. kohút T-DN 20 | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72423-1127pc | 724231127pc | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
59 | 721 | 998724201 | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 99872-4201 | 998724201 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
|  |  | 724 - Strojné vybavenie spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
734 - Armatúry
60 | 731 | 734200821 | Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00012 | 0.00048 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 73420-0821 | 734200821 | 45.33.11 | [8 empty] | IK | S
61 | 731 | 734200822 | Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0.001 | 0.001 | [7 empty] | I |  | 73420-0822 | 734200822 | 45.33.11 | [8 empty] | IK | S
62 | 731 | 734200824 | Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2 | 5 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00028 | 0.0014 | 0.003 | 0.015 | [7 empty] | I |  | 73420-0824 | 734200824 | 45.33.11 | [8 empty] | IK | S
63 | 731 | 734410821 | Demontáž teplomerov s ochranným púzdrom dvojkovových | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0.001 | 0.001 | [7 empty] | I |  | 73441-0821 | 734410821 | 45.33.11 | [8 empty] | IK | S
64 | 731 | 734420821 | Demontáž tlakomerov diferenciálnych | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005 | 0.025 | [7 empty] | I |  | 73442-0821 | 734420821 | 45.33.11 | [8 empty] | IK | S
65 | 731 | 998734201 | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 99873-4201 | 998734201 | 45.33.11 | [8 empty] | IK | S
|  |  | 734 - Armatúry spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00206 |  | 0.042 | [8 empty] | 0
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
66 | 767 | 767995103 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg | 31 | kg |  | 0 |  | 0 | 6e-05 | 0.00186 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 76799-5103 | 767995103 | 45.42.12 | [8 empty] | IK | S
67 | 767 | 767995110pc | Podstropný záves s obj. HILTI-1potrubie | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 6e-05 | 0.0006 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 767995110pc | 767995110pc | 45.42.12 | [8 empty] | IK | S
68 | 767 | 767995111pc | Podstropný záves s obj. HILTI-2potrubie | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 6e-05 | 0.00036 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 767995111pc | 767995111pc | 45.42.12 | [8 empty] | IK | S
69 | 767 | 767995112pc | Konzola s obj. HILTI-1potrubie | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | 6e-05 | 0.00042 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 767995112pc | 767995112pc | 45.42.12 | [8 empty] | IK | S
70 | 767 | 767995126pc | Konzola pod plynomer | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 767995126pc | 767995126pc | 45.42.12 | [8 empty] | IK | S
71 | 767 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 99876-7201 | 998767201 | 45.42.12 | [8 empty] | IK | S
|  |  | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0033 |  | 0 | [8 empty] | 0
783 - Nátery
72 | 783 | 783215100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. olejové dvojnás.+1x email | 2 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 78321-5100 | 783215100 | 45.44.21 | [8 empty] | IK | S
73 | 783 | 783411410 | Nátery olejové kov. armatúr do DN 100mm dvojnás.+ 1x email | 19 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00038 | 0.00722 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 78341-1410 | 783411410 | 45.44.21 | [8 empty] | IK | S
74 | 783 | 783414340 | Nátery olejové potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. | 48 | m |  | 0 |  | 0 | 9e-05 | 0.00432 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 78341-4340 | 783414340 | 45.44.21 | [8 empty] | IK | S
75 | 783 | 783416360 | Nátery olejové potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl. | 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 78341-6360 | 783416360 | 45.44.21 | [8 empty] | IK | S
|  |  | 783 - Nátery spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.01226 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.31688 |  | 0.3155 | [8 empty] | 0
|  |  | Za rozpočet celkom | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6178 |  | 0.6315 | [8 empty] | 0

## ELI a MaR
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby | [21 empty] | Štand kanálový snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 10...90%rh,T: LG Ni1000, -50...150°C
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {f9c1b351-cade-4f5c-aa83-25772fb18cd4}
0
KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMERU | [12 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Rekonštrukcia plynovej kotolne
| Objekt: |  | Objekt na ul. Alžbetiná č.12 v Košiciach
| Časť: |  | Meranie a regulácia
| Úroveň: |  | Meranie a regulácia
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: | [7 empty] | Dátum: |  | 9.2020
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Ing. Igor Šepeľa | [6 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatné náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA VÁKAZU VÝMERU
Stavba: |  |  | Rekonštrukcia plynovej kotolne
Objekt: |  |  | Objekt na ul. Alžbetiná č.12 v Košiciach
Časť: |  |  | Meranie a regulácia
Úroveň: |  |  | Meranie a regulácia
Miesto: | [6 empty] | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | 0 |  |  |  | Projektant: |  | 0
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0
| 36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení | [8 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [8 empty] | 0
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN04 - Projektové práce | [8 empty] | 0
2) Ostatné náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
VÝKAZ VÝMER
Stavba: |  |  | Rekonštrukcia plynovej kotolne
Objekt: |  |  | Objekt na ul. Alžbetiná č.12 v Košiciach
Časť:
Úroveň 5: |  |  | Meranie a regulácia
Miesto: | [6 empty] | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | 0 |  |  |  | Projektant: |  | 0
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 191.289 |  | 0.80445 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 158.429 |  | 0.80445 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 154.012 |  | 0.79534 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210010024 | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne |  |  | m | 15 | [6 empty] | znížená | 0.076 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1890207809
2 | M |  | I-Spojka SM 16 šedá |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1059453089
3 | M |  | I-príchytka CL 16 |  |  | ks | 17 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1421710309
4 | M |  | Rúrka ohybná FXP 16 |  |  | ks | 15 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 5.4e-05 | 0.00081 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -404251296
5 | K | 210010025 | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne |  |  | m | 8 | [6 empty] | znížená | 0.076 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1890207809
6 | M |  | I-Spojka SM 20 šedá |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1059453089
7 | M |  | I-príchytka CL 20 |  |  | ks | 10 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1421710309
8 | M |  | Rúrka ohybná FXP 20 |  |  | ks | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 5.4e-05 | 0.000432 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -404251296
9 | K | 210011302 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva |  |  | ks | 52 | [6 empty] | znížená | 0.056 | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1487509937
10 | M |  | Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA |  |  | ks | 52 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00052 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1836451331
11 | K | 210011303 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva |  |  | ks | 60 | [6 empty] | znížená | 0.06 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -819387275
12 | M |  | Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA |  |  | ks | 60 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 2e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -364263808
13 | K | 210020661 | Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) všeobecná výroba, montáž vrátane, základného náteru |  |  | kg | 10 | [6 empty] | znížená | 0.154 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2026418229
14 | M |  | Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový |  |  | t | 0.01 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 279948591
15 | M |  | Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový |  |  | t | 0.01 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1145926514
16 | M |  | Farba syntetická suríková S 2005 |  |  | kg | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1038732999
17 | M |  | Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 |  |  | kg | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1774870389
18 | M |  | Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x dĺ. 350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým obalom |  |  | tks | 0.012 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0197 | 0.0002364 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1831285805
19 | K | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 |  |  | ks | 207 | [6 empty] | znížená | 0.047 | 9.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -113695205
20 | K | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 |  |  | ks | 207 | [6 empty] | znížená | 0.047 | 9.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -113695205
21 | K | 210100101 | Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 |  |  | ks | 97 | [6 empty] | znížená | 0.063 | 6.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1639753745
22 | K | 210100258 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2 |  |  | ks | 37 | [6 empty] | znížená | 0.328 | 12.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 985270763
23 | M |  | Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 640008203
24 | M |  | Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1683246186
25 | K | 210100301 | Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia |  |  | ks | 30 | [6 empty] | znížená | 0.159 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -484835969
26 | K | 210110070 | Spínače špeciálne vrátane zapojenia - ovládač pomocných obvodov |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0.159 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -484835969
27 | M | XALK178G | Ovládač pomocných obvodov v plastovej skrinke s aretácio 1Z+1R |  |  | ks | 1
28 | K | 210111031 | Domová zásuvka chránená v krabici pre prostredie vlhké 10/16A 250V 2P+Z |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0.159 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -484835969
29 | M | Plexo55 69731 | Zásuvka 1 násobná IP55 biela |  |  | ks | 2
30 | K | 210110001 | Spínač nástenný pre vonkajšie prostredie, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0.159 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -484835969
31 | M | Plexo55 69711E | Spínač nástenný radenie 1, IP55 |  |  | ks | 1
32 | K | 210110002 | Spínač nástenný pre vonkajšie prostredie, vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0.159 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -484835969
33 | M | Plexo55 69530 R2 | Prístroj spínača radenie 2 dvojpólový s kytom sivý |  |  | ks | 1
34 | M | Plexo 69651 | Krabica inštalačná na omietku sivá |  |  | ks | 1
35 | K | 210110003 | Spínač nástenný pre vonkajšie prostredie, vrátane zapojenia sériový - radenie 5 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0.159 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -484835969
36 | M | Plexo 69715 | Spínač striedavý dvojitý IP55 |  |  | ks | 1
37 | K | 210201345 | Zapojenie svietidla priemyselného nástenného LED |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0.159 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -484835969
38 | M | 50W/840 | Svietidlo LED prachotesné DAMP PROOF VALUE 50W/840 6000lm 230V IP65 |  |  | ks | 1
39 | M | 20W/840 | Svietidlo LED prachotesné DAMP PROOF VALUE 20W/840 6000lm 230V IP65 |  |  | ks | 1
40 | M | TL3901A | Svietidlo LED prachotesné 20W 1800lm 230V IP65 |  |  | ks | 2
41 | M | EXTRA-N-S-236 | Svietidlo 2x36W, T26/G13, IP66, vrátane zdrojov |  |  | ks | 1
42 | K | 210110065 | Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový spínač HRH-1, HRH-5 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -71645370
43 | M | HRH-5 | Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 250V/8A, prevedenie na lištu DIN |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35271206
44 | K | 210140738 | Elektronická húkačka s majákom vrátane zapojenia |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0.834 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1882599990
45 | M | 4FN 601 23.2 | Elektronická húkačka so svetelným návestím, 230V/AC, 85dB, výbojka záblesky, červená, vertikálna, IP65 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -655317873
46 | K | 210190003 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg |  |  | ks | 1
47 | M |  | Rozvádzač RMDT1 (výkres MaR-03) |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.152 | 0.152 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1535941015
48 | K | 210190001 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg |  |  | ks | 4
49 | M |  | Dozbrojenie rozvádzača RP1 (výkres 04) |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.152 | 0.152 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1535941015
50 | K |  | Zapojenie riadiaceho systému |  |  | kpl | 4 | [6 empty] | znížená | 1.18 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -176933730
51 | K | 210220031 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 1.18 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -176933730
52 | M |  | Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00035 | 0.0007 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 241432329
53 | K | 210220040 | Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu |  |  | ks | 22 | [6 empty] | znížená | 0.287 | 6.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -174592941
54 | M |  | Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál |  |  | ks | 22 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0022 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1811312888
55 | M |  | Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m |  |  | ks | 22 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00066 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1603123692
56 | K | 210220301 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2 |  |  | m | 183 | [6 empty] | znížená | 0.12 | 21.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1852844353
57 | M |  | H07V-K 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný žz |  |  | m | 168 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 8e-05 | 0.01344 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 48680581
58 | M |  | H07V-K 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný žz |  |  | m | 14 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00112 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 48680581
59 | M |  | H07V-K 25 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný žz |  |  | m | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 48680581
60 | K | 210290891 | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.) |  |  | ks | 74 | [6 empty] | znížená | 0.075 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -223859239
61 | M |  | Štítok na označenie káblového vývodu |  |  | ks | 74 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00074 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1008704739
62 | K | 210290741 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0.376 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 88971760
63 | K | 210010581 | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC D16, uložená pevne |  |  | m | 15 | [6 empty] | znížená | 0.072 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 984237995
64 | M |  | Rúrka tuhá UPRM 16 |  |  | m | 15 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00082 | 0.0123 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 671616662
65 | M |  | SM16 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1421710309
66 | M |  | Tvarovky k UPRM 16 |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1421710309
67 | M |  | I-príchytka CL 16 |  |  | ks | 20 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1421710309
68 | K | 210010582 | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC D20, uložená pevne |  |  | m | 10 | [6 empty] | znížená | 0.072 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 984237995
69 | M |  | Rúrka tuhá UPRM 20 |  |  | m | 10 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00082 | 0.0082 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 671616662
70 | M |  | Tvarovky k UPRM 20 |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1421710309
71 | M |  | I-príchytka CL 20 |  |  | ks | 14 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1421710309
72 | K | 210010351 | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m |  |  | ks | 12 | [6 empty] | znížená | 0.635 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 452963190
73 | M |  | Krabica 6455-11 acid |  |  | ks | 12 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00192 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 365522173
74 | K | 210800149 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6 |  |  | m | 30 | [6 empty] | znížená | 0.048 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 945938896
75 | M |  | CYKY-J 3x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN |  |  | m | 30 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0042 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1518718683
76 | K | 210800147 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 |  |  | m | 9 | [6 empty] | znížená | 0.048 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 945938896
77 | M |  | CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN |  |  | m | 9 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00126 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1518718683
78 | K | 210800146 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 |  |  | m | 113 | [6 empty] | znížená | 0.048 | 5.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 945938896
79 | M |  | CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN |  |  | m | 105 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0147 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1518718683
80 | M |  | CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN |  |  | m | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00112 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1518718683
81 | K | 210802323 | Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5 |  |  | m | 55 | [6 empty] | znížená | 0.052 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1971623697
82 | M |  | H05VV-F 3G1 Flexibilný kábel harmonizovaný |  |  | m | 55 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00605 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1140449053
83 | K | 210802326 | Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 4x1,5 |  |  | m | 23 | [6 empty] | znížená | 0.052 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1971623697
84 | M |  | YSLY-JZ 4x1 Flexibilný kábel harmonizovaný |  |  | m | 23 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00253 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1140449053
85 | K | 210802330 | Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 5x1,5 |  |  | m | 75 | [6 empty] | znížená | 0.052 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1971623697
86 | M |  | H05VV-F 5G1 Flexibilný kábel harmonizovaný |  |  | m | 69 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00759 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1140449053
87 | M |  | H05VV-F 5G0,75 Flexibilný kábel harmonizovaný |  |  | m | 6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00066 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1140449053
88 | K | 210872120 | Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 |  |  | m | 94 | [6 empty] | znížená | 0.02 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1865225025
89 | M |  | Kábel ohybný tienený LiYCY 2x0,75 |  |  | m | 84 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00504 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1092376987
90 | M |  | Signálny kábel JYTY 2x1 |  |  | m | 10 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 6e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1092376987
91 | K | 210872122 | Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 |  |  | m | 41 | [6 empty] | znížená | 0.022 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1010553401
92 | M |  | Signálny kábel JYTY 4x1 |  |  | m | 41 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 8.5e-05 | 0.003485 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1010630142
93 | K | 210872124 | Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 7x1 |  |  | m | 6 | [6 empty] | znížená | 0.022 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1010553401
94 | M |  | Kábel pevný J-Y(St)Y 3x2x0,8 |  |  | m | 6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 8.5e-05 | 0.00051 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1010630142
95 | K | 210950201 | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg |  |  | m | 48 | [6 empty] | znížená | 0.02 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -990627869
96 | K | 210020305 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpery |  |  | m | 8 | [6 empty] | znížená | 0.546 | 4.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -371023861
97 | M |  | Žľab káblový M2 100x50 vrátane spojok, veka a podpier |  |  | m | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00173 | 0.01384 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1445133213
98 | M |  | Kryt žľabu 100 elektroinštalačný materiál |  |  | m | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00269 | 0.02152 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -169829996
99 | M |  | Prepážka žľabu 50mm vrátane skrutiek |  |  | m | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00269 | 0.02152 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -169829996
100 | M |  | Nosník žľabu NZM100 |  |  | ks | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00192 | 0.01536 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2007499147
101 | K | 210020303 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery |  |  | m | 14 | [6 empty] | znížená | 0.546 | 7.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -371023861
102 | M |  | Žľab káblový M2 50x50 vrátane spojok, veka a podpier |  |  | m | 14 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00173 | 0.02422 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1445133213
103 | M |  | Kryt žľabu 50 elektroinštalačný materiál |  |  | m | 14 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00269 | 0.03766 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -169829996
104 | M |  | Spojka žľabuSZM1 |  |  | ks | 36 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00269 | 0.09684 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -169829996
105 | M |  | Spojka veka |  |  | ks | 36 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00269 | 0.09684 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -169829996
106 | M |  | Nosník žľabu NZM50 |  |  | ks | 20 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00192 | 0.0384 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2007499147
107 | M |  | Tvarovacia páska TPM 1000 vrátane spojky M6 |  |  | súb. | 10 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0024 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1247333222
108 | K | 210010112 | Lišta elektroinštalačná z PVC bez príslušenstva, uložená pevne vkladacia 80x40mm |  |  | m | 6 | [6 empty] | znížená | 0.546 | 3.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -371023861
109 | M |  | Žľab káblový EKD 80x40 PVC biely |  |  | m | 6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00144 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1247333222
110 | K | 210010111 | lišta elektroinštalačná z PVC bez príslušenstva, uložená pevne vkladacia 60x40mm |  |  | m | 20 | [6 empty] | znížená | 0.546 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -371023861
111 | M |  | Žľab káblový MAK 50/50 biely |  |  | m | 20 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0048 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1247333222
112 | K | 210220800 | Uzemňovacie vedenie zlitina AlMgSi na povrchu |  |  | m | 2 | [6 empty] | znížená | 0.546 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -371023861
113 | M |  | Uzemňovací drôt AlMgSi |  |  | m | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1247333222
114 | K | 210220243 | Svorka uzemňovacia spojovacia SS |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0.546 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -371023861
115 | M |  | Hromozvodná svorka SS |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1247333222
116 | K | MV | Murárske výpomoci |  |  | sub | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -861078981
117 | K | PM | Podružný materiál |  |  | % | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | K | MD | Mimostavenisková doprava |  |  | % | 3.6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | K | PD | Presun dodávok |  |  | % | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1109391223
120 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov |  |  | % | 6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1344782140
| 36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 4.417 |  | 0.009108 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | 360410182 | Montáž ponornej elektródy |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0.328 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 827880326
122 | K | 360410400 | Montáž exterierového snímača teploty |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1924168294
123 | K | 360410410 | Montáž príložného snímača teploty na potrubie |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0.287 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1906690152
124 | K | 360410420 | Montáž ponorného snímača teploty pre vodu |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1871089850
125 | K | 360411020 | Montáž priestorového termostatu |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1942115500
126 | K | 360410083 | Montáž regulátora tlaku s mikrospínačom |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1942115500
127 | K | 360430140 | Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-cestné ventily |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1949247008
128 | K | 221330903 | Montáž detektoru plynu do 3 čidiel |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1949247008
129 | M | GD-04K DAVID | Univerzálny GSM hlásič |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1512320621
130 | M | GD-04A DAVID | Zálohovací modul |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1512320621
131 | M |  | Slučka kondenzačná zahnutá k privareniu |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -937497263
132 | M |  | Ventil tlakomerný trojcestný skúšobný G1/2" |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1522663373
133 | M |  | Prevlečná matica G1/2" |  |  | ks | 1
134 | M | PVA82,3+rámček | Relé poruchovej signalizácie s rámčekom |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1522663373
135 | M | 611136014 | Regulátor teploty priestorový 20...60°C, A, T, kontakt 250V/2A, IP65 |  |  | ks | 1 | [23 empty] | 0
136 | M | 612146031 | Regulátor tlaku vlnovcový 25...250kPa, prevedenie T, spínač A, 250V/2A, IP65 |  |  | ks | 1 | [23 empty] | 0
137 | M | NZ34DIN | Napájaci zdroj stacionárnych detektorov 230V/AC, 16VA, 12V/DC, 3xrelé 230V/8A, IP20 |  |  | ks | 1 | [23 empty] | 0
138 | M | GR31 | Detektor spáliteľných plynov, metán CH4, dvojstupňový, 12-30V/DC, 0,8W, 20%LEL a 10%LEL, IP42 |  |  | ks | 1 | [23 empty] | 0
139 | M | GC20PN | Detektor spáliteľných plynov, metán CH4, dvojstupňový, 12V/DC, 130mA, 20%LEL a 10%LEL, IP20 |  |  | ks | 1 | [23 empty] | 0
140 | M | GIC40 | Detektor toxických plynov-CO,trojstupňový, 12V/DC, 90mA, 120/90/30ppm, IP20 |  |  | ks | 1 | [23 empty] | 0
141 | M | EP800 | Elektróda ponorná |  |  | ks | 4 | [23 empty] | 0
142 | K | MD | Mimostavenisková doprava |  |  | % | 3.6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00013 | 0.000468 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 173759796
143 | K | PD | Presun dodávok |  |  | % | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2136228351
144 | K | PPV | PPV |  |  | % | 6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00144 | 0.00864 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1474254109
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 32.86 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | HZS000111 | Príprava a realizácia komplexných skúšok |  |  | hod | 8 | [6 empty] | znížená | 1.06 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1426298943
146 | K | HZS000112 | Demontážne práce |  |  | hod | 20 | [23 empty] | 0
147 | K | HZS000113 | Koordinácia spolupráce s dodávateľmi technológie |  |  | hod | 2 | [23 empty] | 0
148 | K | HZS000114 | Nepredvídané práce |  |  | hod | 8 | [23 empty] | 0
149 | K | HZS000115 | Zaškolenie obsluhy |  |  | hod | 3 | [6 empty] | znížená | 1.06 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 83635075
150 | K |  | Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového stavu |  |  | hod | 6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1883946896
151 | K |  | Programovanie GSM komunikátora |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1883946896
152 | K | HZS000117 | Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - revízie |  |  | hod | 20 | [6 empty] | znížená | 1.06 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1026131848
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN04 - Projektové práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
153 | K | [12 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1883946896
154 | K | [12 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1883946896