## Prehlad
Odberateľ: | [7 empty] | Spracoval: Ing.Kaleta | [16 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie | Počet des.miest | Formát
Projektant: | [7 empty] | JKSO : | [16 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR |  |  | 1 | 123.4567
Dodávateľ: | [7 empty] | Dátum: 22.04.2021 | [16 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | 2 | 123.4567
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR |  |  | 3 | 123.4567
Stavba : Stavebné úpravy pre inštaláciu RTG prístroja Uroskop OMNIA ,UNLP Košice | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | 4 | 123.4567
Objekt : SO 01 - Stavebné úpravy RTG - elektroinštalácia | [24 empty] | OP | Súpis plánovaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | N | 123.4567
Ing. Gabriel Kaleta |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | Kód položky | Kód položky | Klasifikácia | Katalógové | Typ | AC | AD | Jedn. cena | Index JC | Množstvo | Index mn. | Zaradenie | Lev0 | Lev1 | Lev2 | Lev3
číslo | cenníka |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena |  | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | zostatok | z režimu stavba | DPH | položky |  | pre tlač |  | produkcie | číslo | ceny | [6 empty] | pre KL | pozícia | pozícia | pozícia | pozícia
|  | 21 | M21 - 155 Elektromontáže
|  | 21-022 | Sekanie drážok
1 | 013 | 973046161 | Vysek. kapies v murive z betónu do 10 x 10 x5 cm | 63 | kus |  | 0 |  | 0 | 8e-05 | 0.00504 | 0.001 | 0.063 |  | 21/21-022/001 | [5 empty] | E |  | 97304-6161 | 973046161 | 45.11.11 | [8 empty] | EK | S | 21/ | 21/21-022/
2 | 013 | 974049121 | Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 3 cm š. do 3 cm | 30 | m |  | 0 |  | 0 | 0.0005 | 0.015 | 0.002 | 0.06 |  | 21/21-022/002 | [5 empty] | E |  | 97404-9121 | 974049121 | 45.11.11 | [8 empty] | EK | S | 21/ | 21/21-022/
|  |  | Sekanie drážok spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.02004 |  | 0.123 | [8 empty] | 0
|  | 21-10 | Svietidlá
3 | 921 | 210200618 | Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 600x600 (mm) | 11 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-10/001 | [5 empty] | M |  | 74332-0618 | 210200618 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
4 | MAT | 348912209646 | A - Svieitdlo FORCLEAN LED 50W 4000K do podhľadu , IP54, 625x625 -Ra90 | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.012 |  |  |  | 21/21-10/002 | [5 empty] | D |  |  | 348912209646 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
5 | MAT | 348912209654 | AR - Svieitdlo FORCLEAN LED 50W 4000K ,do podhľadu IP54 , stmievatelné DALI | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0045 |  |  |  | 21/21-10/003 | [5 empty] | D |  |  | 348912209654 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
6 | 921 | 210200512 | Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 225x225, D225 (mm) | 5 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-10/005 | [5 empty] | M |  | 74332-0512 | 210200512 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
7 | MAT | 3489122045 | B - Svietidlo zapustené Napr. PHILIPS DN135B D215 1xLED20S/840 IP 20 | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0075 |  |  |  | 21/21-10/0051 | [5 empty] | D |  |  | 3489122045 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
8 | 921 | 210201072.1 | Montáž svietidla pod linku | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-10/006 | [5 empty] | M |  | 741201072 | 210201072.1 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
9 | MAT | 348912209653 | E - Svietidlo lištové pod linku LED 11W= 790lm 3000K 550mm , IP20 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 |  |  |  | 21/21-10/0061 | [5 empty] | D |  |  | 348912209653 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
10 | 921 | 210200602 | Montáž, lineárne LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 100x1200 (mm) | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-10/0062 | [5 empty] | M |  | 74332-0602 | 210200602 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
11 | MAT | 348912104430.1 | C - Svietidlo stropné LED napr. PLAST SI1 M OPAL 1x 38W , 4150lm/840 , IP44, FIX | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.003 |  |  |  | 21/21-10/0063 | [5 empty] | D |  |  | 348912104430.1 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
12 | 921 | 211200101 | Montáž, svietidlo núdzové, IP20-44 | 5 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-10/007 | [5 empty] | M |  | 74331-0101 | 211200101 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
13 | MAT | 3489122879 | N - Núdzové svietidlo 3 hod , IP20 - 3W s piktogramom | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0045 |  |  |  | 21/21-10/008 | [5 empty] | D |  |  | 3489122879 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
14 | MAT | 3489122692.1 | N1 - Núdzové svietidlo asymetrické 3W, 3 hod | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.003 |  |  |  | 21/21-10/0081 | [5 empty] | D |  |  | 3489122692.1 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
15 | 921 | 210201100 | Montáž, germicidný žiarič IP20-44, prisadený | 3 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-10/009 | [5 empty] | M |  | 74331-1100 | 210201100 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
16 | MAT | 348912209657 | Germicidný žiarič GK55W | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.003 |  |  |  | 21/21-10/011 | [5 empty] | D |  |  | 348912209657 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
17 | MAT | 348912209658 | Germicidný žiarič GK55W PS | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 |  |  |  | 21/21-10/012 | [5 empty] | D |  |  | 348912209658 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
18 | 921 | 210110063 | Montáž, spínač časový, zapustený, nastavenie ovládania, IP20 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-10/013 | [5 empty] | M |  | 74311-0063 | 210110063 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
19 | MAT | 3489122040 | Spínacie hodiny SPH 02 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 |  |  |  | 21/21-10/014 | [5 empty] | D |  |  | 3489122040 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
|  |  | Svietidlá spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.042 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 21-15 | Káble a vodiče
20 | 921 | 210880166 | Montáž, bezhalogénový vodič Cu plný drôt, uložený pevne V07G-U, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 4 | 90 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/001 | [5 empty] | M |  | 74221-0166 | 210880166 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
21 | MAT | 341023E525 | Vodič 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV, drôt : N2XH-J 1x4 B2ca-s1,d0,a1 | 90 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/0011 | [5 empty] | D |  | 341023E525 | 341023E525 | 31.30.13 | N2XH 4 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
22 | 921 | 210880168 | Montáž, bezhalogénový vodič Cu plný drôt, uložený pevne V07G-U, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 10 | 190 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/0012 | [5 empty] | M |  | 74221-0168 | 210880168 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
23 | MAT | 341023E529 | Vodič 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV, drôt : N2XH-J 1x10 B2ca-s1,d0,a1 | 190 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/0013 | [5 empty] | D |  | 341023E529 | 341023E529 | 31.30.13 | N2XH 10 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
24 | 921 | 210880169 | Montáž, bezhalogénový vodič Cu plný drôt, uložený pevne V07G-U, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 16 | 16 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/0014 | [5 empty] | M |  | 74221-0169 | 210880169 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
25 | MAT | 341023N511 | Kábel 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 1x16 B2ca-s1,d0,a1 drôt (RE) | 16 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/002 | [5 empty] | D |  | 341023N511 | 341023N511 | 31.30.13 | 1-CXKH-R-J 1x16 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
26 | 921 | 210880170 | Montáž, bezhalogénový vodič Cu lanové jadro, uložený pevne V07G-K, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 25 | 90 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/003 | [5 empty] | M |  | 74221-0170 | 210880170 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
27 | MAT | 341023N513 | Kábel 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 1x25 B2ca-s1,d0,a1 lano (RMV) | 90 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/004 | [5 empty] | D |  | 341023N513 | 341023N513 | 31.30.13 | 1-CXKH-R-J 1x25 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
28 | 921 | 210880305 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5 | 220 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/005 | [5 empty] | M |  | 74221-0305 | 210880305 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
29 | MAT | 341216E110 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1 | 220 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/006 | [5 empty] | D |  | 341216E110 | 341216E110 | 31.30.13 | CXKH-R 3x1,5 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
30 | 921 | 210880305 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5 | 215 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/0061 | [5 empty] | M |  | 74221-0305 | 210880305 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
31 | MAT | 341216E111 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1 | 215 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/0062 | [5 empty] | D |  | 341216E111 | 341216E111 | 31.30.13 | CXKH-R 3x1,5 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
32 | 921 | 210880305 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5 | 55 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/0063 | [5 empty] | M |  | 74221-0305 | 210880305 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
33 | MAT | 341229E110 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x1,5 P90-R B2ca-s1,d0,a1 | 55 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/007 | [5 empty] | D |  | 341229E110 | 341229E110 | 31.30.13 | CXKH-V 3x1,5 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
34 | 921 | 210880306 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5 | 130 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/008 | [5 empty] | M |  | 74221-0306 | 210880306 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
35 | MAT | 341216E120 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1 | 130 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/009 | [5 empty] | D |  | 341216E120 | 341216E120 | 31.30.13 | CXKH-R 3x2,5 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
36 | 921 | 210880308 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x6-16 | 20 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/010 | [5 empty] | M |  | 74221-0308 | 210880308 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
37 | MAT | 341216E140 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x6 B2ca-s1,d0,a1 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/011 | [5 empty] | D |  | 341216E140 | 341216E140 | 31.30.13 | CXKH-R 3x6 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
38 | 921 | 210880310 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 4x2,5 | 120 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/012 | [5 empty] | M |  | 74221-0310 | 210880310 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
39 | MAT | 341216E220 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 4x2,5 B2ca-s1,d0,a1 | 120 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/013 | [5 empty] | D |  | 341216E220 | 341216E220 | 31.30.13 | CXKH-R 4x2,5 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
40 | 921 | 210880315 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x1,5 | 85 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/014 | [5 empty] | M |  | 74221-0315 | 210880315 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
41 | MAT | 341216E310 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x1,5 B2ca-s1,d0,a1 | 85 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/015 | [5 empty] | D |  | 341216E310 | 341216E310 | 31.30.13 | CXKH-R 5x1,5 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
42 | 921 | 210880316 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5 | 55 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/016 | [5 empty] | M |  | 74221-0316 | 210880316 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
43 | MAT | 341216E320 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1,d0,a1 | 55 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/017 | [5 empty] | D |  | 341216E320 | 341216E320 | 31.30.13 | CXKH-R 5x2,5 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
44 | 921 | 210880317 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6 | 75 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/018 | [5 empty] | M |  | 74221-0317 | 210880317 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
45 | MAT | 341216E340 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1 | 75 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/019 | [5 empty] | D |  | 341216E340 | 341216E340 | 31.30.13 | CXKH-R 5x6 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
46 | 921 | 210880318. | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16 | 65 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/022 | [5 empty] | M |  | 74221-0318 | 210880318. | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
47 | MAT | 341216N040 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 5x16 B2ca-s1,d0,a1 drôt (RE) | 65 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/023 | [5 empty] | D |  | 341216N040 | 341216N040 | 31.30.13 | 1-CXKH-R 5x16 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
48 | 921 | 210880451 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 1kV uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x35 | 70 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/024 | [5 empty] | M |  | 74221-0451 | 210880451 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
49 | MAT | 341320N210 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 5x35 B2ca-s1,d0,a1 lano (RMV) | 70 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/025 | [5 empty] | D |  | 341320N210 | 341320N210 | 31.30.13 | 1-CXKH-R 5x35 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
50 | 921 | 210802454 | Montáž, šnúra gumená 750V, lanové jadro, uložená pevne H07RN-F (CGSG) 3x6 | 12 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/030 | [5 empty] | M |  | 74221-2454 | 210802454 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
51 | MAT | 341515M118 | Kábel ohybný gumený Cu 750V : (CGSG) H07RN-F 3G6 | 12 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/031 | [5 empty] | D |  | 341515M118 | 341515M118 | 31.30.13 | H07RN-F 3x6 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
52 | 922 | 220280250 | Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP | 20 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/032 | [5 empty] | M |  | 74232-0250 | 220280250 | 45.31.41 | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
53 | MAT | 341812M098 | Kábel na prenos dát S/FTP 4x2x0,55 B2ca,s1d1a1 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/0321 | [5 empty] | D |  | 341812M090 | 341812M098 | 31.30.13 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
54 | 921 | 210802685P | Montáž, šnúra gumená 750V, lanové jadro, uložená pevne H07RN-F (CGTG) 5x25 | 6 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/0322 | [5 empty] | M |  | 74221-2685 | 210802685P | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
55 | MAT | 341515M184 | Kábel ohybný gumený Cu 750V : (CGTG) H07RN-F 5G25 | 6 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/0323 | [5 empty] | D |  | 341515M184 | 341515M184 | 31.30.13 | H07RN-F 5x25 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
56 | 922 | 220280221 | Montáž, kábel uložený v rúrkach SYKFY 1-5x2x0,5 | 20 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/034 | [5 empty] | M |  | 74232-0221 | 220280221 | 45.31.41 | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
57 | MAT | 341672E003 | Kábel Cu signálny bezhalogénový, drôtené žily, tienený : J-H(St)H 2x2x0.6 Bd B2ca-s1,d0,a1 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/0341 | [5 empty] | D |  | 341672E003 | 341672E003 | 31.30.13 | J-H(St)H 2x2x0.6 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
58 | 921 | 210950101 | Montáž označovacieho štítka na kábel | 60 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/035 | [5 empty] | M |  | 74223-0101 | 210950101 | 45.21.46 | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
59 | MAT | 345950K518 | Označovací štítok na kábel | 60 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/036 | [5 empty] | D |  | 345950K517 | 345950K518 | 31.20.27 | 6825 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
60 | 921 | 211010006 | Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa | 120 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/037 | [5 empty] | M |  | 74216-0006 | 211010006 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
61 | MAT | 345955K014 | Hmoždinka oceľová do betónu TRSO M8 (BAKS) | 120 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/038 | [5 empty] | D |  |  | 345955K014 | 25.24.26 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
62 | MAT | 345955K032 | Držiak UDF 12 | 120 | ks |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/039 | [5 empty] | D |  |  | 345955K032 | 25.24.26 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
63 | 921 | 211010006 | Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa | 400 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/040 | [5 empty] | M |  | 74216-0006 | 211010006 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
64 | MAT | 345955K001 | Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm) | 400 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/041 | [5 empty] | D |  | 345955K001 | 345955K001 | 25.24.26 | 8595057605251 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
65 | 921 | 210020312 | Montáž káblového žľabu, výška bočnice 100, š.500 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami | 10 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/0411 | [5 empty] | M |  | 74214-0312 | 210020312 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
66 | MAT | 5534754J15 | Káblový drôtený žľab CABLOFIL® 000923, šírka 300 : CF105/300 GC, výška bočnice 105 (mm) žiarové zink (GC) | 10 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/042 | [5 empty] | D |  | 5534754J15 | 5534754J15 | 28.12.10 | 000923 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
67 | 921 | 210020306 | Montáž káblového žľabu, výška bočnice 100, š.125 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami | 60 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/0421 | [5 empty] | M |  | 74214-0306 | 210020306 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
68 | MAT | 5534754J12 | Káblový drôtený žľab CABLOFIL® 000893, šírka 100 : CF105/100 GC, výška bočnice 105 (mm) žiarové zink (GC) | 60 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/0422 | [5 empty] | D |  | 5534754J12 | 5534754J12 | 28.12.10 | 000893 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
69 | 921 | 210010021 | Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D20 (d16)mm | 50 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/043 | [5 empty] | M |  | 74211-0021 | 210010021 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
70 | MAT | 345654I002 | Rúrka el-inšt PP tuhá 087216 : HFIRM Turbo 20, s hrdlom, bezhalogénová, svetlosivá | 50 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/044 | [5 empty] | D |  | 345654I002 | 345654I002 | 31.20.27 | 087216 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
71 | MAT | 345659I139 | Príchytka PC (klip) s čelusťami 041016 : HFCL 20, bezhalogénová, svetlosivá | 150 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/045 | [5 empty] | D |  | 345659I139 | 345659I139 | 31.20.27 | 041016 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
72 | 921 | 210010001 | Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D16 (d13)mm | 40 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/081 | [5 empty] | M |  | 74211-0001 | 210010001 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
73 | MAT | 345651I521 | Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 102295 : HFX Turbo 16, bezhalogénová, svetlosivá | 40 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/082 | [5 empty] | D |  | 345651I521 | 345651I521 | 31.20.27 | 102295 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
74 | 921 | 210020671 | Výroba a montáž oceľovej všeobecnej konštrukcie, pre el. zariadenia (klasická) | 20 | kg |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/083 | [5 empty] | M |  | 74216-0671 | 210020671 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
75 | MAT | 132102300 | Oceľová konštrukcia všeobecná | 20 | kg |  |  | 0 | 0 | 1 | 20 |  |  |  | 21/21-15/084 | [5 empty] | D |  | 132102300 | 132102300 | 27.10.60 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
|  |  | Káble a vodiče spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 21-20 | Inštalačný materiál
76 | 921 | 210010301 | Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová | 31 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/001 | [5 empty] | M |  | 74212-0301 | 210010301 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
77 | MAT | 345600K015 | Krabica KU univerzálna 1-nás : bezhalogénová | 31 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/002 | [5 empty] | D |  | 345600K015 | 345600K015 | 31.20.27 | KU 68-1901 KA | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
78 | 921 | 210010302 | Montáž krabice do muriva 2-3-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová | 16 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/003 | [5 empty] | M |  | 74212-0302 | 210010302 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
79 | MAT | 345600K202 | Krabica KP prístrojová 2-nás : bezhalogénová | 16 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/004 | [5 empty] | D |  | 345600K202 | 345600K202 | 31.20.27 | KP 64/2 KA | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
80 | 921 | 210010351 | Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11) | 6 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0051 | [5 empty] | M |  | 74212-0351 | 210010351 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
81 | MAT | 345618K045 | Krabica rozvodná bezhalogénová | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0052 | [5 empty] | D |  | 345618K044 | 345618K045 | 31.20.27 | LK 80X28 T | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
82 | 921 | 210010321 | Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou | 35 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0062 | [5 empty] | M |  | 74212-0321 | 210010321 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
83 | MAT | 345608K048 | Krabica KR 68 rozvodná bezhalogénová | 35 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0063 | [5 empty] | D |  | 345608K047 | 345608K048 | 31.20.27 | KOM 97HF FA | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
84 | 921 | 210010322 | Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou | 4 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0064 | [5 empty] | M |  | 74212-0322 | 210010322 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
85 | MAT | 345608K049 | Krabica KR 97 rozvodná bezhalogénová | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0065 | [5 empty] | D |  | 345608K047 | 345608K049 | 31.20.27 | KOM 97HF FA | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
86 | 921 | 210010454P | Montáž požiarnej krabice | 3 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0066 | [5 empty] | M |  | 74212-0454 | 210010454P | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
87 | MAT | 345620K614 | Krabica KR rozvodná uzatvorená IP66 : KSK 125 PO6P (126x126x74)vstupy (5x1,5÷6mm2) plast, požiarne odolná (PO) oranžová | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0067 | [5 empty] | D |  | 345620K614 | 345620K614 | 31.20.27 | KSK 125 PO6P | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
88 | 921 | 210010313 | Montáž krabice do muriva KO (do 125x125) bez zapojenia, s vekom, odbočná | 3 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0068 | [5 empty] | M |  | 74212-0313 | 210010313 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
89 | MAT | 345604K102 | Krabica KO odbočná : KO 100 KA (107x107x50) s viečkom, sivá + Wago | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0069 | [5 empty] | D |  | 345604K102 | 345604K102 | 31.20.27 | KO 100 KA | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
90 | 921 | 210150132 | Montáž relé | 3 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/00691 | [5 empty] | M |  | 74253-0131 | 210150132 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
91 | MAT | 345140061 | Relé FINDER 26.02.8.230+ Wago | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 2e-05 | 6e-05 |  |  |  | 21/21-20/00692 | [5 empty] | D |  |  | 345140061 | 31.20.26 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
92 | 921 | 210140430 | Montáž a zapojenie kompletných skriniek so STOP tlačidlom | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/00693 | [5 empty] | M |  | 74315-0430 | 210140430 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
93 | MAT | 3581301C077 | Stop tlačítko s aretáciou 2/2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/00694 | [5 empty] | D |  | 3581301C07 | 3581301C077 | 31.20.25 | XB5AA42 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
94 | 921 | 210140261 | Montáž a zapojenie 3-nás tlač. ovládača pom. obvodov do panelu, do skrinky | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/00695 | [5 empty] | M |  | 74315-0261 | 210140261 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
95 | MAT | 3581301C073 | Ovládač 2-tlačidlový so signálkou | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/00696 | [5 empty] | D |  | 3581301C07 | 3581301C073 | 31.20.25 | XB5AA42 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
96 | 921 | 210110041 | Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0071 | [5 empty] | M |  | 74311-0041 | 210110041 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
97 | MAT | 345300A059 | Spínač jednopólový, 230V, 10A, zapustený, radenie 1, vrátane rámčeka | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/008 | [5 empty] | D |  | 345300A055 | 345300A059 | 31.20.25 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
98 | 921 | 210140461 | Montáž, ovládač tlač. zapustený IP20, rad.1/0 | 11 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/013 | [5 empty] | M |  | 74311-0461 | 210140461 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
99 | MAT | 345330A051 | Ovládač tlač. rad.1/0 : 10A, biela , s krytom vr.rámčeka | 11 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/014 | [5 empty] | D |  |  | 345330A051 | 31.20.25 | 3559-A91345 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
100 | 921 | 210110047 | Montáž,prístroja osvetlenia LED | 6 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0143 | [5 empty] | M |  | 74311-0047 | 210110047 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
101 | MAT | 345300A060 | Prístroj osvetlenia s LED , ABB 3917U-A00053 , červené svetlo | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0144 | [5 empty] | D |  | 345300A055 | 345300A060 | 31.20.25 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
102 | MAT | 345300A062 | Prístroj osvetlenia s LED , ABB 3917U-A00052 , zelená LED | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0145 | [5 empty] | D |  | 345300A055 | 345300A062 | 31.20.25 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
103 | MAT | 345507A210 | Kryt prístroja Tango® 5016A-A00070 R2, pre osvetlenie s LED, adaptér Profil 45, červené | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0146 | [5 empty] | D |  | 345507A210 | 345507A210 | 31.20.25 | 5016A-A00070 R2 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
104 | MAT | 345507A201 | Kryt prístroja Tango® 5016A-A00070 B, pre osvetlenie s LED, adaptér Profil 45, zelené | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0147 | [5 empty] | D |  | 345507A201 | 345507A201 | 31.20.25 | 5016A-A00070 B | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
105 | MAT | 345531A230 | Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0148 | [5 empty] | D |  | 345531A230 | 345531A230 | 31.20.25 | 3901A-B10 R2 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
106 | 921 | 210203701P | Montáž výstražného svietidla | 4 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0148 | [5 empty] | M |  | 74335-3701 | 210203701P | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
107 | MAT | 348912209643 | Svietidlo výstražné R2P-Z | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.003 |  |  |  | 21/21-20/0149 | [5 empty] | D |  |  | 348912209643 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
108 | MAT | 348912209630 | Výstražné svietidlo žlté - LASEROVE ŽIARENIE | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.003 |  |  |  | 21/21-20/0150 | [5 empty] | D |  |  | 348912209630 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
109 | 921 | 210110092 | Montáž, stmievač zapustený do krabice, otočné ovládania osvetlenia, IP20 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0160 | [5 empty] | M |  | 74311-0092 | 210110092 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
110 | MAT | 345440A051 | Stmievač osvetlenia, 6599-0-2988 (DALI) | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0161 | [5 empty] | D |  | 345440A051 | 345440A051 | 31.20.25 | 6599-0-2988 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
111 | 921 | 210111011 | Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová | 34 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/017 | [5 empty] | M |  | 74313-1011 | 210111011 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
112 | MAT | 345400A961, | Zásuvka 1-nás. Reflex SI , s krytom, bez rámika (bez oc) alpská biela | 16 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/018 | [5 empty] | D |  | 345400A961 | 345400A961, | 31.20.27 | 5519B-A02347 B | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
113 | MAT | 345400A963 | Zásuvka 1-nás. Reflex SI Z, s krytom, bez rámika (bez oc) zelená | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0181 | [5 empty] | D |  | 345400A963 | 345400A963 | 31.20.27 | 5519B-A02347 Z | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
114 | MAT | 345405A981, | Zásuvka 1-nás. Reflex SI , s prepäť. ochranou (opt.sign) s krytom bez rámika (bez oc) alpská biela | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/019 | [5 empty] | D |  | 345405A981 | 345405A981, | 31.20.27 | 5598D-A2349 B | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
115 | MAT | 345405A983 | Zásuvka 1-nás. Reflex SI Z, s prepäť. ochranou (opt.sign) s krytom bez rámika (bez oc) zelená | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0191 | [5 empty] | D |  | 345405A983 | 345405A983 | 31.20.27 | 5598D-A2349 Z | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
116 | MAT | 345405A984.2 | Zásuvka 1-nás. Reflex SI , so signalizáciou prevádzkového stavu s krytom bez rámika (bez oc) oranžová | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0192 | [5 empty] | D |  | 345405A984 | 345405A984.2 | 31.20.27 | 5598D-A2349 Y | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
117 | MAT | 345405A984.1 | Zásuvka 1-nás. Reflex SI , so signalizáciou prevádzkového stavu s krytom bez rámika (bez oc) žltá | 8 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0193 | [5 empty] | D |  | 345405A984 | 345405A984.1 | 31.20.27 | 5598D-A2349 Y | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
118 | MAT | 345531A962 | Rámik 1-násobný Reflex SI , s popisovým poľom, alpská biela | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/022 | [5 empty] | D |  | 345531A962 | 345531A962 | 31.20.25 | 1754-0-2155 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
119 | MAT | 345532A962 | Rámik 2-násobný Reflex SI , vodorovný, s popisovým poľom, alpská biela | 16 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/023 | [5 empty] | D |  | 345532A962 | 345532A962 | 31.20.25 | 1754-0-2171 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
120 | 921 | 210111103 | Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N) | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/024 | [5 empty] | M |  | 74314-1103 | 210111103 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
121 | MAT | 358000D610 | Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IZN 1653, IP44, červená | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/025 | [5 empty] | D |  | 358000D610 | 358000D610 | 31.20.25 | 10004763.00 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
122 | 921 | 210110102 | Montáž, spínač koncový, dverný 1/1 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/026 | [5 empty] | M |  | 74311-0102 | 210110102 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
123 | MAT | 345131904 | Dverný spínač 1/1 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 2e-05 | 4e-05 |  |  |  | 21/21-20/027 | [5 empty] | D |  |  | 345131904 | 31.20.26 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
124 | 921 | 210220325 | Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice | 9 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/028 | [5 empty] | M |  | 74554-0325 | 210220325 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
125 | MAT | 3549090O41 | Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015545 : 1804 UP, v krabici, pod omietku | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0281 | [5 empty] | D |  | 3549090O41 | 3549090O41 | 31.20.10 | 5015545 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
126 | MAT | 3549090D11 | Krabica doplnkového pospájania pre pripojenie podlahy | 8 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/029 | [5 empty] | D |  | 3549090D10 | 3549090D11 | 31.20.10 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
127 | 921 | 210220322 | Montáž, pripojenie uzemnenia svorkou | 14 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0292 | [5 empty] | M |  | 74524-0322 | 210220322 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
128 | MAT | 3549090O88 | Svorka pre pripojenie vodovodu, radiátora , zárubne | 14 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0293 | [5 empty] | D |  |  | 3549090O88 | 31.20.10 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
129 | 921 | 210220325 | Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/030 | [5 empty] | M |  | 74554-0325 | 210220325 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
130 | MAT | 345131906 | Krabica KT 250 - pre doplnkové pospájanie vč,svoriek - PA | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 2e-05 | 2e-05 |  |  |  | 21/21-20/031 | [5 empty] | D |  |  | 345131906 | 31.20.26 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
131 | 921 | 210220330 | Montáž, zásuvka na pripojenie svorky na vyrovnanie potenciálu, pre zdravotníctvo | 6 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/032 | [5 empty] | M |  | 74524-0330 | 210220330 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
132 | MAT | 3549091A01 | Zásuvka 2-nás svorka na vyrovnanie potenciálu Reflex SI , s krytom, bez rámika, alpská biela | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/033 | [5 empty] | D |  | 3549091A01 | 3549091A01 | 31.20.10 | 2495-0-0059 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
133 | MAT | 345531A962 | Rámik 1-násobný Reflex SI , s popisovým poľom, alpská biela | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/034 | [5 empty] | D |  | 345531A962 | 345531A962 | 31.20.25 | 1754-0-2155 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
134 | 921 | 210111155.2 | Montáž dialkovej signalizácie | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/035 | [5 empty] | M |  |  | 210111155.2 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
135 | MAT | 345131903.1 | Modul dialkovej signalizácie MDS - D | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 2e-05 | 4e-05 |  |  |  | 21/21-20/036 | [5 empty] | D |  |  | 345131903.1 | 31.20.26 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
136 | 921 | 210112511 | Montáž odpojovačov | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/037 | [5 empty] | M |  | 74312-2511 | 210112511 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
137 | MAT | 3585642E04 | Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - 192370 : VLCE22-3P (6MD) | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/038 | [5 empty] | D |  | 3585642E04 | 3585642E04 | 31.20.23 | 192370 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
138 | MAT | 3585682E15 | Poistková vložka valcová 22x58 (63A) : C22G63 - gG/gL | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/039 | [5 empty] | D |  | 3585682E15 | 3585682E15 | 31.20.23 | C22G63 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
139 | MAT | 3585682E16 | Poistková vložka valcová 22x58 (80A) : C22G80 - gG/gL | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/040 | [5 empty] | D |  | 3585682E16 | 3585682E16 | 31.20.23 | C22G80 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
140 | 921 | 210190001 | Montáž rozvodnice do 20kg | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/041 | [5 empty] | M |  | 74241-0001 | 210190001 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
141 | 921 | 210190002 | Montáž rozvodnice do 50kg | 3 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/042 | [5 empty] | M |  | 74241-0002 | 210190002 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
142 | 921 | 210190003 | Montáž rozvodnice do 100kg | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/043 | [5 empty] | M |  | 74241-0003 | 210190003 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
143 | 921 | 210190007 | Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg | 5 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/044 | [5 empty] | M |  | 74241-0007 | 210190007 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
144 | 921 | 210190008 | Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/045 | [5 empty] | M |  | 74241-0008 | 210190008 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
145 | 921 | 210190105 | Montáž záložného zdroja | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/046 | [5 empty] | M |  | 74242-0104 | 210190105 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
146 | MAT | 357000265033.1 | Záložný zdroj UPS POWERWAT+1106TXS 6kVA,1f/1f, vr.prepoj.kábeláža | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/047 | [5 empty] | D |  |  | 357000265033.1 | 31.20.31 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
147 | 946 | 460680041 | Prerazenie murivom v betón múre hrúbky 15cm vr. utesnenia | 5 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/048 | [5 empty] | M |  | 19068-0041 | 460680041 | 45.25.50 | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
|  |  | Inštalačný materiál spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00616 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 21-80 | Ostatné
148 | 921 | 213280060 | PPV (pomocné a podružné výkony) 6% |  | % |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-80/001 | [5 empty] | M |  | 74382-0060 | 213280060 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-80/
149 | MAT | 000000001 | Podružný materiál 3 % |  | % |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 21/21-80/002 | [5 empty] | D |  | 000000001 | 000000001 | 41.00.11 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-80/
150 | 921 | 213290025 | Zapojenie inšt. a ukončenie káblov | 16 | hod |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-80/003 | [5 empty] | M |  |  | 213290025 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-80/
151 | 921 | 213290040 | Demontáž elektroinštalácie | 16 | hod |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-80/004 | [5 empty] | M |  | 74382-0040 | 213290040 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-80/
152 | 921 | 213290015 | Drobné stavebné úpravy | 8 | hod |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-80/005 | [5 empty] | M |  |  | 213290015 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-80/
153 | 921 | 213290081 | Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia | 8 | hod |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-80/006 | [5 empty] | M |  |  | 213290081 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-80/
154 | 921 | 213290115.1 | Účasť TI na úradnej skúške | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-80/007 | [5 empty] | M |  |  | 213290115.1 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-80/
|  |  | Ostatné spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 21-85 | Revízia - Hlava XI
155 | 921 | 213291000.01 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 24 | hod |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-85/001 | [5 empty] | M |  | 741301000 | 213291000.01 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-85/
|  |  | Revízia - Hlava XI spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 21a18 | Rozvádzač HRT
156 | MAT | 357003C168.5 | Nástenná skrinka NP 0806025 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/001 | [5 empty] | D |  | 357003C158 | 357003C168.5 | 31.20.31 | PRA30418 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
157 | MAT | 3585642E04 | Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - 192370 : VLCE22-3P (6MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/002 | [5 empty] | D |  | 3585642E04 | 3585642E04 | 31.20.23 | 192370 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
158 | MAT | 3585682E15 | Poistková vložka valcová 22x58 (63A) : C22G63 - gG/gL | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/003 | [5 empty] | D |  | 3585682E15 | 3585682E15 | 31.20.23 | C22G63 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
159 | MAT | 3585605E24 | Zvodič kombinovaný 158331 typ 1+2 (B+C) 4-pól : SPBT12-280/4, pre siete TN-S, 280V-AC (4MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/004 | [5 empty] | D |  | 3585605E24 | 3585605E24 | 31.20.23 | 158331 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
160 | MAT | 3585101E41 | Istič pomocných obvodov 1-pólový 264908 - 10kA (1MD) PL7-B4/1-HS | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/005 | [5 empty] | D |  | 3585101E41 | 3585101E41 | 31.20.23 | 264908 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
161 | MAT | 3585106E12 | Istič 1-pólový 262698 - 10kA (1MD) PL7-C1,6/1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/006 | [5 empty] | D |  | 3585106E12 | 3585106E12 | 31.20.23 | 262698 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
162 | MAT | 3585515E96 | Chránič prúdový 4-pól. 10kA , FRCmm 100/4/003-B | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/007 | [5 empty] | D |  | 3585515E95 | 3585515E96 | 31.20.23 | 102935 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
163 | MAT | 35858C059.1 | Stýkač DILM115-22(RAC240) 230V, 50Hz | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/008 | [5 empty] | D |  | 35858C056 | 35858C059.1 | 31.20.23 | 15978 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
164 | MAT | 358658A012 | Relé 1P , 230V/24 , VS116K | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/009 | [5 empty] | D |  |  | 358658A012 | 31.20.24 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
165 | MAT | 358658A020 | Zdroj 230V , AC /24V DC/1,3A - AXSP3P01 230V AC/24V DC 1,3A | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/010 | [5 empty] | D |  |  | 358658A020 | 31.20.24 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
166 | MAT | 3581300C19 | Tlačidlový spínač STOP s aretáciou M22 - PVT/K02 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/011 | [5 empty] | D |  | 3581300C08 | 3581300C19 | 31.20.25 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
167 | MAT | 3589510006 | Prepojovací mostík N-POL , N-KS 15p | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/012 | [5 empty] | D |  |  | 3589510006 | 31.20.23 | 850742600 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
168 | MAT | 3589510005 | Prepojovací mostík PE-POL, ,PE -KS 15p | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/013 | [5 empty] | D |  |  | 3589510005 | 31.20.23 | 850742600 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
169 | MAT | 357037L302 | Svorka radová skrutková, odpojovacia VK3 : 037181, sivá 2,5mm2, pre poistku 5x20 s nožovým prepoj. mostíkom (šírka 6) | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/014 | [5 empty] | D |  | 357037L302 | 357037L302 | 31.20.40 | 037181 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
170 | MAT | 357037L002 | Svorka radová skrutková VK3 : 037160, sivá 2,5mm2 (šírka 5) | 44 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/015 | [5 empty] | D |  | 357037L002 | 357037L002 | 31.20.40 | 037160 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
171 | MAT | 357037L033 | Svorka radová skrutková VK3 : 037100, modrá 2,5mm2, pre N-vodič (šírka 5) | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/016 | [5 empty] | D |  | 357037L033 | 357037L033 | 31.20.40 | 037100 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
172 | MAT | 357037L074 | Svorka radová skrutková VK3 : 037170, žlto-zelená 2,5mm2, vodivé spojenie s DIN lištou (šírka 5) | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/017 | [5 empty] | D |  | 357037L074 | 357037L074 | 31.20.40 | 037170 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
173 | MAT | 357037L0902 | Svorka dvojitá 95 mm2 šedá , UK95/2- A | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/018 | [5 empty] | D |  | 357037L088 | 357037L0902 | 31.20.40 | 037178 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
174 | MAT | 357037L0903 | Svorka dvojitá 95 mm2 modrá , UK95/2- N | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/019 | [5 empty] | D |  | 357037L088 | 357037L0903 | 31.20.40 | 037178 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
175 | MAT | 357037L0907 | Svorka dvojitá 95 mm2 šedá , UK95/1- A | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/020 | [5 empty] | D |  | 357037L088 | 357037L0907 | 31.20.40 | 037178 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
176 | MAT | 357037L0909 | Svorka dvojitá 95 mm2 šedá , UK95/1- N | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/021 | [5 empty] | D |  | 357037L088 | 357037L0909 | 31.20.40 | 037178 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
177 | MAT | 357037L109. | Poistka trubičková 2x20 /1,5 A | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/022 | [5 empty] | D |  | 357037L109 | 357037L109. | 31.20.40 | 037264 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
178 | MAT | 358900102, | Popisné štítky,hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/023 | [5 empty] | D |  | 358900102 | 358900102, | . . | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
179 | MAT | 999990375.2.4 | Výroba rozvádzača | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a18/024 | [5 empty] | D |  | 999990375.2 | 999990375.2.4 | . . | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a18/
|  |  | Rozvádzač HRT spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 21a52 | Rozvádzač R- BM
180 | MAT | 357003C168.2 | Nástenná skrinka NP 0403021 (400x300x210mm ) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a52/001 | [5 empty] | D |  | 357003C158 | 357003C168.2 | 31.20.31 | PRA30418 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a52/
181 | MAT | 3580805P21 | Spínač vačkový 3P/ 63A na panel S 63 JU 1103 , vypínač | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a52/002 | [5 empty] | D |  | 3580805P21 | 3580805P21 | 31.20.25 | 0102100 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a52/
182 | MAT | 358900102.3 | Popisné štítky, hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a52/003 | [5 empty] | D |  | 358900102.3 | 358900102.3 | . . | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a52/
183 | MAT | 999990375.2.5 | Výroba rozvádzača | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a52/004 | [5 empty] | D |  | 999990375.2 | 999990375.2.5 | . . | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a52/
|  |  | Rozvádzač R- BM spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 21a57 | Rozvádzač RS 2
184 | MAT | 357003C185 | Rozvodnica plastová Pragma : PRA25424 - 4x24=96MD, biela, bez dverí, IP30/40 (Z) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a57/001 | [5 empty] | D |  | 357003C185 | 357003C185 | 31.20.31 | PRA25424 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a57/
185 | MAT | 357003C505 | Dvere na 4x24MD rozvodnice Pragma : PRA16424, plné kovové, biele | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a57/0011 | [5 empty] | D |  | 357003C505 | 357003C505 | 31.20.40 | PRA16424 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a57/
186 | MAT | 3585306E27 | Istič 3-pólový 263413 - 10kA (3MD) PL7-C40/3 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a57/002 | [5 empty] | D |  | 3585306E27 | 3585306E27 | 31.20.23 | 263413 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a57/
187 | MAT | 3585641E04 | Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 14x51 - 192377 : VLCE14-3P (4,5MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a57/003 | [5 empty] | D |  | 3585641E04 | 3585641E04 | 31.20.23 | 192377 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a57/
188 | MAT | 3585682E12 | Poistková vložka valcová 22x58 (40A) : C22G40 - gG/gL | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a57/004 | [5 empty] | D |  | 3585682E12 | 3585682E12 | 31.20.23 | C22G40 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a57/
189 | MAT | 3585602B50 | Zvodič prepätia typ 2 (C) 4+0-pól : SLP-275 V/4, pre siete TN-S, 275V-AC; 160kA (4MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a57/006 | [5 empty] | D |  | 3585602B50 | 3585602B50 | 31.20.23 | SLP-275 V/4 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a57/
190 | MAT | 3585525E32 | Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 263517 : PFL7-10/1N/C/003-A (2MD) | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a57/007 | [5 empty] | D |  | 3585525E32 | 3585525E32 | 31.20.23 | 263517 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a57/
191 | MAT | 3585525E34 | Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 263538 : PFL7-16/1N/C/003-A (2MD) | 7 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a57/008 | [5 empty] | D |  | 3585525E34 | 3585525E34 | 31.20.23 | 263538 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a57/
192 | MAT | 3585554K63 | Chránič prúdový s ističom 4-pól 6kA : 411234 - DX3 16/4/C/030/A (4MD) | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a57/009 | [5 empty] | D |  | 3585554K63 | 3585554K63 | 31.20.23 | 411234 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a57/
193 | MAT | 3585106E23 | Istič 1-pólový 262704 - 10kA (1MD) PL7-C16/1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a57/011 | [5 empty] | D |  | 3585106E23 | 3585106E23 | 31.20.23 | 262704 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a57/
194 | MAT | 3585306E23 | Istič 3-pólový 263409 - 10kA (3MD) PL7-C16/3 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a57/012 | [5 empty] | D |  | 3585306E23 | 3585306E23 | 31.20.23 | 263409 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a57/
195 | MAT | 3585306E26 | Istič 3-pólový 263412 - 10kA (3MD) PL7-C32/3 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a57/0121 | [5 empty] | D |  | 3585306E26 | 3585306E26 | 31.20.23 | 263412 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a57/
196 | MAT | 3585101E19 | Istič 1-pólový 262673 - 10kA (1MD) PL7-B6/1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a57/013 | [5 empty] | D |  | 3585101E19 | 3585101E19 | 31.20.23 | 262673 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a57/
197 | MAT | 3585101E23 | Istič 1-pólový 262676 - 10kA (1MD) PL7-B16/1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a57/014 | [5 empty] | D |  | 3585101E23 | 3585101E23 | 31.20.23 | 262676 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a57/
198 | MAT | 3585833C73 | Stýkač inštalačný 4-pól modulový 25A (4-0) : (2MD) 220V÷240V-AC/50Hz (DO+MO) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a57/015 | [5 empty] | D |  | 3585833C73 | 3585833C73 | 31.20.20 | A9C21834 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a57/
199 | MAT | 358900102 | Popisné štítky,hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a57/017 | [5 empty] | D |  | 358900102 | 358900102 | . . | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a57/
200 | MAT | 999990375.2 | Výroba rozvádzača | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a57/018 | [5 empty] | D |  | 999990375.2 | 999990375.2 | . . | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a57/
|  |  | Rozvádzač RS 2 spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 21a58 | Rozvádzač RD 2
201 | MAT | 357003C168.3 | Nástenná skrinka NP 0606025 (600x600x250mm ) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/001 | [5 empty] | D |  | 357003C158 | 357003C168.3 | 31.20.31 | PRA30418 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
202 | MAT | 3585306E25 | Istič 3-pólový 263411 - 10kA (3MD) PL7-C25/3 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/002 | [5 empty] | D |  | 3585306E25 | 3585306E25 | 31.20.23 | 263411 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
203 | MAT | 3585642E04 | Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - 192370 : VLCE22-3P (6MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/003 | [5 empty] | D |  | 3585642E04 | 3585642E04 | 31.20.23 | 192370 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
204 | MAT | 3585682E10 | Poistková vložka valcová 22x58 (25A) : C22G25 - gG/gL | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/004 | [5 empty] | D |  | 3585682E10 | 3585682E10 | 31.20.23 | C22G25 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
205 | MAT | 3585602B50 | Zvodič prepätia typ 2 (C) 4+0-pól : SLP-275 V/4, pre siete TN-S, 275V-AC; 160kA (4MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/0041 | [5 empty] | D |  | 3585602B50 | 3585602B50 | 31.20.23 | SLP-275 V/4 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
206 | MAT | 3585341E25 | Istič 3+N-pólový 263997 - 10kA (4MD) PL7-C25/3N | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/005 | [5 empty] | D |  | 3585341E25 | 3585341E25 | 31.20.23 | 263997 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
207 | MAT | 3585156C11 | Istič 1+N-pólový 10kA (2MD) 25/1+N/C | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/006 | [5 empty] | D |  | 3585156C11 | 3585156C11 | 31.20.23 | A9F07625 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
208 | MAT | 3585101E17 | Istič 1-pólový 264850 - 10kA (1MD) PL7-B4/1 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/007 | [5 empty] | D |  | 3585101E17 | 3585101E17 | 31.20.23 | 264850 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
209 | MAT | 3585201E21 | Istič 2-pólový 262762 - 10kA (2MD) PL7-B10/2 | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/0071 | [5 empty] | D |  | 3585201E21 | 3585201E21 | 31.20.23 | 262762 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
210 | MAT | 3585525E32 | Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 263517 : PFL7-10/1N/C/003-A (2MD) | 5 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/008 | [5 empty] | D |  | 3585525E32 | 3585525E32 | 31.20.23 | 263517 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
211 | MAT | 3585525E34 | Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 263538 : PFL7-16/1N/C/003-A (2MD) | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/009 | [5 empty] | D |  | 3585525E34 | 3585525E34 | 31.20.23 | 263538 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
212 | MAT | 358658A015 | Pomocné relé 4/0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/010 | [5 empty] | D |  |  | 358658A015 | 31.20.24 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
213 | MAT | 3585642E03 | Odpínač poistkový 2-pól, pre valcové poistky 22x58 - 192382 : VLCE22-2P (4MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/011 | [5 empty] | D |  | 3585642E03 | 3585642E03 | 31.20.23 | 192382 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
214 | MAT | 3585682E58 | Poistková vložka valcová 22x58 (16A) : C22M16 - aM | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/012 | [5 empty] | D |  | 3585682E58 | 3585682E58 | 31.20.23 | C22M16 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
215 | MAT | 3585641E03 | Odpínač poistkový 2-pól, pre valcové poistky 14x51 - 192376 : VLCE14-2P (3MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/013 | [5 empty] | D |  | 3585641E03 | 3585641E03 | 31.20.23 | 192376 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
216 | MAT | 3585681E56 | Poistková vložka valcová 14x51 (6A) : C14M6 - aM | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/014 | [5 empty] | D |  | 3585681E56 | 3585681E56 | 31.20.23 | C14M6 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
217 | MAT | 3585151E19 | Istič 1+N-pólový 262727 - 10kA (1,5MD) PL7-B6/1N | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/015 | [5 empty] | D |  | 3585151E19 | 3585151E19 | 31.20.23 | 262727 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
218 | MAT | 36055F502 | Merací transformátor STW2 -30/5A( BENDER) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/016 | [5 empty] | D |  |  | 36055F502 | 31.20.23 | 850742600 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
219 | MAT | 358961001.1 | ISOLGUARD HIG 95 DELTA | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/0161 | [5 empty] | D |  |  | 358961001.1 | 31.20.23 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
220 | MAT | 3589510003.5 | Oddelovacie trafo MED 230V/230V 3,15 kVA | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/0162 | [5 empty] | D |  |  | 3589510003.5 | 31.20.23 | 850742600 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
221 | MAT | 358961003 | Napájací zdroj 230V/24V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/0163 | [5 empty] | D |  |  | 358961003 | 31.20.23 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
222 | MAT | 358961010 | ATys pM 4P,40A pomocný kontakt a prepojovacia lišta | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/0164 | [5 empty] | D |  |  | 358961010 | 31.20.23 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
223 | MAT | 358900102, | Popisné štítky,hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/0165 | [5 empty] | D |  | 358900102 | 358900102, | . . | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
224 | MAT | 999990375.2, | Výroba rozvádzača | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a58/0166 | [5 empty] | D |  | 999990375.2 | 999990375.2, | . . | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a58/
|  |  | Rozvádzač RD 2 spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 21a59 | Rozvádzač RU 2
225 | MAT | 357003C168.4 | Nástenná skrinka NP 0604025 (600x400x250mm ) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a59/001 | [5 empty] | D |  | 357003C158 | 357003C168.4 | 31.20.31 | PRA30418 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a59/
226 | MAT | 3585156C11 | Istič 1+N-pólový 10kA (2MD) 25/1+N/C | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a59/002 | [5 empty] | D |  | 3585156C11 | 3585156C11 | 31.20.23 | A9F07625 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a59/
227 | MAT | 3585101E19 | Istič 1-pólový 262673 - 10kA (1MD) PL7-B6/1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a59/003 | [5 empty] | D |  | 3585101E19 | 3585101E19 | 31.20.23 | 262673 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a59/
228 | MAT | 3585201E21 | Istič 2-pólový 262762 - 10kA (2MD) PL7-B10/2 | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a59/0031 | [5 empty] | D |  | 3585201E21 | 3585201E21 | 31.20.23 | 262762 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a59/
229 | MAT | 358658A010 | Pomocné relé 2/2 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a59/004 | [5 empty] | D |  |  | 358658A010 | 31.20.24 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a59/
230 | MAT | 3585151E19 | Istič 1+N-pólový 262727 - 10kA (1,5MD) PL7-B6/1N | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a59/005 | [5 empty] | D |  | 3585151E19 | 3585151E19 | 31.20.23 | 262727 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a59/
231 | MAT | 3585642E03 | Odpínač poistkový 2-pól, pre valcové poistky 22x58 - 192382 : VLCE22-2P (4MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a59/006 | [5 empty] | D |  | 3585642E03 | 3585642E03 | 31.20.23 | 192382 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a59/
232 | MAT | 3585682E58 | Poistková vložka valcová 22x58 (16A) : C22M16 - aM | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a59/007 | [5 empty] | D |  | 3585682E58 | 3585682E58 | 31.20.23 | C22M16 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a59/
233 | MAT | 3585641E03 | Odpínač poistkový 2-pól, pre valcové poistky 14x51 - 192376 : VLCE14-2P (3MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a59/008 | [5 empty] | D |  | 3585641E03 | 3585641E03 | 31.20.23 | 192376 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a59/
234 | MAT | 3585681E56 | Poistková vložka valcová 14x51 (6A) : C14M6 - aM | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a59/009 | [5 empty] | D |  | 3585681E56 | 3585681E56 | 31.20.23 | C14M6 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a59/
235 | MAT | 36055F502 | Merací transformátor STW2 -30/5A( BENDER) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a59/010 | [5 empty] | D |  |  | 36055F502 | 31.20.23 | 850742600 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a59/
236 | MAT | 358961001.1 | ISOLGUARD HIG 95 DELTA | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a59/011 | [5 empty] | D |  |  | 358961001.1 | 31.20.23 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a59/
237 | MAT | 3589510003.5 | Oddelovacie trafo MED 230V/230V 3,15 kVA | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a59/012 | [5 empty] | D |  |  | 3589510003.5 | 31.20.23 | 850742600 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a59/
238 | MAT | 358961003 | Napájací zdroj 230V/24V | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a59/013 | [5 empty] | D |  |  | 358961003 | 31.20.23 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a59/
239 | MAT | 358900102 | Popisné štítky,hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a59/014 | [5 empty] | D |  | 358900102 | 358900102 | . . | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a59/
240 | MAT | 999990375.2.. | Výroba rozvádzača | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a59/015 | [5 empty] | D |  | 999990375.2 | 999990375.2.. | . . | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a59/
|  |  | Rozvádzač RU 2 spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 21a60 | Rozvádzač HR - D1
241 | MAT | 357003C193 | Rozvodnica plastová Pragma : PRA20224 - 2x24=48MD, biela, bez dverí, IP30/40 (P) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a60/001 | [5 empty] | D |  | 357003C193 | 357003C193 | 31.20.31 | PRA20224 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a60/
242 | MAT | 357003C503 | Dvere na 2x24MD rozvodnice Pragma : PRA16224, plné kovové, biele | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a60/002 | [5 empty] | D |  | 357003C503 | 357003C503 | 31.20.40 | PRA16224 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a60/
243 | MAT | 3585306E29 | Istič 3-pólový 263415 - 10kA (3MD) PL7-C63/3 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a60/003 | [5 empty] | D |  | 3585306E29 | 3585306E29 | 31.20.23 | 263415 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a60/
244 | MAT | 3585642E04 | Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - 192370 : VLCE22-3P (6MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a60/004 | [5 empty] | D |  | 3585642E04 | 3585642E04 | 31.20.23 | 192370 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a60/
245 | MAT | 3585682E15 | Poistková vložka valcová 22x58 (63A) : C22G63 - gG/gL | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a60/005 | [5 empty] | D |  | 3585682E15 | 3585682E15 | 31.20.23 | C22G63 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a60/
246 | MAT | 3585605B08 | Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 4+0 pól : FLP-B+C MAXI V/4, pre siete TN-S, 275V-AC; 100kA (8MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a60/006 | [5 empty] | D |  | 3585605B08 | 3585605B08 | 31.20.23 | FLP-B+C MAXI V/4 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a60/
247 | MAT | 3585306E26 | Istič 3-pólový 263412 - 10kA (3MD) PL7-C32/3 | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a60/007 | [5 empty] | D |  | 3585306E26 | 3585306E26 | 31.20.23 | 263412 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a60/
248 | MAT | 358900102.1 | Popisné štítky,hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a60/008 | [5 empty] | D |  | 358900102.1 | 358900102.1 | . . | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a60/
249 | MAT | 999990375.2.3 | Výroba rozvádzača | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21a60/009 | [5 empty] | D |  | 999990375.2 | 999990375.2.3 | . . | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21a60/
|  |  | Rozvádzač HR - D1 spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | M21 - 155 Elektromontáže spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20.0682 |  | 0.123 | [8 empty] | 0
|  |  | Rozpočet celkom: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20.0682 |  | 0.123 | [8 empty] | 0