## Laboratórny materiál_APVV
Príloha č.1
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Laboratórny materiál_APVV
položka č. | Názov | Špecifikácia | Merná jednotka | požadované množstvo | Návrh na plnenie predmetu zákazky | Jednotková cena v € bez DPH | Sazba DPH | Výška DPH | Jednotková cena v € s DPH | Celková cena v € bez DPH | Celková cena v € s DPH
1 | HPLC kolóna | predkolóna s rozmermi 5mm*4mm, priemer 3 um, vhodná aj pre vzorky s vodnou fázou, kompatibilné pre kolónu Arion Polar | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Držiak predkolóny | kompatibilné s kolónami a predkolónami ArionPolar, vhodné do 400 bar | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
3 | sada pre QuEChERS metódy | 15mL centrifugačné skúmavky, ktoré obsahujú 1200mg MgSO4, 400mg PSA, 400mg C18E, 400mg GCB - každá položka je v min. 100ks = bal., vopred navážené v samostatných sáčkoch | bal | 1 | [5 empty] | 0 | 0
4 | Utierky v rolke | Utierky z netkanej textílie z vlákien viskózy pre najnáročnejšie použitie. Utierky s minimálne 50 % certifikovanými panenskými vláknami. Rolka 106mx32 cm, 280 ústrižkov na rolke. Tork alebo ekvivalent | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
5 | Sáčky | Sáčky LDPE, 50-60x70-80 mm, s rýchlouzatváracím ZIP systémom, 1000 ks | bal | 1 | [5 empty] | 0 | 0
6 | plastové zátky k 100 ml OB | materiál PE, vhodné pre banku so zábrusom o veľkosti 14/23 mm | ks | 20 | [5 empty] | 0 | 0
7 | trecia miska | porcelánová, drsný povrch z vnútra, rozmer d 60-63 mm, h 41-51 mm, objem max. 50 ml | ks | 5 | [5 empty] | 0 | 0
8 | trecia miska | porcelánová, drsný povrch z vnútra, rozmer d 100-105 mm, h 64-83 mm, objem max. 220 ml | ks | 5 | [5 empty] | 0 | 0
9 | tĺčik k trecej miske | porcelánový, dĺžka 115 mm, šírka trecej časti 24 mm, drsný | ks | 10 | [5 empty] | 0 | 0
10 | Utierky v rolke | Utierky z netkanej textílie z vlákien viskózy pre najnáročnejšie použitie. Utierky s minimálne 50 % certifikovanými panenskými vláknami rolka 106mx32 cm, 280 ústrižkov na rolke. Tork alebo ekvivalent | ks | 4 | [5 empty] | 0 | 0
11 | 96-jamkové PCR platničky | Certifikovaná tenká stena 96 x 0,2 ml PCR platne, natural, vhodné pre väčšinu PCR cyklov, vysoko viditeľná čierna tlačená matrica, Bez certifikovaných inhibítorov RNázy, DNázy, DNA a PCR, Bez endotoxínov, rezateľná, dá sa ľahko rezať do akejkoľvek požadovanej konfigurácie pomocou bežných nožníc. Vysoká elasticita platničiek zaisťuje správne uchytenie do vykurovacieho bloku. Dodávané v uzatvárateľných vreciach, 10 ks / bal, E1403-0100 | bal | 20 | [5 empty] | 0 | 0
12 | fólie na 96-jamkové PCR platničky | Xtra-Clear Advanced Polyolefin StarSeal (qPCR), 100 ks/bal | bal | 2 | [5 empty] | 0 | 0
13 | Nitrilové rukavice, veľkosť M | nitrilové rukavice nepúdrované, Sempercare, fialové, bal/200 ks | bal | 5 | [5 empty] | 0 | 0
14 | Grid-Stick, uncoated | na kontrastovanie medených sieťok pre účely transmisnej elektrónovej mikroskopie, prúžky sú vyrobené z tenkej, pevnej zliatiny, šírka min. 4 mm a dĺžka min. 75 mm, v strede majú výrez s malými zárezmi na 1 strane (pre jednoduchšie odstránenie nosných sieťok), 10ks/bal | bal | 1 | [5 empty] | 0 | 0
15 | Grid-Stick glue | lepidlo, ktoré sa nanáša na Grid-stick za účelom priľnavosti nosnej sieťky na prúžok; 5 ml | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
16 | TEM Grids, 300 Mesh, square, Ni | niklové nosné sieťky na vzorky pre EM, mriežkované, veľkosť mriežky 300, 100 ks/bal | bal | 3 | [5 empty] | 0 | 0
17 | pinzeta z chirurgickej ocele | špeciálna pinzeta s extra jemným ohnutým hrotom, pre precízne použitie (manupulácia so vzorkami pre transmisnú elektrónovú mikroskopiu), dĺžka pinzety min. 120 mm | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
18 | pinzeta z chirurgickej ocele | špeciálna pinzeta s extra jemným rovným hrotom, pre precízne použitie (manupulácia so vzorkami pre transmisnú elektrónovú mikroskopiu), dĺžka min. 110 mm | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
19 | Mikropipeta 1 000 ul | Ľahko použiteľné plynulé nastavenie v rozsahu od 100 do 1000 µl, vysoko presné dávkovanie tekutiny – do 0,1 ml, čitateľný digitálny displej, ľahký a ergonomický dizajn | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
20 | Viacúčelová papierová utierka | Viacúčelová papierová utierka, 2-vrstvová, výborná absorpcia vody a oleja, pevná aj za mokra, kvalita QuickDry, rozmery: 34cm x 23,5cm, balenie: 2x 500 útržkov, napr. Tork alebo ekvivalent | bal | 1 | [5 empty] | 0 | 0
21 | Rukavice nitrilové, veľkosť M | Rukavice, jednorázové, nitrilové, s chemickou ochranou, veľkosť M, 100 ks/bal. | bal | 1 | [5 empty] | 0 | 0
22 | Odmerná banka 10mL s vyhrnutým okrajom | trieda A, zodpovedá norme ISO 1042, číre sklo značky DURAN: borosilkátové sklo v triede odolnosti proti vode (hydrolytická trieda) HGB:1, DURAN® je registrovaná značka nemeckého výrobcu technického skla SCHOTT AG, potlač modrou farbou (trvanlivý strieborný difúzny inkoust), kalibrované na "na doliatie - IN", s vyhrnutým okrajom, balenie po 2 ks | bal | 8 | [5 empty] | 0 | 0
23 | Digitálny laboratórny pH meter | Digitálny pH meter, meranie pH a elektrického potenciálu Rozsah pH: 0 až 14,00 pH, rozsah mV: 0 až 1900 mV pH elektróda zahrnutá; merací rozsah: 0 až 14,00 pH; 0 až ± 1999 mV; rozlíšenie: 0,01 pH; 1mV; kalibrácia pH automatická detekcia: 4,00, 7,00 a 10,01; rozsah teplotnej kompenzácie: 0 až 60 ° C; presnosť teplotnej kompenzácie: ± 0,01 pH; opakovateľnosť elektronickej jednotky: pH 0,01; 1mV | [7 empty] | 0 | 0
24 | Utierky v rolke | Utierky z netkanej textílie z vlákien viskózy pre najnáročnejšie použitie. Utierky (vreckovky) s minimálne 50 % certifikovanými panenskými vláknami. Rolka 106mx32 cm, 280 ústrižkov na rolke. Tork alebo ekvivalent | ks | 2 | [5 empty] | 0 | 0
25 | Viacúčelová papierová utierka | Viacúčelová papierová utierka, 2-vrstvová, výborná absorpcia vody a oleja, pevná aj za mokra, kvalita QuickDry. Utierky (vreckovky) s minimálne 50 % certifikovanými panenskými vláknami. Rozmery: 34cm x 23,5cm, balenie: 2x 500 útržkov, napr. Tork alebo ekvivalent | bal | 2 | [5 empty] | 0 | 0
26 | Rukavice nitrilové, veľkosť M | Rukavice, jednorázové, nitrilové, s chemickou ochranou, veľkosť M, 100 ks/bal. | bal | 1 | [5 empty] | 0 | 0
27 | Striekačkové filtre 0.22 µm | Striekačkové filtre, 0.22 µm, polyethersulfone, 33mm, sterilné | bal | 1 | [5 empty] | 0 | 0
28 | Striekačkové filtre 0.45 µm | Striekačkové filtre, 0.45 µm, polyethersulfone, 33mm, sterilné | bal | 1 | [5 empty] | 0 | 0
29 | Ferrule | Ferrule 1/16", PEEK, 10 pcs, kompatibilne pre drziak predkolon 5mm a kolon Arion | bal | 1 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Celková cena v € bez DPH | 0
[5 empty] | Celková cena v € s DPH | 0
v ........................................, dňa .................................
.......................................................................................................................
meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať v mene uchádzača