## LISPER
CENOVÁ PONUKA - Spotrebný materiál pre projekt LISPER
Názov spoločnosti:
Sídlo spoločnosti:
IČO:
P.č. | Názov položky | Požadované parametre | Počet balení | Jednotková cena bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH
1 | Qiagen GeneRead DNA FFPE Kit alebo ekvivalent | kit na izoláciu DNA špeciálne z FFPE vzoriek s optimalizovanou lýzou špeciálne pre účely ich sekvenovania, s enzymatickým odstránením deaminačných artefaktov s možnosťou automatizácie | 4 |  |  | 0 | 0
2 | QIAamp DNA Blood Mini Kit (250) alebo ekvivalent | kit na báze silikátových kolóniek na izoláciu a purifikáciu vysokokvalitnej DNA (kit pre 250 vzoriek) z krvi aspoň 1800 vzoriek získaných v projekte | 6 |  |  | 0 | 0
3 | Zymo Research DNA Clean & Concentrator-5 - Capped Columns 200 preps alebo ekvivalent | kitu (200 vzorkového variantu) na čistenie a koncentrovanie DNA do výťažku 5 mikrogramov na špeciálnych kolónkach s viečkami | 4 |  |  | 0 | 0
4 | Qiagen RNeasy Plus Mini Kit (250) alebo ekvivalent | kit na izoláciu vysokokvalitnej RNA z krvi pre (kit na 250 vzoriek) celkovo najmenej na 2000 vzoriek získaných v projekte | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Thermofisher Scientific Qubit dsDNA HS Assay Kit alebo ekvivalent | kit (pre 500 esejí) na meranie koncentrácie DNA s vysokou citlivosťou pomocou fluorescenčnej eseje na prístroji ThermoFisher Scientific Qubit | 6 |  |  | 0 | 0
6 | Thermofisher Scientific Qubit RNA HS Assay Kit alebo ekvivalent | kit (pre 100 esejí) na meranie koncentrácie RNA pomocou fluorescenčnej eseje na prístroji ThermoFisher Scientific Qubit | 2 |  |  | 0 | 0
7 | Thermofisher Scientific Qubit Assay Tubes (500 pcs) alebo ekvivalent | skúmavky na meranie koncentrácie RNA pomocou fluorescenčnej eseje na prístroji ThermoFisher Scientific Qubit | 14 |  |  | 0 | 0
8 | Agilent High Sensitivity DNA Kit alebo ekvivalent | kit na stanovenie veľkostného profilu DNA a koncentrácie s vysokou citlivosťou na prístroji Agilent Bioanalyzer 2100 pre najmenej 2000 vzoriek | 8 |  |  | 0 | 0
9 | Agilent RNA 6000 Nano Kit alebo ekvivalent | kit na stanovenie integrity RNA na prístroji Agilent Bioanalyzer 2100 najmenej 2000 vzoriek | 2 |  |  | 0 | 0
10 | Sigma-Aldrich - Ethanol BioUltra, for molecular biology, ≥99.8%, (absolute alcohol, without additive, A15 o1) 1L alebo ekvivalent | 99,9% etanol vysokej čistoty pre molekulárnu biológiu (1L) | 5 |  |  | 0 | 0
11 | Eppendorf Research® plus 3-pack, single-channel, variable, incl. epT.I.P.S.® Box or sample bag and ballpoint pen, Option 1: 0.5 – 10 µL, 10 – 100 µL, 100 – 1,000 µL alebo ekvivalent | Set kvalitných digitálnych nastaviteľných pipiet v objemových rozsahoch 1-10; 10-100; 100-1000 uL | 1 |  |  | 0 | 0
12 | Eppendorf epT.I.P.S.® LoRetention Reloads, PCR clean, 0.1 – 10 µL S, 34 mm, dark gray, 960 tips (10 trays × 96 tips) alebo ekvivalent | Špičky so zníženou afinitou k nukleovým kyselinám, PCR čisté a sterilné, v objeme 0.1 – 10 µL, 34 mm, dark grey v stojanoch po 96 špičiek v jednom | 40 |  |  | 0 | 0
13 | epT.I.P.S.® LoRetention Reloads, PCR clean, 0.5 – 20 µL L, 46 mm, light gray, 960 tips (10 trays × 96 tips) alebo ekvivalent | Špičky so zníženou afinitou k nukleovým kyselinám, PCR čisté, v objeme 0.5 – 20 µL, 46 mm, light grey v stojanoch po 96 špičiek v jednom | 2 |  |  | 0 | 0
14 | Eppendorf epT.I.P.S.® LoRetention Reloads, PCR clean, 2 – 200 µL, 53 mm, yellow, 960 tips (10 trays × 96 tips) alebo ekvivalent | Špičky so zníženou afinitou k nukleovým kyselinám, PCR čisté a sterilné, v objeme 2 – 200 µL, 53 mm, v stojanoch po 96 špičiek v jednom | 30 |  |  | 0 | 0
15 | Eppendorf epT.I.P.S.® LoRetention Reloads, PCR clean, 50 – 1000 µL, 71 mm, blue, 960 tips (10 trays × 96 tips) alebo ekvivalent | Špičky so zníženou afinitou k nukleovým kyselinám, PCR čisté a sterilné, v objeme 50 – 1000 µL, 76 mm, v stojanoch po 96 špičiek v jednom | 30 |  |  | 0 | 0
16 | epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality™, 0.5 – 10 mL, 165 mm, turquoise, 200 tips (2 bags × 100 tips) alebo ekvivalent | Špičky, štandardné, sterilizovateľné, v objeme 1-10ml | 1 |  |  | 0 | 0
17 | BrandTech™ Thin Wall 0.2mL PCR Tubes with Attached Caps alebo ekvivalent | Uzatvárateľné skúmavky na PCR, RNase, DNase a DNA free | 2 |  |  | 0 | 0
18 | Eppendorf DNA LoBind Tubes, DNA LoBind, 1.5 mL, PCR clean, colorless, 250 tubes (5 bags × 50 tubes) alebo ekvivalent | DNA LoBind skúmavky, 1.5 mL, PCR čisté, balené po 5 sáčkov x 50 ks | 21 |  |  | 0 | 0
19 | Eppendorf DNA LoBind Tubes, DNA LoBind, 2.0 mL, PCR clean, colorless, 250 tubes (5 bags × 50 tubes) alebo ekvivalent | DNA LoBind skúmavky, 2.0 mL, PCR čisté, balené po 5 sáčkov x 50 ks | 11 |  |  | 0 | 0
20 | Eppendorf® DNA LoBind tubes 5.0 mL (4 bags × 50 tubes) alebo ekvivalent | DNA LoBind skúmavky, 5.0 mL, PCR čisté, balené po 4 sáčky x 50 ks | 2 |  |  | 0 | 0
21 | Eppendorf PCR Film, self-adhesive, PCR clean, 100 pcs. alebo ekvivalent | PCR fólia, samolepiaca, PCR čistá, vhodná pre qPCR | 4 |  |  | 0 | 0
22 | Sealing Tape, optically clear alebo ekvivalent | PCR fólia (na 96 jamk. Platn.) - termostabilná (neodliepajúca sa ani pri vysokých teplotách) (100 ks) | 4 |  |  | 0 | 0
23 | ThermoFisher Scientific DynaMag™-2 Magnet alebo ekvivalent | magnetický stojan na 1,5 ml skúmavky s vysokou silou | 1 |  |  | 0 | 0
24 | Agencourt AMPure XP XP - 60 ML alebo ekvivalent | Kit s magnetickými prečisťovacími guličkami na DNA v dostatočnom objeme na všetky analýzy | 6 |  |  | 0 | 0
25 | Beckman Coulter Agencourt RNAClean XP - 40 mL alebo ekvivalent | kit s magnetickými prečisťovacími guličkami na RNA v dostatočnom objeme na plánované analýzy | 2 |  |  | 0 | 0
26 | TruSeq® Nano DNA High Throughput Library Prep Kit (96 samples) alebo ekvivalent | kit na prípravu fragmentovej knižnice (96 knižníc) typu Truseq na malé množstvá DNA v nano škále | 3 |  |  | 0 | 0
27 | MiSeq Reagent Kit v3 (150-cycle) alebo ekvivalent | Kit pre sekvenovanie na prístroji MiSeq, 150 cyklov sekvenovania, aspoň 25M čítaní | 3 |  |  | 0 | 0
28 | MiSeq Reagent Kit v3 (600-cycle) alebo ekvivalent | Kit pre sekvenovanie na prístroji MiSeq, 600 cyklov sekvenovania, aspoň 25M čítaní | 22 |  |  | 0 | 0
29 | NextSeq® 500/550 High Output Kit v2.5 (150 cycles) alebo ekvivalent | Sekvenačný kit na prístroj Illumina NextSeq 500 s počtom cyklov aspoň 150 a s typickým počtom klastrov okolo 400 miliónov | 36 |  |  | 0 | 0
30 | NextSeq® 500/550 High Output Kit v2.5 (300 cycles) alebo ekvivalent | Sekvenačný kit na prístroj Illumina NextSeq 500 s počtom cyklov aspoň 300 a s typickým počtom klastrov okolo 400 miliónov | 4 |  |  | 0 | 0
31 | Sigma Sodium hydroxide solution BioUltra, for molecular biology, 10 M in H2O alebo ekvivalent | NaOH v bioultra kvalite pre molekulárnu biológiu | 1 |  |  | 0 | 0
32 | NEBNext® FFPE DNA Repair Mix alebo ekvivalent | Mix na opravu FFPE DNA pre NGS (96 reakcii) | 2 |  |  | 0 | 0
33 | dsDNA ShearaseTM Plus 200 U (1 U/ul) alebo ekvivalent | Kit na enzymatické generovanie dsDNA fragmentov s nahodnými koncami, umožňujúci kontrolu veľkosti výsledných fragmentov cez koncentráciu pridaného enzýmu, vhodný na prípravu sekvenačných knižníc | 3 |  |  | 0 | 0
34 | EZ DNA Methylation™ Kit (50) alebo ekvivalent | DNA metylačný kit na metylačné analýzy - umožňujúci bisulfitové opracovanie DNA na konverziu cytozínu na uracil s výsledným produktom vhodným na masívne paralelné sekvenovanie | 9 |  |  | 0 | 0
35 | ZR-Duet DNA/RNA MiniPrep Plus (50 preps) alebo ekvivalent | DNA/RNA izolačný kit umožňujúci simultánnu izoláciu DNA a RNA v odlišných frakciách počas procesu ich izolácie kompatibilný so stabilizačnou tekutinou umožňujúcou stabilizáciu DNA/RNA vo vzorkách tkanív pri izbovej teplote (50 izolácií) | 2 |  |  | 0 | 0
36 | DNeasy Blood & Tissue Kit (250) alebo ekvivalent | Kit na izoláciu DNA z plnej krvi v objeme viac ako 1-2 ml (adekvátneho objemu krvného koláča) vo vysokej kvantite a kvalite pre účely dlhodobej archivácie. | 1 |  |  | 0 | 0
37 | DNA/RNA Shield (50 ml) alebo ekvivalent | Stabilizačná tekutina umožňujúca stabilizáciu DNA/RNA vo vzorkách tkanív pri izbovej teplote kompatibilný s DNA/RNA izolačným kitom umožňujúcim simultánnu izoláciu DNA a RNA v odlišných frakciách počas procesu ich izolácie | 4 |  |  | 0 | 0
38 | Powder-Free Nitrile Examination Gloves (VWR) Size S (100 pcs) alebo ekvivalent | Nitrilové rukavice vyšetrovacie, veľkosť S | 10 |  |  | 0 | 0
39 | Powder-Free Nitrile Examination Gloves (VWR) Size M (100 pcs) alebo ekvivalent | Nitrilové rukavice vyšetrovacie, veľkosť M | 10 |  |  | 0 | 0
40 | Powder-Free Nitrile Examination Gloves (VWR) Size L (100 pcs) alebo ekvivalent | Nitrilové rukavice vyšetrovacie, veľkosť L | 3 |  |  | 0 | 0
41 | 96 PCR Plate without skirt alebo ekvivalent | PCR platničky (96 jamkové), jednoducho strihateľné | 10 |  |  | 0 | 0
42 | Multiply®-µStrip Pro 8-strip (0.2 ml) alebo ekvivalent | PCR stripy (8 jamkové) s pripevnenými vrchnákmi | 1 |  |  | 0 | 0
43 | Storage Box 10x10, natural(PP) alebo ekvivalent | Krabica na mikroskumavky - 10x10 vzoriek, umelohmotná, uzatváretľná | 10 |  |  | 0 | 0
44 | Synteza, 13-80bp, 0,04 umol, odsolenie alebo ekvivalent | oligonukleotidy na PCR aplikácie (so sekvenciou definovanou objednávateľom pri každej objednávke) | 500 |  |  | 0 | 0
45 | MassRuler Low Range DNA Ladder, ready-to-use alebo ekvivalent | DNA marker molekulovej hmotnosti na elektroforetické aplikácie s fragmentmi v rozsahu 80-1031 bp | 2 |  |  | 0 | 0
46 | MassRuler High Range DNA Ladder, ready-to-use alebo ekvivalent | DNA marker molekulovej hmotnosti na elektroforetické aplikácie s fragmentmi v rozsahu 1500-10 000 bp | 2 |  |  | 0 | 0
47 | GelRed Nucleic Acid Gel Stain, 10,000X in water alebo ekvivalent | Červená fluorescenčná DNA farbička na farbenie a vizualizáciu DNA fragmentov v agarózových géloch - nekarcinogénna, zdravotne nezávadná (10.000x koncentrovaná vo vode) | 1 |  |  | 0 | 0
48 | SeaKem LE Agarose alebo ekvivalent | Agaróza na prípravu agarózových elektroforetických gélov | 1 |  |  | 0 | 0
49 | Isopropanol, Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents (1L) alebo ekvivalent | Izopropanol pre izoláciu nukleových kyselín | 2 |  |  | 0 | 0
50 | E-Gel™ EX Agarose Gels, 2% alebo ekvivalent | Gél pre elektroforetickú separáciu DNA v rozsahu 50 bp - 2 kb | 2 |  |  | 0 | 0
51 | SmartPak® DQ3 Purification Pack alebo ekvivalent | Kit s kazetou na purifikáciu vody pre systém Direct Q | 1 |  |  | 0 | 0
52 | HotStartTaq Master Mix Kit 250 U alebo ekvivalent | Mastermix na prípravu PCR | 5 |  |  | 0 | 0
53 | Nextera XT DNA Library Preparation Kit (96 samples) alebo ekvivalent | Kit na prípravu knižníc | 3 |  |  | 0 | 0
54 | Chloroform analytical standard alebo ekvivalent | Chloroform pre izolácie nukleových kyselín | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Spolu: |  | 0 | 0
V........................................, dňa...........................
podpis a pečiatka spoločnosti