**Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je rekonštrukcia elektroinštalácie v údržbárskych priestoroch. Elektroinštalácia nebola od doby postavenia dielne zrekonštruovaná. Vodiče sú zastaralé, z hliníkového materiálu, ktoré môžu vyvolať skrat a ten spôsobiť požiar. Pri skrate môže dôjsť aj k poškodeniu elektrických zariadení a k úrazu el. prúdom.

Predmetom zákazky je rekonštrukcia elektroinštalácie v údržbárskej dielni, v obrobni a v zámočníckej dielni, ktorá zahŕňa náhradu existujúcich rozvádzačov vnútorných svetelných a silnoprúdových rozvodov NN, hlavných káblových rozvodov, svetelných a netechnologických zásuvkových rozvodov, silnoprúdových a technologických zásuvkových rozvodov, a zavedenie ochrany proti skratu a preťaženiu.

Projektová dokumentácia pro potreby obstarávania bola realizovaná firmou SVITEK s.r.o., Holičská 1, 851 05 Bratislava. Realizácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácií a v prílohách.

Príloha č. 1: Projektová dokumentácia



Príloha č. 2: Výkres E01



Príloha č. 3: Výkres E10



Príloha č. 4: Výkres E11



Príloha č. 5:

