## Hárok1
Zoznam materiálu | Typ | Množstvo (ks) | Cena/ (€) | Cena (€)
Svietidlá:
Svietidlo IP66 LED/2x180W CRAFT II M Zumtobel | 451 875 72 | 17 |  | 0
Svietidlo IP66 LED/1x35W Aquaforce Pro THORN | 966 307 54 | 3 |  | 0
Svietidlo s vlastným zdrojom napájania 60min. IP40 „Núdzové“ VOYAGER SIGMA THORN | 962 338 14 | 6 |  | 0
Rozvádzače:
RM 1 osadenie výzbroje realizovať s priestorovou rezervou min. 30% |  | 1 |  | 0
Skriňa 2000x600x600 + sokel 600x200 + mont. plech | NSYSF | 1 |  | 0
Skriňa 2000x800x600 + sokel 800x200 + mont. Plech | NSYSF | 1 |  | 0
Bočné panely 2000x600 + bočné panely sokla | NSYSF | 2 |  | 0
Štandartná súprava na spájanie SF | NSYSF | 1 |  | 0
Pole 1
Poistkový odpojovač SBI 3P 22x58 690V | MGN15717 | 1 |  | 0
Zvodič prepätia 1P | DUT 250VG-300 | 3 |  | 0
Istič ACTI9 iCH60H 3P 32A/C | A9F07332 | 1 |  | 0
Prúdový transformátor 100/5A | METSECT5CC010 | 3 |  | 0
Istič NG125N 3P 100A/B | 18664 | 1 |  | 0
Napäťová spúšť MX 220/415VAC | 19064 | 1 |  | 0
Sign. kontakty zap/vyp | 19071 | 2 |  | 0
Ovládač s hríbom | XB5AS8444 | 1 |  | 0
Kovový kryt hlavice | ZBZ1605 | 1 |  | 0
Nosič štítkov | ZBY4101 | 1 |  | 0
Poistkový odpojovač STI 3P+N 10,3x38 500V | A9N15658 | 1 |  | 0
PM5560 CLO.2 8 TARIF 4I20 ETH | METSEPM5560 | 1 |  | 0
Istič ACTI9 iCH60H 4P 10A/C | ASF07410 | 1 |  | 0
Istič ACTI9 iCH60H 2P 10A/C | ASF07210 | 1 |  | 0
Signálka indikácia 3fázy/230V | A9E18327 | 1 |  | 0
Ovl. hlavica otočná | ZB6AD24 | 1 |  | 0
Kontakt 1ZAP/1VYP | ZB6Z5B | 1 |  | 0
Bezp. modul KAT 3 230V AC | XPSAC3721 | 1 |  | 0
Relé 4CO 230V AC | RXM4AB1P7 | 1 |  | 0
Pätica zmiešané svorky | RXZE2M114M | 1 |  | 0
Kovová prídržná spona | RXZ400 | 1 |  | 0
Istič ACTI9 iCH60H 2P 10A/C | A9F07210 | 3 |  | 0
Spúšťač motora 1-1,6A | GV2ME06AP | 4 |  | 0
Spúšťač motora 6,3A | GV2LE10 | 1 |  | 0
Spúšťač motora 14,0A | GV2LE16 | 1 |  | 0
Signalizačný kontakt 1Z/1V | GVAD1001 | 6 |  | 0
Stykač 9A 1NO+1NC 230VAC | LC1D09P7 | 4 |  | 0
Stykač 32A 1NO+1NC 230VAC | LC1D32P7 | 2 |  | 0
Pomocné kontakty čelné 2NO+2NC | LADN22 | 6 |  | 0
Signálka ŽLTÁ 110-230V | A9E18324 | 6 |  | 0
Pole 2
Istič NSX100F 3P bez spúšte | LV429003 | 5 |  | 0
Spúšť 3P3D MA50 pre istič NSX100-250 | LV429121 | 5 |  | 0
Spúšťač motora 14,0A | GV2LE16 | 1 |  | 0
Signalizačný kontakt 1Z/1V | GVAD1001 | 1 |  | 0
Istič ACTI9 iCH60H 4P 40A/C | A9F07440 | 5 |  | 0
Poistkový odpojovač SBI 3P+N 14x51 690V | MGN15712 | 3 |  | 0
Ostatný spotrebný materiál vrátane zberníc, svoriek, ukončenia a označenia vodičov, priechodiek a pod. |  | 1 |  | 0
RS 1 osadenie výzbroje realizovať s priestorovou rezervou min. 30% |  | 1 |  | 0
Skriňa 1200x600x600 + sokel 600x200 + mont. Plech | NSYSF | 1 |  | 0
Bočné panely 1200x600 + bočné panely sokla | NSYSF | 1 |  | 0
ACTIS ISW Vypínač 3P 63A 415V | A9S65363 | 1 |  | 0
Poistkový odpojovač SBI 3P 22x58 690V | MGN15717 | 1 |  | 0
Zvodič prepätia 1P | DUT 250VG-300 | 3 |  | 0
Istič ACTI9 iCH60H 4P 10A/C | A9F07410 | 1 |  | 0
Signálka indikácia 3fázy/230V | A9E18327 | 1 |  | 0
Prúdový chránič ACTI9IID 4P 40A 30mA | A9Z11440 | 1 |  | 0
Istič ACTI9 iCH60H 2P 10A/C | A9F07210 | 2 |  | 0
Istič ACTI9 iCH60H 4P 10A/C | A9F07410 | 3 |  | 0
Stykač 9A 1NO+1NC 230VAC | LC1D09P7 | 3 |  | 0
Pomocné kontakty čelné 2NO+2NC | LADN22 | 3 |  | 0
Prúdový chránič ACTI9IID 4P 40A 30mA | A9Z11440 | 1 |  | 0
Istič ACTI9 iCH60H 2P 10A/C | A9F07210 | 2 |  | 0
Istič ACTI9 iCH60H 4P 10A/C | A9F07410 | 3 |  | 0
Stykač 9A 1NO+1NC 230VAC | LC1D09P7 | 3 |  | 0
Pomocné kontakty čelné 2NO+2NC | LADN22 | 3 |  | 0
Prúdový chránič ACTI9IID 4P 40A 30mA | A9Z11440 | 1 |  | 0
Istič ACTI9 iCH60H 2P 10A/C | A9F07210 | 2 |  | 0
Istič ACTI9 iCH60H 2P 16A/C | A9F07216 | 3 |  | 0
Ostatný spotrebný materiál vrátane zberníc, svoriek, ukončenia a označenia vodičov, priechodiek a pod. |  | 1 |  | 0
Zásuvkové skrine:
MX1 až MX6 - Špecifikácia pre počet 6 |  | 6 |  | 0
Skriňa KAEDRA 90x100 6 otvorov IP65 | 13156 | 6 |  | 0
Doska prechodová 90x100 pre zás. 65x85 KAEDRA | 13136 | 24 |  | 0
Zásuvka 65 BC IP54 16A 250V 2P+N+PE FR GREY | PKN61G | 24 |  | 0
Zásuvka vstav. IP67 Š SC 16A 415V 3P+N+PE | PKF16F735 | 6 |  | 0
Zásuvka vstav. IP67 Š SC 32A 415V 3P+N+PE | PKF32F735 | 6 |  | 0
Prúdový chránič ACTI9IID 4P 40A 30mA | A9Z11440 | 6 |  | 0
Istič ACTI9 iCH60H 1P 16A/C | A9F07116 | 12 |  | 0
Istič ACTI9 iCH60H 3P 16A/C | A9F07316 | 6 |  | 0
Istič ACTI9 iCH60H 3P 32A/C | A9F07332 | 6 |  | 0
Ostatný spotrebný materiál vrátane zberníc, svoriek, ukončenia a označenia vodičov, priechodiek a pod. |  | 1 |  | 0
Dvojtlačidlá so signalizáciou:
SB-1.02 až SB-1.05 - Špecifikácia pre počet 4 |  | 4 |  | 0
Skrinka prázdna | XALD03 | 4 |  | 0
Spínacia jednotka ZAP pre XAL | ZEN L 1111 | 4 |  | 0
Ovládacia hlavica stláčacia ZELENÁ START | ZB5 AA 333 | 4 |  | 0
Spínacia jednotka VYP pre XAL | ZEN L 1121 | 4 |  | 0
Ovládacia hlavica stláčacia ČERVENÁ STOP | ZB5 AL 434 | 4 |  | 0
Sign. LED 230V AC BIELA | ZAL VM1 | 4 |  | 0
Ostatný spotrebný materiál vrátane zberníc, svoriek, ukončenia a označenia vodičov, priechodiek a pod. |  | 1 |  | 0
Tlačidlo hríb „núdzové stop“ s aretáciu v skrinke na povrch:
SAU 2 až SAU 5 - Špecifikácia pre počet 4 |  | 4 |  | 0
skrinka XALK NÚDZOVÝ STOP | XALK 178F | 4 |  | 0
nosič štítkov | ZBY 4140 | 4 |  | 0
Ostatný spotrebný materiál vrátane zberníc, svoriek, ukončenia a označenia vodičov, priechodiek a pod. |  | 1 |  | 0
Elektroinštalačný materiál:
Spínač 250V/10A, IP44, CEDAR Schneider electric
1 pólový č.1 WDE000510 |  | 1 |  | 0
sériový č.5 WDE000550 |  | 2 |  | 0
striedavý č.6 WDE000560 |  | 6 |  | 0
krížový č.7 WDE000570 |  | 1 |  | 0
Spínač 3P, 690V/50A, IP65 VCF3GE Schneider electric |  | 3 |  | 0
Spínač 3P, 690V/63A, IP65 VCF4GE Schneider electric |  | 5 |  | 0
Zásuvka dvojitá 250V/16A 2P+T , IP44, CEDAR |  | 4 |  | 0
Svorky + svorkovnicová krabica PLEXO IP55 na povrch Legrand |  | 5 |  | 0
Zásuvková skriňa ROS 11/fi-21 , IP54 SEZ |  | 5 |  | 0
dvojtlačidlo so signálkou 230VAC v skrinke IP66 na povrch Schneider electric:
skrinka XAL D03 |  | 4 |  | 0
spín. jedn. ZAP ZEN L 1111 |  | 4 |  | 0
tlačidlo START ZB5 AA 133 |  | 4 |  | 0
spin. jedn. VYP ZEN L 1121 |  | 4 |  | 0
tlačidlo STOP ZB5 AL 234 |  | 4 |  | 0
sign. LED 230V AC biela ZAL VM1 |  | 4 |  | 0
tlačidlo hríb „núdzové“ s aretáciu v skrinke na povrch Schneider electric:
skrinka XALK 178F |  | 4 |  | 0
štítok ZBY 4140 |  | 4 |  | 0
ekvipotenciálová prípojnica EPS 2 s krytom I22 3507 Elektro Bečov |  | 4 |  | 0
Ostatný spotrebný materiál vrátane pomocných oceľových nosných konštrukcií , ukončenia a označenia káblových vedení , protipožiarnych ucpávok a pod. |  | 1 |  | 0
Káble | Typ a dimenzia kábla | Množstvo (m) | Cena/ (€) | Cena (€)
Vedenia a trasy:
KÁBLOVÉ VEDENIA
CYKY-J 4x6 mm2 |  | 15 |  | 0
CYKY-J 5x16 mm2 |  | 135 |  | 0
CYKY-J 5x10 mm2 |  | 180 |  | 0
CYKY-J 5x4 mm2 |  | 55 |  | 0
CYKY-J 3x2,5 mm2 |  | 65 |  | 0
CYKY-J 5x1,5 mm2 |  | 500 |  | 0
CYKY-J 3x1,5 mm2 |  | 330 |  | 0
CYKY-O 5x1,5 mm2 |  | 5 |  | 0
CYKY-O 3x1,5 mm2 |  | 200 |  | 0
CYY 50 mm2 |  | 35 |  | 0
CYY 25 mm2 |  | 120 |  | 0
CYY 16 mm2 |  | 120 |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY
Oceľový pozinkovaný žľab ( lávka ) 3000x60x400mm |  | 60 |  | 0
Oceľový pozinkovaný žľab 2000x50x125mm |  | 40 |  | 0
Oceľový pozinkovaný žľab 2000x50x62mm |  | 90 |  | 0
trubka pevná PVC 32 |  | 120 |  | 0
trubka pancierová 32 |  | 40 |  | 0
trubka pancierová 16 |  | 60 |  | 0
Ostatný spotrebný materiál vrátane pomocných oceľových nosných konštrukcií , upevnenia, ukončenia a označenia káblových vedení , protipožiarnych ucpávok a pod. |  | 1ks |  | 0
Zoznam káblov:
WL PEN | CYY-J1x50 | 35 |  | 0
WL EP1.1 | CYA 1x25 | 25 |  | 0
WL EP1.2 | CYA 1x25 | 35 |  | 0
WL EP1.3 | CYY-J 1x25 | 25 |  | 0
WL2 | CYKY-J 4x6 | 15 |  | 0
WL M-1.02 | CYKY-J 5x1,5 | 35 |  | 0
WL M-1.03 | CYKY-J 5x1,5 | 40 |  | 0
WL M-1.04 | CYKY-J 5x1,5 | 40 |  | 0
WL M-1.05 | CYKY-J 5x1,5 | 35 |  | 0
WL M-1.6 | CYKY-J 5x4 | 20 |  | 0
WL M-1.16 | CYKY-J 5x4 | 15 |  | 0
WL M-1.1 | CYKY-J 5x16 | 40 |  | 0
WL M-1.3 | CYKY-J 5x16 | 20 |  | 0
WL M-1.4 | CYKY-J 5x16 | 45 |  | 0
WL M-1.5 | CYKY-J 5x4 | 20 |  | 0
WL M-1.9 | CYKY-J 5x16 | 10 |  | 0
WL M-1.10 | CYKY-J 5x16 | 20 |  | 0
WL MX1 | CYKY-J 5x10 | 40 |  | 0
WL MX2 | CYKY-J 5x10 | 35 |  | 0
WL MX4 | CYKY-J 5x10 | 40 |  | 0
WL MX5 | CYKY-J 5x10 | 30 |  | 0
WL MX6 | CYKY-J 5x10 | 35 |  | 0
WS 1.02 | CYKY-J 5x1,5 | 35 |  | 0
WS 1.03 | CYKY-J 5x1,5 | 40 |  | 0
WS 1.04 | CYKY-J 5x1,5 | 40 |  | 0
WS 1.05 | CYKY-J 5x1,5 | 35 |  | 0
WS AU 02 | CYKY-J 5x1,5 | 25 |  | 0
WS AU 03 | CYKY-J 5x1,5 | 20 |  | 0
WS AU 04 | CYKY-J 5x1,5 | 25 |  | 0
WS AU 05 | CYKY-J 5x1,5 | 20 |  | 0
Zoznam prác
Montažne a demontážne práce spolu: |  | 1 |  | 0
Prvá odborná prehliadka a odborná skúška vrátane vypracovania príslušnej dokumentácie spolu: |  | 1 |  | 0
|  |  | 0 | 0
*uchádzač vypĺňa šedé polia