## 6. Zadanie s výkazom výmer a po
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Odstránenie systémových porúch a obnova BD Medveďovej 21 v BA
Objekt: Rekonštrukcia ležatých a stúpacích rozvodov ZDT
JKSO: | [6 empty] | Dátum: 3. 1. 2021
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
1 | 014 | 310235200.1 | Utesnenie otvoru v požiarnej konštrukcii stene systémovým riešením ( utesnenie pôdorysu prierazu doskami MW tmelenie PO tmelom ) prestupy nehorlavých potrubí SV+TUV+Cirk | kpl | 24
Utesnenie prestupov PO konštrukcii na 1.PP pre ležate potrubie
|  |  | 24 |  | 24
|  |  | Medzisúčet |  | 24
|  |  | Súčet |  | 24
2 | 014 | 310235200.15 | Utesnenie otvoru v požiarnej konštrukcii strope systémovým riešením ( utesnenie pôdorysu prierazu stropu doskami MW + betonáž, tmelenie PO tmelom ) + manžeta / páska na kanalizačné potrubie | kpl | 20
Utesnenie prestupov cez strešný plášť
|  |  | 20 |  | 20
|  |  | Medzisúčet |  | 20
|  |  | Súčet |  | 20
3 | 014 | 310235200.2 | Požiarny prestup rozvodov v strope rozmeru cca 400x700mm - systémom / Dunamenti / Wurth / - D+M požiarnej dosky+ požiarnych pások resp. manžiet na potrubia - / SV+TUV+Cirk+KANAL / vrátane betonáže | kpl | 260
|  |  | 10*13*2 |  | 260
|  |  | Medzisúčet |  | 260
|  |  | Súčet |  | 260
4 | 011 | 342272101 | Murivo - obmúrovka z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.75-100mm, P2-500 | m2 | 72.96
Zamurovanie demontovných stien inštalačných šachiet 30ks murovaných šachiet
|  |  | 0,8*2,8*30 |  | 67.2
|  |  | Medzisúčet |  | 67.2
Zamurovanie prestupov ZDT na 1.PP
|  |  | 24*0,8*0,3 |  | 5.76
|  |  | Medzisúčet |  | 5.76
|  |  | Súčet |  | 72.96
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
5 | 011 | 612474100 | Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 4 mm | m2 | 80
vyburanie inštalačných stien
|  |  | 80 |  | 80
|  |  | Medzisúčet |  | 80
|  |  | Súčet |  | 80
6 | 011 | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou s lepiacou stierkou | m2 | 80
|  |  | 80 |  | 80
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
7 | 003 | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 258
byty - jadra
|  |  | 260*0,9*1 |  | 234
|  |  | Medzisúčet |  | 234
1.PP otvory
|  |  | 24*1*1 |  | 24
|  |  | Medzisúčet |  | 24
|  |  | Súčet |  | 258
8 | 013 | 971038431 | Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,04300t | ks | 24
9 | 013 | 971038621.1 | Vybúranie - vyrezanie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr.do 100 mm, -0,11700t | m2 | 72.96
10 | 013 | 972054341 | Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,06000t | ks | 260
11 | 013 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 43.792
12 | 013 | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 215
13 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 43.792
14 | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 436.3
15 | 013 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 43.792
16 | 013 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 87
17 | 013 | 979089112 | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné | t | 0.3
18 | 013 | 979089312 | Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné | t | 11.08
19 | 013 | 979089411 | Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné | t | 6.542
20 | 013 | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 25.168
|  | 99 | Presun hmôt HSV
21 | 011 | 998011004 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 36 m | t | 8.734
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia
22 | 721 | 721160802 | Demontáž potrubia z azbestocementových rúr odpadového alebo ventilačného do DN 100, -0,00667t | m | 750
23 | 721 | 721160806 | Demontáž potrubia z azbestocementových rúr odpadového alebo ventilačného nad 100 do DN 200, -0,01620t | m | 95
24 | 721 | 721171713 | Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 110 vrátane závesov | m | 750
25 | 721 | 721171714 | Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 125 vrátane objímiek REHAU Raupiano | m | 50
26 | 721 | 721171714.1 | Potrubie z rúr REHAU odpadné vodorovne, rúra RAUPIANO Plus DN 125 vrátane objímiek REHAU Raupiano | m | 45
27 | 721 | 721194112.1 | Dodávka a montáž odbočky REHAU RAUPIANO Plus z DN75 a DN 110 pre napojenie existujúcich pripojovacích rozvodov vrátane napojenia komplet / napojenie bytov / | ks | 260
28 | 721 | 721194112.2 | Dodávka a montáž napojenia REHAU RAUPIANO Plus z DN 75 a DN 110 pre napojenie na existujúce rozvody vrátane napojenia komplet | ks | 20
29 | 721 | 721194113 | Dodávka a montáž čistiaceho kusu kanalizácie DN 125 | ks | 20
30 | 721 | 721273145.1 | Dodávka a montáž + vyvedenie potrubia a vetracej hlavice / HL810 / nad strechou vo vetracom objekte z boku vratane utesennia prestupu | ks | 20
31 | 721 | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 845
32 | 721 | 721290823 | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m | t | 0.816
33 | 721 | 998721103 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 2.385
|  | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod
34 | 721 | 722130801 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t | m | 1487
DN15
|  |  | 850 |  | 850
|  |  | Medzisúčet |  | 850
DN20
|  |  | 190+190+5 |  | 385
|  |  | Medzisúčet |  | 385
DN25
|  |  | 12+120+120 |  | 252
|  |  | Medzisúčet |  | 252
|  |  | Súčet |  | 1487
35 | 721 | 722130802 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t | m | 1366
DN32
|  |  | 35+356+640 |  | 1031
|  |  | Medzisúčet |  | 1031
DN40
|  |  | 335 |  | 335
|  |  | Medzisúčet |  | 335
|  |  | Súčet |  | 1366
36 | 721 | 722130803 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t | m | 15
DN 50
|  |  | 15 |  | 15
|  |  | Medzisúčet |  | 15
|  |  | Súčet |  | 15
37 | 721 | 722130804 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 65, -0,00959t | m | 50
|  |  | 25+25 |  | 50
|  |  | Medzisúčet |  | 50
|  |  | Súčet |  | 50
38 | 721 | 722130805 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 80, -0,01102t | m | 50
39 | 721 | 722131013.1 | D+M potrubia z Nerez ocele DN 20 s lisovaným spojmy vrátane tvaroviek a prechodov, závesov a izolácie TUBOLIT potrubia pre TUV hr. 20mm | m | 5
40 | 721 | 722131014.1 | D+M potrubia z Nerez ocele DN 25 s lisovaným spojmy vrátane tvaroviek a prechodov, závesov a izolácie TUBOLIT potrubia pre TUV hr. 20mm | m | 15
41 | 721 | 722131015.1 | D+M potrubia z Nerez ocele DN32 s lisovaným spojmy vrátane tvaroviek a prechodov, závesov a izolácie TUBOLIT potrubia pre TUV hr. 30mm | m | 40
42 | 721 | 722131016.1 | D+M potrubia z Nerez ocele DN50 s lisovaným spojmy vrátane tvaroviek a prechodov, závesov a izolácie TUBOLIT potrubia pre TUV hr. 30mm | m | 15
43 | 721 | 722131017.1 | D+M potrubia z Nerez ocele DN65 s lisovaným spojmy vrátane tvaroviek a prechodov, závesov a izolácie TUBOLIT potrubia pre TUV hr. 30mm | m | 25
44 | 721 | 722131017.15 | D+M potrubia z Nerez ocele DN 65 s lisovaným spojmy vrátane tvaroviek a prechodov, závesov a izolácie Armaflex potrubia pre SV hr. 13mm | m | 25
45 | 721 | 722131018.1 | D+M potrubia z Nerez ocele DN 80 s lisovaným spojmy vrátane tvaroviek a prechodov, závesov a izolácie TUBOLIT potrubia pre TUV hr. 40mm | m | 20
46 | 721 | 722131018.15 | D+M potrubia z Nerez ocele DN 80 s lisovaným spojmy vrátane tvaroviek a prechodov, závesov a izolácie Armaflex potrubia pre SV hr. 13mm | m | 30
47 | 721 | 722171121.2 | D+M potrubia plasthliníkového Rautitan DN15 (20x2,9) na TUV vrátane izolácie TUBOLIT hr. 20MM a závesov pre osadenenie potrubia - komplet | m | 850
|  |  | 680+50+(18*5)+30 |  | 850
48 | 721 | 722171122.1 | D+M potrubia plasthliníkového Rautitan DN25 (32x4,4) na SV vrátane izolácie Armaflex hr. 13mm a závesov pre osadenie potrubia - komplet | m | 130
49 | 721 | 722171122.2 | D+M potrubia plasthliníkového Rautitan DN25 (32x4,7) na TUV vrátane izolácie TUBOLIT hr. 30mm a závesov pre osadenie potrubia - komplet | m | 130
50 | 721 | 722171123.1 | D+M potrubia plasthliníkového Rautitan DN20 (25 x 3,5) na SV vrátane izolácie Armaflex hr. 13mm a závesov pre osadenie potrubia - komplet | m | 190
51 | 721 | 722171123.2 | D+M potrubia plasthliníkového Rautitan DN20 (25 x 3,7) na TUV vrátane izolácie TUBOLIT hr. 20mm a závesov pre osadenie potrubia - komplet | m | 190
|  |  | 60+260*0,5 |  | 190
|  |  | Medzisúčet |  | 190
|  |  | Súčet |  | 190
52 | 721 | 722171124.1 | D+M potrubia plasthliníkového Rautitan DN32 (40x5,5) na SV vrátane izolácie Armaflex hr. 13mm a závesov pre osadenie potrubia - komplet | m | 356
|  |  | 300+56 |  | 356
|  |  | Súčet |  | 356
53 | 721 | 722171124.2 | D+M potrubia plasthliníkového Rautitan DN32 (40x6,0) na TUV vrátane izolácie TUBOLIT hr. 30mm a závesov pre osadenie potrubia - komplet | m | 640
|  |  | 500+(18*5)+50 |  | 640
|  |  | Medzisúčet |  | 640
|  |  | Súčet |  | 640
54 | 721 | 722171125.1 | D+M potrubia plasthliníkového Rautitan DN40 (50x6,9) na SV vrátane izolácie Armaflex hr. 13mm a závesov pre osadenie potrubia - komplet | m | 335
|  |  | 200+(18*5)+45 |  | 335
|  |  | Medzisúčet |  | 335
|  |  | Súčet |  | 335
55 | 721 | 722190200.1 | Zriadenie a pripojenie potrubi na rozvod v bytoch - komplet | súb | 260
56 | 721 | 722190200.2 | Zriadenie a pripojenie potrubi na exist. rozvod nad DN 50( rozvody ) komplet | súb | 4
57 | 721 | 722231046 | Montáž armatúry s dvoma závitmi komplet | ks | 1184
|  |  | 60+20+520+20+3+20+20+520+1 |  | 1184
|  |  | Medzisúčet |  | 1184
|  |  | Súčet |  | 1184
58 | 422 | 4221220300 | Ventil uzatvárací pre vodu a vodnú paru závitový s vypúšťaním - DN 15 mm | ks | 60
59 | 422 | 4221220250 | Ventil uzatvárací pre vodu a vodnú paru závitový - DN 15 mm | ks | 20
60 | 422 | 4221220280 | Ventil uzatvárací pre vodu a vodnú paru závitový - DN 20 mm / zeleny s gulou DADO plnoprietokový / | ks | 520
|  |  | 260*2 |  | 520
61 | 422 | 4221221600 | Ventil uzatvárací pre vodu a vodnú paru závitový - DN 40 mm | ks | 20
62 | 422 | 4221221695 | Ventil uzatvárací pre vodu a vodnú paru závitový - DN 80 mm | ks | 3
SV
|  |  | 1+1 |  | 2
|  |  | Medzisúčet |  | 2
TUV
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Medzisúčet |  | 1
|  |  | Súčet |  | 3
63 | 422 | 4221221650 | Ventil uzatvárací pre vodu a vodnú paru závitový - DN 32 mm | ks | 20
64 | 422 | 4221131600 | Ventil regulačný RTV - DN15 / OVENTROP HYDROCONTROL/ | ks | 20
RV15
|  |  | 10+10 |  | 20
|  |  | Medzisúčet |  | 20
|  |  | Súčet |  | 20
65 | 422 | 4221131608 | Ventil spätný na potrubie SV, PN 40, DN 20 mm | ks | 520
|  |  | 260*2 |  | 520
|  |  | Medzisúčet |  | 520
|  |  | Súčet |  | 520
66 | 422 | 4221131615 | Ventil spätný na stúpacie potrubie SV, PN 40, DN 80 mm | ks | 1
67 | 721 | 722263414 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1) | ks | 520
68 | 721 | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 2868
69 | 721 | 722290229 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100 | m | 100
70 | 721 | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 3488
71 | 721 | 722290823 | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m | t | 3.337
72 | 721 | 998722103 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 9.601
|  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
73 | 767 | 767132811.0 | Spätná montáž stien a priečok jadier komplet (z umakartových dosiek,plechu, SDK ) bez povrchových úprav | m2 | 552.9
|  |  | 0,9*2,65*260 |  | 620.1
|  |  | Medzisúčet |  | 620.1
|  |  | -67,2 |  | -67.2
|  |  | Medzisúčet |  | -67.2
|  |  | Súčet |  | 552.9
74 | 767 | 767132811.1 | Demontáž stien a priečok jadier komplet (z umakartových dosiek,plechu, SDK ) so suťou do -0,01800t | m2 | 552.9
|  |  | 0,9*2,65*260 |  | 620.1
|  |  | Medzisúčet |  | 620.1
|  |  | -67,2 |  | -67.2
|  |  | Medzisúčet |  | -67.2
|  |  | Súčet |  | 552.9
75 | 767 | 998767105 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 36 do 48 m | t | 5.529
|  | 784 | Dokončovacie práce - maľby
76 | 784 | 784441111 | Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m | m2 | 200
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
77 | 921 | 210100001.2 | Ochranne pospojovanie ZDT v bytoch a inštalačných šachtách / ZTI / komplet | ks | 260
78 | 921 | 210100001.5 | Ochranne pospojovanie ZDT stupačkových pospojovaní vrátane zriadenia eqvipotencialnych skriniek a komplet rozvodov | ks | 20
|  | OST | Ostatné
79 | HZS | HZS000114 | Revizia a kontrola poziarnych prestupov vrátane označenia prestupov a protokolu | hod | 130
Celkom