## Opis predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 11/2021 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „NEUTRÁLNE ELEKTRÓDY" za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať požiadavky na predmet zákazky. V rámci prieskumu trhu boli oslovení 6 potencionálni dodávatelia, z ktorých 3 predložili ponuku. Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk. Týmto Vás žiadam o posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk vo vzťahu k Vami definovaným pôvodným požiadavkám na predmet zákazky a tým o stanovenie (konečných) súťažných požiadaviek na predmet zákazky.
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
NEUTRÁLNE ELEKTRÓDY
1.2 CPV:
Hlavný slovník: 33161000-6 Elektrochirurgické jednotky 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
Tovar
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Jednorazové pacientske neutrálne elektródy používané pri kardiochirurgických a cievnych operáciách na uzemnenie pacienta, pre odvod elektrického prúdu z tela pacienta.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
P.č. | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie 12 mesiacov
Položka č.1 | Neutrálna elektróda |  | ks | 2050
Položka č.2 | Neutrálna elektróda |  | ks | 50
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť |  | Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | CS MEDICAL, s.r.o. Sabinovská č. 10 82101 Bratislava |  | TIMED, s.r.o. Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava | SURGITECH, s.r.o. Pri Suchom mlyne 58 811 04 Bratislava | Definitívne požiadavky
Položka č. 1 - Neutrálna elektróda | [6 empty] | Položka č. 1 - Neutrálna elektróda
1. | počet aktívnych plôch elektródy: 2ks |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 1. | počet aktívnych plôch elektródy: 2ks
2. | aktívna plocha elektródy: od 125 do 155 cm² |  | nespĺňa 122 cm² |  | spĺňa | nespĺňa 110 cm² - dostatočná veľkosť a plocha pre dospelého pacienta | 2. | aktívna plocha elektródy: od 110 cm² do 155 cm²
3. | hrúbka elektródy: min. 0,8 – max 1,5 mm |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 3. | hrúbka elektródy: min. 0,8 – max 1,5 mm
4. | počet kusov v balení: min. 1 ks |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa/100 ks | 4. | počet kusov v balení: min. 1 ks
5. | jednorazová, samolepiaca elektróda bez kábla |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 5. | jednorazová, samolepiaca elektróda bez kábla
6. | požaduje sa kompatibilita neutrálnej elektródy s prístrojom produktovej rady FORCE f. Valleylab a s káblom pre vstup prístroja produktovej rady FORCE f.Valleylab |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa/kompatibilná | 6. | požaduje sa kompatibilita neutrálnej elektródy s prístrojom produktovej rady FORCE f. Valleylab a s káblom pre vstup prístroja produktovej rady FORCE f.Valleylab
7. | elektróda musí umožňovať generátoru bezchybne monitorovať impedanciu v tkanive |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 7. | elektróda musí umožňovať generátoru bezchybne monitorovať impedanciu v tkanive
8. | elektróda musí umožňovať generátoru nepretržite monitorovať kontakt s pacientom |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 8. | elektróda musí umožňovať generátoru nepretržite monitorovať kontakt s pacientom
9. | elektróda musí umožňovať plynule udržiavať výkon pri prechode rôznymi typmi tkanív |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 9. | elektróda musí umožňovať plynule udržiavať výkon pri prechode rôznymi typmi tkanív
10. | lepiaci lem po obvode elektródy musí zabraňovať zatekaniu kvapalinami |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 10. | lepiaci lem po obvode elektródy musí zabraňovať zatekaniu kvapalinami
11. | materiál aktívnej časti elektródy: |  | xxx |  | xxx | xxx | 11. | materiál aktívnej časti elektródy:
2022-01-11 | adhezívny hydrogél |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 2022-01-11 | adhezívny hydrogél
2022-02-11 | vysoký podiel polyalkoholov a vody |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 2022-02-11 | vysoký podiel polyalkoholov a vody
12. | materiál tela elektródy: |  | xxx |  | xxx | xxx | 12. | materiál tela elektródy:
2022-01-12 | antialergický materiál |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 2022-01-12 | antialergický materiál
13. | sterilný obal elektródy musí obsahovať minimálne tieto údaje: |  | xxx |  | xxx | xxx | 13. | sterilný obal elektródy musí obsahovať minimálne tieto údaje:
2022-01-13 | názov |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 2022-01-13 | názov
2022-02-13 | katalógové číslo |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 2022-02-13 | katalógové číslo
2022-03-13 | expiráciu |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 2022-03-13 | expiráciu
2022-04-13 | naznačenie otvárania |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 2022-04-13 | naznačenie otvárania
Položka č. 2 - Neutrálna elektróda s káblom |  |  | xxx |  | xxx | xxx | Položka č. 2 - Neutrálna elektróda s káblom
1. | počet aktívnych plôch elektródy: 2ks |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 1. | počet aktívnych plôch elektródy: 2ks
2. | aktívna plocha elektródy: od 125 do 155 cm² |  | 118 cm² |  | spĺňa | nespĺňa 110 cm² - dostatočná veľkosť a plocha pre dospelého pacienta | 2. | aktívna plocha elektródy: od 110 cm² do 155 cm²
3. | hrúbka elektródy: min. 0,8 – max 1,5 mm |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa/0,95 mm | 3. | hrúbka elektródy: min. 0,8 – max 1,5 mm
4. | počet kusov v balení: min. 1 ks |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa/100 ks | 4. | počet kusov v balení: min. 1 ks
5. | jednorazová, samolepiaca elektróda "s káblom" |  | 3 m |  | 4,6 m | 3 m | 5. | jednorazová, samolepiaca elektróda s káblom dĺžky min. 4,5 m
6. | požaduje sa kompatibilita neutrálnej elektródy s prístrojom produktovej rady FORCE f. Valleylab a s káblom pre vstup prístroja produktovej rady FORCE f.Valleylab |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa/kompatibilná | 6. | požaduje sa kompatibilita neutrálnej elektródy s prístrojom produktovej rady FORCE f. Valleylab a s káblom pre vstup prístroja produktovej rady FORCE f.Valleylab
7. | elektróda musí umožňovať generátoru bezchybne monitorovať impedanciu v tkanive |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 7. | elektróda musí umožňovať generátoru bezchybne monitorovať impedanciu v tkanive
8. | elektróda musí umožňovať generátoru nepretržite monitorovať kontakt s pacientom |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 8. | elektróda musí umožňovať generátoru nepretržite monitorovať kontakt s pacientom
9. | elektróda musí umožňovať plynule udržiavať výkon pri prechode rôznymi typmi tkanív |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 9. | elektróda musí umožňovať plynule udržiavať výkon pri prechode rôznymi typmi tkanív
10. | lepiaci lem po obvode elektródy musí zabraňovať zatekaniu kvapalinami |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 10. | lepiaci lem po obvode elektródy musí zabraňovať zatekaniu kvapalinami
11. | materiál aktívnej časti elektródy: |  | xxx |  | xxx | xxx | 11. | materiál aktívnej časti elektródy:
2022-01-11 | adhezívny hydrogél |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 2022-01-11 | adhezívny hydrogél
2022-02-11 | vysoký podiel polyalkoholov a vody |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 2022-02-11 | vysoký podiel polyalkoholov a vody
12. | materiál tela elektródy: |  | xxx |  | xxx | xxx | 12. | materiál tela elektródy:
2022-01-12 | antialergický materiál |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 2022-01-12 | antialergický materiál
13. | sterilný obal elektródy musí obsahovať minimálne tieto údaje: |  | xxx |  | xxx | xxx | 13. | sterilný obal elektródy musí obsahovať minimálne tieto údaje:
2022-01-13 | názov |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 2022-01-13 | názov
2022-02-13 | katalógové číslo |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 2022-02-13 | katalógové číslo
2022-03-13 | expiráciu |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 2022-03-13 | expiráciu
2022-04-13 | naznačenie otvárania |  | spĺňa |  | spĺňa | spĺňa | 2022-04-13 | naznačenie otvárania
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  |  | CS MEDICAL, s.r.o. Sabinovská č. 10 82101 Bratislava |  | TIMED, s.r.o. Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava | SURGITECH, s.r.o. Pri Suchom mlyne 58 811 04 Bratislava | Definitívne zmluvné požiadavky:
1. | Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na na dohodnuté zmluvné obdobie 12 mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 1. | Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na na dohodnuté zmluvné obdobie 12 mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb. |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
3. | Požaduje sa dodanie tovaru: |  | xxx |  | xxx | xxx | 3. | Požaduje sa dodanie tovaru:
3.1 | do štyridsiatichôsmich (48) hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi, |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 3.1 | do štyridsiatichôsmich (48) hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,
3.2 | v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky), |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 3.2 | v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
3.3 | v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod., |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 3.3 | v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,
3.4 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody), |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 3.4 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody),
3.5 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený). |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 3.5 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
4. | V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ (napr. doprava). |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 4. | V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ (napr. doprava).
5. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 5. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
6. | Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom. |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 6. | Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
7. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej rámcovej dohody. |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 7. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej rámcovej dohody.
8. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa. |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 8. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
9. | Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné), v súlade s: a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, b) zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, c) s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, ďalej len "legislatívna zmena ceny", d) s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., ďalej len "zoznamom zdravotnej poisťovne". |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 9. | Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné), v súlade s: a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, b) zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, c) s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, ďalej len "legislatívna zmena ceny", d) s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., ďalej len "zoznamom zdravotnej poisťovne".
10. | V prípade, ak zmluvná cena bude vyššia ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je dodávateľ povinný, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní od účinnosti zmeny, objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od rámcovej dohody. |  | akceptujem |  | akceptujem | neuviedol | 10. | V prípade, ak zmluvná cena bude vyššia ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je dodávateľ povinný, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní od účinnosti zmeny, objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od rámcovej dohody.
11. | Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia objednávateľ: 9.1 uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny. 9.2 neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od uzavretej rámcovej dohody. |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 11. | Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia objednávateľ: 9.1 uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny. 9.2 neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od uzavretej rámcovej dohody.
12. | V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako bude obsiahnuté v rámcovej dohode a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa rámcovej dohody, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej rámcovej dohody a nižšou cenou. |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 12. | V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako bude obsiahnuté v rámcovej dohode a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa rámcovej dohody, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej rámcovej dohody a nižšou cenou.
12.1. | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 12. týchto zmluvných podmienok. |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 12.1. | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 12. týchto zmluvných podmienok.
13. | V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode od akéhokoľvek dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody), objednávateľ po preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať s výpovednou dobou jeden (1) kalendárny mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného kalendárneho dňa príslušného mesiaca. |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 13. | V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode od akéhokoľvek dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody), objednávateľ po preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať s výpovednou dobou jeden (1) kalendárny mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného kalendárneho dňa príslušného mesiaca.
14. | Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien): - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov. |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 14. | Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien): - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.
15. | Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania rámcovej dohody bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky. |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 15. | Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania rámcovej dohody bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
16. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 10. - 15. týchto zmluvných podmienok. |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 16. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 10. - 15. týchto zmluvných podmienok.
17. | Požaduje sa, aby dodávateľ akceptoval, že objednávateľ si vyhradzuje právo na ukončenie zmluvného vzťahu výpoveďou v lehote siedmich (7) pracovných dní od doručenia výpovede a to z nasledovného dôvodu: - objednávateľ v čase trvania rámcovej dohody pristúpi k uzatvoreniu zmluvy na rovnaký predmet zákazky, ktorá je výsledkom nadlimitnej verejnej súťaže. |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 17. | Požaduje sa, aby dodávateľ akceptoval, že objednávateľ si vyhradzuje právo na ukončenie zmluvného vzťahu výpoveďou v lehote siedmich (7) pracovných dní od doručenia výpovede a to z nasledovného dôvodu: - objednávateľ v čase trvania rámcovej dohody pristúpi k uzatvoreniu zmluvy na rovnaký predmet zákazky, ktorá je výsledkom nadlimitnej verejnej súťaže.
18. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 18. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
19. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvnisť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok rámcovej dohody. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvorenej rámcovej dohody. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 19. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvnisť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok rámcovej dohody. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvorenej rámcovej dohody. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
20. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa. |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 20. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
21. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 21. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
22. | Záujemca/Uchádzač/Člen skupiny dodávateľov sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v Etickom kódexe záujemcu/uchádzača/člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex") zverejnený na webovom sídle objednávateľa/kupujúceho www.vusch.sk. |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 22. | Záujemca/Uchádzač/Člen skupiny dodávateľov sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v Etickom kódexe záujemcu/uchádzača/člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex") zverejnený na webovom sídle objednávateľa/kupujúceho www.vusch.sk.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky: Doklady, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v časti " 6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY" uchádzač v PTK nepredkladá, verejný obstarávateľ bude tieto doklady požadovať od uchádzača až vo vyhlásenej zákazke. Uchádzač v PTK označí do príslušného riadku požadovaného dokladu, že uvedený doklad uchádač akceptuje. | [6 empty] | Definotívne osobitné požiadavky na predmet zákazky:
6.1 | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Skúšobný protokol alebo osvedčenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie, ktorý je akreditovaný podľa osobitného predpisu vo vzťahu ku všetkým ponúkaným produktom. |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 6.1 | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Skúšobný protokol alebo osvedčenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie, ktorý je akreditovaný podľa osobitného predpisu vo vzťahu ku všetkým ponúkaným produktom.
6.2 | Prospektový materiál |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 6.2 | Prospektový materiál
6.3 | Funkčné vzorky všetkých ponúkaných produktov uvedených v Štruktúrovanom rozpočte v počte min. 1 ks pre každú požadovanú položku predmetu zákazk. Požaduje sa viditeľná identifikácia každej predloženej vzorky, na základe ktorej verejný obstarávateľ jednoznačne identifikuje, ku ktorej položke bola predložená. |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 6.3 | Funkčné vzorky všetkých ponúkaných produktov uvedených v Štruktúrovanom rozpočte v počte min. 1 ks pre každú požadovanú položku predmetu zákazk. Požaduje sa viditeľná identifikácia každej predloženej vzorky, na základe ktorej verejný obstarávateľ jednoznačne identifikuje, ku ktorej položke bola predložená.
6.4 | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. |  | akceptujem |  | akceptujem | akceptujem | 6.4 | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny - Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č.1 k PTK)
Príloha č. 2 | Sortiment ponúkaného tovaru (Príloha č. 2 k PTK)
8. SUMÁR SPLNENIA / NESPLNENIA FINÁLNEJ TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY
6.1 Dodávatelia, ktorí boli oslovení v PTK na predloženie ponuky:
1. | TIMED, s.r.o., Bratislava | 4. | Surgitech, s.r.o., Bratislava
2. | MEDITRADE, s.r.o., Bratislava | 5. | CS Medical, s.r.o., Bratislava
3. | B.Braun Medical, s.r.o., Bratislava | 6. | Medtronic Slovakia, s.r.o., Bratislava
6.2 Dodávatelia, ktorí predložili ponuku v PTK:
1 | Názov dodávateľa, ktorý predložil ponuku |  | CS MEDICAL, s.r.o. Sabinovská č. 10 82101 Bratislava |  | TIMED, s.r.o. Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava | SURGITECH, s.r.o. Pri Suchom mlyne 58 811 04 Bratislava
2. | Celková cena za predmet zákazky bez DPH |  | 2708.5 |  | 3056.02 | 2941.35
3. | Celková cena za predmet zákazky vrátane DPH |  | 3250.2 |  | 3667.224 | 3529.62
4. | SPLNIL / NESPLNIL
9. ZÁVER
Dole podpísaní svojím podpisom vyjadrujú súhlas k Opisu a požadovaným minimálnym technickým vlastnostiam, parametrom a hodnotám položiek predmetu zákazky stanoveným zo strany verejného obstarávateľa po vyhodnotení prípravnej trhovej konzultácie.
Odborný garant (kontaktný):
Meno | doc. MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH
Dátum
Konflikt záujmov | som v konflikte záujmov nie som v konflikte záujmov
Podpis
Odborný garant:
Meno | MUDr. Peter Šafár
Dátum
Konflikt záujmov | som v konflikte záujmov nie som v konflikte záujmov
Podpis
Odborný garant:
Meno | PhDr. Júlia štefanisková, MPH
Dátum
Konflikt záujmov | som v konflikte záujmov nie som v konflikte záujmov
Podpis
Právny garant:
Meno | Mgr. Monika Lutterová
Dátum
Konflikt záujmov | som v konflikte záujmov nie som v konflikte záujmov
Podpis