Opis predmetu zákazky – Dodávka elektrickej energie

Predmetom  zákazky  je  zabezpečenie  nákupu,  dodávky  a  distribúcie  elektriny  Poskytovateľom  služieb,  ktorý zabezpečí dodávku elektriny podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa uvedených v Tabuľke č. 1 ako aj komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou elektriny pre odberné miesta uvedené v Tabuľke č. 1

Miesto dodania predmetu zákazky a lehoty plnenia

Miesto dodania predmetu zákazky: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín

Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky: od 01.01.2022 od 00:00 hod. do 31.12.2022 do 24:00 hod.

Charakteristika odberných miest: budovy, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť a budovy administratívneho charakteru.

Predpokladaný objem odobratej elektriny počas trvania zmluvy: 3 036 000 kWh

Tabuľka 1

| Č. | Odberné miesto ( Názov/adresa ) | Predpoklad. objem odberu ( kWh ) | ČOM | EIC kód | Napäťová úroveň | Rezervovaná kapacita (kW) | Max. rezerv. kapacita (kW) / hodnota ističa(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín | 3 000 000 | 3108403120 | 24ZZS8403120000A | VN | 870 | 900 kW/ 1 600 A |
| 2 | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín | 36 000 | 3106011354 | 24ZZS6011354000R | NN | 32,9 | 3 x 50 A |
|  | Spolu | 3 036 000 |  |  |  |  |  |

Verejný obstarávateľ požaduje:

-	Stanoviť cenu za 1 KWh bez DPH so všetkými poplatkami.

-	Dodávateľ sa zaväzuje neúčtovať odberateľovi žiadnu sankciu ani náhradu škody za neodobrané alebo prekročene množstvo voči uvedenému predpokladanému množstvu.

-	V prípade vystavenia zálohovej faktúry na obdobie kalendárneho mesiaca faktúru vystaviť  do 5. dňa vo výške 50% z ceny predpokladanej mesačnej dodávky príslušného mesiaca.

-	Spotrebu za daný kalendárny mesiac vyúčtovať vo faktúre do 10 dňa nasledujúceho mesiaca.

-	Splatnosť faktúr 30 dní odo dňa doručenia.