# Príloha č. B.3 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre časť III. predmetu zákazky

Časť III. predmetu zákazky

Položka č. 1: Kapiláry ku kapilárnemu reometru

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je tovar – súbor Kapilár ku kapilárnemu reometru (ďalej len „predmet zákazky“).

  - Kapiláry musia byť kompatibilné s kapilárnym reometrom Rheograph RG-25; Göttfert podľa noriem ISO 1133 a ASTM D 1238.

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

  - kapilára typ L/D=20/0,5   1 ks

  - kapilára typ L/D=10/0,5   1 ks

  - kapilára typ L/D=20/1      1 ks

  - kapilára typ L/D=10/1      1 ks

  - kapilára typ L/D=0/0,5     1 ks

  - kapilára typ L/D=0/1        1 ks

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Súčasťou predmetu zákazky musí byť doprava na miesto dodania.

Položka č. 2: ATR nadstavec s kryštálom z germánia

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je tovar – ATR nadstavec s kryštálom z germánia v počte 1 ks - príslušenstvo ku FTIR spektrometru Nicolet iS50 (ďalej len „predmet zákazky“).

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

  - ATR nadstavec pre FTIR spektrometer Nicolet iS50 s možnosťou využitia pre rôzne typy ATR kryštálov:

    - nadstavec musí byť upevnený na vhodnom mieste spektrometra rýchloupínacím držiakom pre jednoduché odstránenie kvôli čisteniu alebo výmene,

    - nadstavec sa musí na vhodné miesto spektrometra reprodukovateľne vkladať bez požiadavky adjustácie,

    - nadstavec musí byť vybavený „svorkou“, t. j. mechanizmom pre pritlačenie vzorky vysokým tlakom na kryštál, pričom „svorka“ musí byť vybavená vymeniteľnými špičkami pre tvrdé, mäkké a práškové vzorky,

    - nadstavec musí byť vybavený ATR kryštálom,

    - nástavec s ATR kryštálom musí byť vybavený zaostrovacou optikou ZnSe.

  - Súčasťou dodávky musí byť ATR kryštál s nasledujúcimi vlastnosťami:

    - ATR kryštál musí byť upevnený v podložke z nehrdzavejúcej ocele, ktorá musí mať povrchovú úpravu z PTFE kvôli ľahkej a jednoduchej údržbe, a musí byť umiestnený na vhodnom mieste nadstavca,

    - ATR kryštál  musí byť z germánia.

  - ATR kryštál z germánia je vhodný pre vysoko absorbujúce alebo rozptyľujúce vzorky, ako sú kaučuky a vulkanizáty obsahujúce uhlík a umožňuje oveľa väčšiu hĺbku penetrácie než pri kryštáli z diamantu; je vhodný pre analýzu tuhých látok, kvapalín, pást a gélov; má dobrú chemickú odolnosť voči kyselinám a zásadám – rozsah pH: 1 až 14; umožňuje využitie v strednej infračervenej oblasti s priepustnosťou min. 50 %,

  - ATR kryštál z germánia musí spĺňať nasledujúce vlastnosti:

    - tvrdý a inertný materiál s vysokým indexom lomu – n = 4,0,

    - dolná hranica vlnočtu pre kryštál musí byť min. 700 cm-1,

    - hĺbka penetrácie pri 1000 cm-1 musí byť min. 0,67 m,

    - uhol dopadu žiarenia pre kryštál musí byť 42°,

    - priemer aktívnej plochy kryštálu pre vzorku musí byť 1,5 mm.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Súčasťou predmetu zákazky musí byť:

    - doprava na miesto dodania,

    - inštalácia,

    - uvedenie do prevádzky a

    - zaškolenie obsluhy servisným technikom počas inštalácie.

  - Zariadenie musí byť po inštalácii schopné vykonávať všetky merania a funkcie požadované od daného typu zariadenia.

Položka č. 3: Súbor vstrekolisových foriem

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je tovar – súbor vstrekolisových foriem k vstrekolisu REP V 39 (ďalej len „predmet zákazky“).

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

  - Technické parametre:

    - Objem 0,3 cm3.

    - Uzatváracia sila od  1000 kN do 1100 kN pre testovacie doštičky o hrúbke 2 mm a 6 mm.

    - Materiál foriem musí byť z ušľachtilej, konštrukčnej mangán-chrómovej ocele (14220) s veľkou pevnosťou v jadre.

    - Povrch formy -  hladký.

  - Požadované rozmery formy č. 1 pre testovacie doštičky o hrúbke 2 mm:

    - rozmery vyhrievaných dosiek presne 335 mm x 400 mm, rozmer dutiny 300 mm x 300 mm x 2 mm.

  - Požadované rozmery formy č. 2 pre testovacie doštičky o hrúbke 6 mm:

    - rozmery vyhrievaných dosiek presne 335 mm x 400 mm, rozmer dutiny 300 mm x 300 mm x 6 mm.

  - Vstrekolis má nástrek z vrchu. Maximálna výška formy 385 mm, minimálna výška formy 120 mm.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Súčasťou predmetu zákazky musí byť:

    - doprava na miesto dodania,

    - inštalácia,

    - uvedenie do prevádzky a

    - zaškolenie obsluhy servisným technikom počas inštalácie.

  - Zariadenie musí byť po inštalácii schopné vykonávať všetky merania a funkcie požadované od daného typu zariadenia.

Položka č. 4: Súbor pre funkčné rozšírenie univerzálneho skúšobného zariadenia

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je tovar – Súbor pre funkčné rozšírenie univerzálneho skúšobného zariadenia Autograph AG-X plus 5kN – Shimadzu.

  - Predmet zákazky tvorí súbor pre funkčné rozšírenie univerzálneho skúšobného zariadenie Autograph AG-X plus 5kN - Shimadzu pozostávajúce z:

    - čeľustí pre ťahové a ohybové skúšky;

    - špeciálneho prípravku Arcan pre simulácie skúšok v dvojosej napätosti polymérov a kompozitov (jeho unikátnosť je v tom, že bude možné realizovať skúšky aj cyklického zaťažovania v dvojosej napätosti);

    - video-extenzometra (pri aplikácii dvoch video-prieťahomerov zároveň bude možné merať deformácie v pracovnej oblasti v dvoch smeroch);

    - softvéru - modul pre TRAPEZIUM X (unikátnosť modulu je v tom, že bude možné realizovať skúšky cyklického zaťažovania pri kladnej a zápornej sile, podobne bude možné realizovať skúšky v ohybe pri kombinácii kladného a záporného pôsobenia sily) (ďalej len „predmet zákazky“).

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

  - Požiadavky na čeľuste pre ťahové skúšky:

    - upínacie čeľuste pre skúšky dĺžkových textilných materiálov,

    - pneumatické upnutie,

    - sila zaťažovania minimálne 1 kN,

    - upínač s upínacou kladkou,

    - prevedenie pre teplotnú komoru WEISS TECHNIK EKE 60.180.70.C,

    - kompatibilné s Autograph AG-X plus 5kN – Shimadzu.

  - Požiadavky na čeľuste pre ohybové skúšky:

    - 3-bodý ohyb,

    - vzdialenosť krajných podpier v rozsahu 50 – 100 mm,

    - sada podpier s hrotmi,

    - sada podpier s valčekmi,

    - prevedenie pre teplotnú komoru WEISS TECHNIK EKE 60.180.70.C,

    - kompatibilné s Autograph AG-X plus 5kN – Shimadzu.

  - Požiadavky na prípravok Arcan sample:

    - pre polyméry a kompozity

    - prípravok požadujeme v nerezovom prevedení,

    - pre simulácie dvojosej napätosti,

    - prevedenie pre teplotnú komoru WEISS TECHNIK EKE 60.180.70.C,

    - kompatibilné s Autograph AG-X plus 5kN – Shimadzu.

  - Požiadavky na video-extenzometer (video-prieťahomer):

    - kompatibilné s TRAPEZIUM X (TRView),

    - zorné pole pre elastoméry a polyméry s výškou záberu min. 400 mm,

    - kompatibilné s Autograph AG-X plus 5kN – Shimadzu.

  - Parametre na modul TRAPEZIUM X CYCLE:

    - programový modul CYCLE je určený pre cyklické zaťažovanie,

    - musí spolupracovať so softvérom TRAPEZIUM X,

    - požaduje sa 1 licencia modulu TRAPEZIUM X CYCLE.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Súčasťou predmetu zákazky musí byť:

    - doprava na miesto dodania,

    - inštalácia,

    - uvedenie do prevádzky a

    - zaškolenie obsluhy servisným technikom počas inštalácie.

  - Zariadenie musí byť po inštalácii schopné vykonávať všetky merania a funkcie požadované od daného typu zariadenia.

Položka č. 5: Vysekávacie nože s absorpčnou podložkou k pneumatickej vysekávačke

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je tovar - Vysekávacie nože s absorpčnou podložkou k pneumatickej vysekávačke.

  - Vysekávacie nože musia byť kompatibilné s pneumatickou vysekávačkou Hollow die Punch INSTRON na plasty s vyhadzovačom podľa STN ISO 527 - 2 (2012) (ďalej len „predmet zákazky“).

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

  - 2 ks typ 5A s rozmermi 75 x 12,5 x 4 mm s vyhadzovačom s upínacím tŕňom valcovitého tvaru s priemerom 25 mm, výškou 20 mm s upínacím osadením;

  - 2 ks typ 1BA s rozmermi 75 x 10 x 5 mm s vyhadzovačom s upínacím tŕňom valcovitého tvaru s priemerom 25 mm, výškou 20 mm s upínacím osadením.

  - Súčasťou vysekávacích nožov musí byť absorpčná doska k vysekávačke Hollow die Punch INSTRON s rozmerom 335 x 270 mm v množstve 2 ks.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Súčasťou predmetu zákazky musí byť doprava na miesto dodania.

  - Zariadenie musí byť po inštalácii schopné vykonávať všetky merania a funkcie požadované od daného typu zariadenia.

Položka č. 6: Spotrebný materiál do metalografického laboratória

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je tovar - spotrebný materiál do metalografického laboratória (ďalej len „predmet zákazky“).

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre.

Pokiaľ je uvedený názov alebo katalógové číslo, je možné ponúknuť aj alternatívny materiál s rovnakými parametrami.

Verejný obstarávateľ uvádza požadované veľkosti balení jednotlivých položiek z dôvodu vyplývajúceho z povahy jednotlivých položiek, z účelu na ktorý budú využívané a zo skutočnosti, že nebudú použité vo veľkokapacitnom laboratóriu. V prípade dodávky väčšieho balenia ako požaduje verejný obstarávateľ (napr. nebude dodaných 5 jednolitrových balení, ale jedno päťlitrové balenie), môže nastať situácia, kedy verejný obstarávateľ nespotrebuje celý obsah otvoreného balenia v stanovenom čase, pričom následne pri väčšine položiek dochádza k ich degradácií, kedy strácajú svoje požadované vlastnosti a následne sa stávajú pre verejného obstarávateľa nepoužiteľnými na účel na ktorý ich mal záujem využiť.

| p.č. | Názov | Špecifikácia | Merná jednotka | Požadované množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leštiace plátno (Zeta) | Ø250, Oxid hlinitý (Alumina) & oxidická suspenzia, diamant 3/1 μm, pre všetky materiály, pre finálne leštenie | 1 balenie = 5 ks | 10 balení |
| 2 | Leštiace plátno (Delta) | Ø250, magnetické, diamant 9/6/3 μm, pre ocele, vzácne kovy, vrstvy, plasty, hliník, pre predleštenie a stredné leštenie, | 1 balenie = 5 ks | 5 balení |
| 3 | Leštiace plátno (Sigma) | Ø250, magnetické, diamant 9/6/3 μm, pre všetky materiály pre stredné a finálne brúsenie | 1 balenie = 5 ks | 5 balení |
| 4 | Leštiace plátno (Alpha) | Ø250, diamant 25/15/9 μm, pre keramiku, tvrdokovy, oceľ, sivú liatinu, hliník, plasty, pre predleštenie | 1 balenie = 5 ks | 5 balení |
| 5 | Rezné kotúče min. Ø 178 vhodné pre rozbrusovaciu pílu Isomet 5000 | Ø12,7, pre tvrdé materiály - 500÷700 HV (spotrebný materiál pre rozbrusovaciu pílu Isomet 5000) | 1 balenie = 5 ks | 5 balení |
| 6 | Rezné kotúče min. Ø 178 vhodné pre rozbrusovaciu pílu Isomet 5000 | Ø12,7 pre stredne tvrdé materiály - 250÷350 HV (spotrebný materiál pre rozbrusovaciu pílu Isomet 5000) | 1 balenie = 5 ks | 1 balenie |
| 7 | Univerzálny rezný kotúč min. Ø 178 vhodný pre rozbrusovaciu pílu Isomet 5000 | Ø12,7 (spotrebný materiál pre rozbrusovaciu pílu Isomet 5000) | ks | 3ks |
| 8 | Rezné kotúče Ø150 | Ø12,7, pre tvrdé materiály - 500÷700 HV, (spotrebný materiál pre rozbrusovaciu pílu Isomet 5000) | 1 balenie = 5 ks | 5 balení |
| 9 | Rezné kotúče Ø150 | Ø12,7, pre stredne tvrdé materiály - 250÷350 HV, (spotrebný materiál pre rozbrusovaciu pílu Isomet 5000) | 1 balenie = 5 ks | 5 balení |
| 10 | Rezné kotúče Ø150 | Ø12,7, pre veľmi tvrdý materiál – viac ako 700 HV, (spotrebný materiál pre rozbrusovaciu pílu Isomet 5000) | 1 balenie = 5 ks | 5 balení |
| 11 | Zalievacia hmota modrá – duroplast | hranová presnosť, stredne tvrdé materiály | 1 balenie = 5 kg | 5 balení |
| 12 | Zalievacia hmota čierna – duroplast | elektrolytické leštenie, SEM | 1 balenie = 5 kg | 3 balenia |
| 13 | Zalievacia hmota zelená – bakelit | všeobecné použitie | 1 balenie = 5 kg | 5 balení |
| 14 | Zalievacia hmota čierna – epoxid | hranová presnosť, tvrdé materiály | 1 balenie = 5 kg | 3 balenia |
| 15 | Zmáčadlo pre diamantové suspenzie | na vodnej báze | 1liter | 15l |
| 16 | Polykryštalická diamantová suspenzia | 1 µm na vodnej báze | 1000 ml | 1ks |
| 17 | Polykryštalická diamantová suspenzia | 3 µm na vodnej báze | 1000 ml | 1ks |
| 18 | Polykryštalická diamantová suspenzia | 6 µm na vodnej báze | 1000ml | 1ks |
| 19 | Polykryštalická diamantová suspenzia | 9 µm na vodnej báze | 1000ml | 1ks |
| 20 | Filtračný papier | Kruhový, 100 mm | bal/100 ks | 1 ks |

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Súčasťou predmetu zákazky musí byť doprava na miesto dodania.

  - Zariadenie musí byť po použití uvedeného spotrebného materiálu schopné vykonávať všetky funkcie požadované od daného typu zariadenia.

Položka č. 7: Spotrebný materiál pre laboratória FunGlass

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je tovar - spotrebný materiál pre laboratória FunGlass (ďalej len „predmet zákazky“).

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre.

Ak je niekde uvedený názov, alebo katalógové číslo výrobcu, môže byť dodaný produkt s minimálne rovnakými vlastnosťami a objemom aj od iného výrobcu.

Verejný obstarávateľ uvádza požadované veľkosti balení jednotlivých položiek z dôvodu vyplývajúceho z povahy jednotlivých položiek, z účelu na ktorý budú využívané a zo skutočnosti, že nebudú použité vo veľkokapacitnom laboratóriu. V prípade dodávky väčšieho balenia ako požaduje verejný obstarávateľ (napr. nebude dodaných 5 jednolitrových balení, ale jedno päťlitrové balenie), môže nastať situácia, kedy verejný obstarávateľ nespotrebuje celý obsah otvoreného balenia v stanovenom čase, pričom následne pri väčšine položiek dochádza k ich degradácií, kedy strácajú svoje požadované vlastnosti a následne sa stávajú pre verejného obstarávateľa nepoužiteľnými na účel na ktorý ich mal záujem využiť.

|  | Názov | Základný Popis | Špecifikácia | Jednotkové množstvo | Počet (Kvantita) Ks. | Katalógové číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bio | Súprava na stanovenie počtu živých buniek, bunkovej proliferácie a testovanie cytotoxicity 8 | Súprava na stanovenie počtu metabolicky aktívnych buniek (CCK 8), na princípe WST 8 tetrazóliovej soli (2-(2-methoxy-4-nitrophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-(2,4-disulfophenyl)-2H-tetrazolium) . | súprava 500 testov | 5 | 96992-500TESTS-F |
| 2 | Bio | Bunková línia MG-63 ľudská | MG-63 bunková línia;pôvod: kostné bunky, ľudský osteosarkóm, morfológia: fibroblasty, rast: adherencia v monovrstve, stav: zmrazené | 1 VL | 2 | 86051601-1VL |
| 3 | Bio | Bunková línia ST-2 myšacia | ST-2 bunková línia myšacia; pôvod: stromálne bunky myšacie, morfológia: fibroblasty, rast: adherencia v monovrstve, stav: zmrazené | 1 VL | 2 |  |
| 4 | Bio | Test na sledovanie angiogenézy | Súprava na sledovanie angiogenézy, na princípe detekcie ELH-VEGF-1 / ELM-VEGF-1 | 1 súprava | 2 | ELH-VEGF-1 / ELM-VEGF-1 |
| 5 | Bio | Test na sledovanie angiogenézy | Súprava na sledovanie angiogenézy, na princípe detekcie BM-EKB01671 | 1 súprava | 3 | BM-EKB01671 |
| 6 | Bio | Test na sledovanie angiogenézy | Súprava na sledovanie angiogenézy, na princípe detekcie Ab204726 | 1súprava | 3 | ab204726 |
| 7 | Bio | Kryoprotektívne médium na zamrazovanie a skladovanie bunkových línií | Kryoprotektívne médium na báze DMEM média s vysokým obsahom glukózy a prídavkom 10% fetálneho bovinného séra, 10% DMSO a fenolovej červene, tekutá forma | 50 mL | 4 | S-002-D |
| 8 | Bio | Enzým Trypsín | Pankreatický enzým Trypsín s obsahom EDTA (0,25%) a fenolovej červene, tekutá forma | 100 mL | 50 | 25200-056 |
| 9 | Bio | Antibiotiká komplementárne pre rastové médiá | Kombinácia Penicilín a Streptomycín 10.000 U/mL | 100 mL | 30 | 15-140-122 |
| 10 | Bio | Modifikovaný tlmiaci roztok pre bunkovú kultiváciu | Modifikovaný tlmiaci roztok Dulbecco fosfátový fyziologický roztok, bez obsahu Mg Cl a CaCl, sterilný, tekutá forma, vhodný pre bunkovú kultiváciu, sterilný | 500 mL | 150 | 14-190-144 |
| 11 | Bio | Tlmiaci roztok pre bunkovú kultiváciu | Fosfátový tlmiaci fyziologický roztok, pH 7,4, vhodný pre bunkovú kultiváciu, sterilný | 500 mL | 50 | 10-010-023 |
| 12 | Bio | Bunkové kultivačné médium | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) kultivačné médium určené na kultiváciu buniek, s nízkym obsahom glukózy (1g/L), s pyruvátom sodným, bez obsahu L-Glutamínu a fenolovej červene, sterilné, v tekutej forme | 500 mL | 50 | 11-054-020 |
| 13 | Bio | Bunkové kultivačné médium | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) kultivačné médium určené na kultiváciu buniek, s vysokým obsahom glukózy (4500 mg/L), bez prítomnosti pyruvát sodného, s obsahom L-Glutamínu a fenolovej červene, sterilné, v tekutej forme | 500 mL | 150 | 11-885-084 |
| 14 | Bio | Bunkové kultivačné médium | RPMI 1640 kultivačné médium určené na kultiváciu buniek , )bez prítomnosti pyruvát sodného a HEPES, s obsahom L-Glutamínu a fenolovej červene, sterilné, v tekutej forme | 500 mL | 150 | 11-875-101 |
| 15 | Bio | Bunkové kultivačné médium | RPMI 1640 kultivačné médium určené na kultiváciu buniek, bez fenolovej červene, bez prítomnosti pyruvát sodného a HEPES, s obsahom L-Glutamínu, sterilné, v tekutej forme | 500 mL | 50 | 11-835-030 |
| 16 | Bio | Fetálne sérum komplementárne pre bunkové kultivačné médiá | Fetálne bovinné sérum, štandardizované ISO13485, obsah endotoxínov < 10 EU/mL, hemoglobín < 25 mg/dL, sterilné, v tekutej forme | 500 mL | 60 | 26-140-079 |
| 17 | Bio | Farbička na histologické farbenie – Trypánová modrá | Trypánová modrá (C34H28N6O14S4) určená na prípravu histologických preparátov, mikroskopiu buniek, určená na prácu v zdravotníctve, | 25 g | 2 | M1-117320025 |
| 18 | Bio | Fluorescenčná farbička na histologické farbenie –Rhodamine Phalloidine | Rhodamine Phalloidine – vysokoafinitný F-aktín konjugovaný s farbičkou emitujúcou v oranžovo-červenom spektre, určený na mikroskopickú analýzu morfológie buniek, excitácia/emisia 540/565 nm, | 300 U | 4 | R415 |
| 19 | Bio | Fluorescenčná farbička na histologické farbenie -DAPI | DAPI (4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride) fluorescenčná farbička emitujúca v modrom spektre, excitácia/emisia 358/461 nm, určená na mikroskopickú analýzu morfológie buniek | 10 mg | 4 | D1306 |
| 20 | Bio | Farbička na histologické farbenie – Calcein AM | Calcein AM nefluorescenčný derivát calceínu, ktorý po hydrolýze prechádza do fluorescenčnej formy emitujúcej v zelenom spektre, excitácia/emisia 496/516 nm, určený na mikroskopickú analýzu buniek | 1 mg | 4 | C1430 |
| 21 | Bio | Tlmiaci roztok v tabletách Quality Biological Phosphate Buffered Saline Tablets | Fosfátový tlmiaci fyziologický roztok v tabletách | balenie (200 tab) | 8 | E404 |
| 22 | Bio | Roztok na histologické farbenie - Hematoxylín | Modifikovaný hematoxylín podľa Mayera, roztok určený na histológiu a hematológiu, koncentrácia 1g/L | 1 L | 4 | HHS32 |
| 23 | Bio | Farbička na histologické farbenie – Eozín Y | Eozín Y (2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein), žltkastý eozín, červené fluorescenčné farbivo, prášok | 25 g | 2 | 230251 |
| 24 | Bio | Súprava na kvantitatívnu analýzu metabolickej aktivity buniek - ALP | Kolorimetrická analýza enzymatickej aktivity alkalickej fosfatázy (ALP), detekcia v rozsahu 10 µU-250 µU, citlivost > 10 µU | súprava (500 tests) | 4 | ab83369 |
| 25 | Bio | Mikrobiologické živné pôdy | Kvasnicový extrakt peptón dextrózový Agar (Yeast Extract Peptone Dextrose Agar), prášok | 1 kg | 4 | Y1500 |
| 26 | Bio | Mikrobiologické živné pôdy | Kvasnicový extrakt peptón dextrózový bujón(Yeast Extract Peptone Dextrose Broth), prášok | 1 kg | 4 | Y1375 |
| 27 | Bio | Mikrobiologické živné pôdy | Kvasinková dusíkatá báza s aminokyselinami (Yeast Nitrogen Base With Amino Acids) | 250 g | 4 | Y1250 |
| 28 | Bio | Mikrobiologické živné pôdy | Luria Bertani bujón | 1 kg | 4 | L3022 |
| 29 | Bio | Mikrobiologické živné pôdy | Sabouradov glukózový agar (Sabouraud glucose agar) | 500 g | 4 | 84088 |
| 30 | Bio | Mikrobiologické živné pôdy | Bacteriologický peptón (Peptone bacteriologica)l | 500 g | 4 | 91249 |
| 31 | Bio | Mikrobiologické živné pôdy | Agar-agar určený pre mikrobiológiu | 1 kg | 3 | 5040 |
| 32 | Bio | Mikrobiologické živné pôdy | Glukóza určená pre mikrobiológiu a bunkové kultivácie, prášok | 5 kg | 1 | G7021 |
| 33 | Bio | Mikrobiologické živné pôdy | Mueller Hinton bujón, (Mueller Hinton Broth) | 500 g | 4 | 70192 |
| 34 | Bio | Mikrobiologické živné pôdy | Mueller Hinton agar, (Mueller Hinton Agar) | 500 g | 4 | 70191 |
| 35 | Bio | Chemikália na sledovanie enzymatickej aktivity buniek – XTT soľ | XTT sodná soľ, tetrazóliová soľ (2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide inner salt  sodium 3'-[1-[(phenylamino)-carbonyl]-3,4-tetrazolium]-bis(4-methoxy-6- nitro)benzene-sulfonic acid, určená na kolorimetrickú analýzu metabolickej aktvity buniek | 100 mg | 2 | X4251 |
| 36 | Bio | Vyberateľné membrány na kultiváciu buniek | TC Insert, určené pre 24 –jamkové kultivačné platničky, PET 0.4µm, sterilné, jednotlivo balené | balenie (48ks) | 20 | 83.3932.040 |
| 37 | Bio | Stojan na pipety | otočný stojan na pipety, UV rezistentný | 1 ks | 2 | 00-MLT-STD2 |
| 38 | Bio | Automatická pipeta | Automatická jednokanálová pipeta s nastaviteľným rozsahom 500 - 5000 µl, ergonomická, autoklávovateľná, s funkciou zhadzovania špičiek, s možnosťou aretácie objemu, s vnútornym filtrom | 1 ks | 1 | EP3123000276-1EA |
| 39 | Chemikálie | Chemikálie | La (ac) 99,9% 100g | 100 g | 3 | 15299 |
| 40 | Chemikálie | Chemikálie | Eu(ac) 99,99% 5g | 5 g | 3 | A18069 |
| 41 | Chemikálie | Chemikálie | Gd(ac) 99,9% 100g | 100 g | 1 | 89158 |
| 42 | Chemikálie | Chemikálie | Tb(ac) 99,99% 25g | 25 g | 1 | A17388 |
| 43 | Chemikálie | Chemikálie | Er(ac) 99,9% 25g | 25 g | 2 | 40481 |
| 44 | Chemikálie | Chemikálie | Tm(ac) 99,9% 10g | 10 g | 2 | 14582 |
| 45 | Chemikálie | Chemikálie | Yb(ac) 99,9% 50g | 50 g | 2 | 14576 |
| 46 | Chemikálie | Chemikálie | Lu(ac) 99,9% 5g | 5 g | 3 | 14571 |
| 47 | Chemikálie | Chemikálie | AlF3 99% 50g | 50 g | 2 | 11497 |
| 48 | Chemikálie | Chemikálie | LiF 99,98% 25g | 25 g | 2 | 10986 |
| 49 | Chemikálie | Chemikálie | LaF3 99,99% 50g | 50 g | 3 | 11273 |
| 50 | Chemikálie | Chemikálie | PrF3 99,99% 10g | 10 g | 1 | 11241 |
| 51 | Chemikálie | Chemikálie | NdF3 99,9% 25g | 25 g | 1 | 11246 |
| 52 | Chemikálie | Chemikálie | EuF3 99,99% 5g | 5 g | 3 | 11302 |
| 53 | Chemikálie | Chemikálie | GdF3 99,99% 50g | 50 g | 2 | 11293 |
| 54 | Chemikálie | Chemikálie | TbF3 99,99% 5g | 5 g | 1 | 11213 |
| 55 | Chemikálie | Chemikálie | ErF3 99,99% 10g | 10 g | 3 | 11312 |
| 56 | Chemikálie | Chemikálie | HoF3 99,99% 5g | 5 g | 2 | 11278 |
| 57 | Chemikálie | Chemikálie | TmF3 99,99% 5g | 5 g | 2 | 11204 |
| 58 | Chemikálie | Chemikálie | YbF3 99,99% 10g | 10 g | 2 | 11189 |
| 59 | Chemikálie | Chemikálie | LuF3 99,9% 5g | 5 g | 3 | 14620 |
| 60 | Chemikálie | Chemikálie | Eu2O3 99,99% 100g | 100 g | 1 | 11299 |
| 61 | Chemikálie | Chemikálie | Dy2O3 99,99% 100g | 100 g | 1 | 11318 |
| 62 | Chemikálie | Chemikálie | Er2O3 99,99% 25g | 25 g | 2 | 11309 |
| 63 | Chemikálie | Chemikálie | Tm2O3 99,99% 10g | 10 g | 1 | 11199 |
| 64 | Chemikálie | Chemikálie | Lu2O3 99,99% 25g | 25 g | 1 | 11256 |
| 65 | Chemikálie | Sm2O3 | Sm2O3, 99,99%; ~ 3 kg | 3 kg | 1 |  |
| 66 | Chemikálie | Tb4O7 | Tb4O7, 99,99% ~ 3 kg | 3 kg | 1 |  |
| 67 | Chemikálie | Eu2O3 | Eu2O3, 99,99% ~ 1 kg | 1 kg | 1 |  |
| 68 | Chemikálie | AgNO3 | AgNO3 99,8% | 1 kg | 1 |  |
| 69 | Chemikálie | B2O3 | B2O3 99,98% trace metals basis 500 g | 500 g | 1 | 339075-500G |
| 70 | Chemikálie | Na2B4O7 | Na2B4O7 BioUltra, anhydrous, ≥99% 500 g | 500 g | 1 | 71997-500G |
| 71 | Chemikálie | Na2B4O7 · 10H2O | Na2B4O7 · 10H2O BioXtra, ≥99,5% 500 g | 500 g | 1 | B3545-500G |
| 72 | Chemikálie | Na4P2O7 | Na4P2O7 ≥95% 2.5 kg | 2500 g | 1 | P8010-2.5KG |
| 73 | Chemikálie | Na4P2O7 · 10H2O | Na4P2O7 · 10H2O BioXtra, 99,0-103,0% 500 g | 500 g | 1 | S6422-500G |
| 74 | Chemikálie | Mg(OH)2 | Mg(OH)2 BioXtra, ≥95% | 1000 g | 5 | M5421-1KG |
| 75 | Chemikálie | SrCO3 | SrCO3 ≥98% | 1000 g | 5 | 289833-1KG |
| 76 | Chemikálie | NaOH | NaOH reagent grade, ≥98%, pellets, anhydrous | 1000 g | 10 | S5881-1KG-M |
| 77 | Chemikálie | KOH | KOH ≥85% KOH basis, pellets, white | 2000 g | 5 | P1767-2KG |
| 78 | Chemikálie | Kremičitan sodný roztok | Sodium silicate solution extrapure | 40 kg | 1 | 1056219040 |
| 79 | Chemikálie | Kremičitan draselný | Potassium silicate anhydrous, 28,0-28,8% K2O | 2000 g | 5 | AAA44493-A3 |
| 80 | Chemikálie | Triton X-100 | Surfactant Triton X-100 laboratory grade | 1 l | 3 | X100-1L |
| 81 | Chemikálie | Prekeramické polyméry | Zirconium(IV) propoxide solution 70 wt. % in 1-propanol – 2 x 500 mL | 500 ml | 2 | 333972-500ML |
| 82 | Chemikálie | Zalievacia hmota - prášok | Zalievacia hmota na báze akrylátovej živice, ktorá služí na zalievanie vzoriek pre ďalšiu prácu zo vzorkami, doba vytrdzovania od 5 do 15 min. Zalievacia hmota pozostáva: prášok (1 kg) | 1 kg | 5 | 20-3591 |
| 83 | Chemikálie | Zalievacia hmota - tvrdidlo | Zalievacia hmota na báze akrylátovej živice, ktorá slúži na zalievanie vzoriek pre ďalšiu prácu zo vzorkami, doba vytrdzovania od 5 do 15 min. Zalievacia hmota pozostáva: tvrdidlo (500 ml) | 500 ml | 5 | 20-3592 |
| 84 | Chemikálie | izo-Propylalkohol | p.a. / G.R., 99,7%, katalogove cislo L-00301 | 1 l | 100 |  |
| 85 | Kelímky | Navažovačky | Korundové žíhacie lodičky, 105 mm × 22 mm × 14.5 mm, minimálna čistota 95%, použiteľnosť do pracovnej teploty minimálne 1500 C | 1 ks | 15 | Z561754-1EA |
| 86 | Kelímky | Kelímok žíhací a taviaci | Kónický taviaci korundový (Al2O3, čistota 95%) kelímok s objemom 120ml použiteľný do teploty minimálne 1500°C. s viečkom | 1 ks | 20 |  |
| 87 | Kotúče | Leštiaci/brúsny kotúč | DGD (Diamond Grinding Disc) brúsny kotúč s dlhou životnosťou určený pre materiálografiu, vhodný pre brúsnu a leštiacu jednotku Ecomet/Automet na brúsenie a leštenie všetkých typov tvrdých materiálov (ocele, sklo, keramika) so zrnitosťou 9µm, uchytenie kotúča pomocou systému Buehler MagnoMet (magnetická vrstva). Povrch musí byť hladký neštruktúrovaný s jednotnou veľkosťou diamantových zŕn. Priemer kotúča Ø305mm. | 1 ks | 2 | 416612D |
| 88 | Kotúče | Leštiaci/brúsny kotúč | DGD (Diamond Grinding Disc) brúsny kotúč s dlhou životnosťou určený pre materiálografiu, vhodný pre brúsnu a leštiacu jednotku Ecomet/Automet na brúsenie a leštenie všetkých typov tvrdých materiálov (ocele, sklo, keramika) so zrnitosťou 15µm, uchytenie kotúča pomocou systému Buehler MagnoMet (magnetická vrstva). Povrch musí byť hladký neštruktúrovaný s jednotnou veľkosťou diamantových zŕn. Priemer kotúča Ø305mm. | 1 ks | 1 | 416512D |
| 89 | Kotúče | Leštiaci/brúsny kotúč | DGD (Diamond Grinding Disc) brúsny kotúč s dlhou životnosťou určený pre materiálografiu, vhodný pre brúsnu a leštiacu jednotku Buehler Ecomet/Automet na brúsenie a leštenie všetkých typov tvrdých materiálov (ocele, sklo, keramika) so zrnitosťou 3µm, uchytenie kotúča pomocou systému MagnoMet (magnetická vrstva). Povrch musí byť hladký neštruktúrovaný s jednotnou veľkosťou diamantových zŕn. Priemer kotúča Ø305mm. | 1 ks | 2 | 416812D |
| 90 | Kotúče | Leštiaci/brúsny kotúč | DGD (Diamond Grinding Disc) brúsny kotúč s dlhou životnosťou určený pre materiálografiu, vhodný pre brúsnu a leštiacu jednotku Buehler Ecomet/Automet na brúsenie a leštenie všetkých typov tvrdých materiálov (ocele, sklo, keramika) so zrnitosťou 0.5µm, uchytenie kotúča pomocou systému MagnoMet (magnetická vrstva). Povrch musí byť hladký neštruktúrovaný s jednotnou veľkosťou diamantových zŕn. Priemer kotúča Ø305mm. | 1 ks | 2 | 416912D |
| 91 | Kotúče | Leštiaca suspenzia | Leštiaca suspenzia vhodná pre konečné doleštenie povrchu vzorky. Suspenzia je na báze Al2O3 o zrnitosti 0,05µm. pH 8.5. Objem 1,9L. Výrobok musí byť kompatibilný pre použitie na zariadení Buehler EcoMet 300Pro, alebo Buehler EcoMet/AutoMet 300 Grinder-Polisher. | 1,9 l | 2 | 40-6377-064 |
| 92 | Malé prístroje | Pipetor | Pipetor vhodný na pipetovanie so sklenenými alebo plastovými pipetami v rozsahu objemu od 0,5-100 ml. LCD displej - indikátor nabitia NiMH batérie, životnosť až 1000 cyklov. Hydrofóbny membránový filter chrániaci nástavec proti vniknutí kvapaliny. | 1 ks | 2 |  |
| 93 | Malé prístroje | Sada mikropipiet | Sada automatických mikropipiet fixný objem: 10 ul ,100 ul, 1000 ul, autoklávovaťelné. Súčasťou dodávky je minimálne 1 balík (1000 ks) pipetovacích špičiek | 1 sada | 2 |  |
| 94 | Malé prístroje | Laboratórne váhy | Laboratórne váhy s váživosťou 220g, rozlíšenie 0,1 mg, reprodukovateľnosť ±0,0001g, overený dielik 0,001g, trieda presnosti I., automatická kalibrácia, tarovanie, dotykový displej s uhlopriečkou 4,3“, kovové telo váh, sklenený horný kryt proti prúdeniu vzduchu s dvomi posuvnými bočnými dvierkami a posuvnými hornými dvierkami, nerezová miska, zabudovaný háčik pre závesné váženie. | 1 ks | 1 |  |
| 95 | Malé prístroje | Centrifúga | Laboratórna centrifúga min 6500 min-1 / 4000 g, nastaviteľné otáčky a čas/nepretržitý chod, vrátane rotora na min. 6 x 15 ml skúmavky a vrátane adaptérov na 5 a 7 ml skúmavky kónické aj štandardné. | 1 ks | 1 | 521-2853 |
| 96 | Malé prístroje | Vortex | Vortex je určený pre intenzívne pretrepávanie jednej skúmavky. Je vybavený klobúčikom s priemerom min 20 mm. Má nastaviteľnú intenzitu trepanie od jemného po intenzívnej pretrepávania. Vortex by mal pracovať v dvoch režimoch: kontinuálny trepanie - dotykové trepanie (aktivuje sa tlakom skúmavky na trepačkový klobúčik). Rozsah otáčok: od min 750 - 3000 rpm, objem trepaných skúmaviek min 1,5 - 30 ml. Externý zdroj napätia: 12 V 320 mA, hmotnosť: cca 0,8 kg | 1 ks | 1 |  |
| 97 | Malé prístroje | Automatické mikrobiologické pero | Automatické pero na počítanie mikrobiologických kolónii na Petriho miskách. Zvukový alarm pre ukončenie počítania, displej, ergonomický tvar, vrátane náhradných náplní. | 1 ks | 1 | 710-0884, 710-0902 |
| 98 | Pipety | Mikropipeta | Automatická jednokanálová mikropipeta nastaviteľný objem 2-20 µl,presnosť ±1,3-0,3%, správnosť ±5-1%, autoklávovatelná, Súčasťou dodávky je minimálne 1 balík (1000 ks) pipetovacích špičiek. | 1 ks | 1 | 613-5260 |
| 99 | Pipety | Mikropipeta | Automatická jednokanálová mikropipeta nastaviteľný objem 20-200µl, presnosť ± 0,7-0,2%, správnosť ±2,5 - 0,6 %, autoklávovatelná, Súčasťou dodávky je minimálne 1 balík (1000 ks) pipetovacích špičiek. | 1 ks | 1 | 613-5263 |
| 100 | Pipety | Mikropipeta | Automatická mikropipeta nastaviteľný objem 100-1000µl , presnosť ±0,6 - 0,2%, správnosť ± 3-0,6 %, autoklávovatelná, Súčasťou dodávky je minimálne 1 balík (1000 ks) pipetovacích špičiek. | 1 ks | 1 | 613-5265 |
| 101 | Pipety | Mikropipeta | Automatická mikropipeta nastaviteľný objem 1000-5000µl presnosť ±0,6 -0,2%, správnosť ± 2.5 - 0,6 %, autoklávovatelná, Súčasťou dodávky je minimálne 1 balík (1000 ks) pipetovacích špičiek | 1 ks | 1 | 613-5266 |
| 102 | Sitá | Sito - kovové | Priemer Ø 200mm, veľkosť oka 20µm, kovové | 1 ks | 1 | TM200000020050 |
| 103 | Sitá | Sito - kovové | Priemer Ø 200mm veľkosť oka 40µm kovové | 1 ks | 1 | TM200000040050 |
| 104 | Sitá | Sito - kovové | Priemer Ø 200mm veľkosť oka 63µm kovové | 1 ks | 1 | TM200000063050 |
| 105 | Sitá | Sito - kovové | Priemer Ø 200mm veľkosť oka 80µm kovové | 1 ks | 1 | TM200000080050 |
| 106 | Sitá | Sito - Nylon | Priemer Ø 200mm veľkosť oka 20µm Nylon | 1 ks | 1 | TN200000020050 |
| 107 | Sitá | Sito - Nylon | Priemer Ø 200mm veľkosť oka 41µm Nylon | 1 ks | 1 | TN200000041050 |
| 108 | Sitá | Sito - Nylon | Priemer Ø 200mm veľkosť oka 63µm Nylon | 1 ks | 1 | TN200000063050 |
| 109 | Sitá | Sito - Nylon | Priemer Ø 200mm veľkosť oka 80µm Nylon | 1 ks | 1 | TN200000080050 |

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Súčasťou predmetu zákazky musí byť doprava na miesto dodania.