## Celková cena
č.p. | Názov položky | Merná jednotka | Požadované množstvo | Jednotková cena v Eur bez DPH | Celková cena za položku v EUR bez DPH | DPH v EUR (20 %) | Celková cena za položku v EUR vrátane DPH
1. | Kapiláry ku kapilárnemu reometru | súbor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | ATR nadstavec s kryštálom z germánia | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Súbor vstrekolisových foriem | súbor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Súbor pre funkčné rozšírenie univerzálneho skúšobného zariadenia | súbor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Vysekávacie nože s absorpčnou podložkou k pneumatickej vysekávačke | súbor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Spotrebný materiál do metalografického laboratória | súbor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Spotrebný materiál pre laboratória FunGlass | súbor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková cena za Časť III. predmetu zákazky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Položka č. 6
p.č. | Názov podpoložky | Špecifikácia | Merná jednotka | Požadované množstvo |  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH | Výška DPH v EUR (20%) | Celková cena v EUR s DPH
1 | Leštiace plátno (Zeta) | Ø250, Oxid hlinitý (Alumina) & oxidická suspenzia, diamant 3/1 μm, pre všetky materiály, pre finálne leštenie | 1 balenie = 5 ks | 10 | balení |  | 0 | 0 | 0
2 | Leštiace plátno (Delta) | Ø250, magnetické, diamant 9/6/3 μm, pre ocele, vzácne kovy, vrstvy, plasty, hliník, pre predleštenie a stredné leštenie, | 1 balenie = 5 ks | 5 | balení |  | 0 | 0 | 0
3 | Leštiace plátno (Sigma) | Ø250, magnetické, diamant 9/6/3 μm, pre všetky materiály pre stredné a finálne brúsenie | 1 balenie = 5 ks | 5 | balení |  | 0 | 0 | 0
4 | Leštiace plátno (Alpha) | Ø250, diamant 25/15/9 μm, pre keramiku, tvrdokovy, oceľ, sivú liatinu, hliník, plasty, pre predleštenie | 1 balenie = 5 ks | 5 | balení |  | 0 | 0 | 0
5 | Rezné kotúče min. Ø 178 vhodné pre rozbrusovaciu pílu Isomet 5000 | Ø12,7, pre tvrdé materiály - 500÷700 HV (spotrebný materiál pre rozbrusovaciu pílu Isomet 5000) | 1 balenie = 5 ks | 5 | balení |  | 0 | 0 | 0
6 | Rezné kotúče min. Ø 178 vhodné pre rozbrusovaciu pílu Isomet 5000 | Ø12,7 pre stredne tvrdé materiály - 250÷350 HV (spotrebný materiál pre rozbrusovaciu pílu Isomet 5000) | 1 balenie = 5 ks | 1 | balenie |  | 0 | 0 | 0
7 | Univerzálny rezný kotúč min. Ø 178 vhodný pre rozbrusovaciu pílu Isomet 5000Ø180 | Ø12,7 (spotrebný materiál pre rozbrusovaciu pílu Isomet 5000) | 1 ks | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0
8 | Rezné kotúče Ø150 | Ø12,7, pre tvrdé materiály - 500÷700 HV, (spotrebný materiál pre rozbrusovaciu pílu Isomet 5000) | 1 balenie = 5 ks | 5 | balení |  | 0 | 0 | 0
9 | Rezné kotúče Ø150 | Ø12,7, pre stredne tvrdé materiály - 250÷350 HV, (spotrebný materiál pre rozbrusovaciu pílu Isomet 5000) | 1 balenie = 5 ks | 5 | balení |  | 0 | 0 | 0
10 | Rezné kotúče Ø150 | Ø12,7, pre veľmi tvrdý materiál – viac ako 700 HV, (spotrebný materiál pre rozbrusovaciu pílu Isomet 5000) | 1 balenie = 5 ks | 5 | balení |  | 0 | 0 | 0
11 | Zalievacia hmota modrá – duroplast | hranová presnosť, stredne tvrdé materiály | 1 balenie = 5 kg | 5 | balení |  | 0 | 0 | 0
12 | Zalievacia hmota čierna – duroplast | elektrolytické leštenie, SEM | 1 balenie = 5 kg | 3 | balenia |  | 0 | 0 | 0
13 | Zalievacia hmota zelená – bakelit | všeobecné použitie | 1 balenie = 5 kg | 5 | balení |  | 0 | 0 | 0
14 | Zalievacia hmota čierna – epoxid | hranová presnosť, tvrdé materiály | 1 balenie = 5 kg | 3 | balenia |  | 0 | 0 | 0
15 | Zmáčadlo pre diamantové suspenzie | na vodnej báze | 1 liter | 15 | l |  | 0 | 0 | 0
16 | Polykryštalická diamantová suspenzia | 1 µm na vodnej báze | 1 ks = 1000 ml | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
17 | Polykryštalická diamantová suspenzia | 3 µm na vodnej báze | 1 ks = 1000 ml | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
18 | Polykryštalická diamantová suspenzia | 6 µm na vodnej báze | 1 ks = 1000 ml | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
19 | Polykryštalická diamantová suspenzia | 9 µm na vodnej báze | 1 ks = 1000 ml | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
20 | Filtračný papier | Kruhový, 100 mm | 1 balenie = 100 ks | 1 | balenie |  | 0 | 0 | 0
Celová cena za Položku č. 6 Spotrebný materiál do metalografického laboratória | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## Položka č. 7
p.č. | Názov podpoložky |  | Špecifikácia | Merná jednotka | Požadované množstvo | Jednotková cena v EUR bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH | Výška DPH v EUR (20%) | Celková cena v EUR sDPH
1 | Bio | Súprava na stanovenie počtu živých buniek, bunkovej proliferácie a testovanie cytotoxicity 8 | Súprava na stanovenie počtu metabolicky aktívnych buniek (CCK 8), na princípe WST 8 tetrazóliovej soli (2-(2-methoxy-4-nitrophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-(2,4-disulfophenyl)-2H-tetrazolium) . | súprava 500 testov | 5 |  | 0 | 0 | 0
2 | Bio | Bunková línia MG-63 ľudská | MG-63 bunková línia;pôvod: kostné bunky, ľudský osteosarkóm, morfológia: fibroblasty, rast: adherencia v monovrstve, stav: zmrazené | 1 VL | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | Bio | Bunková línia ST-2 myšacia | ST-2 bunková línia myšacia; pôvod: stromálne bunky myšacie, morfológia: fibroblasty, rast: adherencia v monovrstve, stav: zmrazené | 1 VL | 2 |  | 0 | 0 | 0
4 | Bio | Test na sledovanie angiogenézy | Súprava na sledovanie angiogenézy, na princípe detekcie ELH-VEGF-1 / ELM-VEGF-1 | 1 súprava | 2 |  | 0 | 0 | 0
5 | Bio | Test na sledovanie angiogenézy | Súprava na sledovanie angiogenézy, na princípe detekcie BM-EKB01671 | 1 súprava | 3 |  | 0 | 0 | 0
6 | Bio | Test na sledovanie angiogenézy | Súprava na sledovanie angiogenézy, na princípe detekcie Ab204726 | 1súprava | 3 |  | 0 | 0 | 0
7 | Bio | Kryoprotektívne médium na zamrazovanie a skladovanie bunkových línií | Kryoprotektívne médium na báze DMEM média s vysokým obsahom glukózy a prídavkom 10% fetálneho bovinného séra, 10% DMSO a fenolovej červene, tekutá forma | 50 mL | 4 |  | 0 | 0 | 0
8 | Bio | Enzým Trypsín | Pankreatický enzým Trypsín s obsahom EDTA (0,25%) a fenolovej červene, tekutá forma | 100 mL | 50 |  | 0 | 0 | 0
9 | Bio | Antibiotiká komplementárne pre rastové médiá | Kombinácia Penicilín a Streptomycín 10.000 U/mL | 100 mL | 30 |  | 0 | 0 | 0
10 | Bio | Modifikovaný tlmiaci roztok pre bunkovú kultiváciu | Modifikovaný tlmiaci roztok Dulbecco fosfátový fyziologický roztok, bez obsahu Mg Cl a CaCl, sterilný, tekutá forma, vhodný pre bunkovú kultiváciu, sterilný | 500 mL | 150 |  | 0 | 0 | 0
11 | Bio | Tlmiaci roztok pre bunkovú kultiváciu | Fosfátový tlmiaci fyziologický roztok, pH 7,4, vhodný pre bunkovú kultiváciu, sterilný | 500 mL | 50 |  | 0 | 0 | 0
12 | Bio | Bunkové kultivačné médium | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) kultivačné médium určené na kultiváciu buniek, s nízkym obsahom glukózy (1g/L), s pyruvátom sodným, bez obsahu L-Glutamínu a fenolovej červene, sterilné, v tekutej forme | 500 mL | 50 |  | 0 | 0 | 0
13 | Bio | Bunkové kultivačné médium | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) kultivačné médium určené na kultiváciu buniek, s vysokým obsahom glukózy (4500 mg/L), bez prítomnosti pyruvát sodného, s obsahom L-Glutamínu a fenolovej červene, sterilné, v tekutej forme | 500 mL | 150 |  | 0 | 0 | 0
14 | Bio | Bunkové kultivačné médium | RPMI 1640 kultivačné médium určené na kultiváciu buniek , )bez prítomnosti pyruvát sodného a HEPES, s obsahom L-Glutamínu a fenolovej červene, sterilné, v tekutej forme | 500 mL | 150 |  | 0 | 0 | 0
15 | Bio | Bunkové kultivačné médium | RPMI 1640 kultivačné médium určené na kultiváciu buniek, bez fenolovej červene, bez prítomnosti pyruvát sodného a HEPES, s obsahom L-Glutamínu, sterilné, v tekutej forme | 500 mL | 50 |  | 0 | 0 | 0
16 | Bio | Fetálne sérum komplementárne pre bunkové kultivačné médiá | Fetálne bovinné sérum, štandardizované ISO13485, obsah endotoxínov < 10 EU/mL, hemoglobín < 25 mg/dL, sterilné, v tekutej forme | 500 mL | 60 |  | 0 | 0 | 0
17 | Bio | Farbička na histologické farbenie – Trypánová modrá | Trypánová modrá (C34H28N6O14S4) určená na prípravu histologických preparátov, mikroskopiu buniek, určená na prácu v zdravotníctve, | 25 g | 2 |  | 0 | 0 | 0
18 | Bio | Fluorescenčná farbička na histologické farbenie –Rhodamine Phalloidine | Rhodamine Phalloidine – vysokoafinitný F-aktín konjugovaný s farbičkou emitujúcou v oranžovo-červenom spektre, určený na mikroskopickú analýzu morfológie buniek, excitácia/emisia 540/565 nm, | 300 U | 4 |  | 0 | 0 | 0
19 | Bio | Fluorescenčná farbička na histologické farbenie -DAPI | DAPI (4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride) fluorescenčná farbička emitujúca v modrom spektre, excitácia/emisia 358/461 nm, určená na mikroskopickú analýzu morfológie buniek | 10 mg | 4 |  | 0 | 0 | 0
20 | Bio | Farbička na histologické farbenie – Calcein AM | Calcein AM nefluorescenčný derivát calceínu, ktorý po hydrolýze prechádza do fluorescenčnej formy emitujúcej v zelenom spektre, excitácia/emisia 496/516 nm, určený na mikroskopickú analýzu buniek | 1 mg | 4 |  | 0 | 0 | 0
21 | Bio | Tlmiaci roztok v tabletách Quality Biological Phosphate Buffered Saline Tablets | Fosfátový tlmiaci fyziologický roztok v tabletách | balenie (200 tab) | 8 |  | 0 | 0 | 0
22 | Bio | Roztok na histologické farbenie - Hematoxylín | Modifikovaný hematoxylín podľa Mayera, roztok určený na histológiu a hematológiu, koncentrácia 1g/L | 1 L | 4 |  | 0 | 0 | 0
23 | Bio | Farbička na histologické farbenie – Eozín Y | Eozín Y (2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein), žltkastý eozín, červené fluorescenčné farbivo, prášok | 25 g | 2 |  | 0 | 0 | 0
24 | Bio | Súprava na kvantitatívnu analýzu metabolickej aktivity buniek - ALP | Kolorimetrická analýza enzymatickej aktivity alkalickej fosfatázy (ALP), detekcia v rozsahu 10 µU-250 µU, citlivost > 10 µU | súprava (500 tests) | 4 |  | 0 | 0 | 0
25 | Bio | Mikrobiologické živné pôdy | Kvasnicový extrakt peptón dextrózový Agar (Yeast Extract Peptone Dextrose Agar), prášok | 1 kg | 4 |  | 0 | 0 | 0
26 | Bio | Mikrobiologické živné pôdy | Kvasnicový extrakt peptón dextrózový bujón(Yeast Extract Peptone Dextrose Broth), prášok | 1 kg | 4 |  | 0 | 0 | 0
27 | Bio | Mikrobiologické živné pôdy | Kvasinková dusíkatá báza s aminokyselinami (Yeast Nitrogen Base With Amino Acids) | 250 g | 4 |  | 0 | 0 | 0
28 | Bio | Mikrobiologické živné pôdy | Luria Bertani bujón | 1 kg | 4 |  | 0 | 0 | 0
29 | Bio | Mikrobiologické živné pôdy | Sabouradov glukózový agar (Sabouraud glucose agar) | 500 g | 4 |  | 0 | 0 | 0
30 | Bio | Mikrobiologické živné pôdy | Bacteriologický peptón (Peptone bacteriologica)l | 500 g | 4 |  | 0 | 0 | 0
31 | Bio | Mikrobiologické živné pôdy | Agar-agar určený pre mikrobiológiu | 1 kg | 3 |  | 0 | 0 | 0
32 | Bio | Mikrobiologické živné pôdy | Glukóza určená pre mikrobiológiu a bunkové kultivácie, prášok | 5 kg | 1 |  | 0 | 0 | 0
33 | Bio | Mikrobiologické živné pôdy | Mueller Hinton bujón, (Mueller Hinton Broth) | 500 g | 4 |  | 0 | 0 | 0
34 | Bio | Mikrobiologické živné pôdy | Mueller Hinton agar, (Mueller Hinton Agar) | 500 g | 4 |  | 0 | 0 | 0
35 | Bio | Chemikália na sledovanie enzymatickej aktivity buniek – XTT soľ | XTT sodná soľ, tetrazóliová soľ (2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide inner salt sodium 3'-[1-[(phenylamino)-carbonyl]-3,4-tetrazolium]-bis(4-methoxy-6- nitro)benzene-sulfonic acid, určená na kolorimetrickú analýzu metabolickej aktvity buniek | 100 mg | 2 |  | 0 | 0 | 0
36 | Bio | Vyberateľné membrány na kultiváciu buniek | TC Insert, určené pre 24 –jamkové kultivačné platničky, PET 0.4µm, sterilné, jednotlivo balené | balenie (48ks) | 20 |  | 0 | 0 | 0
37 | Bio | Stojan na pipety | otočný stojan na pipety, UV rezistentný | 1 ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
38 | Bio | Automatická pipeta | Automatická jednokanálová pipeta s nastaviteľným rozsahom 500 - 5000 µl, ergonomická, autoklávovateľná, s funkciou zhadzovania špičiek, s možnosťou aretácie objemu, s vnútornym filtrom | 1 ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
39 | Chemikálie | Chemikálie | La (ac) 99,9% 100g | 100 g | 3 |  | 0 | 0 | 0
40 | Chemikálie | Chemikálie | Eu(ac) 99,99% 5g | 5 g | 3 |  | 0 | 0 | 0
41 | Chemikálie | Chemikálie | Gd(ac) 99,9% 100g | 100 g | 1 |  | 0 | 0 | 0
42 | Chemikálie | Chemikálie | Tb(ac) 99,99% 25g | 25 g | 1 |  | 0 | 0 | 0
43 | Chemikálie | Chemikálie | Er(ac) 99,9% 25g | 25 g | 2 |  | 0 | 0 | 0
44 | Chemikálie | Chemikálie | Tm(ac) 99,9% 10g | 10 g | 2 |  | 0 | 0 | 0
45 | Chemikálie | Chemikálie | Yb(ac) 99,9% 50g | 50 g | 2 |  | 0 | 0 | 0
46 | Chemikálie | Chemikálie | Lu(ac) 99,9% 5g | 5 g | 3 |  | 0 | 0 | 0
47 | Chemikálie | Chemikálie | AlF3 99% 50g | 50 g | 2 |  | 0 | 0 | 0
48 | Chemikálie | Chemikálie | LiF 99,98% 25g | 25 g | 2 |  | 0 | 0 | 0
49 | Chemikálie | Chemikálie | LaF3 99,99% 50g | 50 g | 3 |  | 0 | 0 | 0
50 | Chemikálie | Chemikálie | PrF3 99,99% 10g | 10 g | 1 |  | 0 | 0 | 0
51 | Chemikálie | Chemikálie | NdF3 99,9% 25g | 25 g | 1 |  | 0 | 0 | 0
52 | Chemikálie | Chemikálie | EuF3 99,99% 5g | 5 g | 3 |  | 0 | 0 | 0
53 | Chemikálie | Chemikálie | GdF3 99,99% 50g | 50 g | 2 |  | 0 | 0 | 0
54 | Chemikálie | Chemikálie | TbF3 99,99% 5g | 5 g | 1 |  | 0 | 0 | 0
55 | Chemikálie | Chemikálie | ErF3 99,99% 10g | 10 g | 3 |  | 0 | 0 | 0
56 | Chemikálie | Chemikálie | HoF3 99,99% 5g | 5 g | 2 |  | 0 | 0 | 0
57 | Chemikálie | Chemikálie | TmF3 99,99% 5g | 5 g | 2 |  | 0 | 0 | 0
58 | Chemikálie | Chemikálie | YbF3 99,99% 10g | 10 g | 2 |  | 0 | 0 | 0
59 | Chemikálie | Chemikálie | LuF3 99,9% 5g | 5 g | 3 |  | 0 | 0 | 0
60 | Chemikálie | Chemikálie | Eu2O3 99,99% 100g | 100 g | 1 |  | 0 | 0 | 0
61 | Chemikálie | Chemikálie | Dy2O3 99,99% 100g | 100 g | 1 |  | 0 | 0 | 0
62 | Chemikálie | Chemikálie | Er2O3 99,99% 25g | 25 g | 2 |  | 0 | 0 | 0
63 | Chemikálie | Chemikálie | Tm2O3 99,99% 10g | 10 g | 1 |  | 0 | 0 | 0
64 | Chemikálie | Chemikálie | Lu2O3 99,99% 25g | 25 g | 1 |  | 0 | 0 | 0
65 | Chemikálie | Sm2O3 | Sm2O3, 99,99%; ~ 3 kg | 3 kg | 1 |  | 0 | 0 | 0
66 | Chemikálie | Tb4O7 | Tb4O7, 99,99% ~ 3 kg | 3 kg | 1 |  | 0 | 0 | 0
67 | Chemikálie | Eu2O3 | Eu2O3, 99,99% ~ 1 kg | 1 kg | 1 |  | 0 | 0 | 0
68 | Chemikálie | AgNO3 | AgNO3 99,8% | 1 kg | 1 |  | 0 | 0 | 0
69 | Chemikálie | B2O3 | B2O3 99,98% trace metals basis 500 g | 500 g | 1 |  | 0 | 0 | 0
70 | Chemikálie | Na2B4O7 | Na2B4O7 BioUltra, anhydrous, ≥99% 500 g | 500 g | 1 |  | 0 | 0 | 0
71 | Chemikálie | Na2B4O7 · 10H2O | Na2B4O7 · 10H2O BioXtra, ≥99,5% 500 g | 500 g | 1 |  | 0 | 0 | 0
72 | Chemikálie | Na4P2O7 | Na4P2O7 ≥95% 2.5 kg | 2500 g | 1 |  | 0 | 0 | 0
73 | Chemikálie | Na4P2O7 · 10H2O | Na4P2O7 · 10H2O BioXtra, 99,0-103,0% 500 g | 500 g | 1 |  | 0 | 0 | 0
74 | Chemikálie | Mg(OH)2 | Mg(OH)2 BioXtra, ≥95% | 1000 g | 5 |  | 0 | 0 | 0
75 | Chemikálie | SrCO3 | SrCO3 ≥98% | 1000 g | 5 |  | 0 | 0 | 0
76 | Chemikálie | NaOH | NaOH reagent grade, ≥98%, pellets, anhydrous | 1000 g | 10 |  | 0 | 0 | 0
77 | Chemikálie | KOH | KOH ≥85% KOH basis, pellets, white | 2000 g | 5 |  | 0 | 0 | 0
78 | Chemikálie | Kremičitan sodný roztok | Sodium silicate solution extrapure | 40 kg | 1 |  | 0 | 0 | 0
79 | Chemikálie | Kremičitan draselný | Potassium silicate anhydrous, 28,0-28,8% K2O | 2000 g | 5 |  | 0 | 0 | 0
80 | Chemikálie | Triton X-100 | Surfactant Triton X-100 laboratory grade | 1 l | 3 |  | 0 | 0 | 0
81 | Chemikálie | Prekeramické polyméry | Zirconium(IV) propoxide solution 70 wt. % in 1-propanol – 2 x 500 mL | 500 ml | 2 |  | 0 | 0 | 0
82 | Chemikálie | Zalievacia hmota - prášok | Zalievacia hmota na báze akrylátovej živice, ktorá služí na zalievanie vzoriek pre ďalšiu prácu zo vzorkami, doba vytrdzovania od 5 do 15 min. Zalievacia hmota pozostáva: prášok (1 kg) | 1 kg | 5 |  | 0 | 0 | 0
83 | Chemikálie | Zalievacia hmota - tvrdidlo | Zalievacia hmota na báze akrylátovej živice, ktorá slúži na zalievanie vzoriek pre ďalšiu prácu zo vzorkami, doba vytrdzovania od 5 do 15 min. Zalievacia hmota pozostáva: tvrdidlo (500 ml) | 500 ml | 5 |  | 0 | 0 | 0
84 | Chemikálie | izo-Propylalkohol | p.a. / G.R., 99,7%, katalogove cislo L-00301 | 1 l | 100 |  | 0 | 0 | 0
85 | Kelímky | Navažovačky | Korundové žíhacie lodičky, 105 mm × 22 mm × 14.5 mm, minimálna čistota 95%, použiteľnosť do pracovnej teploty minimálne 1500 °C | 1 ks | 15 |  | 0 | 0 | 0
86 | Kelímky | Kelímok žíhací a taviaci | Kónický taviaci korundový (Al2O3, čistota 95%) kelímok s objemom 120ml použiteľný do teploty minimálne 1500°C. s viečkom | 1 ks | 20 |  | 0 | 0 | 0
87 | Kotúče | Leštiaci/brúsny kotúč | DGD (Diamond Grinding Disc) brúsny kotúč s dlhou životnosťou určený pre materiálografiu, vhodný pre brúsnu a leštiacu jednotku Ecomet/Automet na brúsenie a leštenie všetkých typov tvrdých materiálov (ocele, sklo, keramika) so zrnitosťou 9µm, uchytenie kotúča pomocou systému Buehler MagnoMet (magnetická vrstva). Povrch musí byť hladký neštruktúrovaný s jednotnou veľkosťou diamantových zŕn. Priemer kotúča Ø305mm. | 1 ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
88 | Kotúče | Leštiaci/brúsny kotúč | DGD (Diamond Grinding Disc) brúsny kotúč s dlhou životnosťou určený pre materiálografiu, vhodný pre brúsnu a leštiacu jednotku Ecomet/Automet na brúsenie a leštenie všetkých typov tvrdých materiálov (ocele, sklo, keramika) so zrnitosťou 15µm, uchytenie kotúča pomocou systému Buehler MagnoMet (magnetická vrstva). Povrch musí byť hladký neštruktúrovaný s jednotnou veľkosťou diamantových zŕn. Priemer kotúča Ø305mm. | 1 ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
89 | Kotúče | Leštiaci/brúsny kotúč | DGD (Diamond Grinding Disc) brúsny kotúč s dlhou životnosťou určený pre materiálografiu, vhodný pre brúsnu a leštiacu jednotku Buehler Ecomet/Automet na brúsenie a leštenie všetkých typov tvrdých materiálov (ocele, sklo, keramika) so zrnitosťou 3µm, uchytenie kotúča pomocou systému MagnoMet (magnetická vrstva). Povrch musí byť hladký neštruktúrovaný s jednotnou veľkosťou diamantových zŕn. Priemer kotúča Ø305mm. | 1 ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
90 | Kotúče | Leštiaci/brúsny kotúč | DGD (Diamond Grinding Disc) brúsny kotúč s dlhou životnosťou určený pre materiálografiu, vhodný pre brúsnu a leštiacu jednotku Buehler Ecomet/Automet na brúsenie a leštenie všetkých typov tvrdých materiálov (ocele, sklo, keramika) so zrnitosťou 0.5µm, uchytenie kotúča pomocou systému MagnoMet (magnetická vrstva). Povrch musí byť hladký neštruktúrovaný s jednotnou veľkosťou diamantových zŕn. Priemer kotúča Ø305mm. | 1 ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
91 | Kotúče | Leštiaca suspenzia | Leštiaca suspenzia vhodná pre konečné doleštenie povrchu vzorky. Suspenzia je na báze Al2O3 o zrnitosti 0,05µm. pH 8.5. Objem 1,9L. Výrobok musí byť kompatibilný pre použitie na zariadení Buehler EcoMet 300Pro, alebo Buehler EcoMet/AutoMet 300 Grinder-Polisher. | 1,9 l | 2 |  | 0 | 0 | 0
92 | Malé prístroje | Pipetor | Pipetor vhodný na pipetovanie so sklenenými alebo plastovými pipetami v rozsahu objemu od 0,5-100 ml. LCD displej - indikátor nabitia NiMH batérie, životnosť až 1000 cyklov. Hydrofóbny membránový filter chrániaci nástavec proti vniknutí kvapaliny. | 1 ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
93 | Malé prístroje | Sada mikropipiet | Sada automatických mikropipiet fixný objem: 10 ul ,100 ul, 1000 ul, autoklávovaťelné. Súčasťou dodávky je minimálne 1 balík (1000 ks) pipetovacích špičiek | 1 sada | 2 |  | 0 | 0 | 0
94 | Malé prístroje | Laboratórne váhy | Laboratórne váhy s váživosťou 220g, rozlíšenie 0,1 mg, reprodukovateľnosť ±0,0001g, overený dielik 0,001g, trieda presnosti I., automatická kalibrácia, tarovanie, dotykový displej s uhlopriečkou 4,3“, kovové telo váh, sklenený horný kryt proti prúdeniu vzduchu s dvomi posuvnými bočnými dvierkami a posuvnými hornými dvierkami, nerezová miska, zabudovaný háčik pre závesné váženie. | 1 ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
95 | Malé prístroje | Centrifúga | Laboratórna centrifúga min 6500 min-1 / 4000 g, nastaviteľné otáčky a čas/nepretržitý chod, vrátane rotora na min. 6 x 15 ml skúmavky a vrátane adaptérov na 5 a 7 ml skúmavky kónické aj štandardné. | 1 ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
96 | Malé prístroje | Vortex | Vortex je určený pre intenzívne pretrepávanie jednej skúmavky. Je vybavený klobúčikom s priemerom min 20 mm. Má nastaviteľnú intenzitu trepanie od jemného po intenzívnej pretrepávania. Vortex by mal pracovať v dvoch režimoch: kontinuálny trepanie - dotykové trepanie (aktivuje sa tlakom skúmavky na trepačkový klobúčik). Rozsah otáčok: od min 750 - 3000 rpm, objem trepaných skúmaviek min 1,5 - 30 ml. Externý zdroj napätia: 12 V 320 mA, hmotnosť: cca 0,8 kg | 1 ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
97 | Malé prístroje | Automatické mikrobiologické pero | Automatické pero na počítanie mikrobiologických kolónii na Petriho miskách. Zvukový alarm pre ukončenie počítania, displej, ergonomický tvar, vrátane náhradných náplní. | 1 ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
98 | Pipety | Mikropipeta | Automatická jednokanálová mikropipeta nastaviteľný objem 2-20 µl,presnosť ±1,3-0,3%, správnosť ±5-1%, autoklávovatelná, Súčasťou dodávky je minimálne 1 balík (1000 ks) pipetovacích špičiek. | 1 ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
99 | Pipety | Mikropipeta | Automatická jednokanálová mikropipeta nastaviteľný objem 20-200µl, presnosť ± 0,7-0,2%, správnosť ±2,5 - 0,6 %, autoklávovatelná, Súčasťou dodávky je minimálne 1 balík (1000 ks) pipetovacích špičiek. | 1 ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
100 | Pipety | Mikropipeta | Automatická mikropipeta nastaviteľný objem 100-1000µl , presnosť ±0,6 - 0,2%, správnosť ± 3-0,6 %, autoklávovatelná, Súčasťou dodávky je minimálne 1 balík (1000 ks) pipetovacích špičiek. | 1 ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
101 | Pipety | Mikropipeta | Automatická mikropipeta nastaviteľný objem 1000-5000µl presnosť ±0,6 -0,2%, správnosť ± 2.5 - 0,6 %, autoklávovatelná, Súčasťou dodávky je minimálne 1 balík (1000 ks) pipetovacích špičiek | 1 ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
102 | Sitá | Sito - kovové | Priemer Ø 200mm, veľkosť oka 20µm, kovové | 1 ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
103 | Sitá | Sito - kovové | Priemer Ø 200mm veľkosť oka 40µm kovové | 1 ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
104 | Sitá | Sito - kovové | Priemer Ø 200mm veľkosť oka 63µm kovové | 1 ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
105 | Sitá | Sito - kovové | Priemer Ø 200mm veľkosť oka 80µm kovové | 1 ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
106 | Sitá | Sito - Nylon | Priemer Ø 200mm veľkosť oka 20µm Nylon | 1 ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
107 | Sitá | Sito - Nylon | Priemer Ø 200mm veľkosť oka 41µm Nylon | 1 ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
108 | Sitá | Sito - Nylon | Priemer Ø 200mm veľkosť oka 63µm Nylon | 1 ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
109 | Sitá | Sito - Nylon | Priemer Ø 200mm veľkosť oka 80µm Nylon | 1 ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Celová cena za Položku č. 7 Spotrebný materiál pre laboratória FunGlass | [6 empty] | 0 | 0 | 0