## T3
Typ dokumentácie:
INVESTOR: | Magistrát mesta Bratislava Primaciálne námestie 429/1 811 01 Staré Mesto |  | REALIZAČNÁ
PROJEKTOVÁ
DOKUMENTÁCIA
MIESTO STAVBY: | Kryt CO Budyšínska 1 821 05 Bratislava |  | Časť:
ELEKTRO
PROJEKČNÁ KANCELÁRIA | Ing. Tomáš Števček Dovalovo 248 03301 Liptovský Hrádok
STAVBA: |  |  | Revízia | Číslo dokumentu
REKONŠTRUKCIA CO KRYTU BUDYŠÍNSKA 1 |  |  | A | T3
NÁZOV DOKUMENTÁCIE:
CO KRYT ELEKTROINŠTALÁCIA A UMELÉ OSVETLENIE ZOZNAM ZARIADENÍ
Vypracoval | Zodpovedný projektant | Projektový inžinier |  | Dátum vypracovania
Ing. Tomáš Števček | Ing. Tomáš Števček
Podpis: | Podpis: | Podpis: |  | 04/2021

## Zoznam zariadení
Názov stavby: REKONŠTRUKCIA CO KRYTU BUDYŠÍNSKA 1
Číslo dokumentu: | Názov dokumentu | [5 empty] | Revízia | Dátum | List:
T3 | ZOZNAM ZARIADENÍ | [5 empty] | 0 | 04/2021 | 2/2
Zariadenie | Objekt | Rozvádzač | Menovité hodnoty |  |  | Vyhotovenie | Popis
|  |  | Výkon (W) | U (V) AC | In (A)
VKK | Chodba | VKK | - | 400 | 25 | IP40 | Nadradený rozvádzač napájania
RSN01 | CO kryt | RSN1 | - | 400 | 20 | IP66 | Rozvádzač elektroinštalácie krytu
FVZ | CO kryt | RSN1 | 600 | 400 | 2 | IP44 | Filtračno-ventilačné zariadenie
MS1 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | - | IP44 | Miestna ovládacia skrinka FVZ
MX1 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | - | IP65 | Prepojovacia skrinka CO2
T01 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | - | IP44 | Vypínač - Aktivácia krytu CO2
Z.VH | CO kryt | RSN1 | - | 230 | 16 | IP44 | Zásuvka v miestnosti vodného hospodárstva
Z1.0 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | 16 | IP44 | Zásuvka v kobke 1.0
Z1.1 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | 16 | IP44 | Zásuvka v kobke 1.1
Z1.2 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | 16 | IP44 | Zásuvka v kobke 1.2
Z1.3 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | 16 | IP44 | Zásuvka v kobke 1.3
Z1.4 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | 16 | IP44 | Zásuvka v kobke 1.4
Z1.5 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | 16 | IP44 | Zásuvka v kobke 1.5
Z1.6 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | 16 | IP44 | Zásuvka v kobke 1.6
Z1.7 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | 16 | IP44 | Zásuvka v kobke 1.7
Z1.8 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | 16 | IP44 | Zásuvka v miestnosti filtračného zariadenia
S.VH1 | CO kryt | RSN1 | 2x18 | 230 | 1 | IP65 | Svietidlo v miestnosti vodného hospodárstva
S.SZ1 | CO kryt | RSN1 | 1x18 | 230 | 1 | IP65 | Svietidlo v sociálnej miestnosti 1
S.SZ2 | CO kryt | RSN1 | 1x18 | 230 | 1 | IP65 | Svietidlo v sociálnej miestnosti 2
S1.0V | CO kryt | RSN1 | 1x18 | 230 | 1 | IP65 | Svietidlo vo vstupnej chodbe
S1.0 | CO kryt | RSN1 | 2x18 | 230 | 1 | IP65 | Svietidlo v kobke 1.0
S1.1 | CO kryt | RSN1 | 2x18 | 230 | 1 | IP65 | Svietidlo v kobke 1.1
S1.2 | CO kryt | RSN1 | 2x18 | 230 | 1 | IP65 | Svietidlo v kobke 1.2
S1.3 | CO kryt | RSN1 | 2x18 | 230 | 1 | IP65 | Svietidlo v kobke 1.3
S1.4 | CO kryt | RSN1 | 2x18 | 230 | 1 | IP65 | Svietidlo v kobke 1.4
S1.5 | CO kryt | RSN1 | 2x18 | 230 | 1 | IP65 | Svietidlo v kobke 1.5
S1.6 | CO kryt | RSN1 | 2x18 | 230 | 1 | IP65 | Svietidlo v kobke 1.6
S1.7 | CO kryt | RSN1 | 2x18 | 230 | 1 | IP65 | Svietidlo v kobke 1.7
S1.8 | CO kryt | RSN1 | 2x18 | 230 | 1 | IP65 | Svietidlo v miestnosti FVZ
QM.SZ1 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | - | IP 54 | Vypínač osvetlenia sociálneho zariadenia 1
QM.SZ2 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | - | IP 54 | Vypínač osvetlenia sociálneho zariadenia 2
QM.VH1 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | - | IP 54 | Vypínač osvetlenia - vodné hospodárstvo
QM1.0V | CO kryt | RSN1 | - | 230 | - | IP 54 | Vypínač osvetlenia - vstupná chodba
QM1.0 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | - | IP 54 | Vypínač osvetlenia - kobka 1.0
QM1.1 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | - | IP 54 | Vypínač osvetlenia - kobka 1.1
QM1.2 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | - | IP 54 | Vypínač osvetlenia - kobka 1.2
QM1.3 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | - | IP 54 | Vypínač osvetlenia - kobka 1.3
QM1.4 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | - | IP 54 | Vypínač osvetlenia - kobka 1.4
QM1.5 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | - | IP 54 | Vypínač osvetlenia - kobka 1.5
QM1.6 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | - | IP 54 | Vypínač osvetlenia - kobka 1.6
QM1.7 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | - | IP 54 | Vypínač osvetlenia - kobka 1.7
QM1.8 | CO kryt | RSN1 | - | 230 | - | IP 54 | Vypínač osvetlenia - miestnosť FVZ
Nu1 | CO kryt | RSN1 | 1x8 | 230 | 0.5 | IP65 | Núdzové svietidlo v miestnosti FVZ
Nu2 | CO kryt | RSN1 | 1x8 | 230 | 0.5 | IP65 | Núdzové svietidlo v kobke 1.3
Nu3 | CO kryt | RSN1 | 1x8 | 230 | 0.5 | IP65 | Núdzové svietidlo v kobke 1.0
Nu4 | CO kryt | RSN1 | 1x8 | 230 | 0.5 | IP65 | Núdzové svietidlo vo vstupnej chodbe