## Hárok1
Príloha č. 1 k časti B.1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov na predmet zákazky „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MZVEZ SR“
Podrobný opis predmetu zákazky a komponenty ponúkané uchádzačom
Položka č. 1 |  | Uchádzačom ponúkané riešenie
Parameter | Hodnota | Pri všetkých nižšie uvedených požiadavkách je potrebné opísať vlastnosti ponúkaného komponentu alebo uviesť konkrétnu hodnotu parametra ponúkaného komponentu | Výrobca a model uchádzačom ponúkaného komponentu | Kódové označenie typu a variantu (PartNumber ak existuje) | Záručná doba na komponent v mesiacoch
Názov | Virtualizovaná serverová platforma – server typ 1 |  | vyplniť | vyplniť | vyplniť
Procesor | Požadujú sa minimálne 2 procesory. Každý procesor musí mať min. 20 jadier. Vzhľadom na požiadavky na beh existujúcich aplikácií sa požaduje kompatibilita každého procesora s inštrukčným setom x86_64. Skóre každého procesora min. 27000 v benchmarku Passmark CPU (https://www.cpubenchmark.net/) | vyplniť | vyplniť | vyplniť
RAM | Min. 0,5 TB RAM | vyplniť
Interné boot disky | Min. 2x 140 GB SSD, kontrolér obsluhujúci disky musí zabezpečiť ich zrkadlenie | vyplniť
Interný disk/disky (write-intensive) | Min. kapacita 3 TB SSD | vyplniť
| Požadovaná životnosť min. 10 DWPD (Drive Writes per Day) za obdobie 5 rokov alebo ekvivalent | vyplniť
Interné disky (read-intensive) | Min. kapacita 30 TB SSD | vyplniť
| Požadovaná životnosť min. 0,5 DWPD (Drive Writes per Day) za obdobie 5 rokov alebo ekvivalent | vyplniť
Interné diskové kontroléry | Požaduje sa, aby interné diskové kontroléry boli kompatibilné so serverovou virtualizačnou technológiou | vyplniť
Pripojenia do siete LAN | Požaduje sa pripojenie do siete LAN prostredníctvom min. 2 portov, každý port s priepustnosťou min. 100 Gb/s, vrátane kabeláže kompatibilnej s LAN prepínačmi, do ktorých budú servery pripojené | vyplniť
Servisný procesor | Požaduje sa servisný procesor, ktorý zabezpečí monitorovanie prevádzkových parametrov servera, ako aj funkcionalitu volania výrobcovi v prípade poruchy zabezpečeným spôsobom (call home). Ďalej sa požaduje funkcia vzdialeného prístupu na obrazovku servera. Pripojenie s priepustnosťou min. 1 Gb/s | vyplniť
Napájacie zdroje | Požadujú sa redundantné napájacie zdroje, napájanie 230 VAC | vyplniť
Kompatibilita | Požaduje sa vzájomná kompatibilita všetkých súčastí riešenia | vyplniť
Podpora | Min. 2 roky, zahŕňa min. dostupnosť ovládačov a aktualizácií firmware výrobcu, jednotný kontakt pre nahlasovanie servisných incidentov, prístup k expertíze výrobcu za účelom riešenia komplexných problémov min. počas 8 hodín v pracovných dňoch, online prístup do elektronickej databázy riešení problémov | vyplniť
Položka č. 2 |  | Uchádzačom ponúkané riešenie
Parameter | Hodnota | Pri všetkých nižšie uvedených požiadavkách je potrebné opísať vlastnosti ponúkaného komponentu alebo uviesť konkrétnu hodnotu parametra ponúkaného komponentu | Výrobca a model uchádzačom ponúkaného komponentu | Kódové označenie typu a variantu (PartNumber ak existuje) | Záručná doba na komponent v mesiacoch
Názov | Virtualizovaná serverová platforma - serverový hypervízor |  | uviesť názov všetkých softvérových komponentov (vrátane ich množstva), ktoré sú súčasťou ponuky uchádzača a ktorými uchádzač preukazuje splnenie stanovených požiadaviek | vyplniť | vyplniť
Serverový hypervízor | Z bezpečnostných dôvodov sa vyžaduje serverový hypervízor obsahujúci len nevyhnutné komponenty pre prevádzku virtuálnych serverov, nie plnohodnotný operačný systém (za účelom minimalizácie zneužitia nevyužívaných funkcií) | vyplniť
Manažment serverovej virtualizácie | Požaduje sa zabezpečenie centralizovaného manažmentu serverovej virtualizačnej platformy | vyplniť
Zabezpečenie dostupnosti | Požaduje sa, aby v prípade výpadku niektorého z fyzických serverov bol v automatizovanom režime zabezpečený beh virtuálnych serverov na ostatných uzloch serverového virtualizačného klastra | vyplniť
Presun virtuálnych serverov | Technológia musí zabezpečiť možnosť bezvýpadkového presunu virtuálnych serverov medzi jednotlivými fyzickými servermi, a to za behu virtuálnych serverov | vyplniť
Distribuované diskové úložiská | Technológia musí zabezpečiť možnosť virtualizácie interných diskových kapacít serverov a ich transparentnú prezentáciu virtuálnym serverom | vyplniť
Efektivita využitia hardvérových prostriedkov | Serverová virtualizačná technológia musí zabezpečiť efektívne využitie hardvérových prostriedkov, najmä prostredníctvom zdieľania CPU virtuálnymi servermi, optimalizovaného prideľovania zdrojov virtuálnym serverom a kompresiou pamäte RAM | vyplniť
Sieťová bezpečnosť v rámci serverových virtualizačných hypervízorov | Požaduje sa, aby v rámci hypervízora bolo realizované sieťové bezpečnostné riešenie, umožňujúce predradenie transparentného firewallu pred každý virtuálny server. Pre uvedené riešenie sa požaduje centralizovaný automatizovaný manažment | vyplniť
Kompatibilita | Požaduje sa vzájomná kompatibilita všetkých súčastí riešenia. | vyplniť
Podpora | Min. 2 roky, zahŕňa min. dostupnosť funkčných a bezpečnostných aktualizácií výrobcu, jednotný kontakt pre nahlasovanie servisných incidentov, prístup k expertíze výrobcu za účelom riešenia komplexných problémov min. počas 8 hodín v pracovných dňoch, online prístup do elektronickej databázy riešení problémov | vyplniť
Položka č. 3 |  | Uchádzačom ponúkané riešenie
Parameter | Hodnota | Pri všetkých nižšie uvedených požiadavkách je potrebné opísať vlastnosti ponúkaného komponentu alebo uviesť konkrétnu hodnotu parametra ponúkaného komponentu | Výrobca a model uchádzačom ponúkaného komponentu | Kódové označenie typu a variantu (PartNumber ak existuje) | Záručná doba na komponent v mesiacoch
Názov | Virtualizovaná serverová platforma - licencie
Licencie | Požaduje sa licenčné pokrytie pre operačné systémy, SQL databázy a iné SW produkty potrebné pre prevádzku všetkých dodávaných softvérových nástrojov vrátane virtualizácie interných diskových kapacít serverov a ich transparentnej prezentácie virtuálnym serverom. Licencie musia byť najnovšej generácie s možnosťou downgrade a musia byť takého typu, aby umožnili beh v rámci ľubovoľného serverového hypervízora. Pri SQL databáze sa požaduje implementácia v režime vysokej dostupnosti pozostávajúca z min. dvoch virtuálnych serverov zapojených v clusteri | vyplniť | uviesť názov všetkých softvérových komponentov (vrátane ich množstva), ktoré sú súčasťou ponuky uchádzača a ktorými uchádzač preukazuje splnenie stanovených požiadaviek | vyplniť | vyplniť
Podpora | Min. 2 roky, min. dostupnosť funkčných a bezpečnostných aktualizácií výrobcu a online prístup do elektronickej databázy riešení problémov | vyplniť
Položka č. 4 |  | Uchádzačom ponúkané riešenie
Parameter | Hodnota | Pri všetkých nižšie uvedených požiadavkách je potrebné opísať vlastnosti ponúkaného komponentu alebo uviesť konkrétnu hodnotu parametra ponúkaného komponentu | Výrobca a model uchádzačom ponúkaného komponentu | Kódové označenie typu a variantu (PartNumber ak existuje) | Záručná doba na komponent v mesiacoch
Názov | Datacentrový LAN prepínač typ 1 |  | vyplniť | vyplniť | vyplniť
Rozhrania | Min. 32 x 40/100Gbps QSFP28 | vyplniť
| Min. RJ45 1Gbps – manažovací port | vyplniť
Napájanie | 230V AC, Min. dva zdroje v redundantnom režime | vyplniť
Riadenie | Príkazový riadok, SSH, Centralizovaný manažment s WEB grafickým používateľským rozhraním | vyplniť
Trieda zariadenia | Zariadenie určené pre dátové centrá | vyplniť
Požadované funkcionality | Podpora VXLAN | vyplniť
| Podpora VLAN (min. 3000 VLAN) | vyplniť
| Podpora Jumbo Frame | vyplniť
| Podpora technológie MLAG resp. ekvivalent (pre možnosť vykonávania upgrade po jednom zariadení) | vyplniť
| SPAN/Mirror - Min. 4 aktívne spojenia | vyplniť
| podpora MACSec | vyplniť
| NAT | vyplniť
| ECMP | vyplniť
| Logicke zoskupenie rozhraní (IEEE 802.3ad), a to aj v rámci dvoch fyzických zariadení (multichassis) | vyplniť
| Access control – min. 14000 ACE ingress, min. 7000 ACE egress | vyplniť
| Podpora VRRP | vyplniť
Latencia | Max. 1.4 mikrosekundy | vyplniť
Kapacita prepínania | Min. 6 Tbps | vyplniť
Ďalšie požiadavky | RoHS Compliant | vyplniť
| Montovateľný do stojanu (rack) 19” | vyplniť
Káble/moduly/konvertory | Min. 8x 100GB/s twinax/DAC 3m (SR standard – na krátke vzdialenosti) | vyplniť
| 2x konvertor QSFP na LC single mode (na prepojenie lokalít cca do 20km) | vyplniť
| 2x konvertor (octopus) kábel QSFP 40G na 4x10Gbit (na prepojenie s firewallmi) | vyplniť
Podpora | Min. 2 roky, zahŕňa min. dostupnosť aktualizácií firmware od výrobcu, jednotný kontakt pre nahlasovanie servisných incidentov, prístup k expertíze výrobcu za účelom riešenia komplexných problémov min. počas 8 hodín v pracovných dňoch, online prístup do elektronickej databázy riešení problémov | vyplniť
Položka č. 5 |  | Uchádzačom ponúkané riešenie
Parameter | Hodnota | Pri všetkých nižšie uvedených požiadavkách je potrebné opísať vlastnosti ponúkaného komponentu alebo uviesť konkrétnu hodnotu parametra ponúkaného komponentu | Výrobca a model uchádzačom ponúkaného komponentu | Kódové označenie typu a variantu (PartNumber ak existuje) | Záručná doba na komponent v mesiacoch
Názov | Datacentrový LAN prepínač typ 2 |  | vyplniť | vyplniť | vyplniť
Rozhrania | Min. 48 x Base-T RJ45 | vyplniť
| Min. 4 x 1/10Gbps SFP+ | vyplniť
| Min. RJ45 1Gbps – manažovacie rozhranie | vyplniť
Napájanie | 230V AC, min. dva zdroje v redundantnom režime | vyplniť
Management | Príkazový riadok, SSH, centralizovaný manažment s WEB grafickým používateľským rozhraním. | vyplniť
Trieda zariadenia | Určené pre dátové centrá | vyplniť
Požadované funkcie | VLAN Support (min. 3000) | vyplniť
| SPAN/Mirror - Min. 2 aktívne spojenia | vyplniť
| JumboFrame | vyplniť
| ECMP | vyplniť
| Logické zoskupovanie rozhraní (IEEE 802.3ad), a to aj medzi dvoma fyzickými zariadeniami (multichassis) | vyplniť
| Kontrola prístupu (Access Control) – min. 2000 ACE ingress, min. 1000 ACE egress | vyplniť
Latencia | Max. 7.4 mikrosekúnd | vyplniť
Prepínacia kapacita | Min. 170 Gbps | vyplniť
Ďalšie | RoHS Compliant | vyplniť
| Montovateľný do stojanu (rack) 19” | vyplniť
Káble/moduly dátové | Min. 3 x 10G twinax/DAC 3m SFP+: z toho min. 2x pre stacking a min. 1x pre uplink do firewallu | vyplniť
Podpora | Min. 2 roky, zahŕňa min. dostupnosť aktualizácií firmware od výrobcu, jednotný kontakt pre nahlasovanie servisných incidentov, prístup k expertíze výrobcu za účelom riešenia komplexných problémov min. počas 8 hodín v pracovných dňoch, online prístup do elektronickej databázy riešení problémov | vyplniť
Položka č. 6 |  | Uchádzačom ponúkané riešenie
Parameter | Hodnota | Pri všetkých nižšie uvedených požiadavkách je potrebné opísať vlastnosti ponúkaného komponentu alebo uviesť konkrétnu hodnotu parametra ponúkaného komponentu | Výrobca a model uchádzačom ponúkaného komponentu | Kódové označenie typu a variantu (PartNumber ak existuje) | Záručná doba na komponent v mesiacoch
Názov | Manažovací nástroj pre datacentrovú LAN |  | uviesť názov všetkých softvérových komponentov (vrátane ich množstva), ktoré sú súčasťou ponuky uchádzača a ktorými uchádzač preukazuje splnenie stanovených požiadaviek | vyplniť | vyplniť
Prístup k manažovaciemu rozhraniu | vzdialený prístup k grafickému používateľskému rozhraniu | vyplniť
Typ manažovacieho systému | Požaduje sa virtuálny server (prípadne viac, podľa potreby) umiestnený v hlavnej virtualizačnej serverovej platforme popísanej v tomto dokumente | vyplniť
Požadované funkcie | Dashboard | vyplniť
| Grafické zobrazenie topológie | vyplniť
| Grafické zobrazenie stavu zariadení a porúch na zariadeniach (health) | vyplniť
| Monitoring výkonu a zaťaženia | vyplniť
| Inventarizácia | vyplniť
| Zobrazenie využitých kapacít rozhraní | vyplniť
| Konfigurácia alarmov | vyplniť
| Vytváranie reportov | vyplniť
| Podpora aktualizácie firmware prvkov LAN infraštruktúry | vyplniť
Podpora | Min. 2 roky, zahŕňa min. dostupnosť funkčných a bezpečnostných aktualizácií výrobcu, jednotný kontakt pre nahlasovanie servisných incidentov, prístup k expertíze výrobcu za účelom riešenia komplexných problémov min. počas 8 hodín v pracovných dňoch, online prístup do elektronickej databázy riešení problémov | vyplniť
Položka č. 7 |  | Uchádzačom ponúkané riešenie
Parameter | Hodnota | Pri všetkých nižšie uvedených požiadavkách je potrebné opísať vlastnosti ponúkaného komponentu alebo uviesť konkrétnu hodnotu parametra ponúkaného komponentu | Výrobca a model uchádzačom ponúkaného komponentu | Kódové označenie typu a variantu (PartNumber ak existuje) | Záručná doba na komponent v mesiacoch
Názov | Next-gen firewall |  | vyplniť | vyplniť | vyplniť
Priepustnosť Firewallu podľa RFC 3511, 2544, 2647, 1242 | Min. 18 Gb/s | vyplniť
Priepustnosť IPS podľa RFC 3511, 2544, 2647, 1242 | Min. 10 Gb/s | vyplniť
Počet nových spojení za sekundu (CPS) | Min. 115 000 | vyplniť
Počet fyzických sieťových rozhraní | Min. 8x 10/100/1000, Min. 8x 10Gb SPF+, vrátane potrebnej kabeláže (zapojenie v režime vysokej dostupnosti) | vyplniť
Počet súčasných spojení | Min. 4 000 000 | vyplniť
Interná disková kapacita pre lokálne logovanie | Min. 240 GB | vyplniť
Vysoká dostupnosť | Podpora vysokej dostupnosti v konfigurácii Active-Passive, alebo Active-Active | vyplniť
Synchronizácia stavov | Podpora synchronizácie TCP, UDP spojení a sieťových prekladov | vyplniť
VPN | Podpora Site to Site IPSEC tunelov | vyplniť
Sieťová konektivita | Podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.3ad pasívnej a aktívnej agregácie liniek | vyplniť
Požadovaná funkcionalita | Firewall, IPS, Aplikačná kontrola, Malware a Botnet ochrana. Minimálny počet rozpoznávaných aplikácií: 2000 | vyplniť
IPS | Okamžite použiteľné preddefinované IPS politiky | vyplniť
| Možnosť nastavenia monitorovacieho alebo blokovacieho režimu IPS globálne, na úrovni politiky, alebo na úrovni jednotlivej ochrany / signatúry | vyplniť
| Možnosť konfigurácie a ladenia IPS | vyplniť
| Možnosť definície IPS výnimiek | vyplniť
| Automatické vypnutie IPS ochrany firewallu v prípade preťaženia HW (využitie CPU alebo fyzickej pamäte) nad definovanú prahovú hodnotu | vyplniť
| Blokácia SQL Injection a CSS útokov | vyplniť
Emulácia hrozieb | Programovateľné rozhranie pre zadávanie súborov do emulácie. Podporovaná veľkosť emulovaných súborov v sandbox, min. 10MB pre súbory typu flash a min. 20MB pre ostatné typy súborov | vyplniť
Vzdialený prístup | Požaduje sa funkcia vzdialeného prístupu prostredníctvom grafického rozhrania. Pripojenie s priepustnosťou min. 1 Gb/s | vyplniť
Napájanie | Redundantné zdroje napájania | vyplniť
Platforma | Dodané riešenie musí byť vo forme fyzických zariadení s výnimkou manažmentu riešenia, ktoré môže byť virtuálne | vyplniť
Logovanie | Bezpečnostné logy musia byť ukladané na fyzicky oddelenej manažovacej platforme | vyplniť
Manažment platforma | Podpora viacerých správcov a rôznych úrovní prístupových oprávnení | vyplniť
| Manažment platforma musí byť jednotná pre správu bezpečnostných politík a prehľadávanie logov | vyplniť
| Podpora odosielania logov na SYSLOG server | vyplniť
| Komunikácia medzi klientom a serverom musí byť šifrovaná | vyplniť
Podpora | Min. 2 roky, zahŕňa min. dostupnosť aktualizácií firmware a bezpečnostných funkcií od výrobcu, jednotný kontakt pre nahlasovanie servisných incidentov, prístup k expertíze výrobcu za účelom riešenia komplexných problémov min. počas 8 hodín v pracovných dňoch, online prístup do elektronickej databázy riešení problémov | vyplniť
Položka č. 8 |  | Uchádzačom ponúkané riešenie
Parameter | Hodnota | Pri všetkých nižšie uvedených požiadavkách je potrebné opísať vlastnosti ponúkaného komponentu alebo uviesť konkrétnu hodnotu parametra ponúkaného komponentu | Výrobca a model uchádzačom ponúkaného komponentu | Kódové označenie typu a variantu (PartNumber ak existuje) | Záručná doba na komponent v mesiacoch
Názov | Server typ 2 – Backup |  | vyplniť | vyplniť | vyplniť
Procesor | Min. 1 procesor so skóre min. 18000 v benchmarku Passmark CPU (https://www.cpubenchmark.net/). Požaduje sa kompatibilita s inštrukčným setom x86_64 | vyplniť | vyplniť | vyplniť
Operačný systém | Požaduje sa operačný systém najnovšej generácie, kompatibilný so zálohovacím riešením (položky č. 9, 10) | vyplniť | vyplniť | vyplniť
RAM | Min. 128 GB | vyplniť
Interné boot disky | Min. 2x 140 GB SSD, kontrolér obsluhujúci tieto disky musí zabezpečiť zrkadlenie týchto diskov | vyplniť
Interné disky pre diskovú úroveň backupu | Požaduje sa konfigurácia min. RAID5, min. 1 spare disk. Výsledná využiteľná kapacita min. 150 TB | vyplniť
Pripojenia do siete LAN | Požaduje sa pripojenie do siete LAN prostredníctvom najmenej 2 portov, každý port s priepustnosťou min. 100 Gb/s, vrátane kabeláže kompatibilnej s LAN prepínačmi, do ktorých budú servery pripojené | vyplniť
Servisný procesor | Požaduje sa servisný procesor, ktorý zabezpečí monitorovanie prevádzkových parametrov servera, ako aj funkcionalitu volania výrobcovi v prípade poruchy zabezpečeným spôsobom (call home). Ďalej sa požaduje funkcia vzdialeného prístupu na obrazovku servera. Pripojenie s priepustnosťou min. 1 Gb/s | vyplniť
Napájacie zdroje | Požadujú sa redundantné napájacie zdroje, napájanie 230 VAC | vyplniť
Podpora | Min. 2 roky, zahŕňa min. dostupnosť ovládačov a aktualizácií firmware výrobcu, jednotný kontakt pre nahlasovanie servisných incidentov, prístup k expertíze výrobcu za účelom riešenia komplexných problémov min. počas 8 hodín v pracovných dňoch, online prístup do elektronickej databázy riešení problémov | vyplniť
Položka č. 9 |  | Uchádzačom ponúkané riešenie
Parameter | Hodnota | Pri všetkých nižšie uvedených požiadavkách je potrebné opísať vlastnosti ponúkaného komponentu alebo uviesť konkrétnu hodnotu parametra ponúkaného komponentu | Výrobca a model uchádzačom ponúkaného komponentu | Kódové označenie typu a variantu (PartNumber ak existuje) | Záručná doba na komponent v mesiacoch
Názov | Pásková knižnica |  | vyplniť | vyplniť | vyplniť
Počet a typ fyzických mechaník (drive) | Min. 2x LTO8, alebo kapacitný a výkonový ekvivalent | vyplniť
Počet fyzických interných úložných miest pre páskové médiá | Min. 40 | vyplniť
Počet a typ fyzických páskových médií | Min. 40x LTO8, alebo kapacitný ekvivalent | vyplniť
Servisné funkcie | Požaduje sa funkcionalita, ktorá zabezpečí monitorovanie parametrov páskovej knižnice, ako aj možnosť aktualizácie firmware páskovej knižnice. Pripojenie s priepustnosťou min. 1 Gb/s | vyplniť
Napájacie zdroje | Požadujú sa redundantné napájacie zdroje, napájanie 230 VAC. | vyplniť
Podpora | Min. 2 roky, zahŕňa min. dostupnosť aktualizácií výrobcu firmware, jednotný kontakt pre nahlasovanie servisných incidentov, prístup k expertíze výrobcu za účelom riešenia komplexných problémov min. počas 8 hodín v pracovných dňoch, online prístup do elektronickej databázy riešení problémov | vyplniť
Položka č. 10 |  | Uchádzačom ponúkané riešenie
Parameter | Hodnota | Pri všetkých nižšie uvedených požiadavkách je potrebné opísať vlastnosti ponúkaného komponentu alebo uviesť konkrétnu hodnotu parametra ponúkaného komponentu | Výrobca a model uchádzačom ponúkaného komponentu | Kódové označenie typu a variantu (PartNumber ak existuje) | Záručná doba na komponent v mesiacoch
Názov | Zálohovací softvér |  | uviesť názov všetkých softvérových komponentov (vrátane ich množstva), ktoré sú súčasťou ponuky uchádzača a ktorými uchádzač preukazuje splnenie stanovených požiadaviek | vyplniť | vyplniť
Zálohovanie a obnova dát | Požaduje sa možnosť zálohovania a obnovy dát, fyzických serverov, celých virtuálnych serverov a to počas ich behu | vyplniť
Stupne zálohovania | Požaduje sa, aby softvér zabezpečil automatizované zálohovanie v rámci jednotlivých stupňov zálohovania (diskový, páskový), ako aj možnosť presunu medzi týmito stupňami | vyplniť
Priebeh obnovy zo zálohy | Požaduje sa možnosť behu virtuálneho servera počas jeho obnovy zo zálohy | vyplniť
Reportovanie a štatistiky | Požaduje sa možnosť generovania reportov ohľadne vykonávaných záloh | vyplniť
Šifrovanie | Podpora šifrovania záloh | vyplniť
Kompatibilita | Požaduje sa kompatibilita s fyzickými servermi, so serverovou virtualizačnou platformou, ako aj s páskovou knižnicou (položky č. 1, 2, 8, 9) | vyplniť
Podpora | Min. 2 roky, zahŕňa min. dostupnosť funkčných a bezpečnostných aktualizácií výrobcu, jednotný kontakt pre nahlasovanie servisných incidentov, prístup k expertíze výrobcu za účelom riešenia komplexných problémov min. počas 8 hodín v pracovných dňoch, online prístup do elektronickej databázy riešení problémov | vyplniť
Položka č. 11 |  | Uchádzačom ponúkané riešenie
Parameter | Hodnota | Pri všetkých nižšie uvedených požiadavkách je potrebné opísať vlastnosti ponúkaného komponentu alebo uviesť konkrétnu hodnotu parametra ponúkaného komponentu | Výrobca a model uchádzačom ponúkaného komponentu | Kódové označenie typu a variantu (PartNumber ak existuje) | Záručná doba na komponent v mesiacoch
Názov | Pracovná stanica |  | vyplniť | vyplniť | vyplniť
Procesor/Procesory | Min. 1 procesor so skóre min. 19000 v benchmarku Passmark CPU (https://www.cpubenchmark.net/). | vyplniť | vyplniť | vyplniť
Operačný systém | Najnovšej generácie kompatibilný s existujúcou infraštruktúrou verejného obstarávateľa (integrácia s Microsoft ActiveDirectory vrátane aplikovania globálnych politík implementovaných vo verzii Enterprise) | vyplniť | vyplniť | vyplniť
Grafická karta | Min : 6GB GDDR6 , skóre min. 12000 v benchmarku Passmark GPU (https://www.videocardbenchmark.net/) | vyplniť | vyplniť | vyplniť
| Min počet výstupov obrazu : min. 2x Display Port , min. 1xHDMI 2.0 | vyplniť
Pamäť | Min. 16 GB DDR4 | vyplniť
Pevný disk | Min. 512 GB M.2 SSD | vyplniť
Optická mechanika | DVD+/-RW DL | vyplniť
Ostatné | Min. 1x USB-C, min. 4x USB 3.1, min. 4x USB 2.0, klávesnica, myš. Z požadovaných USB portov musia byť min. 4 USB umiestnené na čelnej strane pracovnej stanice. | vyplniť
Napájacie zdroje | Napájanie 230 VAC. | vyplniť
Podpora | Min. 2 roky, zahŕňa min. dostupnosť ovládačov a aktualizácií firmware výrobcu, jednotný kontakt pre nahlasovanie servisných incidentov, prístup k expertíze výrobcu za účelom riešenia komplexných problémov min. počas 8 hodín v pracovných dňoch, online prístup do elektronickej databázy riešení problémov | vyplniť
Položka č. 12 |  | Uchádzačom ponúkané riešenie
Parameter | Hodnota | Pri všetkých nižšie uvedených požiadavkách je potrebné opísať vlastnosti ponúkaného komponentu alebo uviesť konkrétnu hodnotu parametra ponúkaného komponentu | Výrobca a model uchádzačom ponúkaného komponentu | Kódové označenie typu a variantu (PartNumber ak existuje) | Záručná doba na komponent v mesiacoch
Názov | Monitor typ 1 |  | vyplniť | vyplniť | vyplniť
Uhlopriečka | Min. 55 " (139 cm) 16:9 | vyplniť
Rozlíšenie displeja | Min. 3840 x 2160 px | vyplniť
Obnovovacia frekvencia panelu | Min. 50 Hz | vyplniť
Typ panelu | IPS, antireflexný | vyplniť
Čas odozvy | Max. 15 ms | vyplniť
Jas | Min: 350 cd/m2 | vyplniť
Kontrast | Min : 1100:1 | vyplniť
Vstupy/výstupy | Min.: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB 2.0, LAN, DVI-D 24-pin | vyplniť
Ostatné | VESA uchytenie, reproduktory, certifikovaný na prevádzku 24/7 | vyplniť
Podpora | Min. 2 roky, min. dostupnosť aktualizácií firmware od výrobcu a online prístup do elektronickej databázy riešení problémov | vyplniť
Položka č. 13 |  | Uchádzačom ponúkané riešenie
Parameter | Hodnota | Pri všetkých nižšie uvedených požiadavkách je potrebné opísať vlastnosti ponúkaného komponentu alebo uviesť konkrétnu hodnotu parametra ponúkaného komponentu | Výrobca a model uchádzačom ponúkaného komponentu | Kódové označenie typu a variantu (PartNumber ak existuje) | Záručná doba na komponent v mesiacoch
Názov | Monitor typ 2 |  | vyplniť | vyplniť | vyplniť
Uhlopriečka | Min. 23,8" (60,45 cm) | vyplniť
Obnovovacia frekvencia panelu | Min. 60 Hz | vyplniť
Typ panelu | IPS, antireflexný | vyplniť
Rozlíšenie displeja | Min. 2 560 x 1 440 px | vyplniť
Jas | Min: 350 cd/m2 | vyplniť
Kontrast | Min : 1000:1 | vyplniť
Čas odozvy | Max. 5 ms | vyplniť
Video vstup | Min.: HDMI, DisplayPort | vyplniť
Multimédiá | Interné reproduktory | vyplniť
Podpora | Min. 2 roky, min. online prístup do elektronickej databázy riešení problémov | vyplniť
Ostatné | VESA uchytenie | vyplniť
Položka č. 14 |  | Uchádzačom ponúkané riešenie
Parameter | Hodnota | Pri všetkých nižšie uvedených požiadavkách je potrebné opísať vlastnosti ponúkaného komponentu alebo uviesť konkrétnu hodnotu parametra ponúkaného komponentu | Výrobca a model uchádzačom ponúkaného komponentu | Kódové označenie typu a variantu (PartNumber ak existuje) | Záručná doba na komponent v mesiacoch
Názov | Manažment udalostí SIEM |  | uviesť názov všetkých softvérových komponentov (vrátane ich množstva), ktoré sú súčasťou ponuky uchádzača a ktorými uchádzač preukazuje splnenie stanovených požiadaviek | vyplniť | vyplniť
Zber dát a udalostí | Log a flow záznamy z rôznych zariadení v sieti | vyplniť
Normalizácia dát | Zjednotenie rôznych formátov z heterogénnych zdrojov | vyplniť
Korelácia | Definovanie vzťahu medzi generovanými udalosťami | vyplniť
| Podpora časových korelácií a podmienených dopytov | vyplniť
Operácie nad dátami | Systém podporujúci matematické a štatistické operácie nad dátami, s možnosťou doplnenia vlastných funkcií pri získavaní dát, vhodných na analytické dátové vyhodnotenie logov | vyplniť
Log management | Uloženie log záznamov, ich komprimácia a indexácia | vyplniť
Monitoring používateľov a aplikácií | Detekcia neobvyklých aktivít voči politike | vyplniť
Audit reporting | Preddefinované a konfigurovateľné reporty pre audítorov | vyplniť
Podpora šifrovania | Systém musí umožňovať šifrovanie prenášaných citlivých dát | vyplniť
Počet EPS (Events per Second) | Min. 5000 | vyplniť
Počet monitorovaných serverov | Min. 500 serverov | vyplniť
Počet monitorovaných sieťových zariadení | Min. 330 | vyplniť
Počet monitorovaných koncových zariadení (PC) | Min. 2200 | vyplniť
Počet nodov pre distribuovaný zber udalostí | Min. 4 | vyplniť
Virtualizácia | Vyžaduje sa nasadenie v hlavnej virtualizačnej serverovej platforme popísanej v tomto dokumente | vyplniť
Podpora | Min. 2 roky, zahŕňa min. dostupnosť funkčných a bezpečnostných aktualizácií výrobcu, jednotný kontakt pre nahlasovanie servisných incidentov, prístup k expertíze výrobcu za účelom riešenia komplexných problémov min. počas 8 hodín v pracovných dňoch, online prístup do elektronickej databázy riešení problémov | vyplniť
Položka č. 15 |  | Uchádzačom ponúkané riešenie
Parameter | Hodnota | Pri všetkých nižšie uvedených požiadavkách je potrebné opísať vlastnosti ponúkaného komponentu alebo uviesť konkrétnu hodnotu parametra ponúkaného komponentu | Výrobca a model uchádzačom ponúkaného komponentu | Kódové označenie typu a variantu (PartNumber ak existuje) | Záručná doba na komponent v mesiacoch
Názov | Systém umelej inteligencie bezpečnostnej analýzy |  | uviesť názov všetkých softvérových komponentov (vrátane ich množstva), ktoré sú súčasťou ponuky uchádzača a ktorými uchádzač preukazuje splnenie stanovených požiadaviek | vyplniť | vyplniť
Vykonanie kros investigatívnej analýzy | Umelá inteligencia musí automaticky zlinkovať súvisiace incidenty, znížiť duplicitu vyšetrovania a rozšíriť vyšetrovanie mimo samotný incident | vyplniť
Prioritizácia investigácií na základe risk skóre | Identifikácia incidentov s najväčším rizikom, spustenie viacerých vyšetrovaní naraz a zoraďovanie a filtrovanie údajov pre rýchle pochopenie incidentu, aby používatelia mohli sústrediť svoju pozornosť správnym smerom | vyplniť
Proaktívne zlepšovanie prostredia pre lepšiu bezpečnosť | Pravidelné zisťovanie, či je potrebné vykonať ďalšie ladenie prostredia v prípade viacerých duplicitných vyšetrovaní, ktoré sú spúšťané rovnakými udalosťami | vyplniť
Analytická učiaca sa slučka pre lepší proces eskalácie | Prostredníctvom analýzy prostredia je potrebné určiť, ktorá investigácia má byť eskalovaná, aby sa skrátil čas riešenia incidentu používateľom | vyplniť
Zdokonalená spätná väzba pomocou externých zdrojov | Je požadované používanie kognitívneho uvažovania na identifikáciu pravdepodobnej hrozby a prepojenia medzi ohrozenými subjektami súvisiacimi s pôvodným incidentom. Napríklad škodlivé súbory, podozrivé IP adresy a podvrhnuté entity | vyplniť
Počet EPS (Events per Second) | Min. 5000 | vyplniť
Integrácia na SIEM | Nutná | vyplniť
Podpora | Min. 2 roky, zahŕňa min. dostupnosť funkčných a bezpečnostných aktualizácií výrobcu, jednotný kontakt pre nahlasovanie servisných incidentov, prístup k expertíze výrobcu za účelom riešenia komplexných problémov min. počas 8 hodín v pracovných dňoch, online prístup do elektronickej databázy riešení problémov | vyplniť
Položka č. 16 |  | Uchádzačom ponúkané riešenie
Parameter | Hodnota | Pri všetkých nižšie uvedených požiadavkách je potrebné opísať vlastnosti ponúkaného komponentu alebo uviesť konkrétnu hodnotu parametra ponúkaného komponentu | Výrobca a model uchádzačom ponúkaného komponentu | Kódové označenie typu a variantu (PartNumber ak existuje) | Záručná doba na komponent v mesiacoch
Názov | Bezpečnostná orchestrácia, automatizácia a reakcia (SOAR) |  | uviesť názov všetkých softvérových komponentov (vrátane ich množstva), ktoré sú súčasťou ponuky uchádzača a ktorými uchádzač preukazuje splnenie stanovených požiadaviek | vyplniť | vyplniť
Proaktívny manažment zodpovednosti | Platforma na riadenie a riešenie incidentov. Je potrebné, aby platforma poskytovala nástroje, ktoré umožňujú používateľom automaticky prispôsobiť svoje procesy incidentov v reálnom čase, čo umožňuje rýchlu a úplnú odozvu. Platforma musí obsahovať pri implementácií aj preddefinované postupy | vyplniť
Zoraďovanie a automatizácia | Podpora automatizácie plánov reakcií na incidenty a spravovanie pracovných postupov. Je potrebná podpora viacerých bezpečnostných nástrojov na podporu automatizácie bezpečnostných postupov | vyplniť
Spravovanie zákonov | Je potrebná možnosť zjednodušenej prípravy, posudzovania a reakcie na oznamovanie porušenia ochrany údajov. Modul ochrany súkromia tiež musí poskytovať nástroj na hodnotenie a simulácie, ktoré pomáhajú používateľom s ochranou osobných údajov v rámci predpisu GDPR | vyplniť
Komplexný proces s vizuálnym pracovným postupom | Vizuálne pracovné postupy musia umožniť používateľom organizovať reakcie na incidenty pomocou vizuálne vytvorených, komplexných pracovných postupov založených na úlohách a technických integráciách. Vizuálne pracovné postupy nesmú vyžadovať žiadne špeciálne programovacie ani kódovacie schopnosti | vyplniť
Tréning pomocou simulácie | Simulácie a reportovacie funkcie platformy musia umožňovať používateľom otestovať ich plány odozvy, identifikovať medzery v ich procesoch alebo súboroch zručností a priebežne merať a zlepšovať svoje schopnosti odozvy - čo má za úlohu udržať sa nad súčasným komplexným prostredím kybernetickej hrozby | vyplniť
Minimálny počet používateľov | 3 | vyplniť
Integrácia so SIEM | Nutná | vyplniť
Manažment Add-on | Áno | vyplniť
Podpora | Min. 2 roky, zahŕňa min. dostupnosť funkčných a bezpečnostných aktualizácií výrobcu, jednotný kontakt pre nahlasovanie servisných incidentov, prístup k expertíze výrobcu za účelom riešenia komplexných problémov min. počas 8 hodín v pracovných dňoch, online prístup do elektronickej databázy riešení problémov | vyplniť
Položka č. 17 |  | Uchádzačom ponúkané riešenie
Parameter | Hodnota | Pri všetkých nižšie uvedených požiadavkách je potrebné opísať vlastnosti ponúkaného komponentu alebo uviesť konkrétnu hodnotu parametra ponúkaného komponentu | Výrobca a model uchádzačom ponúkaného komponentu | Kódové označenie typu a variantu (PartNumber ak existuje) | Záručná doba na komponent v mesiacoch
Názov | Bezpečnostný monitoring sieťovej prevádzky |  | uviesť názov všetkých softvérových komponentov (vrátane ich množstva), ktoré sú súčasťou ponuky uchádzača a ktorými uchádzač preukazuje splnenie stanovených požiadaviek | vyplniť | vyplniť
Popis | Monitorovanie dátových tokov pomocou exportu Netflow/IPFIX informácií zo sieťových zariadení, resp. v určitých bodoch siete v zrkadlení prevádzky vybraných portov na zariadenia implementovaného riešenia | vyplniť
Výstupy | detailné informácie a rozšírená viditeľnosť do sieťovej prevádzky v reálnom čase z pohľadu NPMD (Network Performance Monitoring & Diagnostic) na základe toho kto s kým, kedy, ako dlho a ako často, akým komunikačným protokolom a s akým objemom dát komunikuje v sieti | vyplniť
Funkcionalita | detekcia anomálií sieťovej prevádzky - NBAD (Network Behavior Anomaly Detection) v reálnom čase, detekcia pokročilých útokov a bezpečnostných hrozieb vo vnútri jednotlivých sietí (napr. skenovanie portov, slovníkové útoky, útoky odopretia služieb (DoS, DDoS), útoky na sieťové protokoly SSH, RDP, Telnet, DNS, DHCP, SMTP, úniky dát, ransomware) | vyplniť
full packet capture and recording | Áno | vyplniť
Integrácia so SIEM | Áno, filtrované informácie priamo do SIEMu | vyplniť
modul pre monitorovanie dátových tokov | minimálne 4x 10GbE | vyplniť
počet modulov pre monitorovanie dátových tokov | minimálne 4 | vyplniť
kapacita uchovávania dát | minimálne 12TB | vyplniť
Podpora | Min. 2 roky, zahŕňa min. dostupnosť funkčných a bezpečnostných aktualizácií výrobcu, jednotný kontakt pre nahlasovanie servisných incidentov, prístup k expertíze výrobcu za účelom riešenia komplexných problémov min. počas 8 hodín v pracovných dňoch, online prístup do elektronickej databázy riešení problémov | vyplniť
Položka č. 18 |  | Uchádzačom ponúkané riešenie
Parameter | Hodnota | Pri všetkých nižšie uvedených požiadavkách je potrebné opísať vlastnosti ponúkaného komponentu alebo uviesť konkrétnu hodnotu parametra ponúkaného komponentu | Výrobca a model uchádzačom ponúkaného komponentu | Kódové označenie typu a variantu (PartNumber ak existuje) | Záručná doba na komponent v mesiacoch
Názov | Systém na monitoring a ochranu pred únikom citlivých informácii (DLP) |  | uviesť názov všetkých softvérových komponentov (vrátane ich množstva), ktoré sú súčasťou ponuky uchádzača a ktorými uchádzač preukazuje splnenie stanovených požiadaviek | vyplniť | vyplniť
Architektúra | Modulárna s podporou analýzy na koncových zariadeniach, sieťovej prevádzky a úložiskách | vyplniť
Úroveň zabezpečenia | min. TLS spojenie medzi jednotlivými komponentami, databáza incidentov, politík a bezpečnostných pravidiel chránené šifrovaním, možnosť PKI | vyplniť
Šifrovanie na koncových zariadeniach | Nutné - Údaje o incidentoch, prípadne údaje, ktoré porušujú politiky | vyplniť
Webové rozhranie | Centralizované s prehľadom politík a incidentov | vyplniť
Rôzne metódy na detekciu | Nutné | vyplniť
Detegovanie obsahu | Založené na aktuálnom informačnom obsahu | vyplniť
Požadované vlastnosti | analýza údajov na všetkých úrovniach (endpointy, network, úložiská) na rôznych koncových rozhraniach (lokálne disky, CD/DVD disky, vymeniteľne a prenosné úložiská, kontajnery na zdieľanie súborov na sieti, Windows clipboard (z dôvodu potreby monitorovania existujúceho prostredia verejného obstarávateľa v operačnom systéme Windows), tlačiarne a faxy a súbory aplikácií, email, web), podpora hĺbkovej analýzy - napríklad aj v komprimovaných súboroch, identifikácia citlivých údajov alebo ich časti aj v prípade, ak boli skopírované do iných dokumentov, emailov alebo v iných formátoch | vyplniť
Definovanie pravidiel | Výber akcií pre automatické akcie – incidenty | vyplniť
Eskalácie incidentov | Nutné | vyplniť
Reporty | Predvolené a možnosť vytvoriť si vlastné | vyplniť
Počet používateľov, pre ktorý je komponent aktívny a plní svoju funkciu | minimálne 2000 | vyplniť
Počet zariadení, pre ktorý je komponent aktívny a plní svoju funkciu | minimálne 3000 | vyplniť
Podpora | Min. 2 roky, zahŕňa min. dostupnosť funkčných a bezpečnostných aktualizácií výrobcu, jednotný kontakt pre nahlasovanie servisných incidentov, prístup k expertíze výrobcu za účelom riešenia komplexných problémov min. počas 8 hodín v pracovných dňoch, online prístup do elektronickej databázy riešení problémov | vyplniť
Položka č. 19 |  | Uchádzačom ponúkané riešenie
Parameter | Hodnota | Pri všetkých nižšie uvedených požiadavkách je potrebné opísať vlastnosti ponúkaného komponentu alebo uviesť konkrétnu hodnotu parametra ponúkaného komponentu | Výrobca a model uchádzačom ponúkaného komponentu | Kódové označenie typu a variantu (PartNumber ak existuje) | Záručná doba na komponent v mesiacoch
Názov | Centralizovaný manažment zraniteľností vrátane zálohovania |  | uviesť názov všetkých softvérových komponentov (vrátane ich množstva), ktoré sú súčasťou ponuky uchádzača a ktorými uchádzač preukazuje splnenie stanovených požiadaviek | vyplniť | vyplniť
Funkcionalita | manažovanie zraniteľnosti HW a SW pre serverovú infraštruktúru, sieťové prvky a koncové zariadenia | vyplniť
Počet prvkov infraštruktúry, pre ktorý je komponent aktívny a plní svoju funkciu | Min. 3000 | vyplniť
Riešenie musí byť prevádzkované v rámci infraštruktúry verejného obstarávateľa | Áno (on-premises) | vyplniť
Podpora virtualizácie | áno | vyplniť
Počet skenovacích serverov pre efektívnu integráciu v rámci infraštruktúry | Min. 6 | vyplniť
Reporting | Preddefinované reporty, možnosť vytvárania a úpravy reportov | vyplniť
Ďalšie požiadavky na riešenie | automatizované váhovanie nálezov založené na strojovom učení skeneru a následnom vyhodnotení úrovne kritickosti systému; preddefinované politiky a predlohy pre jednoduchú úpravu; centralizovaný kontrolný panel pre komplexný prehľad zistení s možnosťou prispôsobenia; možnosť delegovania správy, rozdeľovanie rolí a ich úpravu podľa potrieb pre jednotlivých používateľov; možnosť plánovania úloh – zostavenia kalendára pravidelných skenov bez nutnosti manuálneho zásahu | vyplniť
Aktualizácia databázy zraniteľností | pravidelná aktualizácia skenovacích serverov a databázy zraniteľností (od výrobcov ponúkaných produktov, iných výrobcov a organizácií zaoberajúcich sa zraniteľnosťami) | vyplniť
Vlastný manažment používateľov | prideľovanie rozličných levelov privilégií pre každého používateľa / administrátora systému samostatne, integrácia s ActiveDirectory | vyplniť
Emaily | Integrácia na interný mailový server alebo schopnosť odosielať emaily zo samotného servera zraniteľností | vyplniť
SIEM integrácia | Nutné | vyplniť
Syslog | Nutné | vyplniť
Podpora | Min. 2 roky, zahŕňa min. dostupnosť funkčných a bezpečnostných aktualizácií výrobcu, jednotný kontakt pre nahlasovanie servisných incidentov, prístup k expertíze výrobcu za účelom riešenia komplexných problémov min. počas 8 hodín v pracovných dňoch, online prístup do elektronickej databázy riešení problémov | vyplniť
Položka č. 20 |  | Uchádzačom ponúkané riešenie
Parameter | Hodnota | Pri všetkých nižšie uvedených požiadavkách je potrebné opísať vlastnosti ponúkaného komponentu alebo uviesť konkrétnu hodnotu parametra ponúkaného komponentu | Výrobca a model uchádzačom ponúkaného komponentu | Kódové označenie typu a variantu (PartNumber ak existuje) | Záručná doba na komponent v mesiacoch
Názov | Centrálny ServiceDesk |  | uviesť názov všetkých softvérových komponentov (vrátane ich množstva), ktoré sú súčasťou ponuky uchádzača a ktorými uchádzač preukazuje splnenie stanovených požiadaviek | vyplniť | vyplniť
Pokrytie procesov | incident management a oblasť riadenia bezpečnostných incidentov | vyplniť
| problem management | vyplniť
| change management | vyplniť
| configuration management | vyplniť
| request management | vyplniť
| service level management | vyplniť
Koncový používateľ | Min. 1800 používateľov s možnosťou nahlasovania | vyplniť
Používateľ - operátor | min. pre 2 operátorov zabezpečujúcich funkciu service desk | vyplniť
Používateľ - riešiteľ | min. pre 20 riešiteľov | vyplniť
Nahlasovanie incidentov | jednotné miesto pre koncových používateľov na nahlasovanie bezpečnostných incidentov (BI), spolu s bežnými incidentami a požiadavkami na služby; ticketovací systém | vyplniť
Prispôsobenie | zohľadniť špecifické nároky pre BI z pohľadu atribútov požiadavky a ich viditeľnosti počas životného cyklu | vyplniť
Reporting | umožniť vytváranie pohľadov resp. operatívnych reportov pre oblasť Service desk-u | vyplniť
Šifrovanie | systém musí umožňovať šifrovanie prenášaných citlivých dát | vyplniť
Podpora mobilných zariadení | umožniť zadávanie požiadaviek a incidentov koncových používateľov prostredníctvom mobilných zariadení postavených na platformách Android a iOS. | vyplniť
Incident management | plne elektronická podpora centralizovaného a formalizovaného spracovania BI riadeným a schváleným postupom určeným vo fáze analýzy a dizajnu riešenia | vyplniť
| efektívne vyhodnotenie bezpečnostných rizík z riešení BI | vyplniť
| evidencia rôznych typov bezpečnostných incidentov | vyplniť
| konfigurovateľné eskalácie pre bezpečnostné incidenty podľa ich závažnosti | vyplniť
| konfigurovateľné riadenie viditeľnosti citlivých informácií obsiahnutých v bezpečnostných incidentoch | vyplniť
| konfigurácia a vizualizácia pracovného postupu (workflow) procesu v grafickom rozhraní administrátorom | vyplniť
| evidencia náhradných a trvalých riešení a ich integrácia do znalostnej databázy | vyplniť
| vyhľadávanie v znalostnej databáze v reálnom čase počas celého životného cyklu incidentu | vyplniť
Problem management | evidencia problémov súvisiacich s poskytovanými službami a infraštruktúrou zabezpečujúcou tieto služby | vyplniť
| prepojenie s ostatnými procesmi (najmä Incident management a Change management) | vyplniť
| prepojenie na Incident management v zmysle naviazania viacerých incidentov (spoločná príčina) na jeden problém záznam | vyplniť
| riadenie práce spojenej s prešetrovaním príčiny problému prostredníctvom vytvárania a riadenia úloh | vyplniť
| vytváranie a riadenie známych chýb (known errors) súvisiacich s problémami | vyplniť
| eskalačné a notifikačné mechanizmy pre podporný personál a manažment | vyplniť
| prepojenie na Change management proces pri odstraňovaní známych chýb | vyplniť
| história resp. sledovanie zmien nad problémami a známymi chybami (problem and known error tracking) | vyplniť
| operatívne pohľady nad problém záznamami pre používateľov | vyplniť
| konfigurácia a vizualizácia pracovného toku (workflow) procesu v grafickom rozhraní administrátorom. | vyplniť
Change management | prepojenie Change management procesu (CHM) na procesy: | vyplniť
| problem management (odstráňovanie známych chýb) | vyplniť
| configuration management (analýza dopadu) | vyplniť
| umožňuje definíciu rôznych schvaľovacích schém (jednoúrovňové, viacúrovňové schvaľovanie) | vyplniť
| umožňuje schvaľovateľom definovať zástupcov na schvaľovanie počas svojej neprítomnosti, prípadne delegovať schvaľovacie oprávnenie dlhodobo | vyplniť
| poskytuje eskalačné a notifikačné mechanizmy | vyplniť
| poskytuje históriu resp. sledovanie modifikácií nad zmenovými záznamami (change tracking) | vyplniť
| umožnuje administrátorovi definovať typy štandarných zmien (change templates) urýchľujúcich proces riadenia zmien | vyplniť
| poskytuje definíciu vlastných operatívnych pohľadov nad zmenami a úlohami súvisiacimi s týmito zmenami | vyplniť
| poskytuje natívnu podporu aktivít procesu CHM | vyplniť
| poskytuje samostatný proces pre riadenie naliehavých (emergency) zmien | vyplniť
| umožňuje konfiguráciu a vizualizáciu pracovného postupu (workflow) v grafickom rozhraní administrátorom | vyplniť
Configuration management | umožňuje evidenciu služieb spolu s ich atribútmi ako vlastník služby, podporné prac. skupiny | vyplniť
| umožňuje evidenciu rôznych typov konfiguračných položiek (CI) v databáze konfiguračného manažmentu (CMDB) - rozsah CMDB | vyplniť
| umožňuje evidenciu rôznych atribútov pre CI v CMDB (hĺbka CMDB) | vyplniť
| poskytuje administrátorovi možnosť definovať rôzne zobrazenia (obrazovky) pre rôzne typy CI | vyplniť
| umožňuje evidenciu väzieb medzi infraštruktúrnymi CI a medzi službami | vyplniť
| umožňuje evidenciu väzieb medzi CI a organizáciou (napr. vlastník, administrátor) | vyplniť
| sleduje (audituje) zmeny dát v CMDB | vyplniť
| umožňuje administrátorovi jednoduchú zmenu konfigurácie a štruktúry CMDB | vyplniť
Request Management | umožňuje vytváranie rôznych modelov pre riešenie štandardizovaných typov požiadaviek (napr. príchod/odchod zamestnanca, pridelenie výpočtovej techniky) | vyplniť
| umožňuje vizualizáciu pracovného postupu (workflow) pre jednotlivé typy požiadaviek s prvkami automatizácie (generovanie úloh, zasielanie notifikácií) | vyplniť
| umožňuje oddelenie prístupu k nahlasovaniu rôznych kategórií požiadaviek na služby na základe príslušnosti používateľa k organizačnej jednotke (diferencovaný katalóg služieb na základe organizačnej štruktúry) | vyplniť
| umožňuje automatické pridelenie riešiteľskej skupiny na základe kategórie požiadavky | vyplniť
| umožňuje automatizáciu prideľovania úloh podľa daného procesného postupu (workflow) | vyplniť
| poskytuje možnosť automatizovaného plnenia požiadavky s možnosťou call procedures (volania vlastných procedúr - napr. automatické vytvorenie účtu po schválení požiadavky) | vyplniť
| umožňuje zasielanie dotazníka pre zachytenie spokojnosti/nespokojnosti s riešením štandardizovanej požiadavky | vyplniť
| umožňuje konfiguráciu a vizualizáciu pracovného postupu (workflow) v grafickom rozhraní administrátorom | vyplniť
Service level management | umožňuje evidenciu a vyhodnocovanie rôznych typov zmlúv (SLA, OLA, UC) | vyplniť
| umožňuje definovať, merať a vyhodnocovať rôzne typy SLA parametrov (napr. doba reakcie, doba akceptovania, doba vyriešenia) | vyplniť
| umožňuje meranie a vyhodnocovanie dostupnosti služieb a ich komponentov so zohľadnením modelu služby | vyplniť
| umožňuje merať a vyhodnocovať viac zmlúv na jednom zázname incidentu (SLA, OLA, UC) | vyplniť
| umožňuje evidenciu a vyhodnocovanie SLA parametrov v rámci rôznych prevádzkových časov služieb (napr. 24x7, 8x5) | vyplniť
| umožňuje pozastavenie plynutia času v jednotlivých SLA cieľoch | vyplniť
| sleduje plnenie SLA cieľov na jednotlivých záznamoch (požiadavky/incident/zmena) | vyplniť
| umožňuje vytváranie vlastných typov SLA cieľov | vyplniť
| zasiela rôzne typy notifikácií a eskalácií o blížiacom sa konci platnosti SLA | vyplniť
| vyhodnocuje celkové mesačné plnenie SLA cieľov so základným reportingom plnenia SLA cieľov priamo v nástroji | vyplniť
Integrácia s AD v rozsahu | Pravidelný import informácií o používateľoch | vyplniť
| Autentifikácia používateľov | vyplniť
Integrácia s monitoringom prevádzkových incidentov v rozsahu | Automatické a manuálne zakladanie incidentov na základe udalostí v monitoringu | vyplniť
Integrácia s manažmentom bezpečnostných informácií a udalostí – SIEM v rozsahu | Automatické zakladanie bezpečnostných incidentov | vyplniť
Reporting | Riešenie musí poskytovať v rámci svojho prostredia t.j. bez externého nástroja minimálne nasledujúce podmienky:
| • riadenie prístupu k reportom postavené na báze operátora, procesnej roly a voľne definovateľných virtuálnych skupín používateľov | vyplniť
| • vytváranie rozdielnych typov dynamických reportov ako grafy, dvojrozmerné kontingenčné tabuľky (pivot table), jednoduché zoznamy | vyplniť
• možnosť vytvárania dashboard-ov s nasledujúcimi funkcionalitami:
| - spájanie viacerých reportov do jedného celku | vyplniť
| - drill down – možnosť prechodu z grafického pohľadu na zoznam detailov príslušných k danému elementu grafu | vyplniť
| • Reporting riešenie musí poskytovať možnosť exportu reportov a dashboard-ov do formátu pdf a MS excel | vyplniť
| • musí poskytovať možnosť automatizovanej a konfigurovateľnej distribúcie reportov cez e-mail | vyplniť
• z pohľadu správy reportov a dashboard-ov umožňovať prístup a správu na báze nasledujúcich rolí:
| Bežný používateľ - právo reporty prehliadať (nie editovať) | vyplniť
| Návrhár - právo reporty vytvárať a vlastné editovať | vyplniť
| Správca - reporty vytvárať aj editovať a prideľovať oprávnenia | vyplniť
Podpora | Min. 2 roky, zahŕňa min. dostupnosť funkčných a bezpečnostných aktualizácií výrobcu, jednotný kontakt pre nahlasovanie servisných incidentov, prístup k expertíze výrobcu za účelom riešenia komplexných problémov min. počas 8 hodín v pracovných dňoch, online prístup do elektronickej databázy riešení problémov | vyplniť
Položka č. 21 |  | Uchádzačom ponúkané riešenie
Parameter | Hodnota | Pri všetkých nižšie uvedených požiadavkách je potrebné opísať vlastnosti ponúkaného komponentu alebo uviesť konkrétnu hodnotu parametra ponúkaného komponentu | Výrobca a model uchádzačom ponúkaného komponentu | Kódové označenie typu a variantu (PartNumber ak existuje) | Záručná doba na komponent v mesiacoch
Názov | Sieťový Hardware Security Module (HSM) |  | vyplniť | vyplniť | vyplniť
Požadované vlastnosti | Generovanie symetrických a asymetrických kryptografických kľúčov | vyplniť
| Poskytnutie fyzickej a logickej ochrany kryptografických kľúčov | vyplniť
| Záloha a obnova kryptografických kľúčov | vyplniť
| Certifkácia FIPS-140-2 Level3 alebo ekvivalent, | vyplniť
| Certifkácia EIDAS CC EAL4+ (AVA_VAN.5 and ALC_FLR.2) - Protection Profile 419221-5 | vyplniť
| Podporované kryptografické algoritmy - symetrické šifrovanie: AES, DES, Triple DES, ARIA, SEED, RC2, RC4, RC5, CAST | vyplniť
| Podporované kryptografické algoritmy - asymetrické šifrovanie: RSA, DSA, Diffie-Hellman, Eliptické krivky | vyplniť
| Podporované kryptografické algoritmy - hash funkcie: SHA2 (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512)" , SM3 | vyplniť
| Cryptography (ECDSA, ECDH, Ed25519, ECIES) s mennými, užívateľom definovanými a Brainpool krivkami, KCDSA | vyplniť
| minimálne 1000 RSA2048 podpisových operácií za sekundu | vyplniť
| podpora clusterovania pre vysokú dostupnosť a load-balancing | vyplniť
| min. 5 logických partícií | vyplniť
| min. 4 Gigabit Ethernet porty s možnosťou spájania do zväzkov s podporou IPv4 and IPv6 | vyplniť
| dual power suply | vyplniť
| podporované rozhrania: PKCS#11, Java (JCA/JCE), Microsoft CAPI a CNG, OpenSSL | vyplniť
| podpora rôznych autentifikačných mechanizmov pre administráciu: Password and Multi-Factor (PED) s oddelenou PED klávesnicou a USB tokenmi | vyplniť
| REST API na integráciu do komplexných riešení, SNMP, Syslog | vyplniť
ochrana proti pokusom o vniknutie | Áno | vyplniť
Podpora | Min. 2 roky, zahŕňa min. dostupnosť ovládačov a aktualizácií firmware výrobcu, jednotný kontakt pre nahlasovanie servisných incidentov, prístup k expertíze výrobcu za účelom riešenia komplexných problémov min. počas 8 hodín v pracovných dňoch, online prístup do elektronickej databázy riešení problémov | vyplniť
Položka č. 22 |  | Uchádzačom ponúkané riešenie
Parameter | Hodnota | Pri všetkých nižšie uvedených požiadavkách je potrebné opísať vlastnosti ponúkaného komponentu alebo uviesť konkrétnu hodnotu parametra ponúkaného komponentu | Výrobca a model uchádzačom ponúkaného komponentu | Kódové označenie typu a variantu (PartNumber ak existuje) | Záručná doba na komponent v mesiacoch
Názov | Riešenie pre zvýšenie bezpečnostného povedomia zamestnancov verejného obstarávateľa |  | uviesť názov všetkých softvérových komponentov (vrátane ich množstva), ktoré sú súčasťou ponuky uchádzača a ktorými uchádzač preukazuje splnenie stanovených požiadaviek | vyplniť | vyplniť
Forma | e-learningové riešenie (on demand) | vyplniť
Počet používateľov | min. 2000 | vyplniť
Spôsob prístupu | Požaduje sa prístup prostredníctvom webového prehliadača | vyplniť
Spôsob poskytovania e-learningovej služby | Požaduje sa poskytovanie služby prostredníctvom zabezpečeného cloudu, pričom na strane verejného obstarávateľa nesmú vzniknúť dodatočné náklady | vyplniť
Vyhodnocovanie priebehu školení | Požaduje sa možnosť priebežného vyhodnocovania školení pre určitú osobu/ osoby na strane verejného obstarávateľa | vyplniť
Požadované funkcionality riešenia | Tvorba reportov o priebehu školení; prispôsobenie obsahu školení min. v rozsahu 10% celkového obsahu školení podľa požiadaviek verejného obstarávateľa; riešenie musí podporovať overenie vedomostí prostredníctvom vykonania záverečného testu a reporting o pridelených, začatých a ukončených testoch vrátane úspešnosti a to aj opakovane, musí umožniť prerušenie, alebo zopakovanie e-learningu | vyplniť
Požadované oblasti riešenia | Ochrana osobných údajov, Kybernetická bezpečnosť na dvoch úrovniach - napr. začiatočník (obsahom e-learningu sú základy bezpečnosti pre koncových používateľov) a pokročilý | vyplniť
Jazyková mutácia | Požaduje sa slovenský jazyk | vyplniť
Podpora | Min. 2 roky, zahŕňa min. aplikovanie funkčných a bezpečnostných aktualizácií, jednotný kontakt pre nahlasovanie servisných incidentov, min. počas 8 hodín v pracovných dňoch | vyplniť