## Chladič V-100
Tabuľka E.4 (STN EN 14825:2018) / (EÚ) 2015/1095
List s technickými údajmi pre procesné / priemyselné chladiče
Pozícia: V-100
Kontaktné / identifikačné údaje :
Názov:
Výrobca:
Typ:
Typ kondenzátora |  | vodou chladený
Položka | Symbol | Hodnota |  | Jednotka
Prevádzková teplota | T | -8 °C | -13 °C | °C
Koeficient sezónnej energetickej účinnosti | SEPR |  |  | -
Ročná spotreba elektrickej energie | Q |  |  | kWh/a
Parametre pri plnom zaťažení a referenčná teplota okolia (bod A) – 100%
Kondenzátor – Teplota vstup / výstup vody (soľanky) | Tci / Tco | +30 °C / +35 °C | +30 °C / +35 °C | °C
Prietok chladiaceho média | Qc |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpc |  |  | kPa
Výparník - Teplota výstup / vstup vody (soľanky) | Teo / Tei | -8 °C / -2 °C | -13 °C / -9 °C | °C
Prietok chladeného média | Qe |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpe |  |  | kPa
Menovitý chladiaci výkon | PA |  |  | kW
Menovitý príkon | DA |  |  | kW
Menovitý EER | EERA |  |  | -
Parametre v hodnotiacom bode B - 93%
Kondenzátor – Teplota vstup / výstup vody (soľanky) | Tci / Tco | +23 °C / +28 °C | +23 °C / +28 °C | °C
Prietok chladiaceho média | Qc |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpc |  |  | kPa
Výparník - Teplota výstup / vstup vody (soľanky) | Teo / Tei | -8 °C / -2 °C | -13 °C / -9 °C | °C
Prietok chladeného média | Qe |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpe |  |  | kPa
Deklarovaný chladiaci výkon | PB |  |  | kW
Deklarovaný príkon | DB |  |  | kW
Deklarovaný EER | EERB |  |  | -
Parametre v hodnotiacom bode C – 87%
Kondenzátor – Teplota vstup / výstup vody (soľanky) | Tci / Tco | +16 °C / +21 °C | +16 °C / +21 °C | °C
Prietok chladiaceho média | Qc |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpc |  |  | kPa
Výparník - Teplota výstup / vstup vody (soľanky) | Teo / Tei | -8 °C / -2 °C | -13 °C / -9 °C | °C
Prietok chladeného média | Qe |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpe |  |  | kPa
Deklarovaný chladiaci výkon | PC |  |  | kW
Deklarovaný príkon | DC |  |  | kW
Deklarovaný EER | EERC |  |  | -
Parametre v hodnotiacom bode D – 80%
Kondenzátor – Teplota vstup / výstup vody (soľanky) | Tci / Tco | +9 °C / +14 °C | +9 °C / +14 °C | °C
Prietok chladiaceho média | Qc |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpc |  |  | kPa
Výparník - Teplota výstup / vstup vody (soľanky) | Teo / Tei | -8 °C / -2 °C | -13 °C / -9 °C | °C
Prietok chladeného média | Qe |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpe |  |  | kPa
Deklarovaný chladiaci výkon | PD |  |  | kW
Deklarovaný príkon | DD |  |  | kW
Deklarovaný EER | EERD |  |  | -
Regulácia výkonu |  | plynula / skoková / vyp-zap
Súčiniteľ straty účinnosti pre jednotky s pevným a nastaviteľným výkonom(*) | Cc
(*) Ak Cc nie je určený meraním, predvolená hodnota súčiniteľa straty účinnosti je Cc = 0,9. Ak sa zvolí predvolená hodnota Cc, nevyžadujú sa výsledky z cyklických testov. Inak sa vyžaduje hodnota testu cyklovania pri chladení.
Zhotoviteľ / Výrobca | Pečiatka

## Chladič V-200
Tabuľka E.4 (STN EN 14825:2018) / (EÚ) 2015/1095
List s technickými údajmi pre procesné / priemyselné chladiče
Pozícia: V-200
Kontaktné / identifikačné údaje :
Názov:
Výrobca:
Typ:
Typ kondenzátora |  | vodou chladený
Položka | Symbol | Hodnota |  | Jednotka
Prevádzková teplota | T | -8 °C | -13 °C | °C
Koeficient sezónnej energetickej účinnosti | SEPR |  |  | -
Ročná spotreba elektrickej energie | Q |  |  | kWh/a
Parametre pri plnom zaťažení a referenčná teplota okolia (bod A) – 100%
Kondenzátor – Teplota vstup / výstup vody (soľanky) | Tci / Tco | +30 °C / +35 °C | +30 °C / +35 °C | °C
Prietok chladiaceho média | Qc |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpc |  |  | kPa
Výparník - Teplota výstup / vstup vody (soľanky) | Teo / Tei | -8 °C / -2 °C | -13 °C / -9 °C | °C
Prietok chladeného média | Qe |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpe |  |  | kPa
Menovitý chladiaci výkon | PA |  |  | kW
Menovitý príkon | DA |  |  | kW
Menovitý EER | EERA |  |  | -
Parametre v hodnotiacom bode B - 93%
Kondenzátor – Teplota vstup / výstup vody (soľanky) | Tci / Tco | +23 °C / +28 °C | +23 °C / +28 °C | °C
Prietok chladiaceho média | Qc |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpc |  |  | kPa
Výparník - Teplota výstup / vstup vody (soľanky) | Teo / Tei | -8 °C / -2 °C | -13 °C / -9 °C | °C
Prietok chladeného média | Qe |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpe |  |  | kPa
Deklarovaný chladiaci výkon | PB |  |  | kW
Deklarovaný príkon | DB |  |  | kW
Deklarovaný EER | EERB |  |  | -
Parametre v hodnotiacom bode C – 87%
Kondenzátor – Teplota vstup / výstup vody (soľanky) | Tci / Tco | +16 °C / +21 °C | +16 °C / +21 °C | °C
Prietok chladiaceho média | Qc |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpc |  |  | kPa
Výparník - Teplota výstup / vstup vody (soľanky) | Teo / Tei | -8 °C / -2 °C | -13 °C / -9 °C | °C
Prietok chladeného média | Qe |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpe |  |  | kPa
Deklarovaný chladiaci výkon | PC |  |  | kW
Deklarovaný príkon | DC |  |  | kW
Deklarovaný EER | EERC |  |  | -
Parametre v hodnotiacom bode D – 80%
Kondenzátor – Teplota vstup / výstup vody (soľanky) | Tci / Tco | +9 °C / +14 °C | +9 °C / +14 °C | °C
Prietok chladiaceho média | Qc |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpc |  |  | kPa
Výparník - Teplota výstup / vstup vody (soľanky) | Teo / Tei | -8 °C / -2 °C | -13 °C / -9 °C | °C
Prietok chladeného média | Qe |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpe |  |  | kPa
Deklarovaný chladiaci výkon | PD |  |  | kW
Deklarovaný príkon | DD |  |  | kW
Deklarovaný EER | EERD |  |  | -
Regulácia výkonu |  | plynula / skoková / vyp-zap
Súčiniteľ straty účinnosti pre jednotky s pevným a nastaviteľným výkonom(*) | Cc
(*) Ak Cc nie je určený meraním, predvolená hodnota súčiniteľa straty účinnosti je Cc = 0,9. Ak sa zvolí predvolená hodnota Cc, nevyžadujú sa výsledky z cyklických testov. Inak sa vyžaduje hodnota testu cyklovania pri chladení.
Zhotoviteľ / Výrobca | Pečiatka

## Chladič V-300
Tabuľka E.4 (STN EN 14825:2018) / (EÚ) 2015/1095
List s technickými údajmi pre procesné / priemyselné chladiče
Pozícia: V-300
Kontaktné / identifikačné údaje :
Názov:
Výrobca:
Typ:
Typ kondenzátora |  | vodou chladený
Položka | Symbol | Hodnota |  | Jednotka
Prevádzková teplota | T | -8 °C | -13 °C | °C
Koeficient sezónnej energetickej účinnosti | SEPR |  |  | -
Ročná spotreba elektrickej energie | Q |  |  | kWh/a
Parametre pri plnom zaťažení a referenčná teplota okolia (bod A) – 100%
Kondenzátor – Teplota vstup / výstup vody (soľanky) | Tci / Tco | +30 °C / +35 °C | +30 °C / +35 °C | °C
Prietok chladiaceho média | Qc |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpc |  |  | kPa
Výparník - Teplota výstup / vstup vody (soľanky) | Teo / Tei | -8 °C / -2 °C | -13 °C / -9 °C | °C
Prietok chladeného média | Qe |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpe |  |  | kPa
Menovitý chladiaci výkon | PA |  |  | kW
Menovitý príkon | DA |  |  | kW
Menovitý EER | EERA |  |  | -
Parametre v hodnotiacom bode B - 93%
Kondenzátor – Teplota vstup / výstup vody (soľanky) | Tci / Tco | +23 °C / +28 °C | +23 °C / +28 °C | °C
Prietok chladiaceho média | Qc |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpc |  |  | kPa
Výparník - Teplota výstup / vstup vody (soľanky) | Teo / Tei | -8 °C / -2 °C | -13 °C / -9 °C | °C
Prietok chladeného média | Qe |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpe |  |  | kPa
Deklarovaný chladiaci výkon | PB |  |  | kW
Deklarovaný príkon | DB |  |  | kW
Deklarovaný EER | EERB |  |  | -
Parametre v hodnotiacom bode C – 87%
Kondenzátor – Teplota vstup / výstup vody (soľanky) | Tci / Tco | +16 °C / +21 °C | +16 °C / +21 °C | °C
Prietok chladiaceho média | Qc |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpc |  |  | kPa
Výparník - Teplota výstup / vstup vody (soľanky) | Teo / Tei | -8 °C / -2 °C | -13 °C / -9 °C | °C
Prietok chladeného média | Qe |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpe |  |  | kPa
Deklarovaný chladiaci výkon | PC |  |  | kW
Deklarovaný príkon | DC |  |  | kW
Deklarovaný EER | EERC |  |  | -
Parametre v hodnotiacom bode D – 80%
Kondenzátor – Teplota vstup / výstup vody (soľanky) | Tci / Tco | +9 °C / +14 °C | +9 °C / +14 °C | °C
Prietok chladiaceho média | Qc |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpc |  |  | kPa
Výparník - Teplota výstup / vstup vody (soľanky) | Teo / Tei | -8 °C / -2 °C | -13 °C / -9 °C | °C
Prietok chladeného média | Qe |  |  | m3/h
Tlaková strata na výmeníku – kondenzátora | Δpe |  |  | kPa
Deklarovaný chladiaci výkon | PD |  |  | kW
Deklarovaný príkon | DD |  |  | kW
Deklarovaný EER | EERD |  |  | -
Regulácia výkonu |  | plynula / skoková / vyp-zap
Súčiniteľ straty účinnosti pre jednotky s pevným a nastaviteľným výkonom(*) | Cc
(*) Ak Cc nie je určený meraním, predvolená hodnota súčiniteľa straty účinnosti je Cc = 0,9. Ak sa zvolí predvolená hodnota Cc, nevyžadujú sa výsledky z cyklických testov. Inak sa vyžaduje hodnota testu cyklovania pri chladení.
Zhotoviteľ / Výrobca | Pečiatka