## SUMA
Spracovateľ: |  | Ing. Stanislav Gálik
Dátum: |  | 31.11.2019
Názov akcie: |  | Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia
Mestský zimný štadión, Spartakovská 1/B, 917 01 Trnava
Investor: |  | Správa kulturných a športových zariadení mesta Trnava
Generálny projektant: |  | MEVICO s.r.o.; Gorkého 14; 902 01 Pezinok
1. | RH1-3 | Rekonštrukcia rozvodne NN - RH pole 1-3 | 0
2. | RS1 | Rekonštrukcia elektroinštalácie strojovne chladu | 0
SUMA bez DPH
DPH
Celkové náklady:

## RH1-3
Por. | Polož. | Výrobca | Typ | Popis | Mer. | Počet | Cena | Montáž | Cena | Montáž
č. |  | Dodávateľ |  |  | jedn. | jedn. | jedn. | jed. | dodávky/služby | celkom
1. Riadaci systém a príslušenstvo:
2. Technológia:
3. Rozvádzač - výbava:
3.1 | D+M |  |  | Rozvádzač RH1-3 - výbava podľa projektovej dokumentácie | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.2 | D+M |  |  | Rozvádzač RS1 - výbava podľa projektovej dokumentácie | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.3 | M |  |  | Demontáž a likvidácia jestvujúcich zariadení elektro a MAR | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
4. Neobsadené
5. Káblové rozvody a trasy:
5.1 | D+M |  | 1-CYKY 3x185+90 | Instalačný kábel | m | 140 |  |  | 0 | 0
5.2 | D+M |  | CYKY 3x35+25 | Instalačný kábel | m | 100 |  |  | 0 | 0
5.3 | D+M |  | CYKY-J 4x16 | Instalačný kábel | m | 150 |  |  | 0 | 0
5.4 | D+M |  | CYKY-J 4x10 | Instalačný kábel | m | 150 |  |  | 0 | 0
5.5 | D+M |  | CYKY-J 4x6 | Instalačný kábel | m | 250 |  |  | 0 | 0
5.6 | D+M |  | CYKY-J 4x4 | Instalačný kábel | m | 100 |  |  | 0 | 0
5.7 | D+M |  | H075-K 1x70 | Instalačný kábel | m | 130 |  |  | 0 | 0
5.8 | D+M |  | H075-K 1x25 | Instalačný kábel | m | 100 |  |  | 0 | 0
5.9 | D+M |  | H075-K 1x16 | Instalačný kábel | m | 150 |  |  | 0 | 0
5.10 | D+M |  | H075-K 1x10 | Instalačný kábel | m | 200 |  |  | 0 | 0
5.11 | D+M |  | H075-K 1x6 | Instalačný kábel | m | 125 |  |  | 0 | 0
5.12 | D+M |  | N2XH-J 4x4 | Instalačný kábel | m | 60 |  |  | 0 | 0
5.13 | D+M |  | SCAME632.312W | Zásuvková skrinka vybavená istením a chráničom | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5.14 | D+M |  |  | kovové konštrukcie | kg | 15 |  |  | 0 | 0
5.15 | D+M |  |  | žlab MARS s príslušenstvom 100 x 500 | m | 10 |  |  | 0 | 0
5.16 | D+M |  |  | žlab MARS s príslušenstvom 50 x 125 | m | 10 |  |  | 0 | 0
5.17 | D+M |  |  | trubka ohybná d=20mm | m | 50 |  |  | 0 | 0
5.18 | D+M |  |  | ekvipotenciálna svorka BERNERD | ks | 5 |  |  | 0 | 0
5.19 | D+M |  |  | Ekvipotenciálna svorkovnica | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5.20 | M |  |  | Demontáž a likvidácia jestvujúcich zariadení elektro a MAR | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5.21 | D |  |  | Montážny materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
6. Ostatné práce - inžinierská činnosť:
6.1 | M | SIEMENS alebo ekvivalent |  | Software - konfigurácia a oživenie riadenia na podcentrále | kpl | 1 |  |  |  | 0
6.2 | M | SIEMENS alebo ekvivalent |  | Software - konfigurácia a oživenie komunikácie dispečing | kpl | 1 |  |  |  | 0
6.3 | M | SIEMENS alebo ekvivalent |  | Oživenie a kompletácia | kpl | 1 |  |  |  | 0
Rekapitulácia
|  |  |  | 1. Neobsadené | kpl | 1
|  |  |  | 2. Neobsadené | kpl | 1
|  |  |  | 3. Rozvádzač - výbava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4. Neobsadené
|  |  |  | 5. Káblové rozvody a trasy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 6. Neobsadené | kpl | 1
|  |  |  | 8. Podružný materiál | % | 3 | 0 |  | 0
|  |  |  | 9. PPV (percento podružných výkonov) | % | 2.5 | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | CELKOM | 0
bez DPH

## RS1
Por. | Polož. | Výrobca | Typ | Popis | Mer. | Počet | Cena | Montáž | Cena | Montáž
č. |  | Dodávateľ |  |  | jedn. | jedn. | jedn. | jed. | dodávky/služby | celkom
1. Riadaci systém a príslušenstvo:
2. Technológia:
2.1 | D+M |  |  | Spínač tlačítkový na povrch | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2.2 | D+M |  |  | Spínač radenie 1, na povrch | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2.3 | D+M |  |  | Svietidlo vonkajšie IP65 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
2.4 | D+M |  |  | Núdzové svietidlo | ks | 5 |  |  | 0 | 0
2.5 | D+M |  |  | Svietidlo s pohybovám čidlom | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.6 | D+M |  |  | Dvojzásuvka 230V, na povrch | ks | 8 |  |  | 0 | 0
2.7 | [8 empty] | 0 | 0
2.8 | [8 empty] | 0 | 0
2.9 | M |  |  | Demontáž a likvidácia jestvujúcich zariadení elektro a MAR | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
3. Rozvádzač - výbava:
3.1 | D+M |  |  | Rozvádzač RH1-3 - výbava podľa projektovej dokumentácie | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.2 | D+M |  |  | Rozvádzač RS1 - výbava podľa projektovej dokumentácie | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.3 | M |  |  | Demontáž a likvidácia jestvujúcich zariadení elektro a MAR | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
4. Neobsadené
5. Káblové rozvody a trasy:
5.1 | D+M |  | CYKY-O 2x1,5 | Instalačný kábel | m | 25 |  |  | 0 | 0
5.2 | D+M |  | N2XH-J 3x1,5 | Instalačný kábel | m | 200 |  |  | 0 | 0
5.3 | D+M |  | CYKY-J 3x1,5 | Instalačný kábel | m | 100 |  |  | 0 | 0
5.4 | D+M |  | CYKY-J 3x2,5 | Instalačný kábel | m | 100 |  |  | 0 | 0
5.5 | [8 empty] | 0 | 0
5.6 | D+M |  |  | kovové konštrukcie | kg | 15 |  |  | 0 | 0
5.7 | D+M |  |  | trubka ohybná d=20mm | m | 150 |  |  | 0 | 0
5.8 | D+M |  |  | Ekvipotenciálna svorkovnica | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5.9 | M |  |  | Demontáž a likvidácia jestvujúcich zariadení elektro a MAR | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5.10 | D |  |  | Montážny materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
6. Ostatné práce - inžinierská činnosť:
6.1 | M | SIEMENS alebo ekvivalent |  | Software - konfigurácia a oživenie riadenia na podcentrále | kpl | 1 |  |  |  | 0
6.2 | M | SIEMENS alebo ekvivalent |  | Software - konfigurácia a oživenie komunikácie dispečing | kpl | 1 |  |  |  | 0
6.3 | M | SIEMENS alebo ekvivalent |  | Oživenie a kompletácia | kpl | 1 |  |  |  | 0
Rekapitulácia
|  |  |  | 1. Neobsadené | kpl | 1
|  |  |  | 2. Technológia | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 3. Rozvádzač - výbava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4. Neobsadené
|  |  |  | 5. Káblové rozvody a trasy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 6. Neobsadené | kpl | 1
|  |  |  | 8. Podružný materiál | % | 3 | 0 |  | 0
|  |  |  | 9. PPV (percento podružných výkonov) | % | 2.5 | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | CELKOM | 0
bez DPH