OBSAH

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE............................................................................................................	1

2. PÔDORYS 1.PP - UMIESTNENIE SOND..................................................................................	2

3. PÔDORYS 1.NP - UMIESTNENIE SOND..................................................................................	3

4. PÔDORYS 2.NP - UMIESTNENIE SOND..................................................................................	4

5. PÔDORYS 3.NP - UMIESTNENIE SOND..................................................................................	5

6. PÔDORYS 4.NP - UMIESTNENIE SOND..................................................................................	6

7. PÔDORYS 5.NP - UMIESTNENIE SOND..................................................................................	7

8. PÔDORYS STRECHY - UMIESTNENIE SOND.........................................................................	8

9. FOTODOKUMENTÁCIA.............................................................................................................	9

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby:	Skutkové zameranie a stavebnotechnické posúdenie objektu na ulici Nám. Slobody č.29

Miesto stavby:	Námestie slobody 2919/29, 811 06 Bratislava

Okres:	Bratislava I

Obec:	Bratislava - Staré Mesto

Kraj:				Bratislavský kraj

Ulica:	Námestie slobody č.29

Katastrálne územie:	Staré Mesto

Č. súpisné:	2919

Č. listu vlastníctva:		2949

Druh stavby:	Nebytová budova

Výmera v m2 podľa LV:	7760/2 – 199m2, 7760/3 – 24m2

Číslo parcely:	7760/2, 7760/3

NAVRHOVATEĽ

Objednávateľ:	Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

V zastúpení:	Mgr. Zuzana Dlugošová, predsedníčka

SPRACOVATEĽ

Zhotoviteľ:	Ing. Tomáš Horák

Sídlo:	Hlavná 113/111, 919 21  Zeleneč

E-mail:	tomas.horak.tt@gmail.com

Mobil:	+421 944 062 556

Projektant:	Ing. Tomáš Horák, Ing. arch. Juraj Stieranka

- PÔDORYS 1.PP - UMIESTNENIE SOND

Schéma

- PÔDORYS 1.NP - UMIESTNENIE SOND

Schéma

- PÔDORYS 2.NP - UMIESTNENIE SOND

Schéma

- PÔDORYS 3.NP - UMIESTNENIE SOND

Schéma

- PÔDORYS 4.NP - UMIESTNENIE SOND

Schéma

- PÔDORYS 5.NP - UMIESTNENIE SOND

Schéma

- PÔDORYS STRECHY - UMIESTNENIE SOND

Schéma

- FOTODOKUMENTÁCIA

Obrázok č.1 - Sonda č.01 - Materiál obvodovej steny v 1.PP je zo železobetónu (miestnosť 0.03)

Obrázok č.2 - Sonda č.02 - Materiál obvodovej steny v 1.PP je zo železobetónu (miestnosť 0.03)

Obrázok č.3 - Sonda č.03 - Materiál steny výťahovej šachty v 1.PP je zo železobetónu

(miestnosť 0.03)

Obrázok č.4 - Sonda č.04 - Materiál steny výťahovej šachty v 1.PP je zo železobetónu

(miestnosť 0.03)

Obrázok č.5 - Sonda č.05 - Materiál vnútorných priečok je z keramického materiálu hrúbky 100 mm (miestnosť 0.02)

Obrázok č.6 - Sonda č.06 - Materiál obvodovej steny v 1.PP, ktoré sú v kontakte so susedným objektom je železobetón (miestnosť 0.02)

Obrázok č.7 - Sonda č.07 - Materiál vnútorných priečok je z keramického materiálu hrúbky 100 mm (miestnosť 0.02)

Obrázok č.8 - Sonda č.08 - Materiál vnútorných stien obklopujúcich schodiskový priestor je z plnej pálenej tehly (miestnosť 0.01)

Obrázok č.9 - Sonda č.09 - Materiál vnútorných priečok je z keramického materiálu hrúbky 100 mm (miestnosť 0.01)

Obrázok č.10 - Sonda č.10 - Materiál vnútorných priečok je z keramického materiálu hrúbky 100 mm (miestnosť 0.11)

Obrázok č.11 - Sonda č.11 - Materiál vnútorných nosných stĺpov je zo železobetónu, stĺpy sú rôznych rozmerov (miestnosť 0.11)

Obrázok č.12 - Sonda č.12 - Materiál steny výťahovej šachty je od 1.NP z keramického materiálu (miestnosť 1.04)

Obrázok č.13 - Sonda č.13 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 1.04)

Obrázok č.14 - Sonda č.14 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 1.04)

Obrázok č.15 - Sonda č.15 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 1.05)

Obrázok č.16 - Sonda č.16 - Materiál vnútorných priečok je z keramického materiálu hrúbky 100 mm (miestnosť 1.05)

Obrázok č.17 - Sonda č.17 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu, ostenia okenných otvorov sú vyrovnávané pomocou polystyrénu (miestnosť 1.07)

Obrázok č.18 - Sonda č.18 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 1.07)

Obrázok č.19 - Sonda č.19 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 1.07)

Obrázok č.20 - Sonda č.20 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 1.17)

Obrázok č.21 - Sonda č.21 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 1.17)

Obrázok č.22 - Sonda č.22 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 1.13)

Obrázok č.23 - Sonda č.23 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 1.13)

Obrázok č.24 - Sonda č.24 - Ostenia okenných otvorov sú vyrovnávané pomocou polystyrénu (miestnosť 1.13)

Obrázok č.25 - Sonda č.25 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 1.13)

Obrázok č.26 - Sonda č.26 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 1.13)

Obrázok č.27 - Sonda č.27 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 1.13)

Obrázok č.28 - Sonda č.28 - Materiál obvodovej steny, ktorá je v kontakte so susedným objektom je murivo z keramického materiálu (miestnosť 1.13)

Obrázok č.29 - Sonda č.29 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramických tvárnic (miestnosť 1.12)

Obrázok č.30 - Sonda č.30 - Materiál vnútorných nosných stĺpov je zo železobetónu, stĺpy sú rôznych rozmerov (miestnosť 1.12)

Obrázok č.31 - Sonda č.31 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 1.12)

Obrázok č.32 - Sonda č.32 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 1.12)

Obrázok č.33 - Sonda č.33 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 1.12)

Obrázok č.34 - Sonda č.34 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 1.12)

Obrázok č.35 - Sonda č.35 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramických tvárnic (miestnosť 1.12)

Obrázok č.36 - Sonda č.36 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 1.12)

Obrázok č.37 - Sonda č.37 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 1.11)

Obrázok č.38 - Sonda č.38 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 1.09)

Obrázok č.39 - Sonda č.39 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 1.10)

Obrázok č.40 - Sonda č.40 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 1.10)

Obrázok č.41 - Sonda č.41 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 3.01)

Obrázok č.42 - Sonda č.42 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 3.01)

Obrázok č.43 - Sonda č.43 - Materiál steny výťahovej šachty je od 1.NP z keramického materiálu (miestnosť 4.03)

Obrázok č.44 - Sonda č.44 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 4.03)

Obrázok č.45 - Sonda č.42 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 4.09)

Obrázok č.46 - Sonda č.46 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 4.09)

Obrázok č.47 - Sonda č.47- Stropná konštrukcia je z keramického stropného systému s nadbetonávkou hrúbky 250mm, vrstva podlahy je hrúbky 50 mm (miestnosť 4.09)

Obrázok č.48 - Sonda č.48 - Obvodové steny arkiera sú z keramického materiálu (miestnosť 4.16)

Obrázok č.49 - Sonda č.49 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 4.15)

Obrázok č.50 - Sonda č.50 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 4.15)

Obrázok č.51 - Sonda č.51 - Obvodové steny nadzemných podlaží sú z nosných stĺpov zo železobetónu a z muriva z keramického materiálu (miestnosť 4.14)

Obrázok č.52 - Sonda č.52 - Preukazuje skladbu strešnej konštrukcie

Obrázok č.53 - Sonda č.52 - Preukazuje skladbu strešnej konštrukcie

Obrázok č.54 - Sonda č.53 – Materiál obvodovej steny 1.PP je zo železobetónu, obvodová stena je bez hydroizolácie

Obrázok č.55 - Sonda č.54 - Stropná konštrukcia je z keramického stropnéhosystému s nadbetonávkou hrúbky 250mm, vrstva podlahy je hrúbky 50 mm, Sonda č.55 – Strešná konštrukcia je zo železobetónu (miestnosť 5.11)

Obrázok č.56 - Sonda A - Vŕtaná sonda na zistenie vlhkosti v konštrukcii (miestnosť 0.02)

Obrázok č.57 - Sonda B - Vŕtaná sonda na zistenie vlhkosti v konštrukcii (miestnosť 0.03)

Obrázok č.58 - Sonda C - Vŕtaná sonda na zistenie vlhkosti v konštrukcii (miestnosť 0.09)

Obrázok č.59 - Sonda D - Vŕtaná sonda na zistenie vlhkosti v konštrukcii (miestnosť 1.07)

V Bratislave 12/2021					      Vypracoval:    Ing. Tomáš Horák

Ing. arch. Juraj Stieranka