## špecifikácia
Zadanie
Stavba: |  | Telocvičňa pre Zš a Mš I. Krasku, Trnava
Investor: |  | mesto Trnava
Vypracoval: |  | Ing. Vojtech Izsmán
Dátum: |  | 2.12.2021
Ústredné kúrenie
P.č. | Číslo položky | Číslo miestnosti | Skrátený popis | M.j. | Množstvo | Jednotková cena | Náklady spolu v Eur
[7 empty] | dodávka | montáž (25 % z dodávky)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Vykurovanie
|  |  | Potrubie z uhlíkovej ocele IVAR C-STEEL DN15, ∅18x1,2mm | bm | 32 | 0 | 0 | 0
|  |  | Potrubie z uhlíkovej ocele IVAR C-STEEL DN20, ∅22x1,5mm | bm | 52 | 0 | 0 | 0
|  |  | Potrubie z uhlíkovej ocele IVAR C-STEEL DN25, ∅28x1,5mm | bm | 56 | 0 | 0 | 0
|  |  | Potrubie z uhlíkovej ocele IVAR C-STEEL DN32, ∅35x1,5mm | bm | 178 | 0 | 0 | 0
|  |  | Potrubie z uhlíkovej ocele IVAR C-STEEL DN40, ∅42x1,5mm | bm | 95 | 0 | 0 | 0
|  |  | Potrubie z uhlíkovej ocele IVAR C-STEEL DN50, ∅54x1,5mm | bm | 15 | 0 | 0 | 0
|  |  | Potrubie z uhlíkovej ocele IVAR C-STEEL DN65, ∅76,1x2,0mm | bm | 22 | 0 | 0 | 0
|  |  | Press fitingy | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Izolácia z potrubných izolačných trubíc zo syntetického kaučuku ARMAFLEX, hr. 17,5mm | bm | 32 | 0 | 0 | 0
|  |  | Izolácia z potrubných izolačných trubíc zo syntetického kaučuku ARMAFLEX, hr. 18,0mm | bm | 52 | 0 | 0 | 0
|  |  | Izolácia z potrubných izolačných trubíc zo syntetického kaučuku ARMAFLEX, hr. 19,0mm | bm | 56 | 0 | 0 | 0
|  |  | Izolácia z potrubných izolačných trubíc zo syntetického kaučuku ARMAFLEX, hr. 19,5mm | bm | 178 | 0 | 0 | 0
|  |  | Izolácia z potrubných izolačných trubíc zo syntetického kaučuku ARMAFLEX, hr. 20,5mm | bm | 95 | 0 | 0 | 0
|  |  | Izolácia z potrubných izolačných trubíc zo syntetického kaučuku ARMAFLEX, hr. 21,0mm | bm | 15 | 0 | 0 | 0
|  |  | Izolácia z potrubných izolačných trubíc zo syntetického kaučuku ARMAFLEX, hr. 22mm | bm | 22 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guľový kohút DN 25 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guľový kohút DN 20 | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ventil so servopohonom (súčasť dodávky teplovzd. ventilátorov) | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ovládač Volano EC | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Stropný držiak | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Teplovzdušný ventilátor Volcano VR1 s EC motorom | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Závesné uchytenie potrubia | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rozdeľovač/zberač podlahového vykurovania ULTIMATE VARIANTA I, 10-okruhový | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Krycia PE fólia 0,12mm, šíka 2m | m2 | 120 | 0 | 0 | 0
|  |  | Upínacia lišta PENTA 14/18 | bm | 90 | 0 | 0 | 0
|  |  | Upínacia spona na fixovanie lišty a rúrky | ks | 1100 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pripojovacie skrutkovanie 17x2,5 mm, kov-plast 3/4, vnútorný závit, 10ks v balení | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Odvodný dilatačný pás z PE peny s fóliou | bm | 120 | 0 | 0 | 0
|  |  | Chránička pre rúrky 17 mm, modrá | bm | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guľový uzáver 1" pre rozdeľovace ULTIMATE, sada 2ks | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Skrinka do steny SRS 8. rozmery 800x500x120 mm, do 10 okruhov | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 vrstvová rúrka UNIVENTA RADIA-NOXY 17x2,5 mm | bm | 720 | 0 | 0 | 0
|  |  | Platifikátor-balenie 10kg | ks | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | Doskové vykurovacie teleso KORAD 11VK 600/600 | ks | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | Doskové vykurovacie teleso KORAD 22VK 1200/900 | ks | 9 | 0 | 0 | 0
|  |  | závesy VT, zátka, odvzdušnenie VT | kpl | 13 | 0 | 0 | 0
|  |  | Danfoss H ventil VK - rohový | ks | 13 | 0 | 0 | 0
|  |  | termostatická hlavica Danfoss | ks | 13 | 0 | 0 | 0
Kotolňa
|  |  | Tepelné čerpadlo voda-voda NIBE F1345 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Nepriamoohrievaný zásobníkový ohrievač DRAŽICE OKC 750 NTR/HP, 750l | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Doskový rozoberateľný výmenník tepla NIBE PLEX 322-60 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Anuloid VITOSET 160/80 s tepelnou izoláciou | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Združený rozdelovač/zberač vykurovacej vody | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Stojanová konzola pre rozdelovač/zberač | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Expanzná nádoba REFLEX REFIX 25DD/10 s objemom 25l | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Expanzná nádoba REFLEX NG50 s objemom 50l | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Expanzná nádoba REFLEX S50 s objemom 50l | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rýchlomontážna sada so zmiešavaním DN40, čerpadlo GRUNDFOS MAGNA -3 40-80 F | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rýchlomontážna sada so zmiešavaním DN32, čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 2 32-60 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guľový kohút DN65 | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guľový uzáver DN50 | ks | 14 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guľový uzáver DN40 | ks | 14 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guľový uzáver DN32 | ks | 6 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Guľový uzáver DN25 | ks | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guľový uzáver DN20 | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guľový uzáver DN15 | ks | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  | Poistný ventil DN25, 0,3MPa | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Poistný ventil DN25, 800kPa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Teplomer 0-120°C | ks | 12 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tlakomer 0-6bar | ks | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cirkulačné čerpadlo Grundfos Comfort 15-14 B PM | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Trojcestný zmiešavací ventil so servopohonom DN65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Trojcestný zmiešavací ventil so servopohonom DN25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Termomanometer | ks | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vypúšťací kohút DN25 | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vypúšťací kohút DN15 | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Filter DN50 | ks | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | Filter DN20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guĺový uzáver so zabez. v otvorenej polohe DN20 | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guĺový uzáver so zabez. v otvorenej polohe DN25 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Automatický odvzdušňovací ventil | ks | 7 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vyvažovací ventil DN50 | ks | 4 | 0 | 0 | 0
Ostatné
|  |  | Orientačná cena za kompletné prevedenie vrtov vrátane organizačných nákladov, dopravy apod. 6 x 130-140 m | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Orientačná cena materiálu pre napojenie vrtov do technickej miestnosti | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Orientačná cena za práci na dopojení vrtov – zemné práce, elektro zvarovanie, tlakové skúšky, plnenie, ukládanie jímok apod. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Tlaková skúška | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Nepredvídané položky v prípade potreby čerpať v zmysle odsúhlasenia investorom | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  |  | Cena celkom bez DPH |  |  |  | 0
DPH 20%
|  |  | Cena celkom s DPH |  |  |  | 0