## špecifikácia
ZADANIE
Stavba: |  | Telocvičňa pre Zš a Mš I. Krasku, Trnava
Investor: |  | mesto Trnava
Vypracoval: |  | Ing. Vojtech Izsmán
Dátum: |  | 04/2020
Ústrené kúrenie
P.č. | Číslo položky | Číslo miestnosti | Skrátený popis | M.j. | Množstvo | Jednotková cena | Náklady spolu v Eur
[7 empty] | dodávka | montáž (25 % z dodávky)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Vykurovanie
|  |  | Potrubie z uhlíkovej ocele DN15, ∅18x1,2mm | bm | 32 | 0 | 0 | 0
|  |  | Potrubie z uhlíkovej ocele DN20, ∅22x1,5mm | bm | 52 | 0 | 0 | 0
|  |  | Potrubie z uhlíkovej ocele DN25, ∅28x1,5mm | bm | 56 | 0 | 0 | 0
|  |  | Potrubie z uhlíkovej ocele DN32, ∅35x1,5mm | bm | 178 | 0 | 0 | 0
|  |  | Potrubie z uhlíkovej ocele DN40, ∅42x1,5mm | bm | 95 | 0 | 0 | 0
|  |  | Potrubie z uhlíkovej ocele DN50, ∅54x1,5mm | bm | 15 | 0 | 0 | 0
|  |  | Potrubie z uhlíkovej ocele DN65, ∅76,1x2,0mm | bm | 22 | 0 | 0 | 0
|  |  | Press fitingy | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Izolácia z potrubných izolačných trubíc zo syntetického kaučuku , hr. 17,5mm | bm | 32 | 0 | 0 | 0
|  |  | Izolácia z potrubných izolačných trubíc zo syntetického kaučuku , hr. 18,0mm | bm | 52 | 0 | 0 | 0
|  |  | Izolácia z potrubných izolačných trubíc zo syntetického kaučuku , hr. 19,0mm | bm | 56 | 0 | 0 | 0
|  |  | Izolácia z potrubných izolačných trubíc zo syntetického kaučuku , hr. 19,5mm | bm | 178 | 0 | 0 | 0
|  |  | Izolácia z potrubných izolačných trubíc zo syntetického kaučuku , hr. 20,5mm | bm | 95 | 0 | 0 | 0
|  |  | Izolácia z potrubných izolačných trubíc zo syntetického kaučuku , hr. 21,0mm | bm | 15 | 0 | 0 | 0
|  |  | Izolácia z potrubných izolačných trubíc zo syntetického kaučuku , hr. 22mm | bm | 22 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guľový kohút DN 25 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guľový kohút DN 20 | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ventil so servopohonom (súčasť dodávky teplovzd. ventilátorov) | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ovládač EC | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Stropný držiak | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Teplovzdušný ventilátor VR1 s EC motorom | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Závesné uchytenie potrubia | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rozdeľovač/zberač podlahového vykurovania, 10-okruhový | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Krycia PE fólia 0,12mm, šíka 2m | m2 | 120 | 0 | 0 | 0
|  |  | Upínacia lišta 14/18 | bm | 90 | 0 | 0 | 0
|  |  | Upínacia spona na fixovanie lišty a rúrky | ks | 1100 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pripojovacie skrutkovanie 17x2,5 mm, kov-plast 3/4, vnútorný závit, 10ks v balení | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Odvodný dilatačný pás z PE peny s fóliou | bm | 120 | 0 | 0 | 0
|  |  | Chránička pre rúrky 17 mm, modrá | bm | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guľový uzáver 1" pre rozdeľovace, sada 2ks | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Skrinka do steny SRS 8. rozmery 800x500x120 mm, do 10 okruhov | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 vrstvová rúrka 17x2,5 mm | bm | 720 | 0 | 0 | 0
|  |  | Platifikátor-balenie 10kg | ks | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | Doskové vykurovacie teleso 11VK 600/600 | ks | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | Doskové vykurovacie teleso 22VK 1200/900 | ks | 9 | 0 | 0 | 0
|  |  | závesy VT, zátka, odvzdušnenie VT | kpl | 13 | 0 | 0 | 0
|  |  | H ventil VK - rohový | ks | 13 | 0 | 0 | 0
|  |  | termostatická hlavica | ks | 13 | 0 | 0 | 0
Kotolňa
|  |  | Tepelné čerpadlo voda-voda | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Nepriamoohrievaný zásobníkový ohrievač 750l | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Doskový rozoberateľný výmenník tepla 322-60 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Anuloid 160/80 s tepelnou izoláciou | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Združený rozdelovač/zberač vykurovacej vody | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Stojanová konzola pre rozdelovač/zberač | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Expanzná nádoba s objemom 25l | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Expanzná nádoba s objemom 50l | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Expanzná nádoba s objemom 50l | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rýchlomontážna sada so zmiešavaním DN40, čerpadlo 40-80 F | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rýchlomontážna sada so zmiešavaním DN32, čerpadlo 32-60 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guľový kohút DN65 | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guľový uzáver DN50 | ks | 14 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guľový uzáver DN40 | ks | 14 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guľový uzáver DN32 | ks | 6 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Guľový uzáver DN25 | ks | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guľový uzáver DN20 | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guľový uzáver DN15 | ks | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  | Poistný ventil DN25, 0,3MPa | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Poistný ventil DN25, 800kPa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Teplomer 0-120°C | ks | 12 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tlakomer 0-6bar | ks | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cirkulačné čerpadlo 15-14 B PM | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Trojcestný zmiešavací ventil so servopohonom DN65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Trojcestný zmiešavací ventil so servopohonom DN25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Termomanometer | ks | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vypúšťací kohút DN25 | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vypúšťací kohút DN15 | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Filter DN50 | ks | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | Filter DN20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guĺový uzáver so zabez. v otvorenej polohe DN20 | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guĺový uzáver so zabez. v otvorenej polohe DN25 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Automatický odvzdušňovací ventil | ks | 7 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vyvažovací ventil DN50 | ks | 4 | 0 | 0 | 0
Ostatné
|  |  | Ponorné čerpadlo m=25,8 m3/h, menovitá dopravná výška 21 m vč. Pripojenia a montáže | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Strážca hladiny studničnej vody, prietokový snímač (10-50 m3/hod) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Uzatváracia klapka DN100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Automatický Samočistiaci filter DN 65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hĺbenie rýh hl.=1,2-2m; š=0,6m - Zemné práce | m | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | Potrubí PE100*SDR17 HDPE 110x6,6 (metráž je nutné uprestnisť podľa hĺbky a polohy studní) | m | 150 | 0 | 0 | 0
|  |  | Redukcie, prechody, tvarovky pre PE100 - 30% ceny potrubia | kpl | 150 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tlakové skúšky potrubia - podľa dĺžky potrubia | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Betónová skuž TBH 100-1000 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Zákrytová doska TZD 100/30-65 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vyrovnávací prstenec TBS 60-15 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Betónový poklop TZD 8/08-65 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Betónové šachtové dno DN 1000 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Výkopové a zemné práce | m3 | 10 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  |  | Cena celkom bez DPH |  |  |  | 0
DPH 20%
|  |  | Cena celkom s DPH |  |  |  | 0
Poznámka:
ČERPACÍ A VSAKOVACÍ VRT pre TČ voda/voda ich poloha na pozemku, počet, hĺbka budú navrhnuté a zrealizované na základe Hydrogeologického prieskumu a povolenia odbornou spoločnosťou vykonávajúcou vrtné práce. Položka samotných vrtov nie je súčasťou CP. CP obsahuje len položky primárneho okruhu viď položka Ostatné.