Príloha č. 1 Opis a špecifikácia k RD

Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: „Rukavice lekárske jednorazové vrátane súvisiacich služieb, č. RVO/2183/2021“ na obdobie 12 mesiacov.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť č. 5 Rukavice jednorazové chirurgické sterilné

- Rukavice jednorazové chirurgické sterilné Latexové bez púdru

- Rukavice jednorazové chirurgické sterilné Latexové bez púdru- spodné

| Časť č. 5 - RUKAVICE JEDNORÁZOVE CHIRURGICKÉ STERILNÉ LATEXOVÉ BEZ PÚDRU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 |  | Rukavice jednorázové chirurgické sterilné Latexové bez púdru | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| Platný ŠUKL kód |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |  |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |  |
| Klasifikácia zdravotníckej pomôcky (zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy) |  |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  |  | áno |  |
| 1 | Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |  |
| 1.1 | Materiál: Latex bez púdru, potiahnuté polymérom pre lepšie navliekanie |  | áno |  |
| 1.2 | Zvýšená citlivosť pri prstoch a dlani |  | áno |  |
| 1.3 | Anatomický tvar – zúžený a predĺžený tvar prstov |  | áno |  |
| 1.4 | Vysoká pružnosť, pevnosť v ťahu a hmatová citlivosť |  | áno |  |
| 1.5 | Eliminované riziko roztrhnutia rukavíc pri používaní nástrojov |  | áno |  |
| 1.6 | Mikrodrsná úprava povrchu pre spoľahlivý úchop vo vlhkom aj suchom prostredí |  | áno |  |
| 1.7 | Zosilnená a zužujúca manžeta na bezpečné obopnutie chirurgického plášťa |  | áno |  |
| 1.8 | Rozlíšenie pre pravú aj ľavú ruku |  | áno |  |
| 1.9 | Sterilne balené po pároch |  | áno |  |
| 1.10 | Farba |  | svetlá |  |
| 1.11 | Požadovaná veľkosť |  | 6 až 9 |  |
| 1.12 | Nepriepustnosť AQL |  | max 0,65 |  |
| 1.13 | Vyhovujúca norma EN 455 |  | áno |  |
| 1.14 | Vyhovujúca norma EN ISO 374-1:2016 minimálne TYP B |  | áno |  |
| 1.15 | Vyhovujúca norma STN EN 374 – 5:2016, protivírusová ochrana |  | áno |  |
| 1.16 | Doba exspirácie |  | min 5 rokov |  |

| Časť č. 5 - RUKAVICE JEDNORÁZOVE CHIRURGICKÉ STERILNÉ LATEXOVÉ BEZ PÚDRU - SPODNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 2 | Rukavice jednorázové chirurgické sterilné Latexové bez púdru spodné | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| Platný ŠUKL kód |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |
| Klasifikácia zdravotníckej pomôcky (zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy) |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  | áno |  |
| 1 | Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |
| 1.1 | Materiál: Latex bez púdru, potiahnuté polymérom pre lepšie navliekanie | áno |  |
| 1.2 | Zvýšená citlivosť pri prstoch a dlani | áno |  |
| 1.3 | Anatomický tvar – zúžený a predĺžený tvar prstov | áno |  |
| 1.4 | Vysoká pružnosť, pevnosť v ťahu a hmatová citlivosť | áno |  |
| 1.5 | Eliminované riziko roztrhnutia rukavíc pri používaní nástrojov | áno |  |
| 1.6 | Mikrodrsná úprava povrchu pre spoľahlivý úchop vo vlhkom aj suchom prostredí | áno |  |
| 1.7 | Zosilnená a zužujúca manžeta na bezpečné obopnutie chirurgického plášťa | áno |  |
| 1.8 | Rozlíšenie pre pravú aj ľavú ruku | áno |  |
| 1.9 | Sterilne balené po pároch | áno |  |
| 1.10 | Farba: | tmavá zelená |  |
| 1.11 | Požadovaná veľkosť | 6 až 9 |  |
| 1.12 | Nepriepustnosť AQL | max 0,65 |  |
| 1.13 | Vyhovujúca norma EN 455 | áno |  |
| 1.14 | Vyhovujúca norma EN ISO 374-1:2016 minimálne TYP B | áno |  |
| 1.15 | Vyhovujúca norma STN EN 374 – 5:2016, protivírusová ochrana | áno |  |
| 1.16 | Doba exspirácie | min 5 rokov |  |

V........................................, dňa ..........................

...........................................................................

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis a pečiatka uchádzača