Príloha č. 1 Opis a špecifikácia k RD

Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: „Rukavice lekárske jednorazové vrátane súvisiacich služieb, č. RVO/2183/2021“ na obdobie 12 mesiacov.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť č.3  Rukavice jednorázové nesterilné nitrilové bez púdru

| Časť č. 3 - RUKAVICE JEDNORÁZOVÉ NESTERILNÉ NITRILOVÉ BEZ PÚDRU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 | Rukavice jednorázové nesterilné NITRILOVÉ bez púdru | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| Platný ŠUKL kód |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |
| Klasifikácia zdravotníckej pomôcky (zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy) |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  | áno |  |
| 1 | Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |
| 1.1 | Ochranná funkcia pre výkon vyšetrovacích, ošetrovacích, diagnostických a terapeutických postupov v zdravotníctve | áno |  |
| 1.2 | Nepriepustnosť AQL | max 1,5 |  |
| 1.3 | Textúrované končeky prstov pre lepšiu citlivosť prstov a lepšie uchopenie | áno |  |
| 1.4 | Sila pretrhnutia 6N | áno |  |
| 1.5 | Anatomicky tvarované s rovnomerne rolovanými okrajmi, univerzálny tvar na pravú aj ľavú ruku | áno |  |
| 1.6 | Materiál: Nitril bez púdru- 100% bez latexu | áno |  |
| 1.7 | Veľkosť: S, M, L, XL | áno |  |
| 1.8 | Farba | svetlá |  |
| 1.9 | Vyhovujúca norma STN EN 455 | áno |  |
| 1.10 | Vyhovujúca norma EN ISO 374-1:2016 min TYP B | áno |  |
| 1.11 | Vyhovujúca norma STN EN 374 – 5:2016, protivírusová ochrana | áno |  |
| 1.12 | Doba exspirácie | min 3 roky |  |

V........................................, dňa ..........................

...........................................................................

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis a pečiatka uchádzača