## 6. Zadanie - na výšku
ZADANIE
Stavba: |  | Nadstavba SOŠ HSaO Banská Bystrica
Objekt: |  | zti - zmena Z1
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval: | Ing.Macík
Miesto: |  | Banská Bystrica |  |  | Dátum: | 21.10.2021
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolácie tepelné
1 | 713 | 713482111 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 166.5 |  | 0
2 | 283 | 2837741552 | Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 169.83 |  | 0
|  | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0
3 | 721 | 721140915 | Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100 | ks | 9 |  | 0
4 | 721 | 721172109 | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 | m | 62 |  | 0
5 | 721 | 721172348 | Montáž prechodu HT potrubia na liatinu DN 100 | ks | 1 |  | 0
6 | 286 | 2860022570 | HT prechod na liatinu DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE | ks | 1 |  | 0
7 | 721 | 721172372 | Montáž zátky HT potrubia DN 50 | ks | 1 |  | 0
8 | 286 | 2860022680 | HT zátka DN 50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE | ks | 1 |  | 0
9 | 721 | 721173204 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8 | m | 5 |  | 0
10 | 721 | 721173205 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 | m | 42.5 |  | 0
11 | 721 | 721194104 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 | ks | 7 |  | 0
12 | 721 | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 10 |  | 0
13 | 721 | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 8 |  | 0
14 | 721 | 721213000 | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50 | ks | 1 |  | 0
15 | 286 | 2866340031 | Podlahový vpust HL90Pr, (0,43 l/s), horizontálny odtok DN40/50, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka PRIMUS, PE/nerezová oceľ | ks | 1 |  | 0
16 | 721 | 721229022 | Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene | ks | 2 |  | 0
17 | 552 | 5528158016 | Sprchový žľab k stene 900 mm 270x 100x 82 obj.č. 154.107.00.1 GEBERIT Uniflex | ks | 2 |  | 0
18 | 721 | 721274103 | Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 | ks | 2 |  | 0
19 | 721 | 721290123 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 | m | 2 |  | 0
20 | 721 | 721300912 | Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200 | ks | 9 |  | 0
21 | 721 | 998721103 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0.15 |  | 0
|  | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0
22 | 721 | 722130213 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 | m | 4 |  | 0
23 | 721 | 722130216 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 | m | 9 |  | 0
24 | 721 | 722130803 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t | m | 2 |  | 0
25 | 721 | 722131117 | Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress d54x1,5mm | m | 2 |  | 0
26 | 721 | 722131936 | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50 | ks | 2 |  | 0
27 | 721 | 722172111 | Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním | m | 35 |  | 0
28 | 721 | 722172112 | Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním | m | 52 |  | 0
29 | 721 | 722172113 | Potrubie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - PN16, polyfúznym zváraním | m | 64.5 |  | 0
30 | 721 | 722181131 | Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaniu hluku do DN 25 | ks | 20 |  | 0
31 | 721 | 722181812 | Demontáž plstených pásov z rúr do D50, -0,00023t | m | 2 |  | 0
32 | 721 | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | ks | 53 |  | 0
33 | 721 | 722190405 | Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50 | ks | 2 |  | 0
34 | 721 | 722220111 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 43 |  | 0
35 | 721 | 722220121 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 4 |  | 0
36 | 551 | 5511754600 | Nástenka nátrubková mosadzná K 247 1/2" | ks | 53 |  | 0
37 | 721 | 722220855 | Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 6/4 do G 2 1/2, -0,00516t | ks | 1 |  | 0
38 | 721 | 722221020 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 | ks | 4 |  | 0
39 | 551 | 5511870020 | Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR | ks | 4 |  | 0
40 | 721 | 722221081 | Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/8 | ks | 2 |  | 0
41 | 551 | 5511871130 | Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 3/8", Euro M, mosadz OT 58 IVAR | ks | 2 |  | 0
42 | 721 | 722221180 | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1 | ks | 2 |  | 0
43 | 551 | 5511130300 | Poistný ventil, 1”x2,5 bar, GIACOMINI | ks | 2 |  | 0
44 | 721 | 722221275 | Montáž spätného ventilu závitového G 1 | ks | 2 |  | 0
45 | 551 | 5511872290 | Kontrolovateľný spätný ventil, 1", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR | ks | 2 |  | 0
46 | 721 | 722221430 | Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2 | ks | 1 |  | 0
47 | 551 | 5511873730 | Flexi hadice opletenie nerez, 1/2" (14x20), 50 cm, nerez, obj.č. 25102150 IVAR | ks | 1 |  | 0
48 | 721 | 722221465 | Montáž pračkovej hadice PVC G 3/4 | ks | 1 |  | 0
49 | 551 | 5511874540 | Pračková hadica PVC (10x16), 10x16, 200 cm, PVC IVAR | ks | 1 |  | 0
50 | 721 | 722250040 | Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia | ks | 2 |  | 0
51 | 449 | 4493203900 | Skriňa nástenného hydrantu D 25 (460x460x110 bez vybavenia) PHHP | ks | 2 |  | 0
52 | 721 | 722250050 | Montáž nástenného hydrantu C 52 - Z1 | ks | 2 |  | 0
53 | 449 | 4493201220 | Nástenný hydrant Ms C 52 (Ventil 2´´,PN 25) - so spojkou Al PHHP - Z1 | ks | 2 |  | 0
54 | 721 | 722250050 | Montáž nástenného hydrantu C 52 - Z1 | ks | 1 |  | 0
55 | 449 | 4493201220 | Nástenný hydrant Ms C 52 (Ventil 2´´,PN 25) - so spojkou Al PHHP - Z1 | ks | 1 |  | 0
56 | 721 | 722250070 | Montáž požiarnej hadice C 52 - Z1 | m | 1 |  | 0
57 | 449 | 4493201350 | Spojka požiarna pevná C 52 Al PHHP - Z1 | ks | 1 |  | 0
58 | 449 | 4493202500 | Požiarna hadica PH - ZÁSAH C 52 - so spojkou (20m) PHHP-Z1 | ks | 1 |  | 0
59 | 721 | 722250115 | Montáž požiarnej prúdnice C 52 - Z1 | ks | 1 |  | 0
60 | 449 | 4493201110 | Požiarna prúdnica plastová C 52 PHHP - Z1 | ks | 1 |  | 0
61 | 721 | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 166.5 |  | 0
62 | 721 | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 2 |  | 0
63 | 721 | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 166.5 |  | 0
64 | 721 | 998722103 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0.208 |  | 0
|  | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety |  |  |  | 0
65 | 721 | 725119410 | Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom | ks | 6 |  | 0
66 | 721 | 725119701 | Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast) | súb. | 6 |  | 0
67 | 551 | 5513005457 | DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast, GEBERIT | ks | 6 |  | 0
68 | 642 | 6420134050 | Klozet závesný OLYMP NEW, 360x530x400 mm, keramika, biela | ks | 6 |  | 0
69 | 721 | 725129210 | Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním | súb. | 2 |  | 0
70 | 642 | 6425211400 | Pisoár biely 4410 V | ks | 2 |  | 0
71 | 721 | 725219401 | Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | súb. | 6 |  | 0
72 | 642 | 6424310431 | Umývadlo keramické QUATTRO 600x480x145mm, s otvorom pre batériu, bez prepadu, s povrchom Reflex, č. K61460 900 KOLO | ks | 6 |  | 0
73 | 642 | 6424310430 | Umývadlo keramické kadernícke - predbežná cena | ks | 1 |  | 0
74 | 642 | 6424310429 | Umývadlo keramické QUATTRO 1190x470x145mm, s 2 otvormi pre batériu, bez prepadu, s povrchom Reflex, č. K61520 900 KOLO | ks | 2 |  | 0
75 | 721 | 725291112 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska | súb. | 6 |  | 0
76 | 642 | 6429462300 | Doska keramická toaletná VIOLA 7712.9 biela | ks | 6 |  | 0
77 | 721 | 725319114 | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 1000 x 600 mm, bez výtokových armatúr | súb. | 7 |  | 0
78 | 552 | 5523134500 | Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA | ks | 7 |  | 0
79 | 721 | 725333360 | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | súb. | 2 |  | 0
80 | 642 | 6420144360 | Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela | ks | 2 |  | 0
81 | 721 | 725539104 | Montáž elektrického zásobníka akumulačného stojatého do 150 L | súb. | 2 |  | 0
82 | 541 | 5413000310 | Inteligentný elektrický tlakový nástenný akumulačný ohrievač vody, objem 150 l a elektronickým riadením - EO 150 EL, Tatramat | ks | 2 |  | 0
83 | 721 | 725819401 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb. | 6 |  | 0
84 | 721 | 725819402 | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 | súb. | 35 |  | 0
85 | 551 | 5514100500 | Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13 | ks | 35 |  | 0
86 | 721 | 725829201 | Montáž batérie nástennej pákovej, alebo klasickej pre VL | ks | 2 |  | 0
87 | 551 | 5514671040 | Drezová nástenná batéria LOGO NEO DN 15 379240575 | ks | 2 |  | 0
88 | 721 | 725829206 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu | ks | 18 |  | 0
89 | 551 | 5514312900 | Batéria drezová mosadzná so spodným výtokom 1/2"x 150 mm | ks | 7 |  | 0
90 | 551 | 5511875100 | Batéria stojánková umyvadlová s výpusťou, 5/4", nerez flexi hadica G 3/8", pochrómovaná mosadz IVAR | ks | 11 |  | 0
91 | 721 | 725849201 | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks | 2 |  | 0
92 | 551 | 5511875220 | Batéria nástenná sprchová bez príslušenstva, 1/2", pochrómovaná mosadz IVAR | ks | 2 |  | 0
93 | 721 | 725849205 | Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy | ks | 2 |  | 0
94 | 721 | 725869301 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 | ks | 8 |  | 0
95 | 551 | 5516211052 | Zápachová uzávierka HL137/40, 5/4˝ pripojenie prevlečná matica, odtok 137/40 ležatý, DN40, umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40, PP | ks | 8 |  | 0
96 | 721 | 725869311 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez) | ks | 7 |  | 0
97 | 721 | 725869371 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do D 50 | ks | 2 |  | 0
98 | 551 | 5516172000 | Uzávierka zápachová pisoárová T 2422 2 | ks | 2 |  | 0
99 | 721 | 725989101 | Montáž a doprava dvierok kovových nerezových(predbežná cena) | ks | 2 |  | 0
100 | 642 | 6420144250 | Pisoár so senzorom GOLEM, 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, biela | ks | 2 |  | 0
101 | 721 | 998725103 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0.759 |  | 0
Celkom